# 浅论屋面防水施工技术控制要点

左欣悦

身份证号码：2321311983XXXX1929

摘要：对建筑工程屋面防水施工技术的特点进行了简要说明，从防水材料成本高、施工人员经验少、能力差、材料不符合施工标准等方面，分析了屋面防水施工技术存在的问题，并提出了相应的解决对策，总结出未来屋面防水施工的重要性。

关键词：屋面防水建筑工程施工技术

1建筑工程屋面防水施工技术的特点

防水施工技术较为复杂，需要严格控制材料的数量和类别，通常情况下采用高聚合分子，比如高分子防水材料、金属材料以及细砂土等，这些材料在我国是难以买到的，通常需要进口购买，也可以看出是科学技术提高了屋面防水施工水平。另外，屋面防水程度有所区别，从古至今，我国的屋顶结构色彩缤纷，种类繁多，因此，针对不同的设计和结构，在设计防水时也有着一定考究。进行墙垛和烟囱防水施工时，需要在施工之前将节点部分提前处理，在薄弱部位加一层卷材，以达到双重防护防止漏水的可能，但是宽阔的部位不建议这种做法。采购防水材料时，需要保证材料的持续使用能力。前面讲到的防水材料基本上都属于化学材料，化学材料可能存在与气候或温度产生反应的情况，致使材料结构变质，影响屋面质量，为此，可能会用到补救措施，或者是更换其他材料。此外，进行屋面防水施工时需要多铺几层保护材料。从屋面设计角度来讲，屋面是比较薄弱的环节，必须加强保护能力，其施工过程必须仔细、严谨、认真，这样的防水技术才是合格的，符合大众要求的。

2屋面防水施工技术的主要问题

（1）施工人员经验少，能力差，技术不合格。由于建筑行业的发展太快，导致建筑质量出现的问题很多，目前许多施工人员行业资历较为浅薄，技术能力也不符合施工的具体要求，一个技术超群、经验丰富的施工人员并非是一朝一夕培养出来的，而是需要经过长时间的学习和工作积累，因此，今天的防水技术较低、防水措施不完善是有着一定的原因的。

（2）材料不符合施工标准。在防水施工进行时，防水施工的质量取决于防水材料的性能，材料的好坏直接影响了整体施工的进度和效率。但是，许多厂家为了获取经济收益，严格控制成本输出，造成因材料过期或是不符合标准而引起的安全事故问题大有人在。说到底，防水施工的材料与用户的人身安全有着直接的联系。

（3）现有的防水材料成本过高。针对防水材料老旧的问题，虽然我国鼓励建材市场推销新式防水材料，但是我国现有的技术还未达到制作新材料的水平，因此许多材料都是本地加工完成或直接进口材料，其成本不低，导致新式防水材料的价格居高不下。我国大部分厂商为了将施工成本控制在可接受范围内，通常购买传统材料进行施工，这种材料稳定性差且难以持久，违背了屋面工程的相关规定。

（4）防水设计不合理。作为建筑工程来讲，设计是总体工作的领导者，每一个工作环节都与设计有着千丝万缕的联系，一旦设计上出现问题，再好的材料和施工人员也无法进行正常施工，造成“巧妇难为无米之炊”的情况。除防水设计外，今天的许多工程设计都存在着这样一种现象，设计人员主观上对建筑物了解后，并没有依据客观存在的自然条件进行设计，而是一味地大包大揽，固执己见，一些老资历的设计师更是目中无人，认为自己的设计是对的，从而造成了在实际施工时与设计相去甚远，加大了成本的投入，为建筑施工带来许多不必要的麻烦。

3提高屋面防水施工技术的对策

为了提高屋面防水施工技术，使屋面质量能够达到用户心目中的标准，还需要所有业内人士共同努力。因此，相关对策需要通过以下几个方面进行说明：首先，从方案的设计角度考虑。一个方案的设计水平不仅决定了工作人员的操控质量，也对屋面防水施工的整体质量起到了关键作用。因此，为了保质保量，一个先进、科学的设计观念是必须形成的，施工单位必须加强对设计方案的严格审核，采取激励制度调动设计师和工作人员的积极性，设计师自身也要改变自己的传统思维，将新知识、新观念纳入自己的设计海洋，努力培养自己的创新意识。同时，工作人员也要加强学习和培训，提高施工技术，创建一个高技术、高素质的专业施工团队；其次，从材料方面考虑。材料是防水施工的重点，传统的纸胎沥青油毡材料已经不符合当前防水施工的要求，更多的是选用聚酯胎材料或者是高聚物改性沥青卷材等等，作为厂商来说，应该适当控制成本，尽量选择成本较低和高分子材料，先进的防水卷材确实成本太高，但是传统的过期材料也不能使用；再次，以施工技术角度进行考虑。施工技术也是防水施工中重要的一环。从个人来讲，提高创新意识，努力学习新技术、新思想；从企业来说，改变现有的施工观念，加强施工的调控能力，将技术视为防水施工的第一要素，这样才能对建筑质量有所帮助。从防渗漏节点工作中就可以看出，之所以屋顶的渗水、漏水情况十分严重，并非是施工人员能力低、意识差、经验少，而是对防水材料的密封工作有所疏忽，一般来讲，必须有两道或两道以上的热熔材料才能起到防水作用。如果只有一层材料，其保护能力将会大大降低；从监管角度考虑。规章制度是人、团体以及单位的行为典范，一个优秀的监管体系是建筑质量得以保证的前提。作为当前的屋面防水技术来讲，它充斥着大量的现代化科学技术，以质量为工作首要目的；因此，必须要严把质量大关，制订完善、合理的监管体系，并设置专门负责监控的工作人员在施工现场进行审查工作，同时，针对从施工开始到结束这一流程，监督人员必须审查全部工作内容，彻底落实监督工作，还要对设计师的资格凭证进行检查，为保证施工质量做到万无一失。

4未来屋面防水施工的重要作用

从我国的建筑领域来看，质量管理体系的建立是建筑行业能否持续发展的重要因素，同样，一套行之有效的质量管理体系也是屋面防水建筑工程所需要的，在该体系的督促下，屋面防水建筑工程能够按照相关标准进行施工，为促进屋面防水施工技术的发展提供了巨大的帮助，不仅能够满足用户对建筑防水的需求，也是我国建筑行业得以迅速发展的重要保证。为了延长建筑的使用周期，提高屋面的施工质量是十分必要的，通常选用性价比较高、防水性能突出的材料进行施工，在质量管理体系的作用下解决屋顶的排水问题，不仅提高了屋面防水施工的技术，加强了建筑的稳定性、安全性，也是提高建筑使用率、延长建筑使用周期的重要原因。从经济角度来看，我国未来的经济发展仍然呈现上涨趋势，作为我国经济的主要增长点，国民经济的发展与各行各业的服务水平和服务质量有着密切的联系，面对市场竞争的复杂性、多变性，质量成为了一个行业独占鳌头的关键因素。建筑防水的质量问题一直是人们关注的焦点，一个在质量上能够被认可的防水工程是人们日常生活的重要保证，能够带动我国建筑行业步入高品质、高层次的领域。因此，业内人士必须对防水技术进行分析与研讨，提高我国现有的防水技术，使建筑质量能够符合国家、人民的需求，为促进社会的和谐发展，提高人民的生活水平起到了十分重要的作用。

5结语

我国的建筑业在历史上有着无比辉煌的发展进程，在经济飞速发展的今天，建筑行业重获新生，但是与此同时也带来了不少问题。针对建筑工程屋面防水施工的现状，我们需要从全方位进行考虑，包括它的材料、人员以及设计等因素，针对当前的问题，需要开发创新思维，合理进行选材，在大力落实监管机制的基础上完善每一处细节，为每一个屋顶尽职尽责。

参考文献：

[1]建筑工程屋面防水施工技术[J].梁文生.江西建材.2013(03)

[2]浅析建筑工程中的屋面防水施工技术[J].高明.建材与装饰.2018(02)

[3]论屋面防水施工技术及质量控制措施[J].陈年红.门窗.2013(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/05ee8b89cecff8ab46453a65.html