# 土壤全硫测定方法的改进及其在燃煤电厂周边土壤分析中的应用

### 论文摘要

为了提高硫酸钡比浊法测定土壤中全硫含量方法的准确性,对其进行改进,考察了乙酸和硝酸镁添加量对比浊液吸光度的影响,并对某燃煤电厂周边土壤样品进行测定。结果表明:乙酸溶液(1∶1)和硝酸镁溶液(308 g/L)的最佳添加量分别为15、5 mL。改进后的方法具有较高的准确度和精确度。某燃煤电厂周边土壤全硫的含量范围为95.71～1 102.03 mg/kg,平均值为412.48 mg/kg,总体平均含量未超过全国一般水平,但有32%的样品高于全国一般水平,说明该燃煤电厂周边土壤的硫发生了一定程度的蓄积,需引起重视。

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 仪器

- 1.2 试剂

- 1.3 方法

- 1.3.1 样品采集与制备

- 1.3.2 样品处理与测定

- 1.3.2. 1 硫酸钡比浊法

- 1.3.2. 2

- 2 结果与分析

- 2.1 乙酸加入量和硝酸镁加入量对吸光度的影响

- 2.1.1 乙酸加入量对吸光度的影响

- 2.1.2 硝酸镁加入量对吸光度的影响

- 2.2 与常规硫酸钡比浊法及行业标准方法的对比及准确度实验

- 2.3 精密度实验

- 2.4 某燃煤电厂周边土壤样品全硫的测定

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘龙,胡晓,杨璐珲,韦艳,潘莎

关键词: 燃煤电厂,土壤,全硫,比浊法

来源: 中国土壤与肥料 2019年02期

年度: 2019

分类: 农业科技,基础科学

专业: 自然地理学和测绘学,农业基础科学,农艺学

单位: 贵州医科大学食品安全学院,贵州医科大学公共卫生学院,环境污染与疾病监控教育部重点实验室(贵州医科大学)

基金: 贵州省科技合作计划项目(黔科合LH字[2015]7332),贵州医科大学博士启动基金项目(院博合J字[2014]005号)

分类号: S151.9

页码: 216-220

总页数: 5

文件大小: 907K

下载量: 126

### 相关论文文献

- [1].煤中全硫测量结果的不确定度评定[J]. 煤炭加工与综合利用 2020(01)

- [2].探讨煤中全硫测定的准确度提升路径[J]. 化工管理 2020(29)

- [3].实验室间比对在全硫检测质量控制中的应用[J]. 煤质技术 2017(01)

- [4].煤中全硫不确定度评定[J]. 化工管理 2017(14)

- [5].京津冀地区民用煤使用现状调查[J]. 绿叶 2017(05)

- [6].火电厂煤化验室全硫测定过程控制分析[J]. 科技传播 2014(19)

- [7].浅议影响全硫测定结果的因素及解决措施[J]. 科技风 2012(08)

- [8].库仑滴定法测定煤中全硫的影响因素[J]. 广西轻工业 2011(11)

- [9].火电厂煤化验室全硫测定过程控制分析[J]. 硅谷 2015(04)

- [10].关于煤中全硫测定的思考[J]. 能源与节能 2015(10)

- [11].煤中全硫测定方法原理综述[J]. 煤 2014(09)

- [12].高温燃烧红外吸收法测定煤中全硫[J]. 浙江冶金 2012(02)

- [13].煤中全硫自动测硫仪日常维护[J]. 中国计量 2011(12)

- [14].煤中全硫测定的主要影响因素分析及解决措施[J]. 山西化工 2010(06)

- [15].库仑滴定法测定煤中的全硫[J]. 煤矿现代化 2009(06)

- [16].库仑滴定法影响测定煤中全硫的探讨[J]. 煤质技术 2008(05)

- [17].影响库仑法测定煤中全硫准确性的因素浅析[J]. 能源与节能 2017(05)

- [18].煤中全硫测定的主要影响因素及措施探讨[J]. 煤炭科技 2015(03)

- [19].高温燃烧红外吸收法测定煤中全硫[J]. 现代科学仪器 2008(03)

- [20].浅谈库仑法测定煤中全硫误差的影响因素[J]. 中州煤炭 2008(05)

- [21].艾士卡法和库伦法测定煤中全硫的比较[J]. 检验检疫学刊 2019(05)

- [22].试论如何提高煤中全硫测定的准确度[J]. 化工管理 2018(33)

- [23].艾士卡-离子色谱法测定煤中全硫[J]. 洁净煤技术 2015(03)

- [24].红外光谱法和库仑滴定法测定煤中全硫的比对研究[J]. 煤质技术 2013(03)

- [25].浅谈煤中全硫测定及库仑测硫仪的日常维护保养[J]. 煤质技术 2013(S1)

- [26].库仑滴定法测定煤中全硫的影响因素分析[J]. 同煤科技 2009(04)

- [27].关于对煤中全硫测定方法的分析[J]. 科技与企业 2015(22)

- [28].土壤中全硫的测定[J]. 安徽农学通报 2008(09)

- [29].库仑滴定法测定煤中全硫的研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2014(01)

- [30].煤的全硫测定中的节能和降耗[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2010(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/08caf18f9b0ae874458e90ae.html