# 土木工程施工中建筑屋面防水技术的应用梁晶威

广东万润工程股份有限公司广东省汕头市515000

摘要：在建筑行业如火如荼的发展进程中，建筑屋面防水工程也得到了进一步的发展，目前防水技术的应用也越来越出成熟，但是建筑在长时间的使用过程中不可避免的会产生多种问题，这也要求相关单位加强对建筑屋面防水技术的应用，以便提高屋面防水效果，满足人们对建筑质量的高要求。本文基于此，以下对土木工程施工中建筑屋面防水技术的应用进行了探讨，以供参考。

关键词：土木工程施工；建筑；屋面防水技术；应用

引言

我国的经济水平不断提高，人们的生活质量也不断提高，因此对建筑的要求也越来越高，屋面工程作为建筑工程的一部分，也受到越来越多的关注。在进行建筑工程设计中，人们对建筑物屋面的设计更多的追求美感，造型效果，忽略了对防水技术的考虑，造成后期建筑物工程质量严重受损，屋面建筑发生漏水现象，严重影响了人们的生活。屋面工程的设计首先应该满足其功能性需要，具备防水，排水，隔热等性能，其次再考虑其美学设计。但是在实际的建筑工程中，由于设计的疏忽，施工的简化，导致屋面漏水，渗水的现象屡见不鲜，不仅对使用者的使用产生影响，也造成了很大的经济损失。

1屋面防水工程概述

屋面防水工程的防水类型有很多种，比如卷材防水、屋面密封防水等等，在雨雪天气以及大风天气条件下，不宜进行屋面防水施工。另外，建筑工程屋面施工材料以及防水施工具有一定的特殊性，要求在适宜的环境气候下组织施工。现如今，我国建筑工程屋面防水施工技术水平已经有了很大提升，但是，随着建筑工程使用年限的增加，屋面漏水问题依然比较常见，如果不能及时采取有效的解决对策，则会对整个建筑工程的使用功能造成不良影响。而影响屋面防水施工质量的因素主要有以下几点：①有些施工单位为了获得较高经济效益，可能会选择价格低廉但是质量较差的施工材料，这样就会对建筑工程施工质量构成威胁。②在建筑工程屋面防水设计中，有些施工单位没有综合考虑建筑工程的特殊问题，设计方案不合理。③在具体的施工过程中，没有将施工规章制度作为重要依据。④建筑工程施工完成后，没有做好维护管理工作，影响屋面使用性能.

2建筑屋面防水常见问题分析

2.1设计不够合理

屋面防水工程的施工除了其防水效果的高质量要求以外，还应重视其排水系统的设计，以便防止屋面出现长期积水的情况，但是现阶段不少施工单位片面注重其防水施工，忽视了排水系统的设计，出现排水不畅、屋面长期积水的情况，影响防水材料的使用年限.

2.2建筑施工材料选择不达标

在目前的土木工程施工中，对建筑屋面防水技术中，也要注意施工材料的选择，目前许多施工单位为了获得更多的经济效益，选择一些不达标的施工材料来代替，比如耐水性差，在进行施工过程中，选用此种材料就会增加建筑屋面的渗水现象，这样不仅会造成材料的浪费，还会影响工程质量，导致后续产生一系列的不良影响。因此要严格把控材料选购环节，相关部门进行严格的监督.

2.3缺乏维护措施

在建筑屋面防水工程建成后，有必要加强后期维护工作，这才能有效保证建筑屋面的质量。一般对建筑屋面进行养护时，有以下两个主要内容：（1）在对建筑屋面进行防水施工的时候，由于没有对防水材料进行适当合理的养护，因此就会出现混凝土硬化等一些问题，这样既浪费了资源，又不能对建筑屋面的质量有所保障。（2）由于建筑物屋顶暴露于外部环境的时间很长，受外界影响较大。如果不及时采取适当的维护方法，则会引起更多质量问题。因此施工人员要抓紧时间，找出问题，如屋顶老化和排水不畅所引起的问题。

3提高建筑屋面防水性能的措施

3.1科学设计房屋屋面排水系统

为进一步提高建筑屋面防水性能，设计者在设计阶段就应有意识地开展防水设计，在设计过程中集中考虑建筑物所处环境，科学精准地计算出区域内部的日照强度、风力等相关数据信息后，按相关标准要求去设定防水标准，切实保证屋面排水系统能及时排水、有效排水，减少屋面积水的概率，从而规避屋面渗水、漏水等现象。在设计过程中，应在屋面板支持一端设置分格缝，在针对屋面板缝和转折交界的位置上，将防水层中由于混凝土干缩结构和误差等影响导致的裂变、形变过程中产生的裂缝，集中到分格缝中，从而规避版面开裂等问题。在设置分格缝的过程中，设计者应结合建筑物的实际情况合理、精准控制间距，如间距超过6cm，应在中间处设置上“V”字分格缝，还要进一步强化对分格缝尺寸的控制，确保分格缝与防水层的厚度相同。如在设计的过程中将分格缝视为建筑物的排气管，可适当增加分格缝的宽度，同时在施工的过程中，利用石油、沥青等材料作为防水层，在分格缝中注满油膏，从而提升建筑屋面防水层的整体性能。

3.2提高施工材料质量

在土木工程施工中，施工材料的选择对建筑屋面防水技术的应用具有重要的作用，通过选择耐水性强的施工材料，可以产生显著的防水效果。因此施工材料对建筑屋面防水起着关键性的作用，施工单位需要相关部门对施工材料的采购进行严格的监督，保证施工材料的优良特性，严格监督对施工材料的质量检验，保证施工材料符合施工标准。在满足施工性能的要求上，也要尽量选择绿色环保的材料，减小对环境的污染，节约资源。除此之外，也要根据建筑所在地区，降雨情况，综合考虑建筑工程的施工材料，制定施工方案，对采购的施工材料要进行妥善的管理，防止由于管理不善导致的施工材料受损，导致经济的损失，一旦材料受损应用到建筑工程中，会使其功能性质发生变化，影响工程质量。

3.3涂膜防水层面技术

涂膜防水层面技术指的是在建筑工程屋面涂刷涂料，涂料凝固后会形成防水隔膜，能够有效的防止雨水的渗透。在其实际施工中：①先要对建筑屋面进行找平处理，涂抹的时候要认真仔细，避免发生漏涂或者途薄的问题；②针对屋面阴阳角的地方进行涂抹的时候要确保该位置的干净以及构件的牢固性等等。

3.4设置分格缝

分格缝的设置一般都是设置在建筑屋面的转折位置，其可以较好的显现出屋面防水层结合位置、屋面板支撑位置等，以便保障屋面板缝的衔接更具实效性。在实际施工中：①要注意分格缝的设置距离，如果其间距在6m以上还需要在其中间设置分隔线，确保缝隙的深度能够贯穿防水层；②要注意分格缝是否兼具排水功能，如果是的话还需要进一步加大分隔缝的宽度；③根据防水层施工应用的材料有针对性的采取措施，比如在有些屋面防水施工中用到沥青、油毡、石油等材料，那么就需要在分格缝位置采取沥青胶单边点贴措施，同时还需要用油脂充分填塞分格缝.

结束语

综上所述，建筑屋面的防水技术，是土木工程建设中的关键技术，关系到建筑工程的整体质量，以及人们的生活品质，本文针对目前建筑屋面防水设计的施工过程中存在的一系列问题，提出了合理化的改善措施，包括排水系统的设计，施工材料质量的检验，施工材料的维护，以及完善施工管理部门的监督机制，通过改进防水技术的应用，提高工程的防水性能，有效保证人们的使用效果。

参考文献：

[1]郭亮.土木工程施工中建筑屋面防水技术探讨[J].建材与装饰，2018（46）：23-24.

[2]赵文璟.土木工程施工中建筑屋面防水技术的应用[J].四川水泥，2017（11）：249.

[3]吴敏良.土木工程施工中建筑屋面防水技术的应用[J].低碳世界，2017（14）：146-147.

[4]王家琪.土木工程施工中建筑屋面防水技术的应用[J].赤峰学院学报（自然科学版），2016，32（06）：134-135.

[5]田建军.土木工程施工中建筑屋面防水技术的应用分析[J].建材与装饰，2019（19）：22-23.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0bf32de7e1f4d5eae26fd962.html