# 解现代建筑施工中绿色节能建筑施工技术王哲亮

身份证号码：23010719901105xxxx

摘要：随着我国经济的快速发展，环保理念不断的深入人心，人们对建筑产品的要求发生相应的变化，绿色节能建筑的建设可以改变传统建筑行业中能源消耗的情况，使得我国建筑行业得到新的发展机遇。随着绿色节能建筑的发展，对于绿色节能建筑建设过程的施工激活素和质量问题受到人们的重视，对于绿色节能建筑施工技术及施工质量控制和管理十分重要。

关键词：现代建筑；绿色节能；施工技术

一、现代建筑中节能技术的意义

随着经济的快速发展，对于资源环境造成严重的损耗，尤其是在建筑行业被广泛使用的非可再生能源，近年来也在急剧减少，所以建筑行业实行节能施工可以缓解能源危急，缓解环境问题对国家和社会发展的影响，随着科技的快速发展，现在很多新的绿色节能施工技术使用太阳能和天然材料及可循环材料，这些技术有效的降低建筑施工能源材料消耗，降低建筑成本，减少建筑垃圾的产生。

1.有效节能能源消耗量

随着城市化进程速度加快，能源紧缺问题越来越明显，对社会经济发展产生很多负面影响，由于我国人口基数过大，建筑消耗能源在总能源消耗中占比很多，而且在不断的增长，想要积极构建节能型社会，应积极开展节能工作，以保证实现建筑工程建设水平的提高，强化居民消费节能环保意识，实现可持续发展。

2.关乎国计民生

我国正处在城镇化和工业化发展时期，居民的消费结构在不断的转变，城市化的水平不断提高，使得能源的需求量增加，我国能源消耗很大，需要解决能源问题，才能保证国家经济的发展。

3.促进建筑节能发展

贯彻落实建筑节能项目，使建筑工程项目质量不断的提高，保证费用收取的合理性，并且获得理想的经济效益，政府应不断落实有关政策，目的是降低能源消耗量。人民群众自身节能环保意识不断的增加，使得建筑节能工作顺利进行。

二、建筑设计中建筑节能措施的实践应用

1.建筑屋面设计

所谓的建筑屋面指的就是建筑屋顶表面，是屋脊与屋檐之间的部分，在屋顶中占据大部分面积。通常情况下，屋面结构的组成部分有防水层、女儿墙、保温隔热层、瓦面、排水系统、混凝土现浇楼面与水泥砂浆保护层等等。建筑屋面最主要的作用就是保温和隔热，在夏季气温较高的情况下，屋面能够隔热，而在冬季气温较低的情况下，屋面能够保温。也就是说，屋面的保温隔热作用可以有效地节省能源消耗量。为此，在实际设计的过程中，应注重以下两方面要点：①设计屋面保温层要合理选择使用保温材料，以保证施工质量符合标准要求；②保温材料应遵循建筑行业标准，对节能型建筑材料进行使用，实现能耗下降的目标，践行节能减排理念。也可以在屋顶表面覆盖绿色植被（如图1），同样能够使其隔热作用充分发挥，降低夏季高温条件下对空调的使用频率[3]。

2.墙面设计

在节能措施中，建筑墙面也是不可或缺的环节，重要性不容小觑。结合墙面装饰位置，一般将其细化成室内装修和室外装修两种形式。前者使用的装修材料需将室内使用功能作为重要参考依据，而后者所使用的装修材料需要具备较强的抗冻性、耐水性以及抗腐蚀性。墙面节能措施通常包括五种不同的类型，即抹灰类型、涂料类型、裱糊类型、贴，贴面类型与铺钉类型。在使用节能措施的过程中，具体表现在三个方面：（1）需在建筑墙体当中设施保温材料，绿色节能墙体是最合理的设计方式，也被称作是自保温墙体；（2）在墙体外侧设置保温材料，能够有效地降低温度流失量；（3）在外墙内侧粉刷保温砂浆或者是其他的材料，对墙体进行保护的同时，全面提升隔热的效果[4]。

3.门窗设计

门的作用是通风与采光，而窗的作用则是观景与眺望，在建筑围护结构系统中，门窗发挥着重要的作用。根据门窗所处位置，通常包括围护构件和分隔构件，在设计方面的要求存在明显的差异，即隔声、隔热、保温、防火与防水等等。所以，门窗的使用频率极高，实际的损耗量也最大，在建筑总能耗中占据一半比重。针对这一情况，要求在设计门窗的过程中始终遵循以下几点原则：（1）对门窗尺寸与大小进行准确地测量，在保证通风与采光的同时，有效地节省成本支出，减少能源实际消耗量[5]；（2）门窗要具有较强的透气性，尽可能使用导热系数不大的施工材料，可以是塑钢或者是铝合金，能够在强化门窗保温性能的同时，降低热量实际消耗量；（3）适当地加设窗帘也能够实现降低能耗的目标。

4.照明设计

在照明设计中引入建筑节能措施，也可以通过以下三方面表现出来：（1）合理选择节能光源。因建筑照明量较大，且照明范围也相对广泛，在设计过程中，也应将节能设计作为核心，尽量选择使用照明条件较好的光源；（2）照明工具的合理选用。在选择照明工具的过程中，应充分利用高光源，综合考虑建筑物用途进行选择。其中，可以在公共区域内选择使用声控灯，以免引发严重的电能浪费；（3）始终遵循因地制宜基本原则，保证照明方式的合理选择，增强建筑采光性能，有效地实现节能减耗的目标。

5.环境保护施工技术在绿色节能建筑中的应用

在建筑施工过程中，有关施工设备的使用时会产生噪声和灰尘，为了避免噪声和灰尘对环境的影响，应该将环境保护施工技术应用在实际的施工过程中，在绿色节能建筑结构施工过程中，施工人员应通过洒水及覆盖措施，对施工产生的粉尘高度和噪声进行控制，施工人员应根据实际的施工特点，将洒水等控制措施应用在作业过程中。

三、绿色节能施工技术的完善对策

1.制定健全的管理体系

绿色节能建筑材料市场的材料多且杂，而材料和设备的质量也不能保证。为此，应制定完善的监督体系，防止较多质量不达标的施工材料进入市场，对施工绿色、节能效果构成影响。为提高绿色节能施工的效果，并获得最大的经济效益，就需要制定完善、合理、规范的管理体系和管理部门。结合工程项目的施工要求，由专业的管理人员进行管理。此外，完善的管理体系能保证施工中，按照具体的规范落实工作，使监督、管理工作更加合理、规范[3]。

2.管理体系奖惩分明

科学技术，属于主要的生产力，为满足社会的需求，构建良好的施工氛围，可通过绿色节能施工技术为主制定工程体系。体系的内容应明确奖励和惩罚的具体内容，对于积极工作、按照工程具体要求的工作人员，给予其适当的奖励，如口头奖励、金钱和物质方面的奖励。对于违规乱纪人员，给予其口头批评、点名批评或扣除奖金等方式进行解决。房屋建筑工程施工中，仍存在较多的问题，这也需要相关的施工人员、管理人员能深入对这项技术予以研究，并结合施工工程情况，制定完善的措施，进而在最短的时间内推动我国建筑工程获得更好的发展。

3.加强施工人员的整体素质

房屋建筑工程中，合理的使用绿色节能施工技术，可从根本上提高施工的质量和效果。所以，应提高所有工作人员的素质，使其不断内化并学习理论方面的知识，提高自身专业水平和操作能力。工程方面，需通过定期考核的方式，对施工人员的整体素质进行衡量，以便更好的鼓励工作人员保证积极的态度和热情投入工作。

结语

绿色节能建筑施工技术的应用已经成为我国房建工程发展的必然趋势，所以应将这项技术真正的落实到具体施工过程，现在我国要大力发展节能建筑还有一些问题，施工人员意识不足，专业性不强，监管力度不足等，施工企业和施工人员应正视绿色施工的重要性，并充分的利用绿色节能建筑施工技术，以便于实现节能、减排的目的。

参考文献：

[1]李健安；论新时期建筑工程施工中绿色技术的应用[J]；科技与企业；2013年02期

[2]赵莹莹；赵文涛；；浅析我国发展绿色节能建筑的重要性[J]；价值工程；2011年20期

[3]宋志瑜；；绿色施工理念下的建筑工程管理创新[J]；江西建材；2014年02期

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1bf9ea00c0b44e32ea3fc5ea.html