# 杀生剂论文_徐利婷,段继周

导读:本文包含了杀生剂论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:冷却水,离子,海水,滨海,铵盐,核电厂,盐类。

### 杀生剂论文文献综述

徐利婷,段继周[1]（2019）在《硫酸盐还原菌在低浓度杀生剂四羟甲基硫酸磷条件下的腐蚀行为研究》一文中研究指出微生物腐蚀(MIC)普遍存在于各种自然环境中,几乎能使所有现用的材料受到严重影响,破坏材料的结构与性能,造成巨大的安全隐患和财产损失。而SRB是造成微生物腐蚀的主要细菌之一,对碳钢的腐蚀与生物膜的形成密切相关。微生物腐蚀防护手段主要有物理防护(如水源防污、超声、紫外杀菌等)、化学防护(添加杀生剂)、涂层防护等,化学防护是在实际应用中最为有效的防护措施之一。在海洋工业、石油管道、水处理系统中常通过添加(本文来源于《第十届全国腐蚀大会摘要集》期刊2019-10-24）

吴仲昆,朱文波,王同吉,曲靖祎,魏世军[2]（2019）在《新型绿色环保杀生剂EGD在LNG 海水系统中的应用》一文中研究指出针对液化天然气(LNG,liquefied natural gas)海水换热设备的防护问题,建立小型动态模拟LNG海水系统,通过挂片实验的方法进行了防污和剥离实验。将广泛应用于电厂的新型绿色环保杀生剂EGD用于LNG海水系统中,替换了原有的传统电解制氯系统。实验结果显示:EGD的投加可有效抑制海生物、藻类及淤泥的生长,同时对原有海生物、藻类及淤泥有显着的剥离效果,且8 mg/L加药量的效果优于6 mg/L。因此,可得出新型绿色环保杀生剂EGD对LNG海水系统具备适用性,该实验为实际运行提供了实践基础和理论依据。(本文来源于《西安工程大学学报》期刊2019年05期）

詹艳[3]（2019）在《核电站循环水杀生剂次氯酸钠制备方式分析》一文中研究指出本文介绍了滨海核电站循环水杀生剂次氯酸钠的两种制备方式:(1)电解海水制取次氯酸钠;(2)外购10%浓度成品次氯酸钠。通过对这两种制备方式进行技术经济比较,并以叁门核电一期工程为例,最后得出结论:在条件允许的情况下,大型滨海核电厂采用电解海水制氯工艺是可行的。(本文来源于《科技创新导报》期刊2019年03期）

杨光[4]（2018）在《啶虫脒、氯氰菊酯等作为杀生剂成分获欧盟登记》一文中研究指出欧盟委员会正式批准了杀虫剂活性成分啶虫脒和氯氰菊酯,以及杀菌剂活性成分氟唑菌苯胺的登记。啶虫脒和氯氰菊酯经评估后可用作杀虫剂、杀螨剂等节肢动物防治产品。自2020年2月1日起,啶虫脒将获得长达7年的登记。氯氰菊酯将于2020年6月1日起获得长达10(本文来源于《农药市场信息》期刊2018年23期）

[5]（2018）在《常用的金属盐类杀生剂有哪些? 有什么特性?》一文中研究指出常用的金属盐类杀生剂是铜盐和汞盐。铜的化合物主要是硫酸铜,其次是氯化铜。用硫酸铜来杀菌除藻的历史悠久。汞的化合物有汞的氧化物(如Hg_2O、Hg O)和汞的卤化物(如Hg Cl、Hg Cl_2、Hg F_2等),而常用的有机汞有苯基汞盐、磷酸乙基汞盐和吡啶汞盐等。硫酸铜对细菌微生物有较强的杀生作用,一般认为铜离子能凝结菌体的胶体物质,从而破坏了细胞的呼吸和代谢作(本文来源于《工业水处理》期刊2018年07期）

[6]（2018）在《二硫氰基甲烷杀生剂有什么特性?》一文中研究指出二硫氰基甲烷CH_2(SCN)_2是一种浅黄色或近于无色的针状结晶,有恶臭和刺激味。它是一种广谱杀生剂,对细菌、真菌、藻类及原生动物都有较好的杀灭效果。其使用浓度较低,约50 mg/L即可,并且在6 h内,可以连续获得98%~99%的高杀生率。(本文来源于《工业水处理》期刊2018年03期）

刘小雷,李佳璇,张文华,刘璐[7]（2017）在《间冷开式循环冷却水系统阻垢缓蚀杀生剂应用现状》一文中研究指出在传统的阻垢剂、缓蚀剂和杀生剂基础上,间冷开式循环冷却水系统的水质保鲜应用研究经历了连续投加阻垢缓蚀剂配合冲击投加杀生剂的发展阶段,未来的发展趋势是操作简易、性价比高且环境友好的阻垢缓蚀杀生剂的开发与推广。(本文来源于《应用化工》期刊2017年05期）

李耶溪,暴晓宽[8]（2016）在《杀生剂在工业循环水处理方面的研究与应用核心分析》一文中研究指出通过对我国工业循环水处理进行研究,对杀生剂的种类和在工业循环水处理中利弊进行分析,并据此对日后新型杀生剂的研究和开发提出合理化建议。(本文来源于《资源节约与环保》期刊2016年11期）

柳王荣[9]（2016）在《典型杀生剂在污水处理厂与受纳水环境中的分布、归趋及生态风险研究》一文中研究指出最近十几年来,家用杀生剂作为一类新型有机污染物日益引起人们的关注。因为杀生剂类化合物具有应用广泛、使用量大、检出范围广和检出浓度高等特点,而且它们固有的杀菌、消毒、防腐等属性使其具有潜在的生态环境风险。各类杀生剂被广泛地应用于各种各样的药物及个人护理品(PPCPs)中。这些产品被使用后,其中的杀生剂便随生活废水经污水管网排入污水处理厂(WWTPs)。但是常规的污水处理工艺几乎对所有杀生剂都不能完全去除,残余的杀生剂随出水排放进入受纳水环境。存在于水环境中的杀生剂有可能对水生生物甚至人类健康产生一定的负面影响,如急/慢性毒性、生物富集性及内分泌干扰效应等。然而,目前我国不同污水处理厂及受纳河流中杀生剂的分布、归趋及其生态风险还不清楚。因此,本论文通过野外调查和实验室机理研究综合分析了常用杀生剂在污水处理厂和受纳河流中的分布、归趋和生态风险,具体内容包括:(1)系统调查研究了19种典型杀生剂在我国广东省10个污水处理厂不同工艺段的含量分布、去除规律及其污染负荷;(2)系统分析了19种典型杀生剂在长江和东江流域(包括雨水径流)水环境中的污染特征、质量通量及其生态风险;(3)比较研究了污水处理厂常用消毒工艺氯和紫外对典型唑类抗真菌剂甘宝素的去除效率,并进一步解析了甘宝素在UV-254辐照下的降解动力学、降解机制及其毒性变化过程。通过以上研究,本论文获得的主要研究成果如下:(1)采用超高效液相色谱串联叁重四级杆质谱(UHPLC-MS/MS)测定了19种常见杀生剂在污水处理厂及其受纳河流介质中的含量,结合质量平衡核算解析了它们在污水处理厂各工艺段的去除规律和污染负荷。结果表明:19种杀生剂在污水处理厂及其受纳河流中广泛存在,水相和固相样品中分别检出19种和18种。在污水处理厂的废水中,避蚊胺(DEET)是主要的杀生剂,其在不同污水处理厂各工艺段的均值浓度高达110~393 ng/L;在活性污泥和剩余污泥中主要的杀生剂为叁氯卡班,其均值浓度高达1170~2110 ng/g(干重(dw))。而在受纳河流的地表水和沉积物中,DEET和叁氯卡班同样以最高浓度检出,其均值浓度分别高达235 ng/L和339ng/g。污水处理厂水相中的大多数目标杀生剂都能被有效去除,十个污水处理厂对总杀生剂(∑19 biocides)的平均去除率可高达75%,其中改良A/O、MBR(生物膜法)和卡鲁塞尔2000氧化沟叁种工艺类型对∑19 biocides的去除率相对较高(≥82%),去除途径主要为活性污泥吸附和微生物降解。基于进水浓度估算的∑19biocides人均污染负荷均值高达907μg/d/person,而通过出水和剩余污泥排入受纳环境的人均污染负荷均值分别为187和121μg/d/person。基于进水的人均污染负荷及总人口估算所得的∑19Biocides在全国的使用量达到453 t/y,而通过出水和剩余污泥排入受纳环境的总排放量达到289 t/y。基于测定浓度及其已有生态毒性数据的风险评价结果表明,某些杀生剂(如克霉唑、多菌灵、叁氯卡班等)对受纳河流中的水生生物呈现出高风险。因此,应该注重开发并应用更有效的污水深度处理工艺以减少杀生剂向受纳环境中的排放,进而降低它们对生态环境乃至人类的潜在生态健康风险。(2)采用UHPLC-MS/MS测定了19种常见杀生剂在长江和东江河流地表水、沉积物以及惠州和东莞雨水径流中的含量,结合水流量估算了目标杀生剂在长江和东江的质量通量,并进一步采用风险熵值法评价了它们在长江和东江水环境中的生态风险。结果表明:19种常见杀生剂在长江和东江水环境以及雨水径流中广泛检出。长江水环境中共检出14种杀生剂,地表水中DEET的浓度最高,达166 ng/L,而沉积物中叁氯卡班的浓度最高,达54.3 ng/g;地表水中主要的杀生剂为DEET和多菌灵,而沉积物中为叁氯卡班和尼泊金甲酯,并且这四种化合物在所有水相和沉积相样品中的检出率都为100%;基于质量通量估算,每年有高达152吨的杀生剂由长江流域输入我国东海。东江水环境中,19种目标杀生剂都有检出,地表水中主要的杀生剂为尼泊金甲酯、甘宝素和DEET,其中甘宝素的检出浓度最高为276 ng/L;而沉积物中主要的杀生剂为甘宝素、叁氯生和叁氯卡班,其中叁氯卡班的检出浓度最高为656 ng/g;地表水检出的总杀生剂(∑17Biocides)在东江石龙断面的质量通量为3434 kg/y。在惠州和东莞的雨水径流样品中,19种目标杀生剂也同样广泛检出,其中主要的杀生剂为多菌灵和DEET,最高浓度分别为2572 ng/L和1629 ng/L,主要分布于农田环境和街道的雨水径流中。同时基于雨水径流数据估算获得DEET和多菌灵在惠州和东莞两地的年度总质量负荷分别高达2815 kg/y和2380 kg/y,如此高负荷的雨水径流容易造成东江流域各河流的DEET和多菌灵污染。另外,冗余分析结果表明,杀生剂分布与各环境因子(如GDP、TP和TN等)密切相关,市政废水(生活废水)是河流水环境中大多数杀生剂的主要来源;而雨水径流监测结果也表明,雨水径流也是河流水环境中部分杀生剂(如多菌灵和DEET)的重要来源。初步的风险评价表明,长江和东江河流中大量存在的克霉唑、多菌灵、叁氯生等多种杀生剂均对水生生物具有高风险。因此,有必要采取有效措施如减少使用量和提高污水处理效率等进一步减少各类杀生剂向河流水环境中的污染输入。(3)采用内照式光化学反应器和自制氯氧化设备对比研究了甘宝素(CZ)的降解行为。采用高效液相色谱配置二级阵列管检测器(UHPLC-DAD)对甘宝素浓度进行测定;采用超高效液相色谱串联四级杆-飞行时间质谱(UHPLC-Q-TOF)对甘宝素的紫外光降解产物进行鉴定并采用UHPLC-MS/MS对产物进行确证;通过浮萍毒性测试及软件预测的方法对甘宝素紫外光降解体系的毒性变化进行评价。结果表明:甘宝素在紫外光辐射(UV-225~425和UV-254)下能够迅速降解,其降解效率要明显高于氯氧化处理。在UV-254辐照下,甘宝素在p H=7.5水溶液中的光降解半衰期为9.78 min,且降解过程符合伪一级动力学方程。甘宝素的紫外光降解速率常数及光量子产率与水溶液的p H值没有明显相关性。与超纯水体系相比,甘宝素在自来水、河水及污水处理厂二级出水中的紫外光降解表现出明显的抑制效应,而这种抑制效应是自然水体中各种共存组分(包括Fe3+、NO3–和HA)联合作用的结果。不同活性氧捕获剂(异丙醇、呋喃甲醇和1,4-苯醌)的加入也同样抑制了甘宝素的紫外光降解,说明在甘宝素光降解过程中生成了活性氧(·OH、1O2和O2–·),促进了甘宝素的光降解。O2的缺乏对活性氧的生成没有显着影响,而H2O的缺乏则显着抑制了·OH的生成。经直接光降解和涉及到活性氧的自敏化光降解,甘宝素降解转化为5个产物CZ-BP1~CZ-BP5。基于产物的鉴定和半定量,推导出甘宝素紫外光降解的主要路径包括:脱氯羟基化、脱氯、脱频哪酮基等。另外,毒性测试结果表明,与甘宝素母体相比,甘宝素经UV-254进行光降解后各产物的毒性更小,整个降解体系的毒性明显降低。由此可见,紫外光消毒处理可以有效去除和降低污水处理厂出水中的甘宝素类抗真菌剂污染。(本文来源于《中国科学院大学(中国科学院广州地球化学研究所)》期刊2016-10-01）

陈萍,邓文,李美娟,周新程,钱栋[10]（2016）在《双季铵盐杀生剂的中试合成及现场应用》一文中研究指出在小试的基础上,以工业级十二烷基二甲基叔胺和环氧氯丙烷为原料,于50 L反应釜中合成了一种对称型阳离子双十二烷基γ-双季铵盐杀生剂(DBAS),收率高达96.08%,~1H NMR图谱表明其分子中含有—N~+(CH_3)_2—和—OH等基团,与小试产物结构相同。以山东某焦化厂的循环冷却水为对象,DBAS为杀生剂进行现场试用。结果表明,向保有水量为900 m~3的循环冷却水系统中投加10 L 5.7%DBAS溶液,2.5 h内杀菌率即达96.08%,加药2 d后,杀菌率仍为93.64%,较原氧化性杀生剂有较大抑菌性能提升。DBAS对循环水系统中异养菌具有明显抑制作用,其投加量与浊度变化关系呈正相关关系,据此确立以其为指示的杀生机制及投加周期,即每3~5 d投加1次,每次投加5 L浓度为5.7%的DBAS。为期一个月的现场试用,其循环水浊度均低于6NTU,远低于该公司要求≤20NTU的考核指标。双季铵盐杀生剂DBAS具有杀菌见效快、药效持续时间长、菌体易从循环水系统中分离等优点,适用于工业循环冷却水中微生物控制,是一种较理想的新一代工业用杀生剂,有一定的市场应用前景和推广价值。(本文来源于《应用化工》期刊2016年08期）

### 杀生剂论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对液化天然气(LNG,liquefied natural gas)海水换热设备的防护问题,建立小型动态模拟LNG海水系统,通过挂片实验的方法进行了防污和剥离实验。将广泛应用于电厂的新型绿色环保杀生剂EGD用于LNG海水系统中,替换了原有的传统电解制氯系统。实验结果显示:EGD的投加可有效抑制海生物、藻类及淤泥的生长,同时对原有海生物、藻类及淤泥有显着的剥离效果,且8 mg/L加药量的效果优于6 mg/L。因此,可得出新型绿色环保杀生剂EGD对LNG海水系统具备适用性,该实验为实际运行提供了实践基础和理论依据。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 杀生剂论文参考文献

[1].徐利婷,段继周.硫酸盐还原菌在低浓度杀生剂四羟甲基硫酸磷条件下的腐蚀行为研究[C].第十届全国腐蚀大会摘要集.2019

[2].吴仲昆,朱文波,王同吉,曲靖祎,魏世军.新型绿色环保杀生剂EGD在LNG海水系统中的应用[J].西安工程大学学报.2019

[3].詹艳.核电站循环水杀生剂次氯酸钠制备方式分析[J].科技创新导报.2019

[4].杨光.啶虫脒、氯氰菊酯等作为杀生剂成分获欧盟登记[J].农药市场信息.2018

[5]..常用的金属盐类杀生剂有哪些?有什么特性?[J].工业水处理.2018

[6]..二硫氰基甲烷杀生剂有什么特性?[J].工业水处理.2018

[7].刘小雷,李佳璇,张文华,刘璐.间冷开式循环冷却水系统阻垢缓蚀杀生剂应用现状[J].应用化工.2017

[8].李耶溪,暴晓宽.杀生剂在工业循环水处理方面的研究与应用核心分析[J].资源节约与环保.2016

[9].柳王荣.典型杀生剂在污水处理厂与受纳水环境中的分布、归趋及生态风险研究[D].中国科学院大学(中国科学院广州地球化学研究所).2016

[10].陈萍,邓文,李美娟,周新程,钱栋.双季铵盐杀生剂的中试合成及现场应用[J].应用化工.2016

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/23bc980b26f5a1d62bb59b75.html