# 10kV配电工程电缆施工中注意问题和质量控制探析王怀若

（国网辽阳供电公司辽宁省辽阳市111000）

摘要：在电力行业不断发展的形势下，配电工程的重要性不言而喻，电缆施工中的安全问题和建设问题，逐渐受到电力企业和施工团队广泛关注。10kV配电工程的复杂程度较高，并且涉及到了多方面的电力体系建设知识和技术，是一项系统性较强的电力工程，因此，在电缆施工前，施工团队需要采取相应的质量控制措施，以便施工工程的顺利展开。

关键词：10kv；配电工程；电缆施工；问题；质量

引言

国民经济的迅速发展推动了电力行业的扩展，10kV配电工程是现行电力体系中的主要类型，在提高电力传输水平和质量中发挥了不可取代的作用，电缆施工是该类型电力工程中的关键环节，在实际施工过程中受到多种因素的影响，比较容易出现问题。为此，本文分析了电缆施工注意问题、敷设方式、以及质量控制方式。

110kV配电工程施工中应注意的问题

1.1电缆保护套问题

电缆保护套是电缆的关键部分，是影响电缆施工质量和电缆工作安全的关键部分。具体的电缆施工中，如果电缆保护套存在质量问题，必然会对电缆性能和安全造成影响。针对电缆保护套，施工中必须对电缆保护套的检测检验工作，并按照电缆保护套的具体安装工艺标准来完成。

1.2电缆周围涡流问题

电缆施工中，受到钢材料支架的影响，会在电缆周边形成闭合电路，达到保护电缆的目的。但是，施工中施工人员无法脱离绝缘体，可能会导致涡流问题。由于涡流问题，会造成损耗，影响输配电工程。

1.3电缆施工检查问题

电缆施工中，如果没有对电缆设备型号的检验工作，会导致电缆选型不准，绝缘性能不佳等情况。另外，施工之前如未对施工图纸审核，可能会导致电缆路径施工选择问题，甚至出现电缆架设质量问题，电缆支架和电缆特性分析不佳，造成电缆施工完整性不佳的情况，影响10kV配电工程电缆施工效果，造成安全隐患。

1.4电缆防火防潮问题

电缆在敷设完成后，可能会受到一些因素的综合影响，导致电缆受潮，甚至出现电缆烧毁的情况，影响10kV配电工程电缆的安全。故此，实际的10kV配电工程电缆施工中，必须注意电缆防火与防潮问题。对于防火部分，应选择正确的电缆保护套，并运用防火材料和防火涂层等方式，降低火灾对10kV配电工程电缆的影响。另外，电缆容易受到降水的影响，造成电缆出现受潮的情况。电缆受潮就会造成电缆出现安全问题，进而造成整个配电系统的功能障碍。

2电缆施工敷设方式

2.1电缆沟敷设

电缆沟敷设是在电缆施工工程中应用最广泛的一种敷设方式，应用此敷设方式时，施工团队须需要掌握电缆沟设计的基本过程，电缆沟主要有混凝土和砖砌两种模式，各自存在不同的优缺点，因此，需要结合具体的施工条件进行选择。在正式的敷设过程中，需要按照行业规定对电缆沟进行一定处理，如防火防潮等，可以应用阻燃电阻来保护电缆的基本结构，以此来确保电缆工程的安全。

2.2直埋敷设

直埋敷设方式具有工程量小和建设周期短的特点，在敷设前，需要清理好施工场地，并在要应用的电缆上覆盖一层沙土，并在外部添加能够保护电缆系统的保护板，在适当位置设置电缆提醒标志，避免外界人员误入施工场地。另外，需要注意的是，如果电缆的数量较多，可能会出现碰撞现象，此时施工团队需要将电缆按照一定顺序排列整齐，并将电缆阻隔开来，避免施工混乱问题的发生。

2.3排管敷设

施工团队需要让排管和管道之间保持一定距离，以此来确保电缆的正常散热功能。另外，施工团队需要做好细节方面的工作，避免电缆被损现象的发生，确保排管表面和接口的平整程度，避免对其他管道产生过多影响，制定完善的施工规划，确保电缆施工工程能够顺利进行。

310kV配电工程电缆施工的质量控制

3.1做好电缆接头的施工与安装

10kV配电工程的电缆接头工作在整个电缆线路设备中占据着重要的位置。规范高质量的安装电缆接头可以确保电缆终端处设备的安全性，同时还能够有效的分散电缆末端的电场，从而很好的保护电缆。电缆施工质量的好坏主要取决于电缆接头的安装质量的。经过长期的实践表明，接头是给电缆施工带来安全故障的一大原因。因此，必须要连接好电缆导线，确保导线的强度满足相关规范，另外，还要确保经过导线连接部分光滑性，不能够有凸起的情况出现。

3.2加强质量控制

质量控制工作主要包括对物资材料质量的控制、施工建设的质量控制、施工质量验收的质量控制。在施工建设当中确保物资材料的质量是根本，在整个10kV配电网的工程建设当中相当重要，所以，在进行材料选择的时候，负责采购的人员一定要选择高质、实用的施工材料，同时还要规范的确保施工当中的每一个环节都达标，严把质量关，另外在对其进行验收的时候，务必要严格根据国家下发的关于10kV配电网的工程建设质量评估标准进行考核和验收，严禁出现徇私舞弊的情况，一旦查出有不符合规定的地方，一定要做好补救工作，需要返工的部分必须返工，严禁将就，唯有如此方能控制好建设工程的质量。

3.3保护好电缆外套

现阶段，我国的电力工程施工水平有了很大的提高，近些年来在具体的施工过程中应用的比较多的当属高压单芯电缆，对于工程质量来讲是有了很大的提高，但是也存在着不足的地方，那就是这种高压单芯电缆的保护套有着明显的的缺陷，在具体的施工当中，运用这种电缆的时候，普遍存在的一个质量问题就是电缆的保护套，这在一定程度上也影响着电缆的安全。所以，以后我们在进行电缆敷设的时候，一定要加强对于电缆保护套质量的控制，争取建设出高质量的配电工程。要想高质量的完成这一任务，这就要求相关施工人员充分的了解电缆外套的保护作用。我们平时用的比较多的单芯电缆外有一层保护套，其主要作用就是为了有效的防止机械抗压，避免有水进入电缆，与此同时还能够使电缆对地绝缘保持较长时间。然而，必须要说的是，假如一旦造成该电缆保护套的损坏，就会导致由于摩擦而使空气中的水分渗入电缆，从而对电缆的屏蔽层以及金属保护套造成腐蚀，加大电缆的损坏程度。所以，要想保证电缆的安全性，就一定要确保电路保护套的完整性；再者，要想真正的将电缆外套的保护工作做好，就必须要规范保管电缆。虽然非金属隔离套的耐压性较强，但是防护施工不到位的话，也会导致问题的出现。所以，我们在进行电缆外护套安装的时候，一定要先了解其安装流程，并在施工作业当中严格执行。另外，还要根据相关要求固定电缆。有时，电缆敷设假如要进行再次拧紧，所用到的工具或许会对其造成破坏，所以，必须要配合相应的措施进行操作。从而确保电缆松紧处于良好状态。在交联状态下，电缆敷设中固定电缆保护层不能采用金属物品，不然就会对电缆保护套造成一定程度的损伤。

结束语

综上所述，施工团队需要提高对电缆施工的重视程度，结合10kV配电工程具体情况，应用先进的质量控制技术和电缆敷设方式，切实解决存在于电缆施工中的问题，提高电缆工程的质量和安全程度，为电力系统的可持续发展奠定技术基础。

参考文献：

[1]何英健.10kV配电工程电缆施工中应注意的问题和质量控制[J].农村电气化，2017(12):57.

[2]孙彪.10kV配电工程电缆施工中注意问题和质量控制[J].低碳世界，2017(30):54-55.

[3]杨海利.10kV配电工程电缆施工中注意问题和质量控制探析[J].科技资讯，2017，15(10):41-42.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/246ed678004f1aef0c113982.html