# 电气自动化中无功补偿技术的应用探索

卢小利

（深圳市深联创展科技开发有限公司518000）

摘要：电气自动化系统在各个工程中应用都极为广泛，其为工程应用对象提供了安全可靠的电能，也促进了多个行业的发展。但其在应用中，容易出现谐波、负序以及无功等问题，这些问题会使能源消耗量增多，也会降低通电安全系数，基于此，相关人员应采取有效的措施来抑制这些问题，消除安全隐患。无功补偿技术便是有效的解决技术，相关人员还要对其应用现状以及实现途径和应用策略等进行分析、实施，如此电气自动化系统运行效率才会提高。

关键词：电气自动化；无功补偿技术；应用策略

无功补偿技术符合节能降耗理念，将其应用在电气自动化系统中时，还应对其涉及到的电气设备等进行研究选择，以使设备符合无功补偿要求。在利用该技术时，相关人员还要了解设备需要补偿的内容，并将技术直接作用于能耗较多的设备系统中。本文主要针对电气自动化中无功补偿技术的应用进行探索。

一、无功补偿技术的应用现状及实现途径

1、应用现状

无功补偿是电气自动化系统工程发展应用的必然要求，也是解决各种电气问题的有效途径。在电气运行中，经常会出现谐波问题，在传统技术中，一般会利用滤波技术来解决此问题，这种技术可以调整功率因数和负序，使前者变大同时减小后者[1]。现阶段，出现了无功补偿概念和相关技术，相关人员可以将其与滤波技术结合起来，构建滤波通路，消除谐波。

2、实现途径

主要包括三方面，其一将电抗器和电容器连接起来，可以有效消除过滤谐波，使无功问题得到补偿。在此过程中，相关的器具设备都不能轻易更换。相关人员要按照两者之间的关系，将其联系起来，并安装在合理的位置处，安装技术落实过程应符合设施功率要求，如此其在运行中，相关功率因数才不会降低。其二真空断路器补偿，其虽然具备无功补偿优势和成本低优势，但其会受到开关电压的限制，在开关闭合状态下，电容器便无法发挥无功补偿作用，流经设施内部的高电压会使系统的无功补偿效率降低。其三将电抗器、电容器以及滤波器联系起来，共同调压补偿。补偿装置的电压要处于正常合理状态，其无功补偿效率才高，要调节电压，还需要利用变压器，对其低压侧的母线电压进行调节，使其满足补偿电压要求。

二、无功补偿技术在电气自动化中的应用策略

1、无功补偿技术应用方式及方向

在电气自动化系统运行中，相关人员比较注重系统运行电压，一般采取稳压方式，使电压正常，如此用户用电质量才能得到保证。在实际中，系统运行中的功率和阻抗数值会发生变化，使系统运行效率降低，还会使配电网出现无功问题，针对此方面问题，相关人员可以站在电压控制角度上，解决无功问题[2]。首先供电方式应为AT式，变压器选择SCOTT式，电容器中的电压应由晶闸管电子开关来控制，如此系统运行过程中的功率因数会提升，负序会减小。

2、无功补偿技术应用过程中的共性问题

无功补偿技术于电气自动化系统安全运行以及能源节约都大有裨益，所以其经济效益较高，成本花费较少。变电站运行过程中很容易出现谐波以及无功问题，所以经常将无功补偿技术作用于其。变电站中的无功补偿技术主要解决无功电流带来的影响。该电流来自发电站配电网，电流会由高压侧流向低压侧，在电流流动过程中，无功电流造成的影响会越来越大。在这种情况下，采取无功补偿技术时，可对变电站进行分段分区补偿。无功补偿技术有多种类型，每种类型所应对的无功补偿事项特点和要求也不同，所以相关人员还要从实际出发，使无功补偿技术与变电站相关区域无功补偿要求相适应[3]。在具体补偿过程中，如果出现技术不相适应的情况，相关人员还要对其进行调整，并细化补偿方案，使其更有效。

3、制定先进管理方案

主要包括三方面，其一混合LV与APF，使其处于并联状态，该种状态下的无功补偿可以解决滤波问题。其主要作用于滤波器，该装置在应用中会受到电力负荷影响，当后者失控时，前者需要的补偿量会增加。所以经常将这种并联混合式滤波方式应用在电气自动化系统补偿协调中能。其二注入式无功补偿谐波问题带来的影响。其与低压电网的匹配度较高，其可以解决谐波问题。其三利用电容器来调节电压，使无功问题得以解决。电容器数量不止一个，相关人员要将其均匀分散到电网中，使无功分散补偿技术满足补偿要求。

三、无功补偿技术在电气自动化应用中的问题及解决措施

主要包括三方面，其一电容器方面的问题，在电气自动化系统中，设有无功补偿设备，如电容器，电容器会消除谐波带来的影响，在长期无功补偿中，电容装置面对的谐波积累会越来越大，造成的影响也越来越严重，该影响主要体现在电容装置使用寿命上，电容在抵抗谐波过程中，其内部结构会受损，电容功能也会降低。虽然在实际中，电容装置抗谐波功能都有所提升，但装置本身结构会对抗谐波功能产生一定的抵制作用，该作用要远远小于预防谐波的能力，但作用时间久了，便会造成电容内部结构受损问题，严重情况下，甚至会使电容装置失效。其二电气自动化系统的无功补偿体系不健全，相关的优秀人员以及管理方式都不符要求。其三无功补偿装置容量不符无功补偿要求。

这些无功补偿问题与技术有关，也与无功补偿装置质量和性能有关，在采取解决措施时，相关人员应将配电网以及无功补偿技术作为升级对象，使其在应用中功效增强，如此该技术造成的无功损耗才会降至最低[4]。此外还要对无功补偿装置进行研究，使其容量提升，能源消耗量降低，抵抗谐波以及无功的能力提升。

结语

无功补偿技术优势显著，将其应用在电气自动化系统中，确实能起到节约能源，补偿系统，减少安全隐患作用，但其本身还存在一定的发展空间，基于此，相关人员应对无功补偿过程进行研究分析，以找到可以优化的点。另外相关人员还要致力于无功补偿问题的解决，使无功补偿技术在电气自动化中的应用优势更加显著。

参考文献：

[1]贾权.电气自动化中无功补偿技术的应用[J].电子技术与软件工程，2018（21）：118.

[2]王延涛.电气自动化中无功补偿技术的有效应用研究[J].建材与装饰，2018（41）：205-206.

[3]陈永敏.无功补偿技术在电气自动化中的应用探析[J].通讯世界，2018（09）：184-185.

[4]武腾飞.电气自动化中无功补偿技术的应用探讨[J].科学技术创新，2018（25）：164-165.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/254c0c303e6512db081d045a.html