# 建筑门窗幕墙设计中的绿色节能技术探讨常伟

深圳市新山幕墙技术咨询有限公司广东深圳518057

摘要：绿色节能是门窗幕墙企业家们对未来门窗幕墙发展方向提出的三个关键词之一。随着绿色节能环保等字眼的流行，建筑行业也开始关注绿色节能技术的应用，开始追逐世界的绿色潮流。本文主要就是从建筑门窗幕墙设计中绿色节能技术的应用来进行分析。

关键词：门窗幕墙；设计；绿色节能?

就现阶段我国建筑工程开展情况来看，门窗幕墙的设计将会对建筑的设计与施工质量产生深远影响。在可持续发展与绿色建筑设计理念的影响下，引进绿色节能技术俨然已成为门窗幕墙设计发展的发展大势。随着各类新型节能建筑材料与技术的日益普及，门墙幕墙的建设获得进一步提升。在本文中，笔者对建筑门窗幕墙中的绿色节能技术进行探讨，希望能给业内同行带来一些启发。

1绿色节能技术在建筑门窗幕墙设计应用所存在的问题?

1.1门窗幕墙设计缺少与建筑设计的沟通

随着人们居住环境要求的变化，也不再仅仅局限在对于建筑基本功能的要求，也开始对节能、可持续发展以及安全等开始进行追求，对于门窗幕墙的设计要求更高。由于目前在进行门窗幕墙设计过程中，对于建筑设计的精魂体现的并不明显，因此也就都导致其设计出来的门窗幕墙，和建筑的设计理念并不相符，因而非常容易让人们产生一种不协调的感觉。所以说在进行门窗幕墙设计的时候，一定要和其建筑设计理念相互融合，以能够设计出和建筑的整体设计相符合的门窗幕墙。

1.2建筑设计单位缺乏绿色节能知识

我国目前是世界上对门窗幕墙进行生产加工以及使用量最大的国家，但是门窗幕墙中的绿色节能技术含量却不高。我国主要是由建筑单位对绿色节能门窗幕墙进行设计，其中对于其设计的追求标准是不相同的，并且定义非常的模糊，因此也就导致其归属权限不够明确。

1.3.各部门单位工作缺乏协调性?

新时期的门窗幕墙不但要具备经济、美观、应用性能佳等条件，还需满足绿色、节能、可持续发展的时代要求。从该角度来看，可持续发展理念的提出，促进了绿色节能型门窗幕墙设计的发展。不过大多数企业与设计人员在对门窗幕墙进行设计时，因缺少与建筑设计部门的有效沟通，最终导致设计理念严重脱离建筑整体实际情况，门窗幕墙的实际应用性能也势必会受到一定影响，整个工程的质量都会大打折扣。

2绿色节能技术在建筑门窗幕墙中的应用?

2.1保温方面的应用?

考虑到部分地区冬季寒冷，这对门窗幕墙的保温性能提出了严峻挑战。随着技术人员的不断钻研与尝试，门窗幕墙的保温功能日益完善。在施工期间，可根据各类建筑工程的实际情况，合理设置门窗幕墙的保温功能。门窗幕墙的保温性能主要取决于门窗的不同结构和幕墙的建筑材料，现有的门窗幕墙结构材料，以松木、钢材、玻璃、铝合金等最为常见。设计人员仅需根据建筑的实际情况与当地气候条件的实际需求，结合实用性与经济性，对门窗幕墙的建筑材料进行配置，以确保最终建筑能发挥出理想的保温性能。

2.2遮阳门窗幕墙设计中的绿色节能技术的应用

目前市场上的节能型遮阳门窗幕墙主要有：遮阳帘、天幕遮阳以及遮阳百叶等。相对来说遮阳系列的门窗幕墙设计种类还是比较多的，但是却还没有出现一种遮阳门窗幕墙可以对所有的建筑适用。建筑的类型不同，那么所适合的这样系统必定也不相同。因此这就需要对遮阳系统进行全面的了解，这样才能够设计出符合其要求的遮阳幕墙。对于门窗幕墙的设计，则需要依照《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》对其框热工性能进行计算，同时还需要对其具体的角度和位置进行综合考虑，以能够确保设计出来的门窗幕墙可以根据实际情况对室内的温差进行调节。不但要提高室内的舒适度，还要对门窗幕墙的能耗进行有效的降低[3]。比如，下面这个建筑图片就充分利用了光照的强弱的遮阳绿色节能技术，实现了遮阳百叶随日照变化的功能。?

2.3新型材料在建筑门窗幕墙设计的应用?

2.3.1鉴于复合建筑材料的优质性能，人们对建筑复合材料的运用越来越广泛，而石材蜂窝铝板具有轻便、承载力大、易安装、隔音、隔热、防火、防潮、绿色环保等优点，逐步被人们所采用。石材蜂窝铝板是一种利用航空复合技术将石材薄片与蜂窝结构产品复合生产出的石材蜂窝板材。

2.3.2陶板幕墙是继玻璃、金属、石材幕墙之后，流行于建筑界的幕墙新品种。陶板幕墙的特点，集合石材幕墙与金属幕墙的优势，同时改良因材料产生的辐射性、耐腐蚀性、抗污性以及幕墙本身的承重荷载、风压荷载、抗震性能等，是目前国际上颇为走俏的节能型外围护结构材料。随着陶板幕墙在国内外的大量应用，陶板幕墙作为新的幕墙体系备受关注。

2.3.3蜂窝铝板是当前发达国家中应用最广的一种建筑幕墙，由面板、铝蜂窝芯及底板组成。蜂窝铝板具有质轻、强度高，尤其是刚度高的特点，普通铝塑板和铝单板的刚度无法与其相比。板面特别平整，作为外装饰金属幕墙板，其装饰效果尤其突出。有零色差、隔声、隔热、不燃、现场易加工等优异性能，是外墙装饰最理想的建筑材料，在金属幕墙中应用越来越广泛。石材蜂窝铝板是在蜂窝铝板的基础上增加石材，但是由于铝板及石材的热膨胀系数不同，两者受温度影响的变形量相差较大，因此应用到建筑外幕墙首要攻克的是有效控制有害变形的技术难题。

2.4科学选用建筑窗墙面积比?

增大开窗在春秋季节可以增加通风量，是减少建筑能耗的一种很好的方式，也是节能的做法。为了避免开窗面积过大影响建筑能耗，在建筑节能的相关标准中，对建筑物的开窗作了要求，即窗墙面积比。其含义为：整栋建筑外墙面上的窗及阳台门的透明部分的总面积与整栋建筑的外墙面的总面积（包括其上的窗及阳台门的透明部分面积）之比。这里窗的面积强调的是透明部分的面积，即具有采光功能部分窗的面积，如果开窗的背面设有墙体或遮挡不应计入窗面积。

2.5绿色节能玻璃幕墙的发展和应用?

随着科学技术的进步，玻璃幕墙也进行了一定的发展，保温隔热效果好，中空玻璃就比较有效的解决了保温隔热的问题，使玻璃幕墙的耗能达到最低的一定限度。之所以说中空玻璃的隔热效能比较好，主要是因为玻璃内部的空间是一个封闭的空间，与外界的空气相隔离，不容易产生空气对流，并且空气的导热系数往往比较低，与玻璃相比，仅是玻璃导热系数的二十七分之一，导热能力微乎其微。南方和北方的玻璃幕墙在设计上是不一样的，主要是依据两地的环境来设计的，在南方，中空玻璃一般是先吸收太阳短波辐射，然后再利用中空玻璃的空气层阻挡长波辐射，最终使大量的太阳热量无法进入到室内。然而，在北方，中空玻璃主要是尽量减少对太阳短波辐射的阻挡，从而使更多的太阳热光进入到室内，起到保温的效果。近几年来看，玻璃幕墙的生态保护功能也已经具备了，不仅仅隔热效果好，节省能源，而且现在已经向生态环保这方面发展了。所谓的生态幕墙主要是可以改变生态环境以及色彩的建筑幕墙，它是生态建筑的一种形式。主要是以可持续发展观为基本出发点，使用高超的先进技术作为指导，节约能源以及生态保护的建筑结构。主要是改变了传统的建筑与传统的玻璃幕墙终身不变的色彩以及形态，对现代的建筑以及幕墙的设计有着重要的意义。

3结语?

综上所述，随着可持续发展理念的提出，绿色节能技术逐渐渗透进各大行业中。在建筑门窗幕墙的过程中，业内从事者应给予绿色节能技术足够重视，紧跟市场发展步伐，结合建筑的实际需求，认真落实门窗幕墙的绿色节能设计工作。

参考文献：

[1]胡亮.建筑门窗幕墙设计中的绿色节能技术[J].价值工程.2013（20）

[2]陈炜.探讨建筑门窗幕墙设计中绿色节能技术的应用[J].现代装饰（理论）.2013（03）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/27f44fc5ed5482cd5b5a62dc.html