# 220kV输电线路运行中的运维管理张永刚

（国网新疆电力公司疆南供电公司运维检修部新疆喀什844000）

摘要：220V输电线路是我国电力系统的重要组成部分，主要负责的是电力的输送，因此对220V输电线路运行运维管理的质量直接影响着电力系统的运行效果。受到诸多外部环境的影响，220V输电线路出现故障的几率要相对较大，因此，运维人员必须对其进行定期的检查，及时排除故障，才能使其保持高效运行的状态。本文首先分析了我国220V输电线路运维管理的现状以及要点，之后提出了几点改善措施以供参考。

关键词：220kV；输电线路；运维管理

1200kv输电线路的运行现状

1.1人为原因造成输电线路损坏

随着社会的发展，输电线路线下建房、施工以及吊车等机械车辆碰线的行为频繁发生，外力破坏成为输电线路发生故障的主要原因之一。近年来，人们为了追求个人的利益不断的砍伐树木，使树木森林等受到严重的破坏，这些行为使输电线路在某种程度上受到了严重的损坏。此外，一些输电线路的管理人员管理不到位，有些管理人员的相关专业知识缺乏，这些原因都使得输电线路受到了一定程度的损坏。

1.2输电线路设备本体出现缺陷

输电线路的设备如果自身存在缺陷就特别容易使输电线路产生故障，不同的缺陷发生的故障也不尽相同。若是输电线路设备中的金属部件有所损坏或设备中的线路损坏就会很大程度上引发输电线路的故障，有时会使电网发生跳闸，使得电网运行中断。

1.3输电线路容易受天气的影响

输电线路一般是处于室外，天气的变化对于输电线路的影响比较大。在冬季的时候，由于室外的温度比较低，输电路的表面会结一层薄冰，线路覆冰可能会出现短线、倒塔的现象，还会导致对地及交叉跨越距离不足，从而发生放电。此外，室外的温度有时候温差比较大，这就会使输电线路发生热胀冷缩的现象，长期的作用会影响输电线路的使用寿命。大风的天气会引起线路舞动，可能会发生相间放电，若是输电线路承受的力太大就会发生断裂。如果是持续的大风天气，那么输电线路的断裂情况会持续加重，从而使电网收到损坏。如果遇上雷雨天气，雷击还特别容易使输电线路造成跳闸。

2做好高压输电线路运维工作的实施方法

2.1提高技术水平

2.1.1加强对维修人员的培训

高压输电线路的维修是一项复杂的工作，每个维修工人不仅需要熟练地掌握维修技术，还要能配合彼此完成维修任务。为了能有效地进行对线路的维修，电力公司必须定期组织维修人员进行培训，使其适应公司的维修规则。一般来说，电力公司会将高压输电线路的维修交给专门的检修公司来做。检修公司接到任务以后就会立刻成立检修班组，对需要维修的线路进行检修。电力公司可以在检修开始前对检修班组进行专业培养，提高检修人员的素质。电力公司要将培训作为一项常规工作来落实，不断提高技术人员的技术，避免失误的发生。

2.1.2充分动用沿线群众的力量

高压输电线路的特点之一是线路长而且路径环境复杂。单靠线路运维人员进行周期性巡检往往很难及时对线路隐患进行掌握并处理，尤其是那些交通不便的位置。线路的巡视是有周期性的，往往有些隐患就会在周期内发展和发生。线路沿途的群众可以起到检查的作用。电力公司在偏远地区架设好高压输电线路以后，可以在当地群众中挑选一些可靠的居民作为义务巡视人员，对其进行简单培训，每月给予固定的费用，让他们负责线路的看护与故障和隐患的上报工作。这样能让发生故障和隐患的线路被及时发现并上报，使隐患处于可控范围内。电力公司要善于动用群众的力量来及时发现并上报高压输电线路中的隐患故障问题。

2.2建立完善的运维制度

2.2.1完善班组管理制度

管理制度是公司人员管理的基础工作，是每个公司需要深入思考的问题，电力公司当然也不例外。电力公司要在平时的工作中注重考核班组人员的工作素养，使班组人员时刻保持高标准，不断提高自己的素养，更新自己的知识水平。

2.2.2建立相应的安全责任制度

高压输电线路的运维工作是一件与生命安全息息相关的工作，电力公司一定要提高班组人员的安全意识。安全责任制度内，电力公司可以将每个班组中的人都赋予不同的责任，更加有效地提高工作人员的安全意识和责任意识。

2.2.3完善输电线路工作检修制度

由于高压输电线路运维工作的复杂性，电力公司必须加强路检修。一般来说，由于自然灾害，比如，洪水、地震及火灾等引起的线路紧急抢修的比例较大，因此，线路工作检修制度就要重点考虑这方面的情况。紧急抢修从抢修路段的确定到抢修工作的结束，整个过程非常短，因此，需要非常完善的检修制度。

2.3建立完善的材料器具管理制度

高压输电线路运维工作的开展需要非常多的工具。线路运维工作质量的高低与检修器具质量的高低也有着紧密的联系。因此，检修所需的材料器具必须要有非常完善的管理制度，才能保证运维工作的顺利展开。除此之外，器具的采购也是需严格管理。同时，电力公司还必须要有相应的器具检查维修制度。

2.4建立线路档案

在展开220kV输电线路维护工作的过程中，应积极构建线路档案，对日常维护工作开展的时间、内容以及效率等进行全面地记录，同时将固定区域范围内的220kV输电线路维护工作指派给专门的工作人员负责，这样一来，工作人员就可以根据相关档案记录，对线路发生故障的概率、引起故障的原因等进行全面的掌握，同时可以对重点维护的线路以及应采取的解决措施进行明确，不仅可以为后期的220kV输电线路维护工作的顺利开展奠定良好的基础，还有助于加大线路保护力度。

2.5解决防雷击和防污闪的方法

为了防止雷电对输电线路带来影响。在运行维护220kV输电线路时，应该将以下工作做好：对于输电线路的运行情况，工作人员应该定期的进行检查，将性能低的绝缘子要及时的更换下来。保证能够在安全标准范围内确定出接地装置的接地电阻值，进而将安全隐患积极的消除。针对雷击经常发生的区域，要将智能激发可控制的放电避雷针安设在输电线路上，此装置在发生雷击前，会通知上行雷电先导，进而将感应过电压和雷云放电电流能够大幅度降低下来，从而将输电线路受到雷击的伤害有效的降低下来。对于同塔架设双回路一同出现跳闸的事故要想彻底的解决，可以利用加设放电间隙横担和架设一回路的方式。由电路互感器、隔离开关和氧化避雷针一同构成了放电间隙横担，而且能够有效的保护输电线路。就污闪问题而言，可以从这样几个方面入手进行处理：首先，有关绝缘子的清理工作，维护人员需要予以强化，提升防污性能。

结语

综上所述，近年来，我国在积极进行现代化建设的过程中，对电能稳定性提出了更高的要求，在这种情况下，我国加大了电力系统建设力度，220kV输电线路覆盖面积越来越大，为电能传输稳定性做出了一定贡献。但是在220kV输电线路运行中，工作人员必须加大日常维护力度，针对不同地区220kV输电线路的维护特点，在综合考虑多种因素的基础上科学选择维护措施，才能够加大对线路的保护力度，同时提升抢修速度，为供电质量的提升奠定良好的基础。

参考文献

[1]王向坤，董达鹏.提高架空输电线路运行的安全可靠性与经济性[J].科技和产业，2011（11）.

[2]范定志.浅谈220kV输电线路运行维护中应注意的问题[J].科技创业家，2013（4）.

[3]汤李佳.浅谈220kV输电线路运行维护注意事项[J].中国高新技术企业，2011（8）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2ae21778638102c45705b486.html