# 拉曼激光雷达水汽探测自标定方法研究与全固态系统研制

### 论文摘要

地球大气中水汽的含量仅仅占整个空气体积比的0.1%～3%,但是水汽时空变化十分活跃,是地球大气中重要的温室气体之一,并且在全球水循环、天气系统、大气物理化学变化等过程中起着十分重要的作用。拉曼激光雷达可以探测水汽垂直分布廓线,具有探测精度高,时空分辨率高,能够连续探测等优点,但是其测量结果需要标定,现有标定方法(如无线电探空仪、GPS、微波辐射计等)不能满足当前对水汽长期高精度测量的要求,目前水汽拉曼激光雷达的标定已经成为限制该技术被广泛应用的瓶颈;传统水汽拉曼激光雷达通常采用高能量水冷激光器,体积和功耗较大,不利于小型集成化设计,且水冷激光器需要经常换水和氙灯,维护不便,这也限制了拉曼激光雷达水汽探测的应用场景。本文着重于水汽混合比双波长自标定方法研究和全固态拉曼激光雷达系统研制这两方面开展研究工作,主要内容如下:(1)水汽探测综述以及水汽拉曼激光雷达仿真。概述了大气水汽性质及其重要性,总结了大气水汽的分布及其变化特征,对常见的水汽探测方法进行了简要分析,并列举了国内外典型水汽探测拉曼激光雷达的研究进展;介绍了激光雷达基础理论,给出了水汽探测相关的物理参数及其转化关系,推导出拉曼散射频移和散射截面,结合已有的大气模型和回波信号模型,模拟计算得到水汽拉曼激光雷达回波信号,并根据拉曼激光雷达噪声模型给出了信噪比计算公式,依照信噪比公式,基于matlab平台设计了水汽探测拉曼激光雷达选型仿真软件,为确定拉曼激光雷达的技术参数和总体结构,了解其探测水汽的性能提供了参考。(2)拉曼激光雷达双波长自标定方法研究。详细论述了双波长自标定方法:通过对水汽拉曼激光雷达进行适当的改进,使其水汽拉曼通道能够分时测量空气分子的瑞利散射回波信号,并结合氮气拉曼通道测量的氮气分子的拉曼散射回波信号,计算得到未标定的大气中氮气混合比。根据大气中氮气混合比是已知的,从而推导出水汽混合比标定系数只与滤光片透过率比值以及后向散射截面比值有关,通过计算得到拉曼激光雷达测量水汽混合比的标定常数,此即为双波长自标定方法。为了验证该标定方法正确性,搭建了双波长拉曼激光雷达水汽探测实验平台,并开展了与无线电探空仪水汽探测对比实验,最后给出了数据处理和反演算法,测量结果表明:氮气混合比的标定常数为0.545±0.031,相对误差为5.7%,标定后的水汽混合比与无线电探空仪测量的水汽混合比数据一致性较好,验证了水汽混合比双波长自标定方法的正确性,说明双波长拉曼激光雷达系统具有实现水汽混合比自标定的能力。(3)全固态拉曼激光雷达系统研制与标定。研制了一台集成度非常高的全固态紫外拉曼激光雷达水汽探测系统,能够昼夜连续测量水汽的时空分布,白天和晚上的有效探测高度分别达到了2km和5km,水汽混合比测量误差小于10%。全固态设计使该激光雷达系统有很好的环境适应性,并且操作和维护非常简单,非常适用于长期的外场测量试验。高集成度的结构设计,使其能够安装在一个扫描叉架上,实现对半球天空中的水汽分布进行扫描探测。并且利用双波长自标定激光雷达进行了传递标定,标定结果与无线电探空仪进行了对比,进一步验证了双波长自标定方法不同波长的适用性。(4)高重频全固态拉曼激光雷达水汽探测初步探索。在双波长自标定拉曼激光雷达系统上进行改进,采用高重频全固态双波段激光器代替原有水冷Nd:YAG激光器,并且采用高速光子计数卡采集,初步获得了有效数据,夜晚探测高度可达2km,验证了高重频全固态拉曼激光雷达系统方案可行。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 引言

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.1.1 大气中的水汽性质及其重要性

- 1.1.2 水汽的分布及其变化

- 1.1.3 水汽的探测方法

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 国内外研究进展

- 1.2.2 需求分析

- 1.3 文章结构及研究内容

- 1.4 本章小结

- 第2章 拉曼激光雷达水汽探测技术原理与仿真

- 2.1 激光雷达基础理论

- 2.1.1 激光与大气相互作用

- 2.1.2 水汽相关物理参数

- 2.2 拉曼散射机制

- 2.2.1 大气分子的拉曼频移

- 2.2.2 微分散射截面

- 2.3 拉曼激光雷达水汽探测系统仿真

- 2.3.1 大气模型

- 2.3.2 拉曼激光雷达水汽探测系统回波信号仿真

- 2.3.3 拉曼激光雷达水汽探测系统的信噪比仿真

- 2.4 本章小结

- 第3章 拉曼激光雷达水汽探测双波长自标定方法研究

- 3.1 拉曼激光雷达水汽探测双波长自标定方法

- 3.1.1 现有的标定方法

- 3.1.2 水汽混合比双波长自标定方法

- 3.1.3 双波长自标定方法标定系数计算和校正

- 3.1.4 双波长自标定方法的误差分析

- 3.2 拉曼激光雷达水汽探测双波长自标定系统研制

- 3.2.1 总体方案设计

- 3.2.2 激光发射与接收

- 3.2.3 信号采集与控制

- 3.3 拉曼激光雷达水汽探测双波长自标定系统实验

- 3.3.1 双波长自标定拉曼激光雷达回波数据处理与反演

- 3.3.2 双波长自标定拉曼激光雷达与探空仪数据对比验证

- 3.3.3 双波长自标定拉曼激光雷达水汽探测结果分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 全固态紫外拉曼激光雷达水汽探测系统研制与标定

- 4.1 全固态紫外拉曼激光雷达水汽探测系统研制

- 4.1.1 总体方案设计

- 4.1.2 光学设计及装校

- 4.1.3 结构设计及仿真分析

- 4.1.4 控制系统设计

- 4.2 全固态紫外拉曼激光雷达水汽探测系统标定

- 4.2.1 全固态紫外拉曼激光雷达数据处理

- 4.2.2 全固态紫外拉曼激光雷达系统的标定

- 4.3 全固态紫外拉曼激光雷达水汽探测系统探测结果分析

- 4.3.1 全固态紫外拉曼激光雷达有效探测高度

- 4.3.2 大气水汽时空变化特征

- 4.3.3 气溶胶与水汽时空变化对比

- 4.4 本章小结

- 第5章 高重频全固态拉曼激光雷达水汽探测技术

- 5.1 高重频全固态拉曼激光雷达水汽探测关键技术

- 5.1.1 高重频全固态激光器

- 5.1.2 光子计数技术

- 5.2 高重频全固态拉曼激光雷达水汽探测实验

- 5.2.1 高重频全固态拉曼激光雷达探测距离

- 5.2.2 水汽混合比的标定

- 5.2.3 水汽快速探测初步结果

- 5.3 本章小结

- 第6章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.1.1 主要完成的工作

- 6.1.2 创新点

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果

### 文章来源

类型: 博士论文

作者: 邓迁

导师: 王英俭,刘东

关键词: 拉曼激光雷达,水汽混合比,自标定方法,全固态

来源: 中国科学技术大学

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 气象学,电信技术

单位: 中国科学技术大学

分类号: P412.25;TN958.98

总页数: 112

文件大小: 9774K

下载量: 233

### 相关论文文献

- [1].基于拉曼增强的环境微量污染物监测[J]. 化工设计通讯 2019(11)

- [2].主动调Q次级拉曼模激光器的研究[J]. 光学学报 2020(06)

- [3].基于次级拉曼模的固体激光器的数值模拟研究[J]. 中国激光 2020(05)

- [4].基于绝对拉曼差谱技术的白酒乙醇浓度测量[J]. 光谱学与光谱分析 2020(07)

- [5].基于空间外差的三叶草拉曼特征光谱测量实验研究[J]. 光谱学与光谱分析 2020(07)

- [6].基于拉曼镊子的发酵过程单细胞分析：应用与展望[J]. 广西科学院学报 2020(03)

- [7].中国科学院青岛生物能源与过程研究所单细胞拉曼分选仪[J]. 中国科学院院刊 2018(11)

- [8].用外腔半导体激光获取强荧光物质的拉曼特征峰位[J]. 物理实验 2017(02)

- [9].CO_2-CH_4-N_2-TBAB水合分离体系的拉曼测试分析[J]. 黑龙江科技大学学报 2017(04)

- [10].一个问号成就的辉煌[J]. 读与写(初中版) 2017(03)

- [11].翡翠检测中显微拉曼技术的运用[J]. 神州 2013(23)

- [12].野心优雅——拉曼恰[J]. 酒世界 2014(01)

- [13].拉曼直角反射共焦腔检测空气中二氧化碳[J]. 光谱学与光谱分析 2020(02)

- [14].单细胞拉曼分选技术在大肠杆菌分离中的应用[J]. 生物化工 2020(02)

- [15].大米拉曼特征峰的鉴别研究[J]. 农家参谋 2020(07)

- [16].A·R·拉曼:决胜奥斯卡[J]. 流行歌曲 2009(03)

- [17].球形银纳米粒子的制备及其表面增强拉曼活性研究[J]. 长春大学学报 2017(02)

- [18].新型半导体纳米材料:让待检分子的拉曼信号放大1000万倍[J]. 应用技术学报 2017(02)

- [19].拉曼高光谱成像系统中光在奶粉层的穿透深度研究[J]. 光谱学与光谱分析 2017(10)

- [20].基于显微拉曼对氮胁迫下微藻油脂变化的研究[J]. 光谱学与光谱分析 2017(10)

- [21].钒酸钇晶体皮秒拉曼放大器特性的研究[J]. 中国激光 2013(10)

- [22].超长距光传输拉曼放大器处理方案研究[J]. 云南电力技术 2014(02)

- [23].马来西亚拉曼大学中医课程之设计思路分析[J]. 南京中医药大学学报(社会科学版) 2011(01)

- [24].C波段单泵浦光子晶体光纤拉曼放大器[J]. 科学通报 2009(13)

- [25].碳材料拉曼测试中激发光能量的选择[J]. 化工时刊 2020(06)

- [26].基于群论的PAHs分子偏振拉曼去噪[J]. 光谱学与光谱分析 2017(07)

- [27].拉曼光谱的研究进展[J]. 西部皮革 2017(12)

- [28].金纳米棒的制备及其表面增强拉曼活性研究[J]. 应用技术学报 2017(03)

- [29].拉曼增益对三类有限背景解传输特性的影响[J]. 量子光学学报 2016(03)

- [30].天才拉曼的故事[J]. 少儿科技 2019(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2d2ea3f580f3de3df3282900.html