# 基于MC-ICP-MS的土壤中铀的分析方法

### 论文摘要

针对多接收电感耦合等离子体质谱（MC-ICP-MS）设备测量,通过环境土壤样品溶解、铀的分离纯化、上机测量及微量铀结果分析等过程,进行电感耦合等离子体质谱（ICP-MS）微量元素分析方法研究。为考察化学流程对测量结果的影响,在正式土壤样品处理前进行了全流程空白样本底测量,结果表明:流程的本底铀含量相对于样品中铀含量仅为0.1%以下,对测量结果影响较小,能够满足环境样品中微量元素分析的要求。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 主要仪器和试剂

- 1.2 样品制备

- 1.2.1 样品的溶解

- 1.2.2 分离纯化

- 1.3 质谱测量

- 2 结果与讨论

- 2.1 流程空白测量结果

- 2.2 定量分析结果

- 2.3 不确定度分析

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 史志兰,艾宪芸,王善强,肖无云,马新华

关键词: 同位素稀释法,土壤样品,微量元素分析

来源: 核化学与放射化学 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,环境科学与资源利用

单位: 国民核生化灾害防护国家重点实验室

分类号: O657.63;X833

页码: 480-483

总页数: 4

文件大小: 115K

下载量: 118

### 相关论文文献

- [1].ICP-MS测定煤中铀钍的方法开发[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(14)

- [2].微生物质水热碳锰复合材料对铀的吸附行为研究[J]. 原子能科学技术 2019(07)

- [3].金属有机框架材料吸附分离水中铀的应用[J]. 化工进展 2019(07)

- [4].从高磷酸含铀废液中回收铀的试验研究[J]. 铀矿冶 2018(04)

- [5].功能化偶氮杯[4]芳烃羧基衍生物的合成及其对铀的吸附实验研究[J]. 原子能科学技术 2018(06)

- [6].微波消解-电感耦合等离子体质谱法测定粉煤灰中铀[J]. 冶金分析 2019(06)

- [7].滴定法测定矿物中铀[J]. 化学分析计量 2018(05)

- [8].NP树脂的合成及其对铀吸附性能实验研究[J]. 辐射防护通讯 2017(04)

- [9].金属-有机框架(MOFs)材料对铀吸附的最新研究进展[J]. 江西化工 2018(03)

- [10].南桐矿5煤层煤中铀的赋存状态研究[J]. 山东工业技术 2017(23)

- [11].腐殖酸对U(Ⅵ)的吸附机理研究[J]. 环境化学 2019(08)

- [12].碱性含铀废水处理试验研究[J]. 铀矿冶 2019(02)

- [13].煤中伴生矿产赋存状态及提取方法综述[J]. 矿产综合利用 2019(04)

- [14].氚纯化装置的研制及性能验证研究[J]. 同位素 2018(06)

- [15].高钍体系中微量铀的ICP-MS法测定[J]. 湿法冶金 2019(04)

- [16].铀与微生物相互作用研究进展[J]. 矿物岩石地球化学通报 2018(01)

- [17].UA2400B离子交换树脂对废水中铀(VI)的吸附性能研究[J]. 江西化工 2019(04)

- [18].铀钍金属有机框架材料及其应用研究进展[J]. 湿法冶金 2017(06)

- [19].腐殖酸钛盐对铀(Ⅵ)的吸附动力学与热力学研究[J]. 南华大学学报(自然科学版) 2019(03)

- [20].U(Ⅵ)在处置场地质环境中迁移规律的模拟研究[J]. 化工环保 2017(05)

- [21].硝酸介质中铀矿冶设备表面放射性污染的规律[J]. 核化学与放射化学 2019(03)

- [22].介孔分子筛Fe-MCM-41和Cu-MCM-41吸附U(Ⅵ)的试验研究[J]. 科学技术与工程 2018(02)

- [23].阿拉尔河下游沉积物对铀的吸附及其影响因素[J]. 铀矿地质 2018(05)

- [24].一种耐铀植物促生菌的筛选及促生特性研究[J]. 生物技术通报 2019(01)

- [25].吸附法从水体中去除铀的研究和发展[J]. 江西化工 2019(02)

- [26].痕量铀的伏安极谱测量法研究[J]. 化学研究与应用 2018(05)

- [27].ICP-MS测高纯氢氟酸中铀、铌、钯元素分析方法的探讨[J]. 河南化工 2017(10)

- [28].功能化杯[4]芳烃对称硫醚衍生物的制备及其对铀的吸附行为[J]. 中国有色金属学报 2019(02)

- [29].TiO_2/SFP铀吸附材料的制备及其吸附性能[J]. 核化学与放射化学 2019(02)

- [30].计算模拟铀在北山地下水的种态分布及在两种不同材料上的吸附[J]. 核技术 2018(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/334f3e017de010acfe8aa0cd.html