# 混凝土浇筑施工技术在建筑工程施工中的应用伍文辉

关键词：混凝土；浇筑施工；施工技术；建筑工程

引言

混凝土在建筑工程当中也被简称为砼,大部分的建筑工程都会以混凝土作为基础材料目前随着建筑工程施工整体水平的不断提升,混凝土浇筑施工技术也在建筑工程施工过程当中逐渐体现出其不可替代的地位。那么在工程实施过程当中就需要注重各项施工内容是否得到了良好落实。

1建筑工程混凝土浇筑施工技术特点

在建设工程项目的过程中,混凝土的浇筑工作主要集中于主体结构部分来完成,特别是大体积混凝土的浇筑工作,需要的钢筋以及混凝土的量比较多,并且混凝土的密度也比较大,建筑工程混凝土浇筑任务以及浇筑工作量比较大,因此,这就要求积极强化混凝土浇筑施工作业,从而保障浇筑工作质量。如果在开展建筑工程混凝土浇筑施工作业的过程中,没有使用合理的使用技术或者是施工技术的使用容易时混凝土浇筑作业完成之后出现各种缺陷,从而会对建筑工程混凝土的浇筑质量产生影响。除此之外,在浇筑混凝土的过程中,混凝土所承受的重量随着工程项目建设高度的改变而加剧,并且会在一定程度上影响是施工空间。因此,建筑工程混凝土浇筑作业的开展,需要根据工程项目的结构特征,选择像一个的混凝土施工技术,从而最大限度保障混凝土浇筑质量。

2混凝土浇筑施工技术在建筑工程施工中的应用要点

2.1施工准备

在进行浇筑工作之前,要求所有施工人员必须做好相应的安全技术交底工作,在交接内容当中重点强调其中的注意事项。尤其是有关施工过程中柱、梁以及梁板之间的关系,过程中需要针对剪力墙混凝土标号做好良好控制,而其中振捣间距以及振捣时间就作为关键的施工因素来进行预先确定。在施工之前在各个位置都应当要准备好混凝土浇筑的所有相关机械设备,并且为了能够尽可能保证混凝土浇筑工程的顺利施工,在施工过程中一旦出现意外故障也不会影响运行,建议建筑单位可以预备好相应的备用设备。另外，施工过程中,还应当注重周围的环境与天气条件容易为混凝土浇筑施工带来的不良影响,尤其是在雨天进行施工的过程中,就应当选用塑料薄膜来对混凝土做到良好的保护,使得混凝土浇筑作业能够得到顺利施工,并且提升建筑工程整体的施工水平。

2.2合理选择混凝土材料

在该工程项目中,在混凝土材料的选择上,考虑全面,对各项材料的选用都符合标准。首先,水在混凝土搅拌环节中是不可缺少的,因此水的选择与应用上应当谨慎,避免将工业废水或污水用于混凝土的搅拌中,而为了保障工程质量,该项目则选用洁净水;其次,对于混凝土中核心材料的水泥选择,也应当从品牌、规格、种类繁多的市场进行严格挑选,该工程选用普通硅酸盐水泥,充分考虑了所选用水泥的胶凝性能与强度,从而提高混凝土浇筑的质量;另外,混凝土材料的浇筑,还离不开粉煤灰和添加剂等掺和物的参与,因此,该项目在选用粉煤灰时,采用一级粉煤灰,将掺加量控制在20%,而对于添加剂的选用,则充分考虑其对于混凝土性能的提高,从而选择符合标准的一等品以上质量;最后,对于混凝土骨料的选择,也更加细致采用含砂率低的优质骨料。通过按照标准选择优质的水、水泥、粉煤灰等掺和物、骨料,来优化混凝土材料的质量,保证混凝土浇筑施工的质量,足以强化建筑工程项目的质量。

2.3混凝土的制作

实施混凝土的配比时,应该按照建筑工程要求的硬度及有关的设计要求,科学的进行有关物质的配比混合,同时根据要求的加入步骤实施有关的添加工作,科学合理、按部就班的进行混凝土的制作工作。在有关材料按照标准规范加入其中的时候,对其搅拌的时间及温度实施严谨科学的掌握,保障混凝土的均匀和密实度符合标准规范。完成相应的混凝土制作之后,检验混凝土的特性和质量,要是检测结果和要求的结果相比存在较大的偏差,及时采取措施进行相应的解决。

2.4混凝土的具体浇筑过程

2.4.1全面分层浇筑技术

这种方法大多数情况下用于不需要太高的技术,同时建筑规模小的工程中,采取这种方法时,需要按照从上往下的顺序实行。应用这种方法实施混凝土浇筑的过程中,需要先做好第1层的浇筑工作,之后再实施第2层的浇筑工作,如果第1层的混凝土初凝状况不良,则要实施持续的混凝土浇筑工作。使用全面分层浇筑这种方法实施浇筑的过程中,要保障混凝土的浇筑质量,其建筑结构平面的大小不能超过标准的区间,同时按照从短到长的原则实施浇筑。

2.4.2分段分层浇筑技术

该方法适合用在单位时间内使用较少的混凝土,并且面积较长而且结构不太大的工程。在实施施工作业的时候,需要首先在一地层的第一末端开展浇筑施工作业,等到混凝土完成初次凝结的时候,然后再进行第二层浇筑工作,之后依次开展剩余的浇筑作业。但是,这种技术的使用不利于用在层数比较高的工程项目建设中,在完成顶层浇筑工作之后,再最底层没有完全凝固的状态下,可以开展二级浇筑工作。分层浇筑方法的有效运用,能够在确保整个工程项目建设质量的基础之上,降低建筑工程项目中混凝土的使用量,特别是混凝土结构长度比较大的时候,能够不断强化混凝土结构的建设质量。

2.4.3斜面分层浇筑技术

通常情况下,这种方式大部分用于斜坡度在1/3左右的建筑工程里面,同时,建筑工程结构长度如果是其厚度的三倍多的话,使用这种方法,将会取得更好的效果。使用这种方法的时候,应该首先振捣混凝土浇筑层的斜面端,完成相应的工作后,在慢慢往上面的方向实施振捣工作,当所有工作完成以后可以再重复一遍这样可以保障工程的质量。换句话来说,这种施工技术是从全面分层浇筑技术演变而来的。

2.5混凝土振捣

在进行振捣施工的过程中,应当对于各个环节做好质量控制方面的工作,对于施工人员来说,应当要根据实际的施工情况来对振捣器进行合理选择,尤其是针对面积、深度比较大的混凝土浇筑构件,表面振捣器能够在施工过程当中展现出良好的效果。当施工人员在进行振捣操作的过程中,运用机械振捣方式相较于人工振捣具有更为突出的优势内容,施工人员应当按照现实情况来进行科学合理选择。而人工振捣也有着其自身独有的特别优势,例如通过重力作用来充分发挥振捣作用的时效性,需要采用质量优越的水泥浆来进行分布填充操作,从而能够确保后期各个环节施工能够得到顺利的发展。

2.6混凝土浇筑工艺的后期养护

合理掌控混凝土后期养护的时间,根据不同硬度和弹性的混凝土情况,进行相应措施的维护,如硬度和弹性较强的混凝土,可以在12h以后进行喷水养护,反之,则需要在浇筑完成后随即就进行喷洒养护,以此做好混凝土的后期养护工作。另外,混凝土浇筑施工的后期维护工作,也离不开完善的施工管理体制的保障,需要通过该项制度,进行维护人员具体工作和责任的分配,才能使后期维护落实到实处,提高后期维护的质量,使混凝土浇筑施工后期维护得到有效保障。

结语

总而言之,对于建筑工程而言,混凝土浇筑技术的应用对此而言至关重要,为了防止因混凝土浇筑施工技术而发生的建筑工程质量不满足标准的状况,需要做好浇筑前的准备，合理选择浇筑技术并做好振捣作业，重视混凝土浇筑后的养护，从多方面保障建筑工程的整体质量。

参考文献

[1]谭小蓉,徐静伟,王铮.探讨建筑工程施工中的混凝土浇筑施工技术[J].绿色环保建材,2018,No.135(05):229.

[2]吴小成.混凝土浇筑施工技术在建筑工程施工中的应用[J].民营科技,2018,11:145+151.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/39650bd1e4505dbbc7e7ed1f.html