# 浅谈电网管理与电网安全运行田丰

（国网吉林省电力有限公司辽源供电公司吉林辽源136200）

摘要：随着目前社会经济的飞速发展和人们生活水平的不断提高，社会中各个行业对电能的需求量逐渐增加，所以保证电网安全运行及高效运行具有一定的必要性。在电网的实际运行过程中，为了可以使运行安全性及有效性得到提升和保证，就要加强对电网的管理，从而提升电网运行水平，使其更好的提供电能。因此，本文就针对电网管理及电网安全运行的重要意义及对策进行探讨。

关键词：电网管理；电网运行；安全

受很多因素的影响，国内电网系统的安全性和稳定性易遭受破坏，既造成了电网系统瓦解和大面积停电，又对社会经济运行和人们正常生活工作带来诸多不便。如何提升电网运行安全管理，确保电网运行安全稳定性，已成为当前电力系统研究的热点话题。

1、在电网运行中加强安全管理的重要作用及意义

在当前电网实际运行过程中，由于存在各个方面的问题，因而对其加强安全管理也就十分必要。一方面而言，由于当前电网系统相对比较复杂多样，并且电力设备质量也存在很大程度差异，在电网运行过程中各种相关故障及异常情况发生率比较高，因而在当前电力系统中相关管理部门应当对电网运行加强安全管理；另一方面而言，对于电网安全维护管理工作，其具有一定复杂性、枯燥性以及危险性特点，在实际维护管理工作过程中，有些工作人员可能会存在烦躁不安及松懈等一些不良情绪，因而相关管理部门应当对有关工作人员加强监督及管理，在此基础上使其工作效率以及工作质量能够得到比较理想的保证。总而言之，在电力系统中电网属于十分重要的组成部分，在保证电力系统及电网安全运行方面，对电网运行加强安全管理属于十分关键的一项因素。

2、电网安全运行现状问题分析

电网作为电力运行稳定的重要基础，其不但是指供电企业输电的主网络，而且也是电网之上至发电厂之间的网络，充当配电网的电源。电力系统安全稳定运行的关键就在于电网运行安全，其不但关系到电力企业能否正常运转，同时对于社会稳定、经济发展、人们安居乐业以及公共安全等具有重要影响，可见加强电网运行安全管理是保障电力系统正常运行的关键所在。尽管近年我国在电力系统建设完善方面做出大量工作，但是受国内电网系统复杂因素影响，仍存在着诸多问题，如电网分布不均、供电容量偏低、电网电源不足、电网无功补偿容量少、较多的送电网安全运行故障、缺乏健全的突发事件处理机制等，具体分析主要表现为：

第一，目前国内电网整体分布呈现出不均匀性，电网中电源相对匮乏以及多数供电设备陈旧，导致无法满足现代社会经济发展所必需的大负荷输送电能要求。其中，电网分布不均匀性，使得不同电网电源无法并列运行，严重制约了电网系统的整体发展；电网电源不足不但易降低变电站负荷，而且无法适应现代化电网系统发展需求。

第二，在电网无功补偿容量方面，受国内不同分区或者不同阶层等影响，其呈现出明显降低趋势，同时严重影响了电网电压的质量与稳定性，最终导致电网中电压出现浮动问题，不利于电网整体运行的安全性和稳定性。

第三，受外界环境变化等因素影响，诸如冰雹、暴雨、强风等或者受电网所处区域地形地貌等影响，例如山区、丘陵等，对电网安装和运行具有破坏性影响，易导致电网运行发生故障，并造成电网运行不稳定甚至无法运行的危害。

第四，受传统电网管理体制影响，在电网安全运行应急机制建立与完善方面仍存在着明显不足。这种情况下，若电网受到外界不可控因素影响发生突发事故，则由于缺乏相应的应急处理机制和措施，最终可能导致极大的危害发生，给经济发展和人们命财产安全带来严重威胁。

第五，目前国内基层电网管理人员普遍存在着缺乏丰富的管理经验、业务素质能力低、实践管理技能不足等问题。因此，一旦电网运行发生安全事故，受人为因素影响发生拉错电闸、判断失误等情况，易引起更大范围的电网运行安全事故。

3、电网安全运行的相关措施

3.1提高继电保护工作

继电保护工作是电网安全运行的前提条件，在保护电网安全方面起着不可或缺的作用。要想较为有效的保证电网很好的运行就必须在继电保护方面进行一定的投入研究。当继电保护器处于良好的工作运行状态时即使出现问题也不会对电网造成较大的影响，继电保护器可以暂时保证相关工作的有序稳定运行，从这就可以看出继电保护器在电网运行过程中的作用。加强对继电保护器的管理与保护也是提高电网工作效率的有效方式。对于继电保护器的管理一般是：首先要对压板进行严格的维修和检查，还要对各类保险设施和保护设备进行有效的控制，在电网运行出现问题时继电保护系统中的设施就可以及时并准确的进行工作；然后要对继电保护器在停电和送电状态中运行的情况进行仔细的检查，也要在电力设备发生问题时自动对其运行状态进行分析，然后对电力系统进行保护。我们要对继电保护工作的运行状态进行实时的检查和分析，加强对其的重视程度并加强对其的检查。在检查的过程中要查看指示灯和各个接点的状态，从而有效的保证继电保护器的工作。

3.2加强对变电设备的管理，建立管理体制

要建立健全设备的综合管理机制首先就要对自动化的装置进行综合的优化改进，这样就需要工作人员随时了解并掌握监控设备以及其运行的状况，当然还需要对电力部门的综合自动装置进行逐步的改进；除此之外，还需要对电网内部的设备进行综合的治理，从而达到有效预防由于设备老化而带来的电网相关设备运行隐患的目的；另外还要定时对电网设备的运行状况进行评估，与此同时还需要根据电网设备的运行情况对相关问题进行有针对性的解决，按照轻重缓急有针对性的制定设备处理方案并做好相关的整改处理工作。当然有时还会出现一些特殊的问题，例如损坏设备暂时无法更换问题，这样就需要对设备进行直接的维修、预试以及检查工作，依据设备的实际运行状况来改进生产计划并划入修理处理。

3.3对电力设施进行保护

在电力系统中，电网是确保其运行安全与稳定的重要物质基础，对电网加强建设是确保电网架构的可靠性的重要方法与手段。当时，这些年来，电力设施被不断破坏，给电力企业带来了极大损失。对电力设施加强保护是我国在经济发展中的一个重要问题，相关部门要将具有一定可操作性的办法指定出来，对现有的相关法规进行修改，添加对电力执法的相关内容，确保其有章可循。同时，电力企业必须要利用各种形式对相关法律法规进行宣传，使人们能够意识到供电安全的重要性，并自觉遵守相关法律法规。

3.4杜绝误调度、误操作事故

人为因素在电网事故中占有十分重要的地位。很多电网事故都是由于操作人员在进行调度的过程中发生操作失误而造成的。对于人员操作失误引起的电网事故可以通过强化管理来避免，主要包括以下几个方面的措施。首先相关的操作人员应该在思想上重视安全，树立高度的责任心和使命感，只有这样才能够在实际的工作中将责任心贯彻到行动中去，从而避免由于缺乏责任意识而造成的操作失误。完善的制度可以有效地规范相关的操作人员的行为，从而保证电网运行的安全和稳定。这就需要建立健全完善的管理制度，严格按照制度的规定来开展日常的管理工作。此外还应该建立一套明确的奖惩制度，只有这样才能够确保相应的管理制度能够形成一定的约束力。电网操作人员自身的专业素质的水平高低对于电网运行的安全性和稳定性具有直接的影响。这就要求相应的调度人员能够自觉学习本专业的知识，不断的充实自身的技能水平。同时相关的单位也应该定期的对操作人员进行培训，使其能够及时的更新自身的知识结构，在日常的生活当中能够做好自身的工作。

4、结语

总之，随着我国现代化社会主义建设进程的不断加速，对电网运行安全稳定性提出了更高要求。因此，针对当前国内电网运行过程中存在的问题，应从强化继电保护系统、加强电网运行方式管理、完善实时安全告警系统、提高电网调度工作规范化管理以及提高电网运行操作人员业务技能等方面进行改进，避免电网运行过程中发生安全事故，进而保证电网运行的安全性和稳定性。

参考文献

[1]韦华．浅谈加强电网安全运行的措施[J]．信息科学，2008，（9）．

[2]刘辉．谈变电运行管理与电网安全运行的思考[J]．农村实用科技信息，2015，（8）．

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3c291ba405a414fc35fd8636.html