# 变电运维存在的安全隐患及解决措施研究刘红

（国网安徽省电力有限公司利辛县供电公司安徽省亳州市236700）

摘要：随着我国经济的快速发展，社会在不断的进步，变电站不仅承担着变压的工作任务，还负责将电厂输出的电能传输至用电区域，对于整个电网运行的安全性和稳定性意义重大。做好了变电运维工作，能够保障电力输送的安全，减少输电安全隐患，同时还能有效维系电力系统和用户的关系，保障电力企业和用户的利益。但在变电运维过程中，往往存在各种安全隐患，严重威胁电力安全运行，对运维人员的人身安全危害极大。本文将指出变电运维过程中存在的安全隐患，并就这些隐患的解决提出相应的措施，以保障电网运行的安全。

关键词：变电站；运维管理；安全隐患；解决措施

引言

电力是否正常供应与人们的日常生活及工作息息相关，会对社会的正常运转产生直接影响。要想保证电力供应的可靠性，就必须重视变电运维这一关键的环节。总之，必须高度重视变电运维工作，对变电运维过程中所存在的隐患进行仔细分析，加强对变电站运行状况的监管，提高运维人员的综合素质，尽可能地减少变电运维的安全风险，最大限度地减少经济损失，提升变电运维的风险防范水平，从而保证变电站的正常运行，提升电力企业的经济效益，进一步促进电力企业的健康持续发展。

1变电运维

在实施变电运维过程中，主要的工作就是对整个电力系统的运输过程进行严格的检查和维修管理，从而有效确保整个系统的正常运行。随着近些年我国社会经济的快速发展，各行各业对于电力能源的需求量都持续不断增大，这就导致了部分变电站出现了超负荷运行现象，在具体运行过程中就很容易出现这样那样的问题，在很大程度上影响着电力系统的正常运行。除此之外，部分企业为了追求更大的经济利润，对相关的安全隐患也没有引起足够的重视，从而使得相关操作和变电运维实际需求严重不符，这就埋下了更大的安全隐患。现如今我国大力推广“大检修体系”，不断建立电力系统运维一体化模式，对相关作业人员的专业能力也提出了更高的要求，变电运维风险也有所增加，可是大多数电力企业并没有对其引起足够的重视，也没有对安全风险进行充分的了解和掌握，没有相应的预防防控措施，严重影响着电力企业的可持续发展。

2变电运维中存在的隐患

2.1变压器操作问题

对电力系统的安全性与可靠性进行有效保障才能够保证电力系统的安全运行，而安全性与可靠性的检验标准是根据变压器的实际操作状况而定的，变压器的操作情况直接关系到电力系统的安全运行。在变电运维的过程中，一旦发生了变压器的操作问题，将直接影响到变电站的正常运转，甚至影响电力系统的安全稳定运行。总之，变压器的操作不当容易引发安全事故，相关工作人员必须重视过电压或者空载电压增加的问题，一旦发生了上述情况，容易损坏变压器的绝缘性，造成安全隐患。

2.2工作制度隐患

工作制度不健全是严重影响变电运维工作的重要内容。电气设备需要定期的检修与维护，并定期进行倒闸操作。缺乏制度保障导致工作细则不明确，甚至会造成操作人员失误情况，严重影响电力系统的正常运行，甚至会造成安全隐患。例如，某企业员工在操作中导致异物挂于电线之上，导致该地区出现大面积停电现象，给电力企业带来了严重的损失，该企业忽视制度管理对于运维人员行为规范的重要性。

2.3倒闸操作不当

电气设备的状态主要包括运行、检修和备用等，在进行倒闸操作时，就是改变系统的运行方式，并将相关电气设备切换至另一种状态。根据国家电网的规定，要进行倒闸操作，需要严格执行操作票制，并实行工作监护机制，可见倒闸操作的严谨性。但是，在日常工作中，因为变电运维操作相当繁琐，很容易出现违章操作的情况，特别是在倒闸操作过程中，在编制或填写倒闸操作票时，容易出现一定的问题。在实际工作时，要切换设备的运行状态，必须要达到一定条件，也即变电操作需要满足相关要求。判断设备是否需要转换运行状态的依据便是倒闸操作票。在对转换设备状态进行检查后，值班调度员以及电气负责人应如实填写倒闸操作票，在进行倒闸操作之前，应当严格按照操作票顺序执行，如果操作票填写出现问题，就会导致设备状态切换出现失误，直接影响整个操作系统的安全。每年都会有一定比例的因倒闸操作票的问题，导致变电站发生火灾，甚至造成人员伤亡的情况，需要我们审慎对待倒闸操作问题。

3解决变电运维管理安全隐患的有效措施

3.1 注重变电运维人员素质的提升

变电运维工作量十分庞大，变电运维人员的素质水平也不尽相同。同时电力企业的人员配置也不够合理，运维工作人员的操作技能水平良莠不齐，缺乏运维机动性，因此，必须提高变电运维人员的自身素质。一方面，提高变电运维人员的业务技能培训。对于电气企业而言，需要定期组织变电运维人员参加相关技能培训，使其知识结构得到及时更新，对变电运维各环节熟悉，了解各种设备，让其技能水平得到有效提高，这样才能提高实际工作中的工作效率，及时发现并解决运维管理过程中出现的新问题。另一方面，增强员工的安全意识，提高其工作责任感。安全永远摆在第一位，在日常工作过程中，要一方面追求工作的高效性，一方面则不断强化安全防范意识，始终保持细心和耐心，提高自己的临场反应速度，一旦遇到问题，应当保持从容镇定，从理性的角度耐心应对，在确保自身安全得到保障的前提下提高变电运维工作质量。总之，只有不断提高变电运维管理人员素质，打造一支精明强干的变电运维管理队伍，才能为供电系统的安全运行提供可靠保障。

3.2落实变电运维管理工作

供电企业相关管理人员一定要对变电运维操作引起足够的重视，同时还应该对相关的操作人员进行严格的管理，特别是对各项管理制度的制定和规范，从而可以为变电运维操作人员提供一个合理的参考基准。除此之外，供电企业还应该不断建立健全责任机制，将变电运维相关责任具体细化，并落实到具体人的头上，在具体运维结束之后实施签字制度，以此来不断提升操作人员的责任意识，同时也可以为后期的相关操作事故追责提供很好的证据。另外，还应该不断加强对相关操作技术的管理，一方面要针对变电运维操作人员的具体岗位和职责进行一定的培训和教育，不断提升他们的专业技术能力和综合素养，另一方面还应该对这些工作进行严格的监督管理，从而更好地确保了相关管理制度和预定流程的严格实施，同时还应该加强对变电运维设备的检修和养护，使变电运维设备达到预期的安全性指标。

3.3优化变电运维的工作流程

只有实现变电运维工作流程的规范化，才能顺利开展变电运维工作，所以需要对变电运维的工作流程进行优化与调整。①完善变电运维的管理制度，保证变电运维的工作人员、电力设备等都能够按照相关规定进行规范化管理。②制定统一的设备运维标准，实现电力设备的定期检查，尽可能地减少设备问题造成的隐患风险。③加强对变电运维的监管力度，健全相应的监管机制。④实行定期的考核制度，对运维人员的专业技能进行考核，以提高运维人员的整体素质，规范运维人员的操作行为。

结语

总而言之，电力企业要重视变电运维工作的重要意义，对目前工作中存在的隐患进行全面分析，并采取相应的措施解决当前工作中存在的问题。在具体的工作中，电力企业要以科学制度作为变电运维工作的保障，以工作方法为核心，以技术为关键，有效解决变电运维工作中的弊端，促进电力系统安全、稳定运行，进而为大众提供优质电力服务。

参考文献

[1]陈英.浅谈变电运维标准化管理——以张掖变电运维班标准化管理实践为例[J].价值工程，2017，36（07）：54-56.

[2]王彦.基于变电运维的隐患风险分析及应对技术研究[J].电子世界，2016（12）：18.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3dfe2e4faa065542c563ec9b.html