# 建筑机电工程安装质量通病与防治分析李蕾

盛玖建设集团有限公司山西太原030000

摘要：建筑机电设备安装作为建筑施工的重要内容，由于其中包含的内容多，生产周期长，且应用技术存在较高难度，因此在操作时，必须要严格按照施工图纸和规范要求进行操作，并注重强化各部门工作者的质量意识，组织他们了解安装要求及技术规范，以此在提升机电设备安装质量的同时，保障建筑施工安全。

关键词：建筑工程；机电安装；质量通病；防治措施

引言

机电安装施工是建筑工程施工的重要组成部分。当下，我国机电设备安装施工过程中存在诸多质量问题与通病，对机电安装以及整个建筑工程施工质量均会产生影响。本文对建筑机电安装中常见质量通病进行列举，并探究管控施工质量的办法，分别是科技创新、全面质量管理、科学组织设备调试、严格把控质量管理过程中的关键点及落实工程验收工作。

1建筑机电安装施工的特点分析

在进行机电安装施工工作时，包含多种类型的工程项目，其中囊括了给排水工程、强弱电工程、电气工程、消防工程、智能建筑工程以及空调通风工程等等。此外，由于机电安装工程的施工工序相对复杂，涉及到的领域、学科较为广泛，因而施工工作前要根据工程的具体状况，进行合理的设计并做好充分的准备。准备工作结束之后，还要预留相应的孔洞，进行管线的预埋等等，上述工作要严格按照设计要求与规范执行。相比于电气工程而言，弱电工程施工环节中需要注重细节项目的管理，尤其是在进行报警系统、监控系统的安装时，要加强细节问题的把控。一般来说，具体安装工作要按照以下步骤进行：首先，施工安装之前要对不同类型的设备进行检查，合格之后再进行各种设备的安装。安装工作结束后，要对不同线路的接线状况进行测试，这一环节中需要用到专业的软件与程序。经过系统调试以及验收、试运行之后，建筑机电安装工程的施工工作才能结束。

2建筑机电设备安装工程质量通病

2.1安装不规范

由于机电安装过程包含的环节和步骤较多，若是在安装过程中存在环节混淆的现象，将会增加机电安装施工出现问题的概率，因此，相关人员必须要规范机电安装环节。同时，受一些安装人员的个人意识所影响，他们很容易忽视安装施工中的细节问题，这样就难以保障整体安装施工质量，与建造精品工程的目标相差甚远。

2.2操作技术还停留在初步阶段

对比国外发达国家的机电行业可知，我国机电行业发展水平较低，技术操作及使用工具还没有满足日益革新的市场环境，特别是使用工具不匹配、精确度不一致等，都严重影响了机电安装工程质量。因此，要想提高建筑机电安装质量，必须要有过硬的操作技术水平和先进的操作设备。

2.3现场施工与图纸设计存在一定的差距

施工图纸是一项作为建筑机电安装工程实施的重要依据，是工程人员必须要掌握的内容之一。但根据当前建筑机电安装工程情况可知，避免建筑资源再浪费，现在普遍存在都是精装交付，这样对设计图纸要求就更为严谨。但真正在施工过程中，机电专业设计工程师和建筑及土建设计工程师前期在图纸设计上没有完全闭合，局部存在图纸设计数据混淆、精装点位不明确，局部标高不明确，这样对现场施工人员来说，由于数据存在一定的偏差，导致最终的产品和设计的初衷存在局部差异。

3机电设备安装质量通病的控制措施

3.1科技创新，全面质量管理

建筑机电设备工程安装质量与技术密切相关，技术因素包括人员的技术水平、装备技术、信息技术、检验与检测技术等。为优化建筑机电设备安装施工质量，应重视施工技术、工艺的创新，不断提升其先进性、拓展适用范围。在工程施工全程中，建设符合技术要求的工艺程序、质量标准、操作标准，推行切实可行性的考评体制，以促进机电设备安装施工技术与工艺水平不断提升，使工程施工质量有所保证。工程管理员要重视材料、设备质量、配电箱施工安装、电缆敷设以及弱电系统等方面的管理。例如，在对配电箱施工安装管理中，要求技术人员在施工前期明确配电箱自体性能、标高及相应的位置坐标后，实现对钢筋与配电箱的有效焊接，以强化配电箱运行期间自身的稳定性。在具体施工过程中，安装人员需将适量PVC管埋设在配电箱中，并合理应用管口封塞技术，最后使用胶带对PVC管行捆扎处理，以确保其自体的使用性能。

3.2严格把控施工质量管理

配电装备是建筑电气工程的核心，若安装质量存在问题，将会造成设备设施不能正常运行，供电过程的安全性与可靠性相应降低，可能会威胁到建筑体中人们的生命与财产安全性。故此，对备点装备从设备进货到安装调试，均应严格按照图纸进行施工同时进行规范性验收。当下，配电设备通常较为先进，生产厂家规模化，具备经电业部批准的产品使用许可证，一般不会在技术方面出现问题。建筑机电工程安全是一类工艺性与技术性特征并存的作业，若要使工程施工质量有所保障，现场工程技术人员就应对每一细节严格把关，一旦遇到和规范以及设计文件内容不匹配的情况，均要记录在案，为系统调试方案的编制提供数据支持。电梯供电电源线需单独敷设，同时要确保接地系统状态的优良性。电线槽、电线管、箱等设施的连接位置跨接地线时，一定要确保其紧凑性与牢固性，并以防遗漏。电梯伴随电缆在敷设期间，长度要确保电梯轿箱处于极限位时依然不拖地、不受力。

3.3落实工程验收工作

在具体工程中，多采用检测、试验等方法去呈现机电安装性能，进而使其使用功能有所保障。为确保检测与实验结果的精确性，项目检查与实验应与相关规范相匹配。在现场实验进行期间，相关人员一定要确保有关信息记录的详实性，同时获得监理审批。而上述目标的实现绝非是一蹴而就的，需要加强对建筑机电安装施工质量的验收。例如，督促施工单位对全部隐蔽工程检查的隐检单、各类电气技术资料、合格证书、质量保证书等材料的梳理总结，同时装订成册。大型机电设备安装调试作业完成后，需进行技术验收与归纳，经过对安装调试技术报告、设备有关文件、资料的检查以及现场考察，方可明确其是否通过技术验收，相关索赔事宜一定要在有效期中妥善处理。总之，在工程竣工以后，对工程质量与有关文件全面检查，同时对整个工程或关键项目的施工质量进行测评。

结束语

随着国内经济社会发展速度的不断提高，建筑行业获得了一个发展的契机。在进行建筑机电安装施工工作时，要重点做好施工材料、施工设备以及施工成本、质量、技术、安全和组织管理工作，发现问题及时处理，使得机电安装工程质量达到设计与规范要求，提高建筑行业机电安装工作的质量。

参考文献：

[1]徐刚.建筑机电工程中的安装施工管理措施探讨[J].黑龙江科技信息，2016（26）：56~57.

[2]吕升.建筑机电工程中安装施工管理的优化策略[J].建材与装饰，2018（11）：203~204.

[3]冯志峰.论建筑工程机电安装施工管理技术的策略[J].经营管理者，2015（30）：40~41.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3e4a6ca19d7e9b5792c49dd8.html