# 电气工程施工的质量控制与安全管理分析聂小林

陕汽集团商用车有限公司陕西省宝鸡市721013

摘要：在当今社会的发展过程中，各项科学技术的不断的发展，使得信息化、网络化、智能化的程度越来越高，其也在现代化的发展中起到了越来越重要的作用。在电气施工的过程中首先要进行相应的电气工程的设计的工作，这是保证建筑物用电设备正常运行的基础性的工作，也是保证后期施工的顺利进行和提升用户使用舒适度的前提。鉴于此，本文对电气工程施工的质量控制与安全管理进行分析，以供参考。

关键词：电气工程；施工；质量控制；安全管理

引言

电气工程在社会发展中占据重要地位，并且与人们日常生活有密切联系，发挥着关键作用。电气工程中，应该侧重监控施工质量和安全管理，制定科学的治理措施，优化施工中存在的缺陷。从电气工程实际应用情况出发，电气工程施工质量不仅需要采取质量控制方法，还需要重视安全管理。

1建筑电气工程质量通病防控的意义

建筑电气工程中包括了电干线、电气动力、室外电气、变配电室等方面的设备和系统的设计和安装工作。建筑物的施工和运行过程中的水电等设备的工作状态都与建筑工程的质量息息相关。为了保证建筑工程的质量和后期的正常的使用，要在施工的安全性、施工技术的交底和质量控制等方面进行妥善的安排。电气工程的施工进度与整体工程的施工进度是密切相关的。严格控制电气工程施工过程中的各类质量通病，以避免造成施工进度的拖延、成本的增加、严重时可能造成更大的经济财产的损失。安全生产是建筑工程的生命线，其重要性是不言而喻的，在电气施工的过程中要进行充分的认识，进行安全教育、安全事故防范以及安全管理的工作，以保证工程得以顺利的完工。

2加强对建筑电气工程施工质量管理的重要性

随着科学技术的发展，许多现代电气设备正逐步安装和使用，这是建筑现代化的重要标志。住宅楼主要是电话和有线电视。在住宅区，高层建筑的高供水、火灾探测器和控制系统，包括空调、防盗、计算机网络和通信系统的现代办公楼的自动化系统和设备，也是必不可少的。音响、娱乐照明、现代照明装饰、电梯线、自动扶梯等是电气工程的组成部分，是建筑功能的重要组成部分。随着科技的发展，许多的新技术也应运而生，促进了电气工程的发展。电气工程在建筑业中越来越重要。如果电气工程发生质量事故，如果高层建筑的灭火电器不能灭火，将造成极大地损失；如果发生火灾，将烧毁电器，也会造成巨大的经济损失。如果对设备程度不够，就会造成接线错误或焊点不够牢固。因此，就必须加强电气工程的管理。

3电气工程施工质量控制要点

3.1事前质量控制要点

施工单位首先要详细解读施工合同中涉及的各项条款，针对电气工程使用的施工方案进行严格筛查。重要入手点是建筑人员配备和系统设备等，与签订合同内容进行相对比；解读完施工合同后，需要质量监管人员熟悉掌握施工图纸具体信息，及时开展电气工程建筑施工图纸解读会议。在解读环节发现存在问题时，要制定解决方案，根据设计方案进行合理修改和完善，并做好登记工作；将施工合同和图纸解决完毕后，需要与施工单位完成交底工作。利用交底方法，保证施工单位可以熟悉掌握建筑施工目标和施工方法。

3.2事后监控要点

事后控制主要是对竣工的电气工程进行验收，对质量严格监控。电气工程正式投入使用后，要紧抓电气设备试运行工作，详细阅读产品说明书，了解电气设备规格型号和适用范围，检查电气设备各项指标是否符合标准。熟悉电气设备操作流程和电源质量，并将其严格控制在合格标准内。此外接地电阻值也应该符合国家提出的具体标准，全面检查低压配电柜等输电设备，并要求输电设备做到接地可靠，保证低压配电柜内安装的位置准确无误和标志齐全。认真解读竣工图纸和竣工资料，将施工中改变的地方标注在竣工图纸中，做好隐蔽工程和绝缘电阻测试相关记录，并整理完成后进行装订、移交、归档，方便今后开展维修工作。

4电气工程在施工中存在的问题

4.1电气施工的监理工作环节比较薄弱

在建筑电力施工过程中，有关工程监理环境的工作有严重的问题，绝大多数的监理人员都是随意委任的。他们没有掌握电力的专业知识，一旦有问题产生的时候，不能够及时的发现和解决，从而产生大量的损失，危害居民安全，也不能及时的更新知识，不会操作先进软件程序和硬件设备，这些监查人员难以胜任这份工作。为了降低施工过程监理不到位而产生的风险，我们要把对监理任务的重视提升到一定的高度，对电气施工的监理工作的监督要尽快落实。

4.2忽视对建材的管理

目前，许多电力建设项目的施工中没有对建筑材料进行质量管理，导致一些建筑材料出现质量问题，建筑材料的质量管理可分为两个方面：建筑材料的维护和使用。建筑材料的维护是指建筑材料在施工前的维修和养护。维护不当，许多电气元件在施工前就存在一些隐患。许多施工单位在早期阶段忽视了建筑材料的维护。他们通常把建筑材料存放在仓库里直到使用。如果不及时维修，建筑材料的质量会产生一定的问题，建筑材料可能会生锈或错位的情况。

5电气工程施工安全管理措施

5.1安装保护器

电力工程施工危险系数较高，因此在实践操作时必须安装安全防护设备。施工环节中，开关箱和配电箱是应用次数较多的两种设备，需要现场施工人员必须按照施工图纸与质量技术要求进行高水平操作，安装防护设备，确保电气工程安全性得到保证。除此之外，应该重视开关箱和配电箱的应用方法，避免二者互相干扰，从而影响设备正常运行。

5.2防御施工安全

电气工程施工环节，管理人员必须清楚认识到存在的安全事故，并提前制定完备的防范措施。通常情况下，电气工程建筑施工时高空作业较多，危险系数较高，比较容易出现安全事故。所以，在施工之前，相关施工单位应该强化施工人员培训工作，提升安全意识、安全防范能力。当开展高空作业时，要佩戴安全帽和安全绳等工具，提升安全系数项目。施工人员还应该提高安全意识，不断学习安全知识，及时更换老化的设备，从根本上避免出现安全事故。

5.3确保电缆敷设的合理性及准确性

在进行施工工作时，管线的敷设工作十分关键，一定要严格遵照相关要求进行：①在进行正式的施工之前，依照相关要求对电缆的型号以及规格进行选择，并对其进行认真的检查，保障所选择的材料能够满足施工需求；②在进行施工工作之前还应该检查电缆的情况，确保电缆的绝缘性能良好；③管线安装工作的要求比较高，施工中要按图进行，不管是哪一方面的工作都应该做到心中有数。如果在混凝土构件当中需要铺设管线，应该依照管线最开始进入的方向进行铺设工作，确保管线和构建之间的距离在15mm左右。

结束语

电能作为一种重要的生产力，其作用是巨大的。电力是社会可持续发展的重要组成部分，是建设项目过程中的重要环节。电气技术与建筑息息相关。在电气工程中，包括电信、广播、照明、建筑等，对其质量要求很高。为了提高施工质量，施工人员的综合能力和管理以及他们是否有责任感的问题都非常重要。施工组织的设计、施工项目的加强，都迫切需要提高建筑电气强电施工的质量和水平。

参考文献

[1]李瑞梁.浅谈电力工程施工管理的难点和对策[J].民营科技,2018(12):247.

[2]林松.优化电气工程施工管理的措施探讨[J].居舍,2018(32):127.

[3]倪达.220kV变电站电气工程的管理途径探析[J].科技经济导刊,2018,26(32):40-41.

[4]陶然.建筑电气工程施工中的质量控制与安全管理研究[J].民营科技,2018(11):148+219.

[5]李忠成.电气工程施工技术及安全管理探析[J].科技资讯,2018,16(31):79+81.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3f4abb52384ede7cb5f70aea.html