# 电力系统变电运维隐患风险与应对措施孙俊伟

（信阳供电公司河南信阳464000）

摘要：电能是人们生产及生活中必可不少的能源之一，稳定的电能能够为人们生产及生活提供一定的便利条件。变电运维是电力企业管理工作中的重要内容，通过其可以对电力系统运行的稳定性进行提升，使供电质量有所保证，但是在实际工作过程中仍然存在一些隐患风险，例如：人员风险、设备风险及环境风险等，上述情况使变电运维工作无法取得预期效果，并且对工作人员的人身安全会产生一定威胁，为此如何有效规避隐患风险需要引起电力企业的重视。

关键词：变电运维；隐患风险；应对措施

电力能源在当前的社会经济发展中占据着重要地位，同时也存在着一系列问题需要相关电力企业提高自身质量管理水平，进而为用户提供安全稳定的电力资源，促进电力系统的稳定发展。同时电力系统运行中又包含着众多的电力设备，其对电力系统的健康运行也有着直接的关系，需要电力企业工作人员充分引起重视，从而避免出现安全隐患。

1变电运维工作概述

在电力企业开展变电运维工作，主要是对变电站电力运输系统进行检查和维修，保证电力系统正常运行，近年来随着国家的快速发展，人们加大了对于电力能源的需求，致使部分变电站在超负荷工作，在实际工作中难免会出现一些问题影响企业的正常运转，且当下由于部分企业领导者过于追求经济效益，忽视电力系统的变电运维工作，致使相关工作与实际要求不符，埋下较大的安全隐患。新时期，国家积极推行“大检修体系”建设下的运维一体化模式，对工作人员提出更多更高的要求，相应也增加了变电运维的风险。但由于当前电力企业对该项工作认识不够充分，未对工作中存在的风险进行科学的总结和分析，缺乏完善的预控措施，工作人员安全意识较薄弱，致使整个电力系统的安全性和稳定性无法得到保障，不利于电力企业的长远发展。

2变电运维中存在的隐患风险

2.1机械设备风险

当前电力行业竞争愈发激烈，企业领导者过于追求企业的经济效益，致使管理机制不健全，企业内部没有配备相应的监督管理部门，企业内部电气设备和线路检查维修不到位，容易埋下隐患，影响企业的正常运转。此外，21世纪是科技的时代，机械设备更新过快，部分企业领导人为了减少资金支出，并未及时对电气设备进行优化升级，沿用旧机械，生产效率低下，由于当前人们对于电力能源需求过多，变电站很多时候在超负荷工作，特别是在用电高峰期，在工作过程中难免会出现机械损毁，如果未及时对其进行检查维护及更新，会加大风险的发生率，一旦发生危险不仅会毁坏机械设备还会造成人员伤亡，严重时会造成大范围断电，影响人们的正常生活，造成无法预计到经济损失。

2.2工作人员风险

工作人员是变电运维工作的主要执行者，其专业水平将直接影响工作效果，但是当前部分电力企业中工作人员存在专业水平及素质参差不齐的问题，在实际工作过程中存在未严格按照倒闸操作票顺序及要求进行实际工作，工作效果较差并且会存在一定的安全隐患，对电力系统运行产生不利影响；未按照要求做好设备检修及维护工作，不能及时发现设备运行存在的故障问题，导致设备老化速度较快；除此之外在人员分配缺乏合理性，存在工作人员长时间作业的情况，在此种情况下工作人员判断故障问题的准确性会有所降低，并且出现意外事件的几率有所增加。

2.3环境风险

通常电力系统的各项工作开展时，都避不可免地会受到来自外界因素的影响，而变电运维工作就更是如此，存在着严重的工作环境安全隐患风险，其中自然影响因素为不可抗力因素，具有一定的突发性和盲目性特点，进而非常容易对电力设备带来影响，致使安全隐患的发生。例如：在雷雨等恶劣天气下，电力设备由于受到雷击带来的不利影响，导致其自身出现设备接地问题，在如此潮湿的环境下，非常容易发生故障现象，从而无法正常运行。

3针对变电运维存在的隐患风险制定了相应的应对技术措施

3.1加强变电站人员的管理

加强变电站人员的培训与管理是减少运维风险的重要一环。其一，企业应加强对变电运维人员的安全教育，增强人员本身的安全意识，以便工作人员对本身工作的危险性具有正确认知，并严格落实运维操作的规章制度。其二，企业应加强工作人员的专业知识培养以及操作能力培训，以便工作人员能够顺利解决变电运维过程中所遇到的风险，从而减少大型事故的发生。其三，企业应加强公司的管理制度，将责任落实到个人身上，从而促进员工的积极性，保证运维系统的安全稳定运行。

3.2建立健全的管控体系

在企业内部建立健全的管控体系，对变电运维工作进行科学管控，对于变电运维中危险度较高的工作，可以运用科学技术进行无人操作，降低危险，推动电力系统的稳定运行，在电力系统中安装全面的监控体系，对整个变电运维工作进行远程监控，以便及时发现问题及早解决问题。也可以在系统软件中输入电力系统运行中常出现的状况及解决策略，这样在一定程度上可以提高工作效率及工作的准确性，以便变电运维工作越发向科学化、规划化、智能化、自动化方向靠拢。

3.3针对变电运维流程进行科学合理化的规范

若想实现对变电运维工作隐患风险的有效控制，就一定要对变电运维工作的主要流程进行科学化的规范约束，进而实现实时化和全面化的管理目标。具体包括以下几方面内容：第一，严格规范变电运维工作流程，对其中包含的维护、巡视及验收工作进行不断的健全完善，并始终坚持定性分析和定量分析的工作原则，进而制定科学合理的流程指标，为日后变电运维工作人员工作的顺利展开提供切实可行的参考依据。第二，对各项审批手续严格落实，如变电运维工作人员在具体工作中所持的工作票、操作票、运维记录等，并且还要将监督管理工作有效落实。

3.4加大变电运维工作管理力度

为了更好的保证变电运维工作效果电力企业需要不断加大对其的管控力度，在实际过程中电力企业需要对管理制度进行制定，通过制度对工作人员及其他人员的工作行为进行规范，减少工作过程中人为失误情况出现的次数，能够准确的对电力系统运行过程中的故障问题进行发觉，在上报经过分析后能够采取合理措施进行处理；与此同时可以实现责任制，将变电运维工作进行具体划分，将工作内容的特点及要求作为主要依据对人员进行合理分配，保证每项工作至少有两名工作人员负责，提高变电运维工作的落实度；除此之外在引进新技术和新设备后电力企业需要加大两方面使用的管控力度，避免技术和设备使用不当的情况发生，使两者的作用及价值得到充分发挥，进而对电力系统运行的安全性进行提升。

总之，在新时期的发展背景下，电力资源逐渐成为人们日常生活中的重要组成部分之一，然而根据目前情况来看，电力运行存在的隐患风险较为严重，如果不对其实行有效的变电运维控制措施，将带来严重的安全隐患。因此工作人员在进行变电运维工作时，一定要落实好隐患风险控制制度，并采取相应的解决措施避免出现隐患情况，从而为电力系统的安全可靠运行提供保障。

参考文献

[1]李肖炀.变电运维中隐患风险分析与应对技术探讨[J].信息记录材料,2017,18(11):57-58.

[2]戴劲峰.创新变电运维值班模式提升电力系统运维效率[J].电子测试,2016,(20):157+155.

[3]许卉.500kV变电站运维的风险来源及控制对策分析[J].科技创新与应用,2015,(26):221.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/407d3774b61254ec4d76a0e8.html