# 温度湿度监控论文-杜秋丽,有德义

导读:本文包含了温度湿度监控论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:温度,组织培养,设计

### 温度湿度监控论文文献综述

杜秋丽,有德义[1]（2016）在《组织培养室温度和湿度监控系统的设计》一文中研究指出由于组织培养室对温度和湿度的控制要求越来越高,设计组织培养室温度和湿度的控制系统来满足当今组织培养的需要。本文设计了控制系统,通过实验验证,满足组织培养室的基本要求,达到了温度和湿度的实时监控和控制的效果。(本文来源于《电子测试》期刊2016年16期）

蒋嘉轩,卢晓珍[2]（2016）在《基于无线数传技术的室内温度湿度监控技术研究》一文中研究指出无线数传作为无线通信的一种方式,近年来在各个方面得到了广泛的应用。文章介绍了基于无线数传模块和STC单片机的监控系统,结合温度湿度传感器,对室内的温湿度进行监控。文中对传感器电路,频射模块电路,以及软件进行了设计。(本文来源于《江苏科技信息》期刊2016年21期）

庄远,刘琼[3]（2015）在《简易家用温度湿度监控系统的设计》一文中研究指出本论文主要介绍基于以STC12C5A60S2单片机和DHT11数字温湿度传感器为核心组成的温度测量系统。该系统利用DHT11数字温度湿度传感器采集室内的温度、湿度,将数据传送至单片机实现温、湿度显示、报警等功能。显示部分由1602显示模块组成,可以清晰地直观的反应出当前采集到的数据。该系统的已将温度的测量精确至1℃,湿度的测量精度可以达到1%。本设计使用元件材料简单,测量精度合适,读数方便,适用范围广等特点,可以在实际生活中应用。(本文来源于《数字技术与应用》期刊2015年09期）

白磊[4]（2015）在《基于物联网架构的煤炭仓储环境温度湿度监控系统设计》一文中研究指出我国煤炭产量巨大,煤炭仓储管理不规范,影响了煤炭产品质量,也容易出现安全事故。煤炭仓储管理需要时刻注意环境中的温度、湿度等信息,以物联网为核心,设计温度、湿度监控系统,实现对仓储环境的及时监控。介绍监控系统总体结构,并对其硬件结构和软件结构进行详细阐释,分析关键技术原理。监控系统自动化程度高,使用方便,能够提高煤炭仓储管理质量,有着良好的发展前景。(本文来源于《煤炭技术》期刊2015年07期）

蒲凤萍[5]（2015）在《面向气象领域分布式温度湿度采集监控系统的设计与实现》一文中研究指出大气环境监测是从事气象工作人员每天必须要做的事情,每天测量最多的物理量就是大气中的温湿度。以前科技不发达的时候,都是依靠人来每天用温度计、湿度计测量温度和湿度,并记录在纸上。现在电子技术水平飞速发展,完全可以设计一套自动采集温湿度的系统,从而减轻人工的负担。本文讨论的就是在一个大气场实现自动的温湿度获取、处理、存储和发布的一个完整的系统。首先介绍了国内外有关大气场中,分布式温湿度采集背景,研究意义,然后讨论出一套方案,设计出硬件系统和软件系统,最后写出设计遇到的问题和结果。系统采用STM32F107VC作为主控芯片,使用温度传感器DS18B20采集温度,使用湿度传感器SHT75采集湿度。传输温度和湿度选用无线方式,使用GPRS(General Packet Radio Service)网络方式传输温湿度。结合小型的uCOS-III嵌入式系统完成温湿度的采集和无线的传输。使用网络驱动芯片ENC28J60完成主机与PC的以太网连接,方便把数据传输到PC端。在PC端,使用C#语言编写的软件可以对温湿度数据进行分析和处理,可以选择采集点,显示采集点的图形数据,设置报警温度的上限和下限,可以读取下位机设置的手机号码和温度范围,设置报警信息的内容,浏览数据,可以显示几个月来的温度采集数据,打印出温度数据。(本文来源于《电子科技大学》期刊2015-03-25）

林曌[6]（2015）在《基于单片机的温度湿度监控系统》一文中研究指出随着单片机技术的快速发展,越来越多的控制系统需要单片机完成,针对单片机的温度与湿度的监控,保证系统的有效实现,完成设备可以对进行系统的温度和湿度的检测,测量数据分析和检测,可以对单片机的温度与湿度进行数据设定,当温度或湿度超过系统监控的最大限度的时候,系统可以对系统进行有效的室内调节,保证整个系统的温度与湿度维持在设定的基础范围内。单片机的温度与湿度控制系统需要具有较高的静度,具有较低的使用成本,较小的体积和重量,耗电量较低、功能性较强,却具有较强的控制能力。通过生活中的系统设计,解决人们在日常生活中可能遇到的问题,从而利用单片记得温度控制和湿度控制保证系统的有效控制。本文将针对AT89C51单片机进行温度的监控和湿度的监控,认识单片机的温度与湿度控制系统的实际原理。(本文来源于《科技视界》期刊2015年04期）

杨雪煌,刘国萍[7]（2014）在《昆明首个气象观测站驻进果园》一文中研究指出本报讯 杨雪煌 通讯员刘国萍报道 昨日，昆明市新型农业经营主体直通式气象服务现场会在安宁召开。安宁红梨基地上，一座气象观测塔竖在果林中间，各种监控探头从塔身间隔分布延伸至地下，对空气湿度、风力以及叶面温度、土壤水分等进行严密监控，并第一时间将数据传输(本文来源于《昆明日报》期刊2014-06-25）

罗红品,李光林,杨芳[8]（2013）在《柑橘根系不同深度温度和湿度远程实时监控系统研究》一文中研究指出为了实现对柑橘根系不同深度温度和湿度远程实时监测,达到有效精确灌溉、节约水资源的目的,选用ARN-100土壤水分传感器,Pt1000温度传感器,并利用CAN总线与CSM网络,实现对柑橘根系土壤温度和湿度的实时监控.利用太阳能电池对锂电池充电,采用双锂电结构,将充电与放电分离,提高系统稳定性,延长电池寿命.系统每12h检测一次土壤根系温度和湿度.当根系土壤含水率低于设定的阀值时,打开电磁阀进行灌溉调节,当高于设定值时,停止灌溉.试验表明,系统运行稳定可靠,能实现柑橘园内根系土壤温度和湿度的自动检测和自动调节,对实现节水灌溉,提高柑橘品质和产量有较大的现实意义.(本文来源于《西南大学学报(自然科学版)》期刊2013年12期）

龚文涛[9]（2013）在《一种基于温度和湿度的机房环境监控系统设计》一文中研究指出随着学校信息化建设的步伐不断深入,对机房运转的稳定性要求越来越高,要求对机房的温度和湿度等数据实时监控,给出一种基于温度和湿度的机房环境监控系统设计,最终系统能够对机房实施温度和湿度的监控,以便机房管理人员精细化监控和管理。(本文来源于《微型电脑应用》期刊2013年12期）

冯治中,牛林源,朱博瑞,徐闯[10]（2013）在《论基于CAN总线与以太网互联的实时温度和湿度监控系统》一文中研究指出作为一种技术先进、可靠性高、功能完善、成本合理的远程网络通讯控制方式,CAN-bus已被广泛应用于各个自动化控制系统中。本文主要介绍基于CAN总线与以太网互联的实时温度、湿度监控系统,从而实现监控设备的网络化和智能化。(本文来源于《黑龙江科技信息》期刊2013年32期）

### 温度湿度监控论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

无线数传作为无线通信的一种方式,近年来在各个方面得到了广泛的应用。文章介绍了基于无线数传模块和STC单片机的监控系统,结合温度湿度传感器,对室内的温湿度进行监控。文中对传感器电路,频射模块电路,以及软件进行了设计。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 温度湿度监控论文参考文献

[1].杜秋丽,有德义.组织培养室温度和湿度监控系统的设计[J].电子测试.2016

[2].蒋嘉轩,卢晓珍.基于无线数传技术的室内温度湿度监控技术研究[J].江苏科技信息.2016

[3].庄远,刘琼.简易家用温度湿度监控系统的设计[J].数字技术与应用.2015

[4].白磊.基于物联网架构的煤炭仓储环境温度湿度监控系统设计[J].煤炭技术.2015

[5].蒲凤萍.面向气象领域分布式温度湿度采集监控系统的设计与实现[D].电子科技大学.2015

[6].林曌.基于单片机的温度湿度监控系统[J].科技视界.2015

[7].杨雪煌,刘国萍.昆明首个气象观测站驻进果园[N].昆明日报.2014

[8].罗红品,李光林,杨芳.柑橘根系不同深度温度和湿度远程实时监控系统研究[J].西南大学学报(自然科学版).2013

[9].龚文涛.一种基于温度和湿度的机房环境监控系统设计[J].微型电脑应用.2013

[10].冯治中,牛林源,朱博瑞,徐闯.论基于CAN总线与以太网互联的实时温度和湿度监控系统[J].黑龙江科技信息.2013

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/45072c270e857ab8d0054533.html