# 血细胞压积论文_黄少涛

导读:本文包含了血细胞压积论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:血细胞,血红蛋白,凝血酶原,血液,目标,纺丝,黏度。

### 血细胞压积论文文献综述

黄少涛[1]（2018）在《床旁血气分析仪血乳酸血细胞压积与血色素快速检测在休克容量复苏中的使用价值》一文中研究指出目的探讨使用床旁血气分析仪血乳酸血细胞压积与血色素快速检测应用于休克容量复苏抢救中的效果。方法回顾性分析本院手术室2016年6月～2017年6月出现休克重症患者的复苏抢救过程,同时在复苏抢救中应用了床旁血气分析仪血乳酸血细胞压积与血色素快速检测的方法。结果应用分析仪快速检测患者血乳酸,显示患者的血乳酸值同患者血色素、心率及全血乳酸呈现出正相关的关系,且在复苏前与复苏后不同的时间,相关指标间的水平具有较为显着的差异(P <0.05);经快速检测后,100例休克患者院内转运及CT检查成功率为81.00%,存活率为96.00%。结论针对手术室的休克患者,应用床旁血气分析仪血乳酸血细胞压积与血色素快速检测可迅速获得患者血乳酸值,这样为抢救医师评估患者容量复苏效果提供参考,进而纠正患者休克情况,改善患者预后。(本文来源于《中国医药科学》期刊2018年21期）

张娄重[2]（2018）在《基于静电纺丝的聚砜膜制备及其在快速血糖传感器血细胞压积误差校正上的研究与应用》一文中研究指出糖尿病已经成为现代社会中常见的慢性疾病。糖尿病高危群体通过快速血糖仪进行自我血糖监测已成为日常生活中观察并控制病情症状的必要手段。其中,血样的不同血细胞压积水平会对快速血糖仪检测结果造成较大的误差。因此,对于快速血糖仪的血细胞压积误差的校正对于血糖检测的准确性十分重要。本文主要研究血细胞分离膜的制备技术,并将其与血糖传感器集成,设计血糖传感器的新型膜结构,在检测过程中将血细胞与血浆进行提前分离,达到减小血细胞压积误差影响的目的。本文在整个研究过程中主要做了以下几方面工作:(1)根据血糖传感器的应用要求,选择了疏水性、稳定性、渗透性良好的聚砜(PSF)为原料,经改性,以9:1比例的DMF/丙酮溶液为溶剂,利用静电纺丝技术制备聚砜纤维膜。本文通过调节静电纺丝的相关参数来制备不同孔径大小、不同纤维直径以及不同有序度的聚砜微纳米纤维膜,并进行表征分析,获得优化参数的聚砜膜制备方案和成品。(2)本文利用制备的聚砜纤维膜覆盖传统血糖试纸条酶电极,设计制备了新型纤维膜包裹的血糖试纸条结构。新型血糖试纸由电极层、反应层、渗透膜层、塑料孔片隔离层等四部分构成。(3)本文设计了实验系统,对新型膜结构血糖试纸条进行了血糖模拟液测试和10%～70%七个浓度血细胞压积的血样测试(在实际临床应用中人体血细胞压积在30%～60%之间)。测试结果表明:有序膜结构血糖试纸条比无序膜结构血糖试纸条在响应时间一致性方面更符合实际应用及相关算法设计;有序膜结构血糖试纸条在2.0±0.3、4.5士0.5、7.5±1.2mmol/L血糖测试范围内对于血细胞压积误差的校正水平基本达到国际标准,在高浓度血糖的测试结果略超出国际标准。(4)本论文针对测试结果,优化设计了基于新型有序膜结构血糖试纸条传感器的读数标定算法,并进行了测试。(本文来源于《浙江大学》期刊2018-05-01）

赵静,林凌,陆小左,李刚[3]（2014）在《血细胞压积与平均血红蛋白浓度的可见-近红外光谱无创检测》一文中研究指出血细胞压积和平均血红蛋白浓度的检测对于心脑血管疾病以及贫血等疾病的预防和治疗起着非常重要的作用,为了能够无创、准确的对血细胞压积和平均血红蛋白浓度进行检测,本研究提出了一种基于光谱技术的检测方法。经解剖学研究表明,在微循环中,血流变的异常以及血液粘稠度的改变均能引起舌象的变化,即舌象和血液成分之间存在一定的相关性,所以本研究通过采集240例志愿者舌尖反射光谱,同时拍摄志愿者舌体图片和记录生化分析结果。在进行数学建模前,首先将240例志愿者随机分为校正集和验证集,运用偏最小二乘分别建立数学模型,校正集预测值和生化分析真实值之间相关系数分别为0.998和0.938,运用所建数学模型对验证集未知样本进行预测,验证集未知样本的预测结果与生化分析真实值之间相关系数分别为0.979和0.883,平均相对误差分别为1.65%和1.88%,均方根误差分别为4.066和4.139,由实验结果可见,所建立的模型可以较好的对HCT和MCHC进行预测,同时实验结果也表明近红外光谱分析结合偏最小二乘方法有可能能够为血细胞压积和平均血红蛋白浓度的检测提供一种无创的检测方法。(本文来源于《光谱学与光谱分析》期刊2014年03期）

王晶,赵熹君[4]（2012）在《两种检测方法在血细胞压积中的比较评价》一文中研究指出目的:通过102例全血标本压积的检测,比较XE-2100血细胞分析仪法和微量法的差别。方法:我院随机健康体检标本,严格按操作要求,经两种方法分别进行标本检测,测定红细胞压积数值。结果:血细胞分析仪法和微量法无显着性差异(F值=1.7804,P>0.05)。结论:两种方法均可进行血细胞压积检测。(本文来源于《内蒙古医学杂志》期刊2012年01期）

张益民,叶任高[5]（2003）在《慢性肾性贫血的血红蛋白和血细胞压积的治疗目标》一文中研究指出肾脏损害的患者中约60％～70％具有贫血的症状,严重影响了生活质量,而且是导致死亡的危险因素。治疗肾性贫血的方法有:输血、促红素α或β和Darbepoetinα(一种红细胞生成刺激蛋白,与促红素作用机制相同)。由于一些(本文来源于《中国中西医结合肾病杂志》期刊2003年08期）

张建保,匡震邦[6]（1998）在《血细胞压积对血液本构参数的影响》一文中研究指出血细胞压积是影响全血流变特性的最主要因素之一，本文使用同轴双圆筒流变仪研究了压积对Ｑｕｅｍａｄａ方程、Ｋ－Ｌ方程等本构参数的影响，结果表明，本构参数与压积的关系呈线性或指数规律。(本文来源于《中国医学物理学杂志》期刊1998年02期）

李玉焕[7]（1996）在《球虫感染对宿主血细胞压积和血红蛋白含量的影响》一文中研究指出球虫感染对宿主血细胞压积和血红蛋白含量的影响李玉焕导师吴兆敏（中国农科院上海家畜寄生虫病研究所）球虫感染可引起宿主一系列生理生化变化。近来国外科学工作者研究表明，堆型、柔嫩和毒害艾美耳球虫等均能不同程度地导致感染鸡血液中一些敏感指标的变化［１，２，３...(本文来源于《中国兽医寄生虫病》期刊1996年02期）

周道银,徐玉莲,徐向阳[8]（1993）在《应按血细胞压积纠正凝血酶原时间等试验的抗凝剂与血量的比例》一文中研究指出大部分凝血试验如凝血酶原时间(PT)所采用的抗凝剂为柠檬酸钠和草酸钠。抗凝剂与全血的比例是1:9,即抗凝剂0.2ml加入静脉血1.8ml。然而在实际工作中,遇到严重贫血(Hb常低至50g/L左右)或红细胞高度增多(Hb高达200g/L以上)的病人,按常规抗凝比例采集标本,则PT结果不正确。究其原因,部分是抗凝比例失准,未予纠正所致。PT等凝(本文来源于《上海医学检验杂志》期刊1993年01期）

陈江华[9]（1992）在《血透病人以红细胞生成素治疗时的超声心动图表现:探讨对血液动力学最合适的血细胞压积水平》一文中研究指出慢性肾衰病人的左心室扩大与贫血有密切关系,用重组人红细胞生成素(rHuEPO)纠正贫血后,病人的心脏的功能和形态可能恢复正常,但血红蛋白的上升常伴有血压升高。作者对28例伴严重贫血的血透病人,利用超声心动图评价 rHuEPO 治疗对血液动力学的影响,并探讨对血液动力学最合适(本文来源于《国外医学(内科学分册)》期刊1992年01期）

刘素蓉,王润生,王继红,于大江[10]（1989）在《血细胞压积增高是冠心病发生的一个危险因素》一文中研究指出我们对各种血瘀证进行血液流变学检测时,发现冠心病患者的血细胞压积增高特别明显,故将42例冠心病与120例正常人组及60例其它病种的血瘀证组的检测结果进行对照,现将结果报告如下。对象与方法42例冠心病中,住院患者30例,门诊患者12例;最大年龄66岁,最小年龄4l岁,平均年龄50岁。其中隐性冠心病13例,心肌梗塞8例,(本文来源于《北京中医》期刊1989年03期）

### 血细胞压积论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

糖尿病已经成为现代社会中常见的慢性疾病。糖尿病高危群体通过快速血糖仪进行自我血糖监测已成为日常生活中观察并控制病情症状的必要手段。其中,血样的不同血细胞压积水平会对快速血糖仪检测结果造成较大的误差。因此,对于快速血糖仪的血细胞压积误差的校正对于血糖检测的准确性十分重要。本文主要研究血细胞分离膜的制备技术,并将其与血糖传感器集成,设计血糖传感器的新型膜结构,在检测过程中将血细胞与血浆进行提前分离,达到减小血细胞压积误差影响的目的。本文在整个研究过程中主要做了以下几方面工作:(1)根据血糖传感器的应用要求,选择了疏水性、稳定性、渗透性良好的聚砜(PSF)为原料,经改性,以9:1比例的DMF/丙酮溶液为溶剂,利用静电纺丝技术制备聚砜纤维膜。本文通过调节静电纺丝的相关参数来制备不同孔径大小、不同纤维直径以及不同有序度的聚砜微纳米纤维膜,并进行表征分析,获得优化参数的聚砜膜制备方案和成品。(2)本文利用制备的聚砜纤维膜覆盖传统血糖试纸条酶电极,设计制备了新型纤维膜包裹的血糖试纸条结构。新型血糖试纸由电极层、反应层、渗透膜层、塑料孔片隔离层等四部分构成。(3)本文设计了实验系统,对新型膜结构血糖试纸条进行了血糖模拟液测试和10%～70%七个浓度血细胞压积的血样测试(在实际临床应用中人体血细胞压积在30%～60%之间)。测试结果表明:有序膜结构血糖试纸条比无序膜结构血糖试纸条在响应时间一致性方面更符合实际应用及相关算法设计;有序膜结构血糖试纸条在2.0±0.3、4.5士0.5、7.5±1.2mmol/L血糖测试范围内对于血细胞压积误差的校正水平基本达到国际标准,在高浓度血糖的测试结果略超出国际标准。(4)本论文针对测试结果,优化设计了基于新型有序膜结构血糖试纸条传感器的读数标定算法,并进行了测试。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 血细胞压积论文参考文献

[1].黄少涛.床旁血气分析仪血乳酸血细胞压积与血色素快速检测在休克容量复苏中的使用价值[J].中国医药科学.2018

[2].张娄重.基于静电纺丝的聚砜膜制备及其在快速血糖传感器血细胞压积误差校正上的研究与应用[D].浙江大学.2018

[3].赵静,林凌,陆小左,李刚.血细胞压积与平均血红蛋白浓度的可见-近红外光谱无创检测[J].光谱学与光谱分析.2014

[4].王晶,赵熹君.两种检测方法在血细胞压积中的比较评价[J].内蒙古医学杂志.2012

[5].张益民,叶任高.慢性肾性贫血的血红蛋白和血细胞压积的治疗目标[J].中国中西医结合肾病杂志.2003

[6].张建保,匡震邦.血细胞压积对血液本构参数的影响[J].中国医学物理学杂志.1998

[7].李玉焕.球虫感染对宿主血细胞压积和血红蛋白含量的影响[J].中国兽医寄生虫病.1996

[8].周道银,徐玉莲,徐向阳.应按血细胞压积纠正凝血酶原时间等试验的抗凝剂与血量的比例[J].上海医学检验杂志.1993

[9].陈江华.血透病人以红细胞生成素治疗时的超声心动图表现:探讨对血液动力学最合适的血细胞压积水平[J].国外医学(内科学分册).1992

[10].刘素蓉,王润生,王继红,于大江.血细胞压积增高是冠心病发生的一个危险因素[J].北京中医.1989

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/461a401c184f1db7919d7a30.html