# 房屋建筑工程节能施工技术初探陆新雷

诚信金泰建设管理（苏州）有限公司南通分公司江苏苏州210000

摘要：近年来，人们的生活认识水平得到很大的提高，越来越多的人更加关注房屋建筑的节能，所以，必须加强人们居住场所的节能设计施工。我国建筑行业经过这么多年的发展，加上国外施工技术的传入，已经掌握很多的房屋建筑工程节能施工技术，但是科技和社会是时时都在发展进步的，房屋建筑的节能施工技术要不断更新才能满足工程项目的要求。下面文章就房建工程的节能施工技术展开探讨。

关键词：房屋建筑；节能；施工技术

一、房屋建筑工程节能施工技术的现状

从某种程度上来说，建筑施工节能是指建筑主体的持续性和有效性，在保证房屋质量的同时，还要考虑建筑的节能问题。一旦实现房屋建筑工程的节能效用，不仅仅能够较好地维持生态的平衡，还能够更好的促进我国国民经济的不断发展，还能在很大程度上解决国际能源危机。房屋建筑施工工程在实际的施工工程中包含很多技术类型，并且各个学科之间具有很大的联系。所以，在房屋建筑工程中，还没有充分应用建筑工程节能施工技术，因此，我国的建设单位应当提高房屋节能建设的重视度，提高设计师和施工人员的技术水平。

二、房屋建筑施工中工程节能技术管理的重要作用

(一)确保建筑行业稳健、持续发展的首要前提。

随着经济的不断发展及社会的不断进步，人们越来越重视房屋建筑的绿色环保性，因而建筑行业想要获得持续性的健康发展，就要对房屋建筑施工中的工程节能技术管理给予高度重视。倘若高耗能房屋建筑的大量存在，不仅会影响人们生活水平的进一步提高，甚至会阻碍社会经济的不断发展。因此，在房屋建筑施工的过程中，只有加强对工程节能技术的创新管理，贯彻落实房屋建筑节能理念，才能实现建筑行业的稳健、持续发展。

(二)充分利用能源资源实现节能降耗目标的重要前提。

由于能源资源需求量的不断增加，自然中的各种能源资源的消耗量也在不断增加。但在实际产生发展过程中，能源资源的利用率却比较低，尤其是在房屋建筑施工之中，高耗能房屋建筑的普遍存在严重影响了节能降耗目标的实现。所以，在建设施工中，要树立节能建设的目标，并且制定完善的施工方案，要充分应用各种新能源、清洁能源，降低房屋建筑的能源消耗。

(三)充分满足人们住房需求的基本保障。

房屋建设应用节能施工技术对人们的生活以及办公都有着重要的影响，所以，应当充分发挥房屋建筑的价值，在施工中应用合理、科学的技术，做好通风、采光等。

三、建筑节能设计过程特点

建筑节能设计属于建筑物复合能量系统设计的范畴，是一个艺术创作和技术应用的综合过程，最终目标是实现艺术与技术的完美结合。该设计过程具有以下特点：

（一）建筑节能设计是一个多学科设计人员共同参与的工作过程。

从用户提出设计需求开始，建筑师给出初步的建筑方案，随后建筑结构工程师完成结构设计，接着设备工程师开始水、暖、电等系统的设计，最后所有的方案还需要概预算人员进行成本分析和控制。经过多学科设计人员的协同合作，最终完成一个完整的建筑设计方案。

（二）建筑节能设计是一个分阶段实施的工作过程。

建筑节能设计过程并不是一气呵成的过程，而是一个分阶段、逐步深化的设计过程。一般来说，完整的建筑节能设计过程经历前期策划阶段、方案设计阶段，扩初和施工图设计三个过程，当然还包括在以后的项目实施阶段发生冲突后的配合修改工作。各个阶段的目标和内容从概念演变到方案，逐步深化、完善、最终形成可以交付施工的设计图纸和技术文档。

（三）建筑节能设计是一个多学科之间反复修改和协作的工作过程，即各学科发现冲突和解决冲突的过程。在建筑节能设计过程中，多学科的协作并不是一个单纯的序贯过程，而是存在不同程度的反复修改和协作。这种修改和协作表现在横向和纵向两个方面：从横向来说，在同一个设计阶段，如初步设计阶段，不同学科的设计人之间存在配合和协作；从纵向来说，在不同设计阶段，同一学科以及不同学科之间都存在配合和协作。

三、屋面施工中的节能技术应用措施

（一）选择合适的保温材料。

建筑节能施工中，屋面占有非常重要的作用，而施工材料是房屋建设的基础工程。采购部门要充分了解市场，关注施工材料的市场动态以及价格。房屋的保温材料不但要符合工程建设的技术和要求，还要对房屋的各项性能参数进行缜密的核定，例如，保温材料的外观、容重、导热系数和吸水率等，以有效确保保温材料的强度。同时，施工单位需要加强对保温材料的管理工作，在施工现场做好相应的防水防潮措施，并按照设计方案中的施工流程进行施工，以提高屋顶建筑工程施工的质量。必要的时候，施工单位可以采取试配的方式，检验保温材料的性能，以免出现因保温材料不合格而造成能耗过高或者屋面施工重新返修的情况。

（二）采用倒置式屋面施工方式。

在屋面的节能施工中，很多施工单位选择以倒置式屋面来施工，即将屋面的保温层设置在防水层的上面，与传统施工顺序相互颠倒。现代房屋建筑施工所用的保温材料，主要以岩棉和矿棉，以及水泥膨胀的珍珠岩为主，这些保温材料都有较强的吸水性，而且吸湿以后导热系数增加得比较快，不能起到很好的保温隔热作用。因此，在屋面的节能施工中，如果施工单位将屋面的保温层设置在防水层与隔汽层之间，既增加了施工的复杂性，又使施工的造价变得比较高，而将屋面的防水层设置在保温层的上面，则会使防水层暴露于空气中，增加了其老化速度，缩短了其使用的寿命。但是如果施工单位为了保护屋面的防水层再设置一层保护，则会增加屋面施工的工程造价。所以权衡各种施工方式的利弊，将屋面的保温层设置在防水层的上面既科学合理，又可以降低工程施工的支出，控制屋面施工的造价成本。

四、房屋外墙体中的节能施工技术应用措施

（一）普通墙体的节能施工。

施工单位在外墙施工的过程中，对房屋的承重墙需要以整砖平砌方式施工，设置时需要沿着和孔洞垂直角度进行。因为目前大多工程建设中墙体施工原材料都使用的是空心砖，所以在墙体建造中不能对砌砖进行砍凿。如果存在无法用整砖的情况，施工单位可以选用实砖代替空心砖进行外砌。对房屋墙体中需要留置洞口或者预埋件的位置，施工单位也可以用实心砖进行砌筑，在砌筑的过程中，施工单位不能随意凿孔，以免使房屋外墙体存在冷热桥或者通风的情况。

（二）房屋墙体的保温施工措施。

施工单位在房屋墙体的隔热保温施工中，常以保温层提高房屋墙体保温隔热的性能。房屋墙体的保温层主要分为外墙保温与内墙保温两种，而两种方法在墙体保温方面各有利弊。内墙保温方法的施工过程较为简单，而且工程造价较低，但是占有的建筑面积较大，保温的效果也一般。外墙保温方法施工过程比较复杂，其工程造价相对内墙保温而言也较高，但是保温的效果比较好，而且不需要占有房屋的建筑面积。因此在具体的房屋建筑工程施工中，施工单位需要依据实际情况，选择合理的保温方式。在房屋墙体保温层施工过程中，施工单位需要处理好以下环节，以保证墙体保温层施工的质量。

结束语

房屋建筑施工和工程节能管理对施工单位经济效益的提高产生着较大的影响，施工单位要充分认识到房屋建筑施工中工程节能技术管理的重要作用，相关人士应当做好房屋建设的节能技术研究，从而促进经济、环境的和谐发展，保证企业在竞争中脱颖而出，持久健康地发展。

参考文献：

[1]杨林.房屋建筑工程施工的质量管理分析探讨[J].科技资讯,2014,31:108+110.

[2]于宝太.建筑节能工程质量监督分析与管理研究[J].工程质量,2014,S2:153-155.

[3]李峰.浅析新型建筑设计的节能理念与技术应用[J].建设科技,2014,24:72-73.

[4]刘连勋.房屋建筑工程施工质量控制内容及方法研究[J].门窗,2014,11:268.

[5]王锋锋,胡建东,毛琳雅.建筑工程质量常见问题的成因分析及其专项治理措施[J].工程质量,2014,S2:433-437.

[6]李森.房屋建筑工程装饰施工的技术要点[J].门窗,2014,11:80.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4933fd4df6e7bf12e85952c4.html