# 浅谈如何加强火力发电厂燃料管理

（中国神华能源股份有限公司国华电力分公司100025）

摘要：在工业水平和人们的生活水平不断提高的过程中，人们对于电力的需求也越来越大。这就需要发电厂不断地提供电力以满足人们的生产生活需要。在我国的发电厂中，虽然新型能源发电的形式也存在，但是大部分仍然是水力发电或者是火力发电，其中又因为火力发电所用原料的不可再生性使得原料在逐渐缺乏的过程中价钱越来越高，从而导致火力发电厂的成本提高，影响其发展。实现火力发电厂对燃料的科学管理无论是对发电厂本身还是对人们的生产生活进程，都具有非同小可的影响。因此本文就这一问题进行了如下论述。

关键词：火力发电；成本控制；燃料管理

一、燃料管理的所包含的各个方面

（1）对燃料供应商的管理

在火力发电厂进行燃料管理的过程中，首先最为主要的就是燃料的来源问题。一般来说，火力发电产不会采取自采燃料的方式进行燃料的获得，因为开采矿产是一个十分费事又费力的过程，因此，火力发电厂的燃料一般都是依靠燃料供销商进行提供，要想实现对燃料的科学管理，就应当在燃料的采入方面尽量控制成本并控制燃料的质量。因此，对燃料供应商的管理是火力发电厂燃料管理的一个主要的也是最为基础的方面。

（2）对购买燃料的合同进行的管理

在进行燃料的购入之后，火力发电厂与燃料供销商之间会签订燃料供应的合同。由于火力发电厂对于燃料的长期及大量的需求，其订立的合同一般而言都是长期的合同。在这一期间内燃料的供应状况可能会发生改变，因此，火力发电厂对燃料供应合同的管理也直接影响到后续的燃料管理过程。在燃料合同管理的过程中，无论是对于然俩偶的质量要求还是价格要求都直接关系着火力发电厂对燃料成本的控制，因此，实现燃料合同的优化也是十分必要的。

（3）对燃料的保存方式进行的管理

火力发电厂对燃料有着巨大的需求，因此在进行燃料的购入额度时候一般都是大量的燃料一次性购入。在火力发电厂一般都可以见到堆积如山的燃煤，这些燃料在存放过程中是否采用科学的方式对于其使用效果也具有较大的影响。燃料存放地区的环境对燃料的质量具有较大的影响作用，因此火力发电厂应当根据科学的燃料存放技术进行燃料的存放管理，以此才能实现火力发电厂的燃料利用率达到最高。

（4）从燃料的使用方面进行科学的管理

影响燃料使用率的不仅仅只是燃料的保存情况。燃料的使用方法也是对燃料的利用率产生重要影响的原因。在日常生活中，时常可以发现许多企业等运出的煤渣具有未燃尽的现象。这种现象不仅会造成燃煤的浪费，而且会对环境产生更大的影响。而火力发电厂对于燃煤的需求与一般的企业相比更是十分庞大的数据。因此其对于燃料的使用状况对于环境及资源都有着十分巨大的影响。同时也影响着发电厂自身的燃料消耗的成本。因此，对燃料的使用进行科学的管理对于火力发电厂的发展也具有十分重要的意义。

二、火力发电厂目前所存在的燃料管理的问题

（1）供应商供应的燃料质量不合格或者是价格过高

由于燃料供应商提供的燃料是火力发电厂燃料的来源，因此火力发电厂对燃料供应商的管理直接关系到企业燃料管理的根本。在我国现在的燃料供应体系中，存在着供应的燃料质量五花八门并且价格也各有高低的许多供应商，这就使得在火力发电厂进行燃料供应商的选择的时候容易受到干扰选到供应燃料质量不够好的供应商或者是燃料质量不够优惠的供应商，这就使得火力发电厂燃料使用效率较低并且成本增高，造成燃料管理方面的问题。

（2）由于市场的变动造成燃料合同利益双方获利的不公平

与火力发电厂不会自身进行染料的开采需要从供应商处引进燃料相对应，火力发电厂在进行营业的旗舰需要不断地从外界获取燃料以保障自身的运转。而这一过程的保障机制就是火力发电厂与供应商之间所订立的合同。前文也提及到，火力发电厂的燃料引进合同一般是较为长期并且稳定的，因此在这一过程中就难免出现燃料市场的变化。但是在部分火力发电厂进行合同的签订的时候并未考虑到这一因素，因此订立了一个长期的固定的合同，从而使得在燃料市场趋于宽松、燃料价格较低的时候仍保持较高的燃料成本，影响发电厂的发展。

（3）燃料存放不当造成燃料质量受损

火力发电厂进行燃料的引进的时候，由于考虑到燃料是发电厂进行电力进程中必须要用到的原料且每日的用量都很大，都会选择一次性购入大量的燃料，由此实现很长一段时间所需燃料的囤积。这就给发电厂造成了燃料存放的难题。燃料的存放是否妥当直接关系到燃料使用效果的好坏。例如，部分发电厂将燃料存放在过于湿润的地方使得燃料受潮，影响燃烧产生的火力。另外还有发电厂将燃料置于通风透阳的地区，使得燃料变得十分干燥，从而导致燃烧速度过快，消耗量增加。前者影响了燃料能量的产生而后者使得燃料的使用过多过快，无论是哪种，都对发电厂燃料的管理造成了重要的影响。

（4）燃料的使用方法不当造成燃料的浪费

燃料的使用技术是建立在燃料本身的质量的基础上的一个影响燃料燃烧效果的一个重要因素。在火力发电厂所见到的燃料使用速率过快或者是燃料燃烧不尽等造成燃料浪费的情况有时并不仅仅是因为燃料的质量不够好造成的，也有可能是燃料的使用方法不当的原因导致的。

三、实现我国火力发电厂燃料管理科学化的途径

（1）加强对燃料供应商的管理

①：通过对不同供应商的比较推动其竞争

在火力发电厂与供应商进行合作过程中，不仅要在合作之前对供应商的燃料价格以及燃料质量进行严格的甄选，在进行合作之后也可以采取适当的手段对供应商的燃料质量和价格进行优化。实现这一目标的途径可以是通过对市场上未进行合作的供应商进行了解，并且暗示由于其在燃料方面存在现合作供应商不具有的优势而想与其进行合作。从而使得已经进行合作的供应商为了保留自身的客户而对自身的燃料质量及价格做出进步性的调整，通过这种推动合作供应商竞争意识的方法就可以实现火力发电厂购入的燃料质量更好并且价格更优。

②：建立对燃料供应商的责任追究制度

单单凭借暗示供应商进行自身优化的方式不足以使其长期保障其燃料的质量以及价格的最优化。因此，在进行供应商管理的时候还应当采用较为强制性的措施。例如，在购入的燃料出现质量问题的时候，或者是燃料的购入价格与市场平均价格相差较大的时候对供应商进行责任的追究，使其为火力发电厂由于燃料的问题而产生的损失负责，严重时采取解约淘汰的方式进行处理。由此来保障供应商的燃料供应质量与价格的稳定性，并减小发电厂损失的风险。

③：建立针对供应商的奖惩机制

在供应商存在严重的弄虚作假的问题或者是价格恶意抬高的情况的时候，可以与供应商进行解约。但是当出现的只是较小的问题时，可以采取较轻的惩罚制度进行警告，避免下次再出现类似的情况。与之相对应，当供应商所提供的燃料质量十分好且价格公道的时候，发电厂可以采取相应的奖励对其进行鼓励，使其实现更好的合作。概括地来说，就是要通过对供应商的合理的奖惩来激励其朝更好的方向发展。

④：对供应商提供的燃料进行科学的质检

虽说发电厂在进行供应商选择之前势必会对燃料进行一定的质量检验。在进行燃料的质检的时候，一定要采取科学全面的方式，切不可用以肉眼看成色的方式进行燃料质量的估计。如果有条件可以聘请专家利用专业的仪器对燃料的质量进行检验，尽可能地保障所购入的燃料的合算性。

（2）加强燃料合同的全面性及长远性

由于燃料合同是一个长期的合同，因此在进行其签订的过程中，发电厂应当将目光放在较为长远的位置，尽量订立在全面性和长远性方面兼具的合同。所谓的全面性指的是无论是燃料的质量、价格或者是出现问题的处理方法等方面都应当予以涉及。并且在此基础上应当确保合同的长久执行性，这就要求合同具有两方面的要求，首先是在签订的时候应当保障供销商提供给火力发电厂的燃料质量始终如一，其次在价格方面供应商虽然应当随着市场做出一定的调整但是不应当有过大的波动，或者说，不应当出现一开始较其他供销商优惠而在价格变动之后较其他供销商要价更高。只有这样才能保障在供销商进行燃料提供的长期过程中稳定发电厂的燃料质量和成本。

（3）加强对发电厂燃料存放处的管理力度

考虑到燃料的存放对燃料的使用质量具有十分重大的影响，因此在进行燃料的存放的过程中应当具有一定的技术性。首先应当对燃料最为合适的湿度区间进行计算，然后根据这一数据进行合适的燃料存放地点的选择。在此基础上如果无法选取合适的自然环境存放燃料，就应当通过建造存放区或者是加以技术处理的方式实现燃料的最佳储存，使得燃料的湿度或者是质量保持在最佳的状态，并以此来减少燃料由于存放不当而造成的质量降低的情况，增进发电厂燃料的使用效果。

（4）加强燃料的使用技术

根据前文所提及的燃料的使用技术对于燃料的使用效率的影响可以得知在燃料的使用过程中，发电厂应当采取较为科学的方式对燃料进行消耗。虽说不是要求发电厂聘请的每一个进行燃料消耗的员工都具有专业的燃料使用技术，但是在一个企业内应当至少有一个懂得如何将燃料的使用效率控制在最佳的人员。一般来说其可以通过在燃消耗的过程中添加原料或者是改变燃料的湿度等方法进行燃料的使用效率的控制，从而使得发电厂在燃料上的成本浪费减少。

（5）设立适当的燃料计算机管理系统

①：设立燃料计算机管理系统的意义

计算机管理系统是现在很多行业进行管理的过程中都需要用到的一种管理方法之一，也是一种较为新型和高效的管理方法。在火力发电厂实现对燃料的计算机管理应当从燃料的采入部分进行着手，在发电厂的燃料购入之前，发电厂都会对燃料的质量进行检测并且对数量进行统计。在这个过程中会出现大量的数据。在传统的燃料管理过程中，火力发电厂一般是采用人工的方式对这些数据进行记录，这就使得不仅浪费人力物力，而且可能导致数据的不准确性。但是如果可以实现燃料的计算机数据系统的管理，则可以使得记录数据所需要的人力减少并且数据的准确程度提高，不仅可以减少发电厂的人力成本，而且可以实现更为精准的管理。

②：设立燃料计算机管理系统需要注意的原则

由于计算机管理系统在火力发电厂行业的运用仍然不是十分普遍，因此在运用的过程中势必会存在一系列的问题，这就要求在进行燃料的计算机管理的过程中应当遵循以下几个原则。首先是计算机系统的稳定性原则。对于计算机系统来说，各种损坏或者是断电都可以导致系统运行的中断，为了保障数据存储的连续性，在进行燃料计算机管理系统的设计的时候应当对计算机系统的稳定性进行一定的巩固。其次是要保障系统的先进性，因为在进行计算机管理的过程中，系统的先进性会对管理的效果产生较为直接的影响。越是先进的管理系统，越是能够针对以往管理过程中存在的问题进行解决，使得管理更为有效。除此之外，管理系统的可发展性也是十分重要的，因为计算机管理系统的更新是十分快速的，因此发电厂的计算机管理系统应当保留一定的发展空间，以实现往后更好地管理。

四、火力发电厂燃料科学管理的前景

火力发电厂作为一种企业的形式，其在经营的过程中较为注重的就是利润的获得。但是，由于燃料是一种不可再生的资源，这就使得火力发电厂在不断发展的过程中将会由于时间的演变和资源的不断减少而面临着燃料的价格不断升高以及燃料的质量逐渐降低等问题。燃料费用的升高对于发电厂来说就等同于直接增加生产成本，生产成本的提高使得火力发电的电力与水力发电等可再生能源发电方式相比处于劣势地位；而燃料质量的降低将会直接影响火力发电厂的生产进程，降低生产效率。因此，火力发电厂为了实现自身的可持续发展，势必会在运营的过程中加紧对燃料成本以及燃料质量的管控，而现存的燃料管理的方法仍存在或多或少的问题，因此在火力发电厂进行燃料管理的进程中势必会寻找更为科学的管理方法。因此在火力发电厂的运行过程中，加强对燃料的科学管理是必然趋势，也是一个长期发展的过程。

总结

总之，火力发电厂作为现在人们生产生活中电力提供的主要单位之一，其发展状况对于人们的生产生活具有十分显著的影响。而燃料的管理是火力发电厂管理进程中较为重要的一个部分，因此，在进行火力发电厂的经营过程中应当尽力减少燃料成本，将燃料的使用方法控制得更为科学，实现火力发电厂的更好发展。

参考文献：

[1]陈翔.浅谈如何加强火力发电厂燃料管理[J].黑龙江科技信息，2016，（15）：150.

[2]叶秀华.浅谈如何加强火力发电厂燃料管理[J].科技创新与应用，2015，（23）：163.

[3]陈玉芳，沈涛.火力发电厂燃料监督与管理浅谈[J].内蒙古煤炭经济，2014，（04）：36+42.

[4]张化，韩迎新.浅谈大型火力发电厂燃料管理制度建设[J].经营管理者，2012，（02）：205.

[5]魏本郡.加强燃料管理降低火力发电厂燃料成本的策略分析[J].经营管理者，2011，（19）：270.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/56111dc0e7ff74c57ce3c383.html