# 村镇饮用水不同次氯酸钠消毒模式对比研究

### 论文摘要

为探讨村镇供水工程的适宜次氯酸钠消毒模式,本文采用室内试验的方法从消毒液品质及其对水质的影响、消毒效果及运行成本三方面对不同应用模式开展对比分析。研究结果表明:离子膜法电解次氯酸钠发生器所产次氯酸钠溶液的有效氯浓度高,分别是无隔膜法、隔膜法电解设备产物和商品次氯酸钠溶液的10.75倍、4.51倍和1.41倍,其杂质氯酸盐和亚氯酸盐浓度极低,投入水体后对水质的影响程度最小;对大肠杆菌的消毒效果表明,4种次氯酸钠消毒应用模式均能在10 min内有效灭菌,采用离子膜法发生器消毒产生的副产物三卤甲烷最少;离子膜法发生器的电耗、盐耗相对较低,运行成本比无隔膜法、隔膜法、商品次氯酸钠溶液分别低46%、56%和81%。由于上述优势,在村镇供水中采用离子膜电解次氯酸钠发生器消毒具有较好的应用前景。

### 论文目录

- 1 研究背景

- 2 试验装置与试验方法

- 2.1 试验装置与试剂材料

- 2.2 试验方法

- 2.3 指标测定与计算方法

- 3 结果与分析

- 3.1 消毒液品质及对水质的影响

- 3.2 消毒效果及消毒副产物

- 3.3 运行效果

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 徐万昌,贾燕南,邬晓梅,陈峥,乔舒悦,廖丽莎

关键词: 村镇饮用水,消毒,离子膜,次氯酸钠,有效氯

来源: 中国水利水电科学研究院学报 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 中国水利水电科学研究院水利研究所,国家节水灌溉工程技术研究中心,中国水利水电科学研究院科研计划处

基金: 国家重点研发计划项目(2018YFC0408000,2018YFC0408001),中国水科院基本科研业务费项目(ID0145B532016),青海科技成果转化专项(2016-NK-132)

分类号: TU991.25

DOI: 10.13244/j.cnki.jiwhr.2019.02.008

页码: 139-144

总页数: 6

文件大小: 943K

下载量: 155

### 相关论文文献

- [1].集美水厂次氯酸钠消毒系统改造技术示例[J]. 低碳世界 2020(05)

- [2].次氯酸钠消毒在自来水厂中的应用及优化[J]. 科技经济导刊 2017(26)

- [3].次氯酸钠消毒技术在自来水厂中的应用[J]. 给水排水 2018(11)

- [4].给水厂成品次氯酸钠消毒设计[J]. 山西建筑 2016(23)

- [5].城镇污水处理厂次氯酸钠消毒实验与分析[J]. 资源节约与环保 2015(03)

- [6].蔬菜用次氯酸钠消毒产生三氯甲烷与安全性[J]. 预防医学情报杂志 2009(10)

- [7].温岭供水次氯酸钠消毒的应用[J]. 建设科技 2014(06)

- [8].次氯酸钠消毒在大型水厂的优化与创新[J]. 净水技术 2019(08)

- [9].次氯酸钠消毒系统在水厂的应用研究[J]. 中国给水排水 2017(17)

- [10].次氯酸钠消毒在城市污水处理的应用解析[J]. 科技创新导报 2018(13)

- [11].自来水厂次氯酸钠消毒工艺改造及效果分析[J]. 化工管理 2019(07)

- [12].次氯酸钠消毒在供水管网中途加氯的应用[J]. 低碳世界 2019(08)

- [13].小区室外公共游泳池给排水设计实例[J]. 山西建筑 2020(06)

- [14].次氯酸钠消毒在自来水厂中的应用[J]. 工业用水与废水 2019(01)

- [15].血液透析机超滤功能影响因素的探讨[J]. 中国医药导报 2017(08)

- [16].次氯酸钠消毒在城市污水处理的应用探讨[J]. 资源节约与环保 2017(11)

- [17].次氯酸钠消毒工艺在净水厂中的应用[J]. 科技创新与应用 2019(24)

- [18].饮用水次氯酸钠消毒系统改造及运行研究[J]. 供水技术 2018(04)

- [19].不同游离碱含量的次氯酸钠消毒效果与消毒副产物比较[J]. 给水排水 2016(07)

- [20].嘉兴市贯泾港水厂次氯酸钠消毒技术工程应用研究[J]. 中国给水排水 2017(06)

- [21].次氯酸钠消毒处理条件对鸡爪中氨基脲残留的影响[J]. 食品科学 2015(10)

- [22].次氯酸钠消毒对饮用水中氯酸盐的影响[J]. 中国给水排水 2016(17)

- [23].优化ATP荧光法检测医院次氯酸钠消毒后物体表面菌落数的稳定性观察[J]. 安徽医药 2019(09)

- [24].次氯酸钠消毒工艺在水厂中的应用[J]. 供水技术 2014(03)

- [25].紫外线强化次氯酸钠消毒对再生水管网腐蚀的影响[J]. 中国给水排水 2015(09)

- [26].菜用大豆胚尖转化再生体系优化研究[J]. 福建农业学报 2013(01)

- [27].超声波/紫外协同氯消毒处理砂滤水的试验研究[J]. 工业水处理 2018(02)

- [28].管垢差异对水源切换后铁释放程度的影响及其黄水风险判断[J]. 给水排水 2016(S1)

- [29].浅谈水质消毒方法在铁路供水中的应用[J]. 郑铁科技 2013(04)

- [30].次氯酸钠消毒在自来水厂中的应用[J]. 建材与装饰 2020(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5ae6d7b7f45e2f9dbd17252f.html