# 隔离开关论文_张帆

导读:本文包含了隔离开关论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:户内,护套,圆台,绝缘子,回路,数据处理,常见问题。

### 隔离开关论文文献综述

张帆[1]（2019）在《一起GW22A-252Ⅱ型隔离开关拒动故障原因分析及处理》一文中研究指出介绍一起单柱单臂垂直伸缩式隔离开关因设计存在缺陷而导致内部锈蚀,造成隔离开关拒分的故障。通过对隔离开关动作原理的介绍及解体后对故障原因的分析,确认隔离开关拒分的原因由于触头密封不严、排水孔设计及防锈材料不当导致弹簧锈蚀失去作用,并针对隔离开关结构,提出合理建议,减少类似故障再次发生。(本文来源于《江西电力》期刊2019年12期）

陈敏华[2]（2019）在《一种隔离开关智能监测系统设计探讨》一文中研究指出分析梳理了隔离开关运行中可能出现的问题,提出了隔离开关智能监测系统设计、组成及工作流程,提升了隔离开关的安全管理,保障设备运行安全。(本文来源于《电气化铁道》期刊2019年06期）

吕敬高[3]（2019）在《一种新型快速隔离开关的触头系统热计算》一文中研究指出作为高压直流输配电系统中的重要保护设备,混合式高压直流断路器的开断时间主要由其快速机械开关决定。本文针对一种可用于混合式高压直流断路器的新型快速隔离开关的触头系统进行了热计算。热计算过程中使用可调电阻区域对动、静触头之间的接触电阻进行了等效处理,从而计算得到在不同触头压力条件下,整个触头区域的温度分布。通过对实物模型进行温升试验,得到了该触头结构下的实际温升数据,并验证了热计算结果的准确性。(本文来源于《船电技术》期刊2019年12期）

陈浩瀚[4]（2019）在《10kV户内GN22型大电流隔离开关运维策略研究》一文中研究指出10 kV户内GN22型大电流隔离开关在广东电网的应用极为广泛,为了保证其足够的合闸夹紧力,其复杂的操作机构及连杆也导致了一些发热和合闸不到位的问题。以GN22型隔离开关为研究对象,对主要结构、工作原理进行概述,对GN22型隔离开关安装验收遇到的发热和合闸不到位缺陷进行分析,提出了管控措施,可供GN22型隔离开关安装维护及验收相关专业人员参考。(本文来源于《技术与市场》期刊2019年12期）

陈群,郭晨,章婧,陈立[5]（2019）在《基于一种高强度防鸟型绝缘子及具有该绝缘子的高压隔离开关的研究》一文中研究指出1研究背景热固性树脂,目前己被广泛应用于各种电压等级的电气绝缘产品领域,如用于生产电力开关等设备中用于固定、安装、绝缘的绝缘子产品,要求绝缘性能好,机械强度高;因热固性树脂具有抗污闪性能好、耐电蚀性优异、抗老化性能好、耐热性高、受压不易变形、重量轻等优点。但现有热固性树脂绝缘产品普遍存在着机械强度不高、易开裂、耐冷热冲击性差等问题,能够承受的径向或轴向应力较小,并且其强度因内应力的原因受到环境温度变化的极大影响,甚至导(本文来源于《电子世界》期刊2019年22期）

关喜升[6]（2019）在《一种带电更换阿尔斯通隔离开关抱箍的专用工具》一文中研究指出在以往的隔离开关抱箍更换过程中,为安全起见,需要在停电的状态下,进行抱箍更换工作,更换完之后还要进行一系列隔离开关分、合闸调试工作,这大大影响电网工作效率及加长设备停电时间。详述了一种在带电情况下,更换阿尔斯通隔离开关抱箍专用工具。介绍了该专用工具的研发背景,专用工具的结构组成、现场使用方法、注意事项等。该专用工具可以在隔离开关带电的情况下进行抱箍更换,而且可以有效保护隔离开关垂直连杆不发生位置变化,减少设备停电时间及更换后的调试工作,有效提高了电网工作效率。(本文来源于《科技与创新》期刊2019年22期）

夏业波[7]（2019）在《隔离开关控制回路常见问题及处理措施》一文中研究指出为保证电力系统安全稳定运行,避免不必要的经济损失,需要对隔离开关控制回路进行有效的故障处理和定期维护,保证其功能完好。分析隔离开关控制回路常见问题,分析产生原因并完善处理措施。(本文来源于《设备管理与维修》期刊2019年22期）

李辰盟,唐志权,李金涛[8]（2019）在《基于AR模型的隔离开关触头温度监测系统设计》一文中研究指出针对传统隔离开关触头温度监测系统监测结果准确率低的问题,设计了一种基于AR模型的隔离开关触头温度监测系统。该系统引用AR模型,硬件设计中采集器选择嵌入式数据采集器,能够采集大量隔离开关触头数据,处理器使用的处理芯片为MICKBLAZE32芯片,能够实现实时处理,利用NAND结构设置了FLASH存储器,提高了存储容量。软件共分为A/D转换、温度转换、超温检测和结果显示四步。为检测系统工作效果,与传统系统进行实验对比,结果表明,传统系统最大误差超过2℃,而本文研究的监测系统准确率远远高于传统系统,最大误差不超过0.5℃,对于保障隔离开关触头高效安全工作有着很好的监测作用。(本文来源于《电子设计工程》期刊2019年22期）

林成传,陈建春[9]（2019）在《叁柱水平翻转式户外330 kV高压交流隔离开关分闸超程分析及处理》一文中研究指出针对某海外扩建开关站户外叁柱水平翻转式高压隔离开关分闸超程故障,通过理论计算分闸状态导电闸刀弯曲变形,以及模拟试验,找出不同故障的原因,并提出处理措施。(本文来源于《电工技术》期刊2019年21期）

贺冰,靳康怡[10]（2019）在《论高压隔离开关的机械故障及改进技术》一文中研究指出对于整个电力系统来说,高压隔离开关的质量以及安全性会对整个系统产生重重要的影响,再加上它本身的使用范围比较广泛,使用的操作过程也比较繁杂,因此在将高压隔离开关在使用的过程当中,人们对于其安全性的要求相对较高。如果处于工作状态下的高压隔离开关,因为各种因素导致出现故障,那么整个电力系统的安全将会受到较大的威胁。本文主要针对高压隔离开关的故障类型以及故障产生的原因进行分析,并根据这些故障提出科学合理的改进措施,希望能够对减少高压隔离开关机械故障,提供有效的帮助。(本文来源于《科技风》期刊2019年31期）

### 隔离开关论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

分析梳理了隔离开关运行中可能出现的问题,提出了隔离开关智能监测系统设计、组成及工作流程,提升了隔离开关的安全管理,保障设备运行安全。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 隔离开关论文参考文献

[1].张帆.一起GW22A-252Ⅱ型隔离开关拒动故障原因分析及处理[J].江西电力.2019

[2].陈敏华.一种隔离开关智能监测系统设计探讨[J].电气化铁道.2019

[3].吕敬高.一种新型快速隔离开关的触头系统热计算[J].船电技术.2019

[4].陈浩瀚.10kV户内GN22型大电流隔离开关运维策略研究[J].技术与市场.2019

[5].陈群,郭晨,章婧,陈立.基于一种高强度防鸟型绝缘子及具有该绝缘子的高压隔离开关的研究[J].电子世界.2019

[6].关喜升.一种带电更换阿尔斯通隔离开关抱箍的专用工具[J].科技与创新.2019

[7].夏业波.隔离开关控制回路常见问题及处理措施[J].设备管理与维修.2019

[8].李辰盟,唐志权,李金涛.基于AR模型的隔离开关触头温度监测系统设计[J].电子设计工程.2019

[9].林成传,陈建春.叁柱水平翻转式户外330kV高压交流隔离开关分闸超程分析及处理[J].电工技术.2019

[10].贺冰,靳康怡.论高压隔离开关的机械故障及改进技术[J].科技风.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5bdc0d73a2dd67c2c862662c.html