# 建筑工程水电安装的质量问题与改进对策探讨李娟

关键词：建筑工程；水电安装；质量问题；改进对策

1建筑工程水电安装质量问题形成的深层原因

1.1建筑材料质量控制不严

建筑材料是进行建筑施工的首要前提，建筑工程在进行水电安装的过程经常出现的是管道渗漏等问题，这在很大程度上是由于建筑材料质量不合格造成的。建筑材料出现质量问题的原因是因为采购人员没有对材料的质量进行严格的控制，从而为后来水电安装出现质量问题埋下了伏笔。

1.2施工方案设计流于形式

施工方案是整个水电安装过程中所采取的施工图、技术方案、工艺流程、检测手段等。水电安装的质量和施工方案的设计息息相关。但是，施工企业不重视施工过程的质量，没有对施工方案进行严格的审核，导致施工设计方案不符合规定，没有针对性，使施工方案设计过于形式化，导致建筑企业的水电安装存在较大的问题，质量也无法保证。

1.3施工人员素质低

施工人员关系着施工质量的水平，如果施工人员的素质过低，就无法保证这个工程的质量水平。随着经济的快速发展，城市化进程的不断加快，农村大量剩余的劳动力转向城市，再加上这些劳动力没有技能，比如建筑业，特别是在水电安装方面，他们不仅缺乏专业的技能培训，对设计方案的理解能力有限，而且素质降低，看不懂理论性较强的施工方案，无法与施工技术人员获得良好的沟通，这不仅给他们施工带来了困难，还有可能因为他们不理解，就没有严格的按照施工方案进行安装，只是简单的按照自己的经验进行操作，有的没有对管材进行去污处理，有的没有对排水管进行通水试验，还有的没有对水电安装进行精确的定位等，这在很大的程度上影响了水电安装的质量。

1.4相关质量验收标准执行不力

我国已颁布了关于排水与电气安装相关质量验收的规范，如果施工企业能够严格按照质量验收操作标准去进行水电安装，就能够防止质量问题的频繁出现。但是，有很多的施工技术人员缺乏责任感，没有严格按照质量验收标准进行监管，也没有对其进行严格的检查，过于重视形式而忽视了实质内容，这也导致了施工人员使用不合格的建筑材料，不按照质量验收标准进行检查情况的出现，这也影响了施工质量。

2加强建筑水电安装施工前期管理方法

2.1施工图纸审查管理

施工图纸的设计质量是影响整个建筑工程质量的决定性因素，在进行设计时，需将设备在具体施工环节中的详细使用情况等在图纸中标明。因此，在开始施工前，建筑企业需和建设单位一起组织相关人员进行图纸的会审，仔细分析和研究图纸的可行性，并对施工工序的复杂环节展开重点审查，以及时发现其中存在的问题进行调整和改善，进而不断提高图纸的实用性。同时建筑企业应确保图纸设计人员的专业素养，提高他们的责任意识，进而避免出现设计缺陷影响水电安装施工质量。

2.2施工材料与设备的质量管理

施工材料与设备的质量也是影响水电安装施工质量的一项重要因素，因此，在前期的管理工作中，建筑企业需要和建设单位加强对材料和设备的质量管理，为开展进一步的施工工作奠定良好的基础。首先，在采购中，要明确水电安装施工中需要使用的材料与设备，制定采购计划，并选择性价比相对较高的材料与设备，保证能够满足水电安装施工的要求。其次，每项材料与设备的进场都必须具备明确的出厂合格证书等证明材料，确保其质量检验合格，避免出现偷工减料、以次充好的现象发生，进而促进施工的顺利开展。

2.3技术交底管理

在建筑水电安装施工前，还需加强技术交底管理工作。首先，建筑企业需加强图纸设计人员、技术与施工人员、建设单位之间的交流与沟通，根据施工要求对图纸的设计内容与施工方案和技术等进行有效地探讨，进而针对其中存在的问题实施相应的解决办法，做好技术交底工作。随后，每个工作人员都需要明确自身的工作职责，确保自己能够严格依据施工计划做好本职工作的同时加强与其他人员的技术交流，进而不断降低施工中的人为失误。

3建筑水电安装预防措施

3.1对管道施工进行有效控制

首先，在开展管道施工时，需要对施工过程中的各环节进行严格控制，并对管道铺设的角度及伸缩量按照实际情况予以优化。在施工时，通过采用一些合理科学的补偿措施使得管道在施工时可以严格按照施工设计方案来安装施工。其次，在管道与管道的连接处需要进行严格控制，保证管道间的连接处是密封的，并在管道施工完成后对其进行试行。当管道安装合格后，再采用一些防护措施对管道进行防护，如掩埋、过滤网以及防护网等等。再次，对采购管道材料的质量进行严格控制，避免产品材料出现质量问题，导致在安装完成后，管道出现水管破裂的情况。另外，在安装完成后，还需要对管道进行高水压环境测试，保证管道的性能与国家相关标准保持一致。最后，需要对管道连接及防护措施进行合理选择，一般可利用螺纹连接或熔接的方式对管道进行连接。

3.2加强配件及设备安装质量控制

在对建筑水电工程中的配件进行安装时，需要注意以下问题:首先，需要对管道的通畅性进行保证，保证管道安装后不需要返工，造成经济损失;其次，需要对配件的位置及配件安装的角度进行审核，需要与标准保持一致。一般在安装时，需要利用直角尺保证安装方向及角度的正确性;再次，需要对配件与管道连接处的密封性能进行保证;最后，为了防止管道出现漏水情况，从而导致管道出现大面积受损，就需要在管道安装时利用抗氧化能力较强的材料，如各种不锈钢材料以及PVC管等等。

3.3加强对电气安装的工序控制

在进行建筑施工时，电气系统安装的重要性是处于十分重要的位置的，且电气系统安装工作的工作量较大，一般有下列几点:首先，电气配管。在进行电气配管安装时，需要与美观要求保持一致，并做好配管的隐蔽工作，还需要注意开关等安装工作，开关的安装需要与建筑结构保持一致，且与人体工程学保持一致，从而为用户提供良好的使用体验。另外，对配管的连接方式需要进行严格控制。依据标准科学选择连接方式。如钢管在溶解时，需要保证端口与端口处于完全对接状态，且端口需要采用专门用具进行防护。尤其需要注意电气系统在安装时的正负极连接问题。当安装完成后，需要对电气正负极连接进行逐一检查。其次，需要保证电气线路都在被保护的状态下，防止出现线路裸露在外的情况。尤其是对于线盒接口处来说，更是要加强检查强度与力度。接地处的绝缘处理也是至关重要的，需要按照标准开展绝缘处理。最后，在进行设施安装时，需要做好接地处理工作，从而对人员的安全性进行保证。尤其是有些配电箱具有较高的功率，尤其要注意做好安全防护工作。当设备全部安装完成后，还需要在上面贴上相关标识，方便之后的管理与检修工作开展。

结论

建筑工程中水电安装质量是非常重要的一个环节，可以直接关系到建筑物的使用效果及使用年限。因此，我们必须要对水电安装过程中常见问题进行系统的分析，并加以归纳总结，对各个环节严格把关控制，提高安装质量。同时要加强对安装人员的管理及培训工作，提高安装人员的施工能力，只有这样才可以更加高效处理水电安装中的常见问题。

参考文献

[1]王立福.建筑水电安装施工管理与质量控制策略浅议[J].黑龙江科技信息,2015(10):244.

[2]郑江.浅议建筑水电安装施工管理与质量控制[J].科技创新与应用,2017(17):249.134

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6ac5d20d8e2aa124ad87d336.html