# 社区电能自动抄表系统的研究

蔡英华[1]2003年在《社区电能自动抄表系统的研究》文中认为自动抄表(Automatic Meter Reading-AMR)是指采用通讯和计算机网络等技术，通过专用设备对表计自动读取和处理表计数据的过程。 随着我国社会经济的发展，居民用电越来越普及，且用电量剧增，传统的人工抄表收取电费的方式，已经不能满足现代化管理的要求。我们根据自动抄表技术和低压电力载波通信技术相结合的技术原理，开发了社区电能自动抄表系统，该系统功能齐全，操作方便，安装简易。 文中，首先介绍了国内外广泛使用的几种典型的自动抄表系统的原理及其系统组成，分析了各种自动抄表系统的优、缺点以及适用范围，探讨了我国自动抄表系统的应用模式。 接下来针对自动抄表系统中的设计原则、结构方式、通讯方式的选择进行了探讨，提出了社区电能表自动抄表系统的结构设想，并具体介绍了系统的软、硬件的配置情况及系统各单元部分的工作原理，同时还给出了系统的硬件组成框图，软件主程序流程图以及系统的通信协议。 在自动抄表系统中，电能表和通讯方式的选择很重要，它直接关系到应用系统的成败，因此在后面的文章里，指出实现基于低压电力载波技术的社区电能自动抄表技术的条件。 对于电表的选择，我们根据遇到的实际问题，设计了简单的感应式电度表脉冲脉冲转换电路模块。该模块工作可靠，成本低，体积小，可方便地置于普通机械电度表中。同时还特别对数据采集、处理和数据通信进行了仔细地分析。 系统选择了低压电力线载波通信网作为社区电能自动抄表系统的底层通信网，这对电力部门来说无疑是最直接最经济的。文章不仅全面地介绍了电力线载波通讯技术的特点、应用及其发展状况，还对目前的电力线载波通讯芯片进行了比较；并通过对低压电网信道特性的分析和研究，抽象出其载波信道模型，在此基础上，提出了将扩频调制和信道编码相结合的传输技术用于低压电力线载波通信，这可以在很大程度上解决电力线的干扰问题，且不必付出高昂的代价。 同时自动抄表系统的能量管理系统也占有不可轻视的作用，它是整kWEW＃＄＠i－＃62＆t ／M4kgB4K＄yRWMK个自动抄表系统数据信息处理的核心部分。文章对数据库结构进行了合理的设计构思，使其具有信息分类明确、层次清晰、查询方便快捷、可扩充性好等特点。 最后，我们作了详细的实施自动抄表系统的效益分析，并根据我国自动抄表新技术的发展趋势，对自动抄表系统的发展作了客观的预测。 随着现代电子技术的发展，通讯技术和计算机网络技术都有了飞速进步，而二者的结合又进一步演化出许多新的通讯方式和通讯系统，为自动抄表系统的实现提供了更多的现实可能。

朱烈光[2]2010年在《金华电业局社区自动化抄表系统》文中指出本文主要进行了义乌供电局自动抄表系统建设和实施技术的研究、分析工作,对系统建设实施过程中涉及的关键技术和建设方案进行介绍和阐述。论文第一章阐述了课题的背景和意义,课题研究内容、目的。论文第二章从系统应遵循原则、系统逻辑架构、物理架构、应用部署方式、安全防护要求、系统指标要求等几方面,对自动抄表系统的整体框架进行描述,从技术层面给出系统建设的总体架构和要求。论文第叁章阐述了自动抄表系统主站设计,内容涉及硬件设计、软件设计、应用功能设计、接口方案。论文第四章具体阐述了自动抄表系统远程通信组网方案,本地通信方式。论文第五章具体阐述了终端设备在电力用户信息采集系统中的作用,按照用户全面覆盖、信息全面采集的原则给出终端设备分类,终端设备的典型设计方案,并分别对终端设备的功能、性能提出要求。论文第六章根据前面理论分析以及充分调研基础上提出自动抄表建设目标、建设方案、系统功能要求。论文第七章对自动抄表系统实施情况和应用效果进行总结与分析。论文最后,对自动抄表系统的深入开发以及应用前景进行了展望。

刘沭[3]2016年在《基于GPRS技术的电力远抄系统设计与实现》文中指出21世纪是网络信息时代,各种高新技术在生产中的应用逐渐增加,相应地也促进了电气化工程的发展,电力资源在国民经济生产生活中的地位也越来越重要。我国正处于经济发展高速上升阶段,工业用电和社会用电的消耗量持续上升,尤其是随着城镇化建设进程加快,客观上要求电力系统采取更加先进的方式,在“产、供、销”等环节做出更好的服务,电力远程抄表系统就是一项重要的内容。狭义地说,用于电力系统的远程抄表系统是将数字通信技术、电能计量技术、计算机技术(包括软件和硬件)、电网铺设技术以及电力缴费系统等集合起来的复杂体系,通过一定的远程传送手段作为通讯载体,实现系统终端与主站之间的数据交流。结合我国电力远抄系统发展而言,GPRS(General Packet Radio Service)技术是一项核心的内容,在现代通讯技术的配合下,可以实现更加便捷的管理,GPRS技术的应用也相对成熟,如何更好地完善电力行业方面的应用,成为我国当前推进“城市化”建设中的一项重要任务;本论文选题来源于江苏省华能淮阴发电有限责任公司“十二五”期间智能服务电力系统建设项目,整个系统地设计包括硬件和软件两个方面。本论文的研究工作给予两个层面展开,分别是硬件和软件,其中硬件涉及的是远抄系统中应用的设备部件在现场的安装设计,而软件则是用户重点的接收/抄送等数据。GPRS技术在通讯实时在线、流量计费、信息告诉传输等方面有明显的有点,通过设计一款基于GPRS技术的远程抄表系统,可以很好地实现城镇化建设中广大区域内电力消耗统计的功能;同时,电力远抄系统的建设也是我国构建智能电网的重要组成部分,包括智能电网对电网运行数据信息、用电消耗计量等内容的实时监控,有效调节我国配电网络的科学性,对我国电力资源的科学管理有重要现实和理论意义。

王香童[4]2016年在《基于Zigbee的智能叁表远程抄表系统的设计与实现》文中认为随着经济的快速发展和综合国力的显着增强,我国国民生活水平大幅提高,人们已经不仅仅满足于传统的生活方式,智能化社区在不断地发展。目前,我国普遍将计量仪表安装在用户室内,由工作人员人工抄表。由于用户所在的范围广、数量多,不但耗时耗力、效率低下,而且不利于社区的管理。因此,设计一套切实可行的智能叁表远程抄表系统势在必行。本文依托长春市科技计划项目“基于物联网的智能建筑信息集成关键技术研究与应用平台建设”开展了基于Zigbee技术的智能叁表远程抄表系统的研究与设计。本次研究将系统结构分为上层和下层两个部分。系统下层结构包括水表、电表、燃气表的采集器,Zigbee网络部分以及集中器。采集器通过接收电表数据包和累计水表、气表发出的脉冲分别实现对叁表能耗数据的采集。数据的传输路径为从各采集器经Zigbee网络协调器传输至集中器,最后上传到系统服务器。在数据传输的过程中分别应用了Zigbee无线通信技术、CAN总线技术和WIFI技术。系统上层结构包括数据库、服务器和客户端,为数据的存储和调用、系统的维护与管理以及各采集器的监控和管理做出了强有力的保障。本文通过分析各硬件设备性能,研究各终端设备的电路设计方案,分别实现了叁表数据采集、Zigbee无线数据通信、能耗数据集中传输的功能。同时,分析了系统的通信环境,研究设计无线与有线相结合的通信方式,以解决系统布线复杂及数据传输不稳定的问题。楼层内采用Zigbee无线通信技术完成各采集器与协调器间的数据传输,有效的避免了安装时室内复杂的布线,增强系统的适用性。各楼层协调器与集中器间选用CAN总线通信技术,可高效、稳定的完成大量数据的传输。集中器与系统服务器间的通信应用WIFI技术,无需支付额外的费用即可方便地将数据发送至服务器。本次研究结合系统上位机和下位机需要实现的具体功能,研究数据库、服务器、客户端以及各终端设备的软件设计方案。将所需实现的功能进行模块化设计,降低各功能模块间的关联性,易于进行功能的扩展及修改。本系统在满足户内安装无需布线的前提下,通过现有弱电井完成有线通信部分的走线,保证大量数据传输的安全性及稳定性,且成本较低,具有较高的推广和应用价值。

吕炳霖[5]2017年在《基于RS-485的抄表系统硬件实现及采集成功率的数据分析》文中研究说明随着社会经济的高速发展,人们对电能的需求日益增加,对电能采集的精确程度也有了更高的要求,传统的抄表方式费时费力且难以管理,已经逐渐被淘汰。因此,对于国家电网公司来说,寻求一种新型的、适宜的智能化采集装置已经成为当下的重点工作。目前,山东省电力公司采用了多种采集方式,其中最常用的电表的采集方式可以分为叁种,分别是电力线载波通信、微功率无线通信和485线通信。本文从叁种通信方式的原理分析出发,分别对电力线载波通信、微功率无线传输等采集方式的构造和影响因素进行分析,重点对基于485线的通信系统进行硬件电路设计,并通过本公司营销系统导出来的数据对叁种采集方式的可靠性和精准度进行对比分析,将台区地理分布、天气影响等因素也列入考核通信可靠性的重要指标中来,最终筛选出一个最适宜的智能电表的通信方式。在文章的最后,作者对于电能采集通信方式的使用情况做了总结,对未来建设智能化电网和配网增量等多个业务方向进行展望。

李莹[6]2012年在《小区电能表远程抄表系统的设计与实现》文中研究表明小区电能表远程抄表系统是将现代的计算机电子技术和通讯技术相结合，按照用户用电计费、管理部门检查、管理、收费的工作流程设计完成的，可实现对小区用户电能计量表的远方自动抄录及综合管理,并对所采集的数据进行全面、准确、可靠、一致的管理和分析。本文实现的基于GSM网络的电能表的远程抄表系统可以使本系统在小区、公寓的智能化管理中发挥更大的作用，实现工作过程的计算机化，提高工作效率和工作质量。为了实现电能表数据的自动抄报，运用系统化，模块化设计思想，应用先进的计算机技术、无线通信技术、网络技术、串口通讯技术与户用仪表计量技术，采用分层、分布、分散式结构，设计了电能表远程抄表系统。论文综述了抄表技术、无线通信技术的发展与现状，详细分析了抄表系统的工作原理。在此基础上，对系统的硬件结构、软件功能进行了设计与实现。系统硬件主要由用户子系统、无线网络子系统和管理子系统叁部分组成。用户子系统主要由数据采集与显示单元，数据集中器，通信控制单元和GSM收发器组成，实现电能数据自动采集与显示、多用户数据集中、控制指令接收和电能数据发送等功能；无线网络子系统采用现有的GSM无线网络，采用GSM网络的短消息业务，将电能数据和控制指令以短消息的形式实现无线远程传输；管理子系统由GSM收发器和计算机组成，完成对系统的协调管理与电能表数据的处理。软件系统包括实现无线模块与PC机之间串行通信的动态链接库以及基于ADO访问的电能数据库和在Visual Basic6.0环境下创建的应用软件系统界面叁部分。电能表远程抄表管理系统是本文研究的重点，分为叁大模块。首先通过硬件握手协议实现对串口通信数据包的发送与接收；在本地管理模块中实现对小区电能表用户的注册和存储，用户资料的修改，删除和查询，电能表及所属台区的查询；在数据上传模块中通过TCP协议实现对用户电能表费用的上传。然后分别针对这叁个模块给出系统的总体结构图，数据库关系图等。经实际应用证明，该系统具有建设成本低、适应面广、操作方便等特点，具有较好推广应用价值。

刘卫民[7]2012年在《电能计量远程抄表系统分析》文中提出针对近年来出现的电能计量自动抄表系统,本文概述了其结构和特点、分析了自动抄表系统的产生背景。结合电能自动抄表系统在通信传输、采集、电能表等方面的内容综述了其技术特征,从无线扩频通信、自动抄表安全性等角度介绍了其发展现状同时分析了自动抄表系统的安全性。

王景聪[8]2018年在《远程集抄系统的研制与应用》文中研究说明近年来,伴随国内电网规模的快速拓展,电网管理任务也变得越来越重要。目前FS市供电局建设了负控、集抄、购电叁个系统,但是各个系统之间还没有集成,系统间也存在一定的兼容性问题;而且,目前只有城区新建小区安装了集抄系统,老旧小区、城乡接合处及郊县并未安装实施,在具体业务开展中既会增加人力成本,也导致抄表工作中存在诸多不确定性因素,包括信息缺失、数据不精准问题等。目前,电网公司对抄表系统有着多元化的技术需求,包括安全属性、稳定属性、精准属性、易维护属性和易安装属性等。随着数字化技术的快速发展与普及,网络信息化技术得到广泛使用,采用集中式抄表技术能够有效控制人力资源成本。考虑到我国有着全球最高的用电需求量,对相关领域进行研究具有重要的现实意义。本课题基于GPRS无线网络技术设计远程抄表系统,能够实现对用户用电的实时监测。本文结合FS市具体发展情况,综合当前国内外在相关领域的学术研究成果,从几个层面探讨远程抄表系统,包括数据搜集环节、数据处理环节和系统控制环节,从整体层面探讨基于GPRS无线网络技术的研究思路,以此达成本文的设计。本文基于实际应用的研究背景,对远程集抄系统的技术研究现状和应用现状进行了分析研究;对系统需求进行分析,并建立系统结构,提出性能指标;对系统各功能模块进行分解,确定GPRS方案,组网方案以及数据库方案;完成系统的硬件选型,包括硬件框架设计、数据集中器等的选型;完成通信电路、信息交互模块电路等设计;完成系统主站软件设计,对系统通信服务器、前置机以及应用服务器等的软件进行设计,完成数据库概念结构及逻辑结构设计;完成系统功能的测试,对系统可靠性的保证进行设计,同时对该系统在该地区的应用进行了例证,证明该系统在实际工作中的可用性。

刘艳萍[9]2016年在《居民用电信息远程集抄系统》文中研究说明随着我国社会经济的发展,居民用电越来越普及,且用电量剧增,传统的人工抄表收取电费的方式,己经不能满足现代化管理的要求。本文是针对智能化小区的电表抄表系统所作的研制。经过对国内外相关技术和案例的分析、研究之后,结合小区的实际情况,设计了一套基于单片机控制技术的自动抄表系统。该设计综合运用了传感器技术、单片机技术以及RS485通信技术和红外通信技术,实现了电表数据采集、存储、处理、传输等工作。论文对自动抄表系统作了全面的研究与讨论,介绍了自动抄表系统的总体设计方案,并对系统中采集器终端的设计进行了深入的研究。论文中详细介绍了采集器终端供电模块、微控制器(单片机)模块、电路监控模块、数据存储模块、通信模块、显示模块、时钟模块的硬件设计。对各模块的硬件设计,先简单介绍所选芯片的特点及使用方法,再给出该模块的电路连接图,最后介绍了电路的工作原理。系统软件也基本遵循模块化的设计方法,以对应硬件电路的各模块。在软件设计章节讨论了系统中的通信协议的设计和实现,各个软件模块的功能、设计难点和解决方法等。除此之外,本文还对系统中的干扰问题进行了深入细致的分析,并在硬件和软件上提出了有效的抗干扰技术。

卢华忠[10]2010年在《电力远程自动抄表系统的设计与应用》文中研究表明计算机网络通信技术以及多媒体技术的飞速发展,为数字信息的发布和传递带来机遇的同时,也带来新的挑战。远程自动抄表系统将计算机技术、移动数据通信技术、计算机网络技术、自控技术融为一体,可自动完成用户电度表的远程数据采集、记录、实时监测、统计分析、打印和供电控制等管理工作。本文设计开发了一套行之有效的远程电力抄表系统,详细地介绍了自动抄表系统的结构、电表前端数据采集、通信网络、接口部件、计算机软件及其设计方法。按照系统的设计要求,完成了软、硬件的编制设计工作,通过对系统各部分详细的说明与论证,并对系统的各项功能进行全面的检验。认为该系统工作稳定、可靠。同时,针对使用过程中出现的新的问题,提出了进一步完善和优化的措施,优化软、硬件设计方案。最终实现对硬件和软件的固化,形成比较成熟的远程电表自动抄录系统。

参考文献：

[1]. 社区电能自动抄表系统的研究[D]. 蔡英华. 西南石油学院. 2003

[2]. 金华电业局社区自动化抄表系统[D]. 朱烈光. 浙江大学. 2010

[3]. 基于GPRS技术的电力远抄系统设计与实现[D]. 刘沭. 电子科技大学. 2016

[4]. 基于Zigbee的智能叁表远程抄表系统的设计与实现[D]. 王香童. 吉林建筑大学. 2016

[5]. 基于RS-485的抄表系统硬件实现及采集成功率的数据分析[D]. 吕炳霖. 山东大学. 2017

[6]. 小区电能表远程抄表系统的设计与实现[D]. 李莹. 电子科技大学. 2012

[7]. 电能计量远程抄表系统分析[J]. 刘卫民. 科技创新与应用. 2012

[8]. 远程集抄系统的研制与应用[D]. 王景聪. 广东工业大学. 2018

[9]. 居民用电信息远程集抄系统[D]. 刘艳萍. 长春工业大学. 2016

[10]. 电力远程自动抄表系统的设计与应用[D]. 卢华忠. 电子科技大学. 2010

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/752f5d2c7f42294240424e6d.html