# 厌氧颗粒污泥论文_徐恒,夏瑜,王建兵,何绪文,王凯军

导读:本文包含了厌氧颗粒污泥论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:污泥,颗粒,生物,洛克,铵盐,丙酸,吸附剂。

### 厌氧颗粒污泥论文文献综述

徐恒,夏瑜,王建兵,何绪文,王凯军[1]（2019）在《高氢分压下厌氧颗粒污泥演变过程研究》一文中研究指出为了探究厌氧颗粒污泥用于氢辅助原位生物法沼气提纯的可行性,在高氢分压ASBR中对厌氧颗粒污泥演变过程进行了考察,包括反应器性能和厌氧颗粒污泥特性变化情况.结果表明,在进水COD负荷低于5g/(L?d)时,氢辅助原位生物法沼气提纯中高氢分压、高进水COD负荷和高剪切力新环境促使厌氧颗粒污泥向小粒径方向演变,系统运行性能良好、高效,此时厌氧颗粒污泥可以通过营造具有极低氢分压的微环境强化基于HIT (种间氢传递)途径丙酸降解;但随着进水COD负荷进一步提高,超过6g/(L?d)时,系统出现不可控的丙酸积累.因此,需要寻求其他技术手段来缓解更高进水COD负荷条件下氢辅助原位生物法沼气提纯系统中丙酸积累问题.(本文来源于《中国环境科学》期刊2019年11期）

章菲菲,司想,周宇鹏[2]（2019）在《叁价铁离子对厌氧颗粒污泥降解溶液中洛克沙胂的影响分析》一文中研究指出针对洛克沙胂(3-硝基-4-羟基苯砷酸)跟随畜禽的粪便进入环境中降解产生危害的问题,采用添加叁价铁离子来影响洛克沙胂的降解.结果表明:洛克沙胂在厌氧颗粒污泥的作用下,迅速被转化为4-羟基-3-氨基苯砷酸(HAPA),HAPA也很快产生降解;3 h内,叁价铁离子迅速吸附溶液洛克沙胂并吸附完全;被吸附的洛克沙胂,又再次被释放出来,随即被完全降解;叁价铁浓度提高在一定程度上加快了洛克沙胂的分解,同时也加速了降解产物HAPA的降解.(本文来源于《兰州工业学院学报》期刊2019年05期）

鲍晋,陈晔希[3]（2019）在《快速培养好氧颗粒污泥处理页岩气压裂返排液》一文中研究指出为高效环保的处理页岩气开发过程中产生的大量压裂返排液,在序批式反应器(SBR)中以实际页岩气压裂返排液为进水废液,CH_COONa为碳源,NH4Cl为氮源,接种上流式厌氧污泥床反应器(UASB)中厌氧颗粒污泥,在好氧曝气条件下运行。厌氧颗粒污泥通过厌氧颗粒污泥驯化、好氧颗粒污泥转化、好氧颗粒污泥成熟3个阶段完成了好氧颗粒污泥的转变,转变过程可大幅缩短至24 d。最终形成的好氧颗粒污泥形态、大小稳定,平均粒径3. 6 mm,MLVSS/MLSS为0. 82,SVI为30 m L/g。成熟后的好氧颗粒污泥处理页岩气压裂返排液,化学需氧量(COD)去除率稳定在70%～80%;悬浮固体(SS)去除率稳定在85%以上;总铁去除率稳定在90%以上,表现出优良的处理效果。(本文来源于《钻采工艺》期刊2019年05期）

王晓艳,买文宁,唐启[4]（2019）在《好氧颗粒污泥的培养及其对污染物去除特性研究》一文中研究指出采用序批式活性污泥反应器(SBR)进行好氧颗粒污泥(AGS)培养,比较仅接种普通絮状污泥培养(R1)与接种普通絮状污泥及部分厌氧颗粒污泥培养(R2)下污泥颗粒化进程、污泥特性及污染物去除特性。结果表明,通过逐渐缩短SBR沉淀时间、提高有机负荷,R1、R2分别在17、23d时出现乳白色颗粒,颗粒粒径较小(0.1～0.5mm),颗粒污泥成熟时由白色转变为黄色,污泥容积指数(SVI)均保持在40mL/g左右;培养60d时,R1、R2内污泥基本实现颗粒化,颗粒化程度分别为90.0%、84.4%;R1、R2中胞外聚合物(EPS)质量浓度均在56d时分别为84.75、64.05mg/g(以单位质量挥发性悬浮固体(VSS)中的质量计,下同),其中R1、R2中多糖(PS)在EPS中占主要比重;R1、R2中培养的AGS均具有密实的结构和良好的沉降性能,对污染物具有良好的去除效果,培养后期R1、R2对COD平均去除率分别为96%、94%,对TN平均去除率分别为60%、56%,对TP平均去除率分别为65%、61%。R2中接种的部分厌氧颗粒污泥可能对EPS的分泌起到一定抑制作用,从而影响污泥的颗粒化进程。(本文来源于《环境污染与防治》期刊2019年09期）

袁佳彬,李新冬,张鑫,李柳,吴俊峰[5]（2019）在《好氧颗粒污泥MBR处理高浓度有机废水研究进展》一文中研究指出好氧颗粒污泥MBR(AGMBR)是集好氧颗粒污泥(AGS)与膜生物反应器(MBR)系统于一体的污水处理系统,兼具2种污水处理方法的优点且回避了二者的劣势,对复杂高浓度有机废水处理显示出巨大的潜力,且不易产生膜污染问题。综述了AGMBR中AGS的培养及其在高浓度有机废水中的应用,并对AGMBR的稳定性与膜污染进行了简单阐述,对AGMBR在高浓度有机废水处理中的应用提出展望。(本文来源于《水处理技术》期刊2019年09期）

李文哲,鞠文聪,刘爽,殷丽丽,王梦一[6]（2019）在《料液上升流速对厌氧产氢颗粒污泥的影响》一文中研究指出为研究水力因素对升流式厌氧污泥床(UASB)反应器产氢颗粒污泥的影响,通过内循环方式改变料液上升流速,探讨其对颗粒污泥性能和产氢效能的影响。结果表明,料液上升流速从0.15 m·h~(-1)增至0.6 m·h~(-1),颗粒污泥胞外聚合物(EPS)含量从99.48 mg·g~(-1)VSS增至214.51 mg·g~(-1)VSS,平均粒径从0.7 mm增至1.48 mm;松散附着的胞外聚合物(LB-EPS)在EPS中含量百分比减少,而紧密粘附的胞外聚合物(TB-EPS)含量百分比增加;颗粒污泥强度增大;产氢细菌相对丰度从59.52%增至66.45%;此过程产氢速率维持在16.08～17.04 L·d~(-1)。上升流速增至1.2 m·h~(-1),污泥沉降性能变差,产氢率显着降低。研究揭示水力因素对产氢颗粒污泥特性的影响,为UASB产氢反应器调控提供参考。(本文来源于《东北农业大学学报》期刊2019年08期）

李冬,魏子清,劳会妹,李帅,张杰[7]（2019）在《阶梯曝气对城市污水好氧颗粒污泥系统的影响》一文中研究指出为实现低C/N城市污水的同步脱氮除磷,采用SBR反应器以厌氧/好氧(A/O)为运行方式,在保持总曝气量900 L不变的条件下调整曝气策略[将均匀曝气2. 81 L·(h·L)-1改为先高强度4. 22 L·(h·L)-1后低强度1. 88 L·(h·L)-1的"高/低曝气"和先低强度1. 88 L·(h·L)-1后高强度4. 22 L·(h·L)-1的"低/高曝气"].试验考察了不同曝气策略下系统的脱氮除磷性能及污泥特性.结果表明,高/低曝气下系统的脱氮除磷效果最佳,出水NH_4+-N、NO_2--N、NO_3--N和TP浓度分别为0、0. 15、8. 12和0. 04 mg·L~(-1),总氮(TN)和总磷(TP)去除率分别为78. 33%和99. 19%,同步硝化内源反硝化(SNED)作用明显,SNED率为77. 08%.且相比于均匀曝气,系统硝化速率及反硝化速率均增加,反硝化速率(以N/VSS计)达到整个运行过程中的最大值,为14. 33 mg·(g·h)-1,同时颗粒污泥密实度、沉降性能及稳定性提高,污泥容积指数(SVI)为23. 49 m L·g~(-1).调整曝气策略为低/高曝气后,系统脱氮除磷性能变差,TN和TP去除率均降至最低,分别为51. 26%和58. 32%,但此时系统硝化性能最佳,氨氧化速率和硝酸盐生成速率均达到整个运行过程中的最大值,分别为14. 92 mg·(g·h)-1和7. 50 mg·(g·h)-1,同时颗粒污泥中丝状菌大量繁殖、结构松散、沉降性及稳定性均变差,SVI升至40. 76 m L·g~(-1).故采取高/低阶梯曝气策略有利于AGS系统高效脱氮除磷及提高稳定性.(本文来源于《环境科学》期刊2019年12期）

蒋永荣,罗娜,黄秀娟,朱仲广,梁英[8]（2019）在《固定化季铵盐对硫酸盐有机废水厌氧处理颗粒污泥特性的影响》一文中研究指出将硫酸盐有机废水厌氧处理过程中活性受抑制的厌氧颗粒污泥接入2台平行运行的升流式厌氧污泥床(UASB,1#、2#)反应器,并分别向其中投加短链和长链固定化季铵盐(IQAS),考察IQAS的投加对颗粒污泥生物活性和理化特性的影响.结果表明:投加IQAS后,2台反应器中颗粒污泥的脱氢酶活性和比产甲烷活性均明显提高,沉降性能提升,其总硫、金属元素、胞外蛋白质(PN)及胞外多糖(PS)含量均呈降低趋势,表面的PN、PS拉曼光谱峰值减弱;与1#反应器相比较,2#反应器中颗粒污泥的辅酶F_(420)浓度增加明显,总硫和Fe元素含量减少显着;由此表明,IQAS的投加能剥离颗粒污泥表面沉积物,使活性受抑制的厌氧颗粒污泥的生物活性提高,其中长链IQAS对颗粒污泥的剥离激活作用较明显.(本文来源于《中国环境科学》期刊2019年08期）

金容,李攀,李亮,刘琛,杨秀华[9]（2019）在《好氧颗粒污泥研究现状及展望》一文中研究指出好氧颗粒污泥具有沉降性能良好、微生物群落丰度和多样性高、耐冲击负荷能力强等优点,在高有机负荷难降解废水、含重金属以及有毒有害工业废水领域中有广泛应用前景。但目前好氧颗粒污泥的培养和应用仍存在一些问题,如颗粒形成速度慢,培养条件苛刻,操作复杂、颗粒污泥的形成机制不明确,成熟颗粒污泥结构不稳定易解体等,这些问题很大程度上限制了好氧颗粒污泥的工业化推广。通过对好氧颗粒污泥形成机理、影响因素、快速培养及稳定性研究进行综合阐述,提出好氧颗粒污泥的稳定培养方法及研究方向。(本文来源于《环境生态学》期刊2019年04期）

马海茼,吴明,郭晨艳,王志伟,冯启明[10]（2019）在《厌氧颗粒污泥基吸附材料在重金属和难降解有机污染物中的研究进展》一文中研究指出通过简述厌氧颗粒污泥基生物吸附剂在重金属和难降解有机污染物领域的研究进展;对比分析了颗粒污泥直接法和改性法的优缺点;突出了颗粒污泥基复合吸附材料的优良性能。指出了目前厌氧颗粒污泥复合吸附材料的研究还比较缺乏,涉及的吸附机理、动力学参数和影响因素等相关问题仍需进一步研究。最后展望了厌氧颗粒污泥基复合吸附材料在废水综合治理方面的研发趋势。(本文来源于《应用化工》期刊2019年10期）

### 厌氧颗粒污泥论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对洛克沙胂(3-硝基-4-羟基苯砷酸)跟随畜禽的粪便进入环境中降解产生危害的问题,采用添加叁价铁离子来影响洛克沙胂的降解.结果表明:洛克沙胂在厌氧颗粒污泥的作用下,迅速被转化为4-羟基-3-氨基苯砷酸(HAPA),HAPA也很快产生降解;3 h内,叁价铁离子迅速吸附溶液洛克沙胂并吸附完全;被吸附的洛克沙胂,又再次被释放出来,随即被完全降解;叁价铁浓度提高在一定程度上加快了洛克沙胂的分解,同时也加速了降解产物HAPA的降解.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 厌氧颗粒污泥论文参考文献

[1].徐恒,夏瑜,王建兵,何绪文,王凯军.高氢分压下厌氧颗粒污泥演变过程研究[J].中国环境科学.2019

[2].章菲菲,司想,周宇鹏.叁价铁离子对厌氧颗粒污泥降解溶液中洛克沙胂的影响分析[J].兰州工业学院学报.2019

[3].鲍晋,陈晔希.快速培养好氧颗粒污泥处理页岩气压裂返排液[J].钻采工艺.2019

[4].王晓艳,买文宁,唐启.好氧颗粒污泥的培养及其对污染物去除特性研究[J].环境污染与防治.2019

[5].袁佳彬,李新冬,张鑫,李柳,吴俊峰.好氧颗粒污泥MBR处理高浓度有机废水研究进展[J].水处理技术.2019

[6].李文哲,鞠文聪,刘爽,殷丽丽,王梦一.料液上升流速对厌氧产氢颗粒污泥的影响[J].东北农业大学学报.2019

[7].李冬,魏子清,劳会妹,李帅,张杰.阶梯曝气对城市污水好氧颗粒污泥系统的影响[J].环境科学.2019

[8].蒋永荣,罗娜,黄秀娟,朱仲广,梁英.固定化季铵盐对硫酸盐有机废水厌氧处理颗粒污泥特性的影响[J].中国环境科学.2019

[9].金容,李攀,李亮,刘琛,杨秀华.好氧颗粒污泥研究现状及展望[J].环境生态学.2019

[10].马海茼,吴明,郭晨艳,王志伟,冯启明.厌氧颗粒污泥基吸附材料在重金属和难降解有机污染物中的研究进展[J].应用化工.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7bfce251cf5102c75b2cadec.html