# 精装修工程中的绿色施工及质量控制

中国机械工业建设集团有限公司北京市102100

摘要：在当今社会快速发展的经济趋势中，建筑工程行业已成为当前市场的主流。在经济迅猛高速发展的现代社会中，人们更渴望寻求更多的便利和速度，因此他们对工作与生活享受有了一个更高的要求。因此装修的也变的普遍与正常起来，在策划装修方案指导下装修改变建筑的环境使其提升使用功能，在总体规划方案指导下、避免面积浪费、使用功能损失方面具有明显的效果，这就提高了装饰装修在建筑工程中一个不可或缺的地位同时不能影响公共设施和对公共环境造成破坏，对装修要求给出一个更高度，也顺应社会发展。

关键词：精装修工程；绿色施工；质量控制

引言：在精装修工程中应用绿色施工理念不仅能够降低工程中的能耗和污染，并且还可以促进项目环保能力的提高，为居住者提供更加高质量的生活环境。此外，质量作为装修工程的关键以及根本目标，做好质量控制工作意义重大，这是住宅功能实现的根本所在。因此，做好对建筑装饰装修工程中的绿色施工及质量控制措施的探究意义重大。

1.项目概况

光明文化艺术中心项目由演艺中心、城市规划展览馆、美术馆、图书馆组成，总建筑面积130000万m2（其中计容建筑面积约为79413.72m2），地上7层、地下2层，地下建筑面积50586.28m2。容积率2.1，绿化率25%。本项目为综合性文化艺术建筑。在建筑设计过程中，将通过对项目场地周边环境与气候条件的分析，制定绿色建筑设计策略，实施精细化的设计手段优化方案，采用各种适宜的节地、节能、节水、节材及环保的绿色建筑材料、技术与设备，充分展示低碳、生态、智慧等先进理念，从设计源头打造舒适、高效、健康、环保的建筑空间，实现国家绿色建筑三星级的设计目标。

2.绿色施工技术要点

根据国家的规定，装修，特别是好的装修，是指将墙壁、厨房和浴室等完全装修到位。在交付验收之前完成装修，并能够达到完好的装修结果，内墙完全铺设和用涂漆粉刷，并配有基本的厨房和浴室装潢。此外，房屋的屋顶在家居装饰中也必须具有造型，这是对设计结果和设计风格的综合衡量标准，以确保材料和环境达到要求。绿色建筑是指项目建设和施工过程中，能够满足建设项目规划设计的要求，建立良好的机制和管理制度，通过科学合理的措施提供资源保护。使用和实施环境保护政策，尽可能节约资源，避免施工作业的环境影响工作进度，努力提高施工人员的职业健康和安全水平，确保工作人员的安全和健康。绿色施工对于室内空气质量的要求非常高，必须做到无害环保。装修所用的材料必须满足上述环保要求以及防火要求。且在施工过程中，要尽可能节约资源，避免产生过多废弃物。第一，在进行施工图的设计时，必须从资源节约角度出发，对仿古砖合理排版，充分利用板材余料；同时在进行设计时必须据机电图纸进行结合，做好对碰撞点的检测和预处理，避免返工；第二，减少施工期间的噪音污染和光污染，在施工计划安排时，尽可能避免夜间施工。如果必须要在夜间进行施工，必须办理相应的许可证以及降噪、挡光措施；第三，在工程材料方面也应该按照节约节能的方式进行配置，就近选材，优化施工工艺，充分利用自然光照和通风，降低能耗；第四，做好施工中的安全防范工作，工程所用的危险设备及物品必须妥善保管，并设置相应的警示标志，尤其是临时用电管理，必须严格按照临时用电的要求和标准来进行设置，以免发生用电事故。

3.精装修工程施工的技术要点

3.1精装修工程施工的关键

（1）当创建项目的假天花板时，有必要集中控吊杆、胶合板、龙骨、材质、连接方式、安装间距和规格，并确保尺寸、高度和形状符合要求。（2）在对卫生间、厨房的天花板翻新时照明必须防水，必须严格遵循建设要求，并在完成后的48h监测其是否漏水，以确定设施的效果。（3）在施涂时，重要的是要检查定期使用的乳胶漆材料的类型、种类和颜色，以确保涂料的稳定粘附，以避免发生渗漏、防锈和酸洗等问题。（4）在此施工过程中，需要加强许多技术要点，包括数量要求、安装位置、建模、紧固方法和内置零件的尺寸等，以确保线条细节是直的、光滑的、色泽均一的[1]。（5）安装实木复合地板时，要注意选用地板，使用的地板必须有防潮措施，为基层放一层塑料薄膜或防水涂层，使其具有防潮能力，如涂刷油漆等。

3.2仿古砖空鼓、脱落防治技术

首先，做好施工技术管理。（1）在粘贴仿古砖前必须先用毛巾仔细清理黏结面，黏结面清理干净后才可以进行涂胶。严格按照既定的要求配置粘接胶，仿古砖在晾干后，需要均匀放置，以为后期铺贴提供便利。（2）为了强化仿古砖的牢固性，可用碎仿古砖粘接到仿古砖的粘贴面。（3）在选择黏结剂时，应选择强度高、缩水小的黏结剂。在进行铺刮时，应采用齿形的刮板，并且黏结剂的铺刮时需要均匀，厚度一致，这样才能保证黏结的效果，以免出现不均匀收缩问题。（4）仿古砖铺设完成后，还需要对缝隙进行清理，清理不必要的黏结剂，并填充相应的柔性材料，以起到缓冲的作用。其次，对施工过程进行有效管控。（1）在进行仿古砖铺设排版的设计时，需要全面考虑住宅墙体的实际情况，合理的进行仿古砖的切割，这样才能确保仿古砖安装的整齐，实现精装的效果。为了避免热胀冷缩而导致的仿古砖胀裂冷缩问题，仿古砖之间必须预留合适的缝隙，并填充柔性材料。但在填充柔性材料时，需要先将缝隙中多余的黏结剂清理干净。（2）用碎仿古砖来进一步强化仿古砖的牢固性。先将碎砖黏贴在仿古砖粘贴面，并将仿古砖背胶配置成薄浆，均匀地涂抹在仿古砖背面，待其晾干。然后对墙体基层进行处理，在墙面基层均匀刷上界面剂，当其干燥后，就可以进行下一步的仿古砖黏贴施工。仿古砖黏贴时所用的刮板为齿形刮板。在进行铺贴时，要控制好黏结剂的厚度，一般为5mm到8mm，同时铺贴完成后，还要做好相应的养护工作，养护时间为24h，控制好室内温度[2]，适时的进行洒水。仿古砖碎块可以用云石胶粘贴的仿古砖粘贴面上。通常情况下，对于仿古砖来说，每块砖上所粘贴的仿古砖碎块为1-4块。在本次施工中则选择了最大值4块，在选择仿古砖碎块时，必须根据具体的仿古砖大小，选择最适合实际情况的碎仿古砖。

3.3精装修项目施工过程的技术环节

在进行建筑装饰的过程中，必须按要求分别执行每个环节。样品室必须在装饰之前先完成，以测试施工过程、质量和装饰效果。在装修过程中，需要安排特殊人员来检查和控制施工现场，确保施工快速并且高质量地完成。在整个过程中对建造良好装饰的过程进行监控，包括天花板、管道、接头、地板、龙骨、硬木地板，技术标准得到严格执行和接受。在装饰装修的每个施工阶段完成后，需要进行相互检查，自检和专职检查，达到设计要求后可以确保装饰工程的效果及质量。

结论

简而言之，在新时代的背景下，为加快国民经济的发展，提高人民的生活质量，人们对环境和居住质量的要求显著提高，尤其是装饰装修市场的规模，住房规模也在扩大。通过对精装修房屋设计的质量控制，可以提供更高品质的住房。与传统住宅相比，业主希望能够进快投入使用当中。但与装修精美的住房不同，可以有效节省装饰材料的损失，减少资源的损失，减少噪声污染，减少建筑垃圾，达到合格的绿色住房要求。文章以住宅装饰作为主要研究内容，浅谈共公建筑重点关注绿色建筑问题和装修质量控制，希望能够为读者提供帮助[3]。

参考文献：

[1]刘勇.住宅精装修工程中的绿色施工及质量控制[J].建筑施工，2018，37（8）：961-963.

[2]黄身望.楼盘住宅精装修施工进度控制系统研究与开发[D].杭州：浙江大学，2019.

[3]张昕.基于模块化方法的住宅精装修施工工艺规划系统的研究[D].杭州：浙江大学，2018.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7e0f0511cde5e0115c1c9484.html