# 中药废水论文_王晶,田东军,刘芳,边喜龙

导读:本文包含了中药废水论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:废水,中药,污泥,反应器,生物,双循环,滤池。

### 中药废水论文文献综述

王晶,田东军,刘芳,边喜龙[1]（2019）在《生物炭固定化UASB去除中药废水有机物性能研究》一文中研究指出以牛粪生物炭为支撑材料,构建固定化上流式厌氧污泥床(UASB)系统,考察其对中药废水有机物的处理性能。与对照组相比,固定化UASB系统能有效缩短系统的启动周期并提高有机物去除能力。启动成功后,固定化UASB系统的COD去除率达到91.3%±1.9%,高于对照组的79.5%±1.5%。生物炭投加能促进厌氧颗粒污泥的形成,并提高其对pH变化的耐受性。在低pH(5.6)下,固定化UASB的COD去除率达到86.1%±2.1%,高于对照组的59.8%±1.7%。(本文来源于《工业水处理》期刊2019年11期）

张金菊,袁孟云,张瑜倩,张红川[2]（2019）在《“ABR+UBF+A/O”工艺处理中药废水工程实例》一文中研究指出根据河南郑州某中药生产企业废水的排放特点和水质,并结合类似废水处理的实际工程经验及实验研究结果,确定采用"混凝沉淀+ABR(厌氧折流板反应器)+UBF(上流式污泥床过滤器)+曝气沉淀+A/O"的主要处理工艺及"曝气生物滤池+过滤"的深度处理工艺对其进行处理。实际运行结果表明,最终处理出水水质能够稳定达到《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB 21906—2008)表2规定的排放标准。(本文来源于《工业水处理》期刊2019年10期）

吕龙义[3]（2019）在《双循环厌氧反应器处理中药废水的调控技术与机制》一文中研究指出近年来,我国中药制药行业迅猛发展,中药废水也随之日益增多。然而,中药废水的治理却没有同步跟上,很多中药材加工企业废水处理效率低,甚至超标排放。中药废水中有机污染物浓度高,一般含有大量难降解物质及有毒物质,水质波动大。厌氧生物处理技术可以将废水治理与能源回收相结合,是高浓度有机废水最理想的处理技术。虽然厌氧处理技术已成功应用到易降解工业废水的处理当中,但是针对高浓度难降解或有毒的工业废水,厌氧处理技术效能较低,而且还存在抗冲击能力差及启动困难等缺点。故开发针对高浓度中药废水的高效厌氧处理技术是非常必要的。本文考察了中药废水的水质特点及毒性情况,探讨了中药废水的处理策略,针对中药废水的特点研发了高效的可控双循环(Controllable double cycle,CDC)厌氧反应器;研究了上升流速调控CDC厌氧反应器处理中药废水的效能,通过考察CDC厌氧反应器的水力特征及微生物群落分布,分析了CDC厌氧反应器高效运行的水力学及生物学机制;通过酰基高丝氨酸内酯(Acyl homoserine lactones,AHLs)信号分子介导的群体感应(Quorum sensing,QS)来调控CDC厌氧反应器的处理性能,建立了基于AHLs分泌菌的厌氧调控技术,并探讨了外加AHLs优化胁迫条件下厌氧颗粒污泥性能的机制。本研究的中药废水的水质波动较大,悬浮固体浓度高,有机污染物浓度高,COD浓度达10000mg/L以上,且可生化性较差。中药废水的主要污染物为芳香族化合物及羧酸类物质。中药废水中存在一定的药物成分残留及挥发性脂肪酸(VFAs)。四种药物成分的急性毒性大于四种VFAs的急性毒性,毒性大小排序:原儿茶醛(PA)>丹酚酸B(SAB)>迷迭香酸(RA)>丹参素钠(SAAS)>丙酸>戊酸>丁酸>乙酸。中药药物成分对中药废水整体毒性的贡献程度大于VFAs,毒性贡献大小排序:SAB>SAAS>RA>PA>丙酸>乙酸>戊酸>丁酸。丹参类中药废水的急性毒性可以采用UV_(254)和VFAs两个常规指标进行预测,但是计算模型需要根据具体水质进行建立。经分析得出,在单相厌氧反应器实现产酸相与产甲烷相分离将是解决难降解中药废水处理的有效途径。CDC厌氧反应器在接种絮状污泥的条件下经过115d完成了启动。启动成功后,CDC厌氧反应器第一反应区污泥浓度远大于第二反应区污泥浓度,且第一反应区污泥呈颗粒形态,而第二反应区为颗粒污泥与絮状污泥共存状态。增大CDC厌氧反应器内、外循环强度,可以提高上升流速,进而增强颗粒污泥与废水的传质效果,减少死区比例,最终提高CDC厌氧反应器的处理效能。CDC厌氧反应器在第一反应区上升流速(V_(up1))为3.03m/h及第二反应区上升流速(V_(up2))为0.79m/h的条件下处理中药废水效果最佳,COD的去除率为94.2%,甲烷产率为0.33m~3CH_4/kgCOD,出水VFAs浓度为65mg/L。纵向两个反应区的设计及可调控的内、外循环系统,可使CDC厌氧反应器的两个反应区内细菌和古菌群落组成产生一定差异,第一反应区大量VFAs累积,倾向于产酸相,第二反应区的产甲烷活性更高,倾向于产甲烷相。产酸相和产甲烷相可以在CDC厌氧反应器中实现一定的分离,强化了产酸菌及产甲烷菌的代谢性能。强化“相分离”提高了CDC厌氧反应器整体的毒性耐受能力,保障了反应器整体的去除效果。CDC厌氧反应器中存在5种AHLs信号分子:C4-HSL、C6-HSL、C8-HSL、3OC6-HSL和3OC8-HSL。在叁种胁迫条件下(冲击负荷、贫营养及性能恢复),外加4种主导AHLs信号分子(C4-HSL、C6-HSL、C8-HSL和3OC8-HSL)可以促进有机物的去除及提高产甲烷活性,同时可以增加厌氧颗粒污泥胞外多糖和蛋白质浓度,并且可以优化细菌和产甲烷菌的群落结构。外源投加1/10体积的AHLs分泌菌液(铜绿假单胞菌和荧光假单胞菌)可以提高CDC厌氧反应器抗冲击负荷的能力,并且可以缩短反应器的二次启动时间,同时可以强化冲击负荷及二次启动时期的脱毒效果。分析得出外加AHLs优化厌氧颗粒污泥性能的机制模型:在胁迫条件下,外源AHLs是通过修复微生物的避护所(胞外聚合物)来优化微生物的群落结构,进而提高厌氧颗粒污泥代谢性能。通过上升流速及信号分子调控CDC厌氧反应器处理高浓度中药废水,提高了反应器的处理效能,强化了反应器的抗冲击负荷能力,缩短了反应器的二次启动时间。本文仅对一种典型的中药废水进行研究,研究成果无法适用于所用的中药废水,但本文的研究成果为中药废水的厌氧处理提供了技术参考,同时也为其他高浓度难降解有机废水的厌氧处理提供了研究思路。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2019-06-01）

强琳辉,苏倩[4]（2019）在《复合TiO_2-陶瓷鲍尔环用于光催化处理中药废水的工艺研究》一文中研究指出利用钛酸丁酯和陶瓷鲍尔环为原料,采用溶胶-凝胶法制备了复合TiO_2-陶瓷鲍尔环光催化剂。利用该复合光催化剂对某厂的中药废水进行了光催化无害化处理,通过分析处理后COD降解率表明,对100mL中药废水进行光降解,当H_2O_2添加量为1.5mL,复合光催化剂用量为20粒,催化环境pH为9时,光催化降解效果最好,3hCOD降解率可达91.85%。(本文来源于《现代盐化工》期刊2019年02期）

王壮宇[5]（2019）在《中药制剂废水处理工程设计》一文中研究指出工程针对中药制剂废水的特点,采用了"调节均质—气浮—水解酸化—好氧降解(接触氧化法)—清水排放"工艺,结果表明采用此工艺出水能够稳定达标。工程总投资682万元,吨水处理费用为1.16元。(本文来源于《资源节约与环保》期刊2019年03期）

冯丽霞,赵艺,王亚晓,焦振雄,张儒[6]（2019）在《两级水解/接触氧化/BAF组合工艺处理中药废水》一文中研究指出采用粗格栅+膜格栅+调节池+浮沉池+两级水解酸化-接触氧化-沉淀池+BAF组合工艺处理某中药厂废水,介绍了该工艺的技术特点,并给出了主要构筑物的技术参数,分析了运行过程出现的问题及解决对策。工程运行结果表明,该工艺可有效去除废水中污染物,出水水质稳定达到《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB 21906—2008)。(本文来源于《中国给水排水》期刊2019年06期）

王宗华,赵东升[7]（2019）在《微电解-UASB-MBBR处理中药提取废水研究与应用》一文中研究指出采用微电解-UASB-MBBR工艺对中药提取废水进行处理,对工程设计参数进行了探索。结果表明:当微电解水力停留时间为4 h,UASB COD容积负荷为3.0 kg/(m~3·d),MBBR水力停留时间为20 h时,经混凝脱色后的出水水质达到《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB 21906—2008)中新建企业水污染物排放限值要求,且工艺运行效果稳定,费用较低。(本文来源于《工业水处理》期刊2019年02期）

赵金[8]（2018）在《UASB-污泥消化双温厌氧工艺处理中药提取废水的效能及强化技术初探》一文中研究指出UASB—污泥消化双温厌氧工艺是低温厌氧生物技术与UASB高效反应器技术有效融合之后形成的产物,对有机废水具有良好去除效果,此外还具有运行成本投入低、能源消耗低、可产生甲烷等能源物质以及废水处理之后剩余污泥量少等一系列技术优势。本文通过对低温厌氧废水处理技术与UASB高效反应器两种技术的分析,对UASB-污泥消化双温厌氧工艺处理技术展开分析。从温度变化对厌氧污泥产甲烷能力的影响以及循环污泥量对双温厌氧工艺处理中药提取废水效能的影响两个方面入手,深入探究了UASB-污泥消化双温厌氧工艺处理中药提取废水效能的影响因素,同时对UASB-污泥消化双温厌氧工艺处理中药废水过程中涉及到的相关技术,如好氧生物处理技术和协同消化技术等等,对UASB-污泥消化双温厌氧工艺处理中药废水的效能及强化技术展开论述,希望能为中药提取废水处理项目相关工作的开展提供参考。(本文来源于《科学技术创新》期刊2018年19期）

张宁[9]（2018）在《复合水解酸化—好氧MBBR工艺处理中药废水的效能研究》一文中研究指出随着人们对健康的要求日益严格,中药行业的发展也越来越快,越来越多的中药厂被兴建,随着而来却带来了中药废水的处处理问题,中药废水具有种类繁多、有机含量高、水质水量不稳定、高SS、可生化性低等特点。本文研究湖北省十堰市某中药厂废水的处理,该厂一期工程的水处理工艺“一级气浮+水解酸化+两级接触氧化+深度处理(二级气浮+纤维球过滤器)”具有水处理构筑物多、水处理路径处理繁琐、能耗高等缺点,因此为解决这一问题,寻求更高效的处理方法,目前在建的二期工程水处理设施采用以“水解-好氧”为主体的“强化物化预处理+双循环厌氧+水解+好氧”的处理工艺。本试验采用醇沉车间废水与自来水按一定比例调配的水作为反应器进水,反应器的启动阶段后期,水解反应器对COD的去除率分别为60%左右氨氮值有所升高,这是由于废水中含有大分子物质以及外加尿素,在经过水解酸化处理后,使氨氮值有所增加,复合水解反应器的最优HRT=16h;反应器启动阶段后期,好氧MBBR反应器对COD和氨氮的去除率分别为80%左右、30%左右,投加好氧悬浮填料后,好氧MBBR系统对COD、氨氮、TN、TP均有更好的去除效果,去除率分别变为93%、70%、45%、38%,该好氧悬浮填料具有较好的生物附着性能,填料低温挂膜阶段共持续了24天,好氧体系的最优工艺运行参数为:HRT=30h、DO=6mg/L、污泥回流比为100%。在拆除体系里的复合水解反应器的条件下,直接将污水进入在最优参数下运行的好氧MBBR反应器,发现系统对污染物质的去除能力下降,对COD的去除率由93%左右降到87%左右,对氨氮的去除率由66%降到58%,说明了水解酸化体系存在的的必要性。该体系具有很强的耐冲击负荷能力,在系统的进水COD浓度达到1150mg/L、进水氨氮浓度值达到17mg/L时,出水的COD、氨氮值依旧能够达到中药类制药工业水污染物排放标准(GB21906-2008)。通过紫外扫描对复合水解酸化-好氧MBBR反应器内各个位置的水质进行分析,发现随着反应的逐渐进行,污水中的污染物质逐渐减少,原始进水中含有大量的色氨酸类蛋白质、酪氨酸类物质和极少的富里酸类物质,在经过水解酸化处理后,色氨酸类蛋白质、酪氨酸类物质、富里酸类物质量都大幅度增多,这说明复合水解反应器分解大分子物质的效果显着。随后经过好氧MBBR反应器后,最终出水里的污染物质基本被降解完全,说明好氧MBBR具有很强的污染物质降解能力。通过高通量测序对复合水解酸化-好氧MBBR反应器内各个位置的水质进行分析,无论是在水解体系还是好氧体系里,在系统的稳定阶段,填料上的微生物种类与丰度都比系统内的悬浮污泥上的要多,这说明生物填料具有微生物富集的作用。扫描电镜分析可以看出,这种现象的主要原因是填料上附着的污泥的结构更加松散和多孔,这一表面形态更适宜微生物的生长和繁殖。通过扫描电镜分析对比好氧悬浮填料与好氧毛刷填料上污泥的形态发现,悬浮填料上的污泥结构污泥结构更加松散,且高通量测序分析看出,悬浮填料上附着的微生物物种更丰富。这说明好氧悬浮填料相对于毛刷填料具有更好的生物适应性,更有利于微生物的生长繁殖。通过技术分析对比,新的污水处理工艺大大地缩短了污水处理的路径,使废水中污染物的去除更加高效,且整个处理工艺具有更大的耐冲击负荷能力。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2018-06-01）

柯贤成[10]（2018）在《ABR-生物接触氧化-BAF工艺处理中药提取废水实例》一文中研究指出本文主要介绍了ABR+生物接触氧化+BAF工艺对中药提取废水的处理情况,工程实践表明,该工艺可以缓解水质变化及酸化对生化处理的冲击,对污染物有较高的去除率。出水可稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)和《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008)较严值要求。(本文来源于《广东化工》期刊2018年09期）

### 中药废水论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

根据河南郑州某中药生产企业废水的排放特点和水质,并结合类似废水处理的实际工程经验及实验研究结果,确定采用"混凝沉淀+ABR(厌氧折流板反应器)+UBF(上流式污泥床过滤器)+曝气沉淀+A/O"的主要处理工艺及"曝气生物滤池+过滤"的深度处理工艺对其进行处理。实际运行结果表明,最终处理出水水质能够稳定达到《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB 21906—2008)表2规定的排放标准。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 中药废水论文参考文献

[1].王晶,田东军,刘芳,边喜龙.生物炭固定化UASB去除中药废水有机物性能研究[J].工业水处理.2019

[2].张金菊,袁孟云,张瑜倩,张红川.“ABR+UBF+A/O”工艺处理中药废水工程实例[J].工业水处理.2019

[3].吕龙义.双循环厌氧反应器处理中药废水的调控技术与机制[D].哈尔滨工业大学.2019

[4].强琳辉,苏倩.复合TiO_2-陶瓷鲍尔环用于光催化处理中药废水的工艺研究[J].现代盐化工.2019

[5].王壮宇.中药制剂废水处理工程设计[J].资源节约与环保.2019

[6].冯丽霞,赵艺,王亚晓,焦振雄,张儒.两级水解/接触氧化/BAF组合工艺处理中药废水[J].中国给水排水.2019

[7].王宗华,赵东升.微电解-UASB-MBBR处理中药提取废水研究与应用[J].工业水处理.2019

[8].赵金.UASB-污泥消化双温厌氧工艺处理中药提取废水的效能及强化技术初探[J].科学技术创新.2018

[9].张宁.复合水解酸化—好氧MBBR工艺处理中药废水的效能研究[D].哈尔滨工业大学.2018

[10].柯贤成.ABR-生物接触氧化-BAF工艺处理中药提取废水实例[J].广东化工.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7edeb8c629aa457eb22dd2fe.html