# 输变电设备管理论文_王俊

导读:本文包含了输变电设备管理论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:输变电,设备,设备管理,状态,变电站,资产管理,技术。

### 输变电设备管理论文文献综述

王俊[1]（2019）在《输变电设备状态检修管理系统的设计》一文中研究指出针对输变电设备状态检修管理系统设计进行研究,围绕电力设备状态检修要求,具体讨论信息化技术的运用,以便建设功能多元化的状态检修管理系统,并在该系统作用下全面监控设备运行状态,加大对电网运行安全风险的防范。(本文来源于《通信电源技术》期刊2019年12期）

朱宁,丁晖,刘芹[2]（2019）在《加强全过程技术监督提升输变电设备状态管理水平》一文中研究指出电网生产的全过程技术监督,针对的是包含初始阶段至日常运维查验的整个工作,而电网的实际运行状态的监督、管理是加强全程管理的重要内容,是全面提升输变电总体结构运行水准的重要措施。输变电运行中的多重设备都必须经过专业技术人员的状态查验,才能确认其符合规范要求,维持安全、稳定的生产状态。状态管理能够进一步强化全过程的技术监督效果,全面提升设备管理水平。(本文来源于《通讯世界》期刊2019年09期）

钱瑞琦[3]（2019）在《浅议输变电设备安全管理的风险控制》一文中研究指出1输变电设备运维安全风险1.1产品质量问题某35 kV变电站1号主变压器差动保护动作,3501断路器V相手孔盖板炸飞。通过现场检查,造成本次设备事故的主要原因是断路器存在严重的制造质量缺陷。经断路器解体分析确认,由于断路器V相下部套管内没有填充电气绝缘硅脂,造成断路器V相电流互感器引线端部与下部套管底座处发生贯通性放电,下(本文来源于《农村电工》期刊2019年09期）

庞峰雷[4]（2019）在《物联网技术在输变电设备管理中的应用》一文中研究指出随着我国的技术发展,我国的电网的数量以及复杂度逐渐提高,输变电设备是电网的重要部件,它直接决定了电网传输电的效率和质量同时也保证电网的安全运行。通过输变电系统对电力运输过程中的动态检测可以有效的管理电力的状态,同时可以引进物联网技术对输变电设备的改进,可以有效的提高设备检测能力,并且即时的对设备的故障进行排查,因此我们对物联网技术在输变电设备应用进行探究。(本文来源于《通讯世界》期刊2019年08期）

韩业飞,侯伟,南颖[5]（2019）在《物联网技术在输变电设备管理中的应用》一文中研究指出输变电设备在电网中是较为重要的组成原件,电网是否能够保持一个安全运行的状态取决于输变电设备自身的安全性、可靠性,而在输变电设备管理中物联网技术的应用发挥着重要的作用,所以为了提高输变电设备的高效率运行,引进和应用物联网技术是必然措施,在电网输变电设备的管理中,应用物联网技术能够在一定程度上促进设备运行状态监测结果准确性的有效提高,从而提高整个电网的运行质量,促进电网单位智能管理体系的建设。本文首先对物联网技术、输电设备检测技术的含义进行了简要的阐述,随后深入的分析了在输变电设备管理中物联网技术的主要应用,并从输变电设备状态的监测以及输变设备的寿命周期等方面展开探析,希望能够为电网的安全运行和高质量运行提供行之有效的理论参考。(本文来源于《电子元器件与信息技术》期刊2019年06期）

Rychagova,Elena[6]（2019）在《加强输变电设备维修管理，确保运行可靠性》一文中研究指出电力系统设备的维护和维修(M&R)是解决可靠供电问题的关键方法之一。根据设备的技术条件实施维护和维修策略,有必要解决许多任务,包括确定预防措施顺序的优先顺序和确定其周期的最佳时间。本文指出了两个具体方面:1)开发适当的可靠性仿真模型,优化电网设备的运行因素;2)提出的M&R优化方法在实际配电系统运行过程中的优势。开发的M&R概率数学模型允许根据数值计算过程的结果确定获得最优解的标准。所描述的数学模型基于受控随机过程理论。具有故障和恢复的概率特征的实际设备操作过程表示为随机过程。该数学方法允许描述“老化”系统。“老化”系统包括所有类型的电网设备。该模型的主要优点是可以考虑所述类型设备的所有随机过程,并获得基本可靠性和经济指标的分析解决方案。在此基础上,形成了选择M&R程序最佳时间间隔的准则和策略。所提出的方法允许计算电网设备的M&R管理参数的最佳值,并确保在给定时间间隔内操作策略的效率。在真实的配电网络中考虑提高电气设备的M&R效率。(本文来源于《华北电力大学(北京)》期刊2019-04-01）

祝郦伟,刘敏,王晓宇[7]（2019）在《“信息网+人才网”构建输变电设备腐蚀管理体系》一文中研究指出为保障输变电设备安全、稳定运行,及时监控、评估、预测和防治设备腐蚀问题,国网浙江省电力有限公司以"信息网+人才网"为核心搭建完善输变电设备腐蚀管理体系,双管齐下提升设备管理体系的"硬实力"和"软实力"。(本文来源于《中国电力企业管理》期刊2019年06期）

郑楚玥[8]（2018）在《基于全生命周期理论的输变电设备资产管理探讨》一文中研究指出随着我国电力企业市场竞争的加剧,如何在保证各个输变电设备运作可靠性与稳定性的基础上,使设备资产投入产出呈现最优化,已成为电力企业关注的重点。因此,阐述了全生命周期理论的定义,在明确相关问题的同时,从改善设备规划评估和投资决策支持、实现采购全过程管理体系的建设、保证工程建设全过程的精细化管理、不断优化设备生产运行过程的实时状态、规范输变电设备的资产退役管理五个方面,深入分析了全生命周期理论背景下输变电设备资产管理的改善策略。(本文来源于《通信电源技术》期刊2018年10期）

马国庆,郭瑛[9]（2018）在《高海拔地区输变电设备防外力破坏管理》一文中研究指出近年来,外力破坏输电线路设施呈逐年上升趋势,严重影响线路的安全运行。基于此,本文首先阐述外力破坏对输电线路的影响,然后探讨高海拔地区输变电设备遭受外力破坏的主要因素,并以此为依据,提出加强高海拔地区输变电设备防止外力破坏的对策,以期为相关学者的研究提供借鉴。(本文来源于《河南科技》期刊2018年26期）

姜文超[10]（2018）在《物联网技术在输变电设备管理中的应用》一文中研究指出现阶段,随着科学技术水平不断提高,电能资源传输系统也不断发展,系统整体运行也越来越稳定。随着广大民众生产生活质量提高,对于电力需求也在提高。电能资源的利用和电能传输系统的发展必须要借助于全新技术增强全面的运行能力,而智能化是输变电系统的发展趋势,物联网是专业技术优化的核心。也可以说,物联网是电力发展的基础。本文将对联网技术在输变电设备管理中的应用进行分析。(本文来源于《数码世界》期刊2018年05期）

### 输变电设备管理论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

电网生产的全过程技术监督,针对的是包含初始阶段至日常运维查验的整个工作,而电网的实际运行状态的监督、管理是加强全程管理的重要内容,是全面提升输变电总体结构运行水准的重要措施。输变电运行中的多重设备都必须经过专业技术人员的状态查验,才能确认其符合规范要求,维持安全、稳定的生产状态。状态管理能够进一步强化全过程的技术监督效果,全面提升设备管理水平。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 输变电设备管理论文参考文献

[1].王俊.输变电设备状态检修管理系统的设计[J].通信电源技术.2019

[2].朱宁,丁晖,刘芹.加强全过程技术监督提升输变电设备状态管理水平[J].通讯世界.2019

[3].钱瑞琦.浅议输变电设备安全管理的风险控制[J].农村电工.2019

[4].庞峰雷.物联网技术在输变电设备管理中的应用[J].通讯世界.2019

[5].韩业飞,侯伟,南颖.物联网技术在输变电设备管理中的应用[J].电子元器件与信息技术.2019

[6].Rychagova,Elena.加强输变电设备维修管理，确保运行可靠性[D].华北电力大学(北京).2019

[7].祝郦伟,刘敏,王晓宇.“信息网+人才网”构建输变电设备腐蚀管理体系[J].中国电力企业管理.2019

[8].郑楚玥.基于全生命周期理论的输变电设备资产管理探讨[J].通信电源技术.2018

[9].马国庆,郭瑛.高海拔地区输变电设备防外力破坏管理[J].河南科技.2018

[10].姜文超.物联网技术在输变电设备管理中的应用[J].数码世界.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/85a0a5e0b7273405bcf58c0e.html