# 浅析市政排水管道工程施工质量控制梁亮

乌鲁木齐水业集团有限公司新疆乌鲁木齐830000

摘要：在市政排水管道工程施工的管理中，质量控制非常重要，质量会直接影响到市政排水管道工程的可靠性和使用效果，因此质量控制意义重大。在市政排水管道工程施工管理中，要结合市政排水管道工程施工的特点，从多个环节入手，强化质量控制的力度，保证市政排水管道工程施工的质量符合要求。

关键词：施工质量；质量控制；现场管理；市政排水管道工程施工

近年来，由于城市建设的快速发展，市政排水管道工程的规模也在扩大。在市政排水管道工程施工的现场管理中，质量管理要放在首位。施工质量会直接关系到工程的可靠性，没有质量保证的市政排水管道工程就难以保证使用效果。市政排水管道工程的质量控制是由工程的施工管理决定的，作为施工企业要高度重视施工质量，要把质量管理放在首位。在市政排水管道工程施工管理中，要对影响市政排水管道工程施工质量的因素进行分析，对存在的质量问题要采取有效措施进行防控，保证市政排水管道工程的施工质量。

1.影响施工质量的主要因素

在市政排水管道工程施工管理中，会涉及到多方面的问题，这些问题主要有质量、进度、安全、成本、环保等，其中质量是市政排水管道工程施工管理的重点。近年来，由于市政排水管道工程的规模不断扩大，市政排水管道工程施工管理中影响质量的因素不断增多，工程施工管理的难度也在增大。如何对市政排水管道工程施工项目进行科学有效的管理是施工管理人员必须要面对的课题。所以施工企业要不断优化市政排水管道工程的管理方式，强化质量控制，分析影响市政排水管道工程施工质量的各个要素，找到根本原因，并采取有效措施加以控制，确保市政排水管道工程的顺利实施。

1.1工程材料的影响

在市政排水管道工程施工中，会使用到多种材料，不同材料具有不同的使用性能，施工材料的质量会直接影响到市政排水管道工程施工的质量，因此在施工材料的选择上，要结合设计要求，选择符合设计要求的材料。市政排水管道工程材料在使用前，要依据相关的检验标准实施检验，经检验合格后才可以用于使用。部分施工企业受利益驱动，不注重材料的质量，给市政排水管道工程施工的质量留下隐患。

1.2施工管理制度的不完善

在排水管道的设计中，要结合排水管道的使用要求，依据相关标准采用规范化的设计，对于工程中的主体结构，要有专业的技术人员进行质量把关。但是部分施工企业在质量管理上缺乏规范的质量管理体系。为了赶工期，很多时候忽视了质量。对设计人员的管理也不到位。此外，由于设计人员的技术水平较低，没有依据规范和标准进行设计，市政排水管道工程施工会存在质量隐患。

1.3施工过程的监管不到位

在市政排水管道工程施工中，会涉及到多个工序，并存在交叉作业，还存在许多隐蔽工程，如果在施工中不能及时发现存在的质量隐患，将会发生质量事故。所以在施工管理中要加强施工过程的质量监督，通过质量管理减少质量隐患。市政排水管道工程施工的质量管理要作用于施工的各个工序，确保施工的规范性。但是部分施工企业对于质量管理缺少重视，部分监理人员也没有起到应有的作用。

1.4从业人员质量意识的缺失

从业人员的素质对于市政排水管道工程施工的质量有着直接的影响。但是当前建筑领域从业人员的文化素质相对偏低，许多人是进城务工的农民工，这些人受个人条件的所限，对于施工质量不能引起高度重视，并且存在盲目施工现象，忽视施工质量，容易发生质量问题。

2.市政排水管道工程施工中的质量控制措施

2.1强化施工材料的监管

材料是保证市政排水管道工程施工质量的基础，对于使用的施工材料要强化监督检查的力度，材料的选用、采购、保管、运输、使用等各个环节要规范，为市政排水管道工程施工的质量可靠创造条件。此外，对于施工中所用的设备要注意保养维护，按照使用要求规范正确使用，对于设备在运行中存在的问题要及时进行处理，保证施工质量。

2.2完善市政排水管道工程施工的质量管理体系

在市政排水管道工程施工的现场管理中，要将施工质量控制放在首位，质量是企业立足于市场的根本，所以在施工管理要有完善的质量管理体系。针对施工中的各个环节和部位，要强化施工质量的监管。特别是对于施工中的关键工序和关键部位，要有相应的质量防控措施。质量管理体系的完善可以为施工企业的标准化施工创造条件，施工过程可以规范进行，可以消除施工中的随意性。

在设计阶段，要强化设计单位的质量意识，设计必须依据相关的标准，设计过程中的质量管理体系也要完善。设计人员在设计如果出现了错误，将会给市政排水管道工程施工留下质量隐患。设计单位要强化内部管理，建立各类规章制度，对质量管理体系加以完善，对设计出的图纸要依据程序进行严格地审查。

施工企业要注重发挥技术进步的作用，注重引入新技术和新工艺，通过技术进步提升施工质量。在市政排水管道工程施工的工艺流程要科学合理，符合相关的质量标准。施工企业要不断改进施工技术，针对可能发生质量问题的工序，要采用更加可靠的施工方法。

施工企业通过质量管理体系可以施工质量全面受控，可以作用到施工中的每一个工序中，质量要实施动态管理。此外，施工企业要正确处理质量与进度的关系，进度必须建立在质量保证的前提下，要消除由于盲目追赶进度而忽视质量的现象存在。

2.3强化施工过程的质量监督

监理人员要发挥质量监督的职能作用，强化施工现场的管理，监理规划中要有进行详细质量控制方案，这是保证质量的基础。在施工现场的管理中，监理人员的职责要明确，监理要作用于市政排水管道工程施工的全过程，要从源头防止发生工程质量问题。对竣工后的市政排水管道工程要依据相关的标准和规范进行验收，保证质量可靠。

市政排水管道工程施工前监理人员要检查施工条件是否可以保证质量，检查材料的质量是否达标，图纸设计是否科学合理，采用的施工工艺能否满足质量要求。监理人员要强化对隐蔽工程的检查。隐蔽工程在覆盖前先要进行检查，确认后质量可靠后方可以进行后序的工序。

2.4提高从业人员的质量意识

建设单位对于施工队伍的选择，既要考察施工队伍的管理能力，又要考察施工队伍的资质情况，光有高的资质没有可靠的管理能力，施工质量也不能得到保证。施工企业要加强人员的管理，确保各类施工人员持证上岗，要规范作业人员的行为，要强化施工人员的质量意识。

在市政排水管道工程施工中，各类人员的素质可以直接作用到施工质量上，对于工程质量起着决定性的作用。市政排水管道工程的许多工作是由施工人员来完成的，这些人员的组成比较复杂，很多人是农民工。由于受教育程度普通偏低，管理难度大。许多人缺少组织性，没有纪律性，施工操作随意性强，缺乏质量意识。此外，在市政排水管道工程施工中的管理人员如果缺少相应的管控能力，管理中就会存在着盲区。一方面是管理人员在制度的建立上存在缺陷，另一方面是在具体的施工中没有尽到管理责任。因此施工单位要强化对从业人员的管理，在提升施工进度的同时不能忽视施工质量。

3.结束语

市政排水管道工程质量管理是一个综合作用的结果，和施工、监理、验收等多个环节有关，施工质量会直接影响到建筑物的可靠性和安全性。由于在施工中的影响因素较多，所以要加强施工中的现场管理，从多方面强化市政排水管道工程施工的质量保证措施。

参考文献

[1]张波.房屋市政排水管道工程工程的施工质量管理中存在的问题及对策[J].才智,2016（10）：25.

[2]李益华.房屋市政排水管道工程施工管理存在的问题及对策分析[J].中华民居,2016（9）：52.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/878d438b6789edfc6af8bfd0.html