# 干法灰化-高分辨率等离子体质谱法测定生物样品中主、次、微和痕量元素

### 论文摘要

针对大量样品的前处理存在的问题,研究一种简便、快捷的生物样品中多元素的分析方法。以10.0g·L-1的Rh为内标,采用干法灰化、HNO3-HClO4体系消解样品,高分辨率等离子体质谱同时测定样品中的主、次、微和痕量元素。实验结果表明,各元素的检出限满足《局部生态地球化学评价规范》的要求,通过国家一级标准物质验证,非易挥发元素测定值与标准值吻合较好。方法简单、快速,是同时分析大量生物样品中多元素的可靠、高效的方法。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 仪器与主要试剂

- 1.2 仪器工作参数

- 1.3 样品分析步骤

- 1.4 标准曲线的绘制

- 2 结果与讨论

- 2.1 不同分辨率的比较

- 2.2 干法灰化条件的选择

- 2.2.1 灰化温度的选择

- 2.2.2 灰化时间的选择

- 2.3 共存基体的影响

- 2.4 方法检出限

- 2.5 方法验证

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 葛江洪,于兆水

关键词: 干法灰化,高分辨率等离子体质谱法,生物样品

来源: 化学工程师 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学

单位: 黑龙江省地质矿产测试应用研究所,中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所

分类号: O657.63

DOI: 10.16247/j.cnki.23-1171/tq.20190233

页码: 33-36+82

总页数: 5

文件大小: 129K

下载量: 70

### 相关论文文献

- [1].器官冷冻长期保存或成现实[J]. 今日中学生 2017(25)

- [2].电感耦合等离子体发射光谱法测定生物样品中铁、钙、镁、磷、钾、钠[J]. 吉林地质 2012(01)

- [3].生物样品中亚硝酸盐和硝酸盐测定方法的研究概述[J]. 海峡药学 2008(03)

- [4].GC-MS衍生化方法快速检测生物样品中的氨[J]. 法医学杂志 2020(01)

- [5].高效液相色谱法测定生物样品中五羟色胺含量[J]. 牡丹江医学院学报 2010(02)

- [6].生物样品中天麻素测定方法及药代动力学研究进展[J]. 世界科学技术-中医药现代化 2020(06)

- [7].生物样品前处理的研究进展[J]. 中国中药杂志 2014(21)

- [8].不稳定生物样品的前处理[J]. 生物技术世界 2013(03)

- [9].生物样品中顺铂分析方法的研究进展[J]. 今日药学 2009(01)

- [10].微波消解-电感耦合等离子体质谱法测定生物样品中14个微量元素[J]. 岩矿测试 2008(06)

- [11].小型化生物样品前处理装置的开发及性能研究[J]. 生命科学仪器 2019(03)

- [12].高压粉末制样-偏振能量色散X射线荧光光谱法测定生物样品中24种元素[J]. 理化检验(化学分册) 2015(11)

- [13].高压消解-石墨炉原子吸收测定近海生物样品中的铅、镉[J]. 福建地质 2014(01)

- [14].高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法测定禽类生物样品中7种砷形态[J]. 理化检验(化学分册) 2017(03)

- [15].高效液相色谱法测定大鼠生物样品中人参炔醇的方法学考察[J]. 中药药理与临床 2012(02)

- [16].利用SPDE-MAL-DI-TOF-MS快速筛查生物样品中的百草枯和敌草快[J]. 四川警察学院学报 2020(01)

- [17].电感耦合等离子体-质谱法测定生物样品中12种元素[J]. 中国职业医学 2018(03)

- [18].生物样品中组胺含量测定方法的研究进展[J]. 浙江大学学报(医学版) 2012(06)

- [19].实验用生物样品的啮齿类微生物污染的检测管理[J]. 中国比较医学杂志 2011(Z1)

- [20].“复杂生物样品的高效分离与表征”等仪器和分析检测项目获奖[J]. 分析仪器 2013(02)

- [21].干基生物样品的制备及配套分析方法[J]. 吉林地质 2010(04)

- [22].生物样品中硒的测定方法研究进展[J]. 广东微量元素科学 2009(01)

- [23].金属有机骨架材料在生物样品前处理中的应用进展[J]. 材料导报 2019(S1)

- [24].药物分析中的生物样品前处理概况[J]. 中国民族民间医药 2017(19)

- [25].药物色谱分析中生物样品的前处理方法[J]. 中国医院用药评价与分析 2012(10)

- [26].快速测定生物样品中蛋白含量的同步荧光法研究[J]. 分析试验室 2009(12)

- [27].生物样品中汞的原子荧光光谱法测定[J]. 黑龙江科技信息 2012(10)

- [28].生物样品中唾液酸和神经节苷脂的测定[J]. 浙江化工 2011(01)

- [29].高效液相色谱法测定生物样品中磷酸鞘氨醇的含量[J]. 首都医科大学学报 2008(04)

- [30].生物样品中4种邻苯二酚结构物质固相萃取技术的应用[J]. 西北药学杂志 2017(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/89e6df2a8eed4536a7be3961.html