# 盐酸中氯离子对氟离子测定结果的影响

### 论文摘要

为了提高分析检测的效率,节约分析成本,减少对环境的污染。利用氟离子计检测的灵敏性、准确性、快捷和方便,通过是否除去盐酸中氯离子的来检测氟离子的方法,对含有已知不同浓度氟离子的盐酸溶液通过处理进行测量对比。结论 :是否去除盐酸中的氯离子对测量其中含有的氟离子结果无多大影响,且无需去除氯离子,分析方法操作方法简便,节省时间,对环境污染小。

### 论文目录

- 1 试验内容

- 1.1 原理

- 1.2 仪器设备

- 1.3 试剂配置

- 1.4 离子选择电极的标定

- 1.5 待测样的制备

- 1.6 测量

- 2 测量结果分析与讨论

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 詹彬彬

关键词: 浓盐酸,氟离子,硝酸银,氟离子选择电极

来源: 化工设计通讯 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 福建三农新材料有限责任公司

分类号: TQ111.3

页码: 153+155

总页数: 2

文件大小: 1533K

下载量: 81

### 相关论文文献

- [1].氟离子选择电极法测定氟化锂含量[J]. 现代化工 2015(12)

- [2].分析化学实验中氟离子选择电极测定法有关问题的探讨和研究[J]. 化学世界 2015(12)

- [3].氟离子选择电极法测定牙膏中的氟[J]. 福建分析测试 2012(06)

- [4].离子选择电极法测定食品中铝含量[J]. 中国食品添加剂 2012(03)

- [5].氟离子选择电极法测量大气氟化物的方法验证[J]. 新疆大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [6].氟离子选择电极直接电位法测定四氟硼酸盐中游离的氟离子[J]. 理化检验(化学分册) 2013(07)

- [7].离子选择电极法测定土壤中氟化物[J]. 广东化工 2014(08)

- [8].淡水鱼中氟的测定[J]. 江西食品工业 2010(03)

- [9].SDS对离子选择性电极的增敏作用及水样中痕量氟的测定[J]. 食品科技 2008(10)

- [10].桑叶中氟离子含量检测方法研究[J]. 安徽农业科学 2010(24)

- [11].标准植物叶片中氟化物测定方法的比较[J]. 科技资讯 2016(07)

- [12].石墨精制废水中氟离子浓度测定偏差问题的解析[J]. 哈尔滨工业大学学报 2018(08)

- [13].离子选择电极法测定土壤中氟含量最佳因素的确定[J]. 西南农业学报 2011(04)

- [14].煤中氟测定方法解析及改进[J]. 煤质技术 2019(01)

- [15].蔬菜中氟的测定方法研究[J]. 检验检疫学刊 2012(05)

- [16].盐酸超声-氟离子选择电极法测定复合肥中氟含量[J]. 中国无机分析化学 2015(01)

- [17].提高氟测定准确度的技术探讨[J]. 煤质技术 2008(02)

- [18].环境监测中氟离子选择电极法测定氟离子影响因素分析[J]. 广东化工 2012(11)

- [19].磷酸氢钙中氟化物检查方法改进[J]. 齐鲁药事 2011(06)

- [20].氟离子选择电极测定黄磷尾气中气态氟含量[J]. 分析科学学报 2014(02)

- [21].氟离子选择电极响应时间分析[J]. 江西水利科技 2016(01)

- [22].电化学法测定聚合物制品中的聚四氟乙烯含量[J]. 分析科学学报 2013(02)

- [23].离子选择电极法测定土壤中的氟化物[J]. 西南师范大学学报(自然科学版) 2012(11)

- [24].高浓度F~--Al~(3+)体系的热力学分析及氟的测定[J]. 应用化学 2016(07)

- [25].全自动离子选择电极法测定水中氟化物[J]. 广东化工 2010(05)

- [26].香樟叶片中氟化物监测方法比较[J]. 环境监控与预警 2014(05)

- [27].Na_3AlF_6-Al_2O_3熔盐中铝溶解度的测定[J]. 冶金分析 2011(05)

- [28].造纸法烟草薄片浆液、白水及成品中铝的测定[J]. 分析试验室 2008(09)

- [29].离子选择电极法和新氟试剂光度法测定空气中HF的比较[J]. 化学分析计量 2013(02)

- [30].用氟离子选择电极测定水中的氟[J]. 磷肥与复肥 2009(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8f81cded87e639a250764365.html