# 浅谈如何做好电力工程装表接电工作牛世英

（国网朔州供电公司山西朔州036000）

摘要：现阶段，随着社会的发展，我国的电力设施的发展也越来越迅速。电力供应是一项非常重要的任务，不仅与电力供应的质量有关，还在企业建设项目中提供重要的电力供应，使用电力或相关电力用户的使用时必须特别注意。设计了一种电力系统，并分析了安全装置过程和潜在危险。

关键词：如何做好；电力工程；装表接电工作

引言

电力公司的一个重要任务是安装和接电。工作内容包括安装、检查和传输能源，并直接与电力公司和有经验的用户联系在一起。在供应和使用电力方面，确保电力供应、安全、节约能源，并将电力输送到成千上万户家庭中，主要负责安装和接收电力。需要按照安装电力规章制度和技术规范来做详细的工作。

1装表接电工作的现状

微处理器的电子多功能电子计数器已经开始广泛使用。精确的功率计数器参数，快速测量仪表，记录事件，存储和分析电能质量和智能电表技术，如通信功能。然而，在使用过程中，它只反映了自动阅读和实际支付功能的好处。智能电表技术提供了在智能网络环境中处理信息、交互、测量和通信的强大能力，并允许实时获取、存储和传输数据。然而，在能量的加载和接收过程中，近年来出现了许多新的情况。在智能电表用的早期，通常存在一定的错误，这是安装电表延迟的一个重要因素。

2装表接电工作的隐患

随着经济的发展我国的电力用户提出了服务质量的要求。包括电力供应商建立迅速、方便、简洁性的服务。作为电力供应商，以满足客户的需求关注和周到服务，目前最重要的加强缩短客户装表接电工作的周期是当前最紧迫的。然而，在装表接电过程时，常常有隐藏的危险。因此，对影响装表接电的因素进行了相关探讨和深入研究，逐一调查作出如下分析：

2.1电力供应模式的确定过程是复杂的，各部之间的协调在

客户完成安装和电表后，中间环节的过程太多，经常在工作结束时出现，并导致一系列问题。

2.2由于供电线路未确定，电力线路没有改善：根据电力供应

部门安装的技术规格，电缆线必须在300m2上安装，而空气线必须在达到240m2。通过流向到郊区的供电线路，仍然只有70m2，在这个地区，特别是城市发展，缺乏通过能力，以及消费者改革不符合目前的市场政策战略；为了使电力供应自己转化为这些落后的电力网络，需要一段时间来逐步调整，从而使这种模式变得越来越复杂，无法满足客户电力需求。

3装表接电工作隐患的处理对策

3.1完善服务体系，建立配套服务体系

建立“客户分析进展”系统，每周举行项目会议，组织工作人员对客户项目的进展进行全面分析，并进一步提高供电服务的效率和单位的形象。1）服务的主要内容：优化电力供应计划，节省客户投资。2）深入到项目现场，在网站上进行办公室工作，以了解客户的需求。执行联系人跟踪服务。协调和解决企业所反映的问题。在研讨会上建立意见和自我管理的空间，在安装电表时征求意见或建议，对客户提供有针对性的服务，或提供个人咨询服务，或在服务错误的情况下采取有效的补救措施。

3.2加强装表接电管理防止窃电

防窃电工作应该在加强电源的管理上入手，有两个方面的技术，从业务报装接电设防，必须报装接电过程前期、中期、后期的管理三管齐下，防反结合，才能从用电管理角度防止窃电，制定防止窃电的管理方法和大限度的减少窃电带来的电量损失。

3.3故障表计的处理

分析在测量地点的实际情况，并适当处理相关问题。必须及时处理用户的电表存在的故障，并恢复用户的电源。这是电力供应企业的责任。由于其用户的内部电路或内部电源开关老化问题造成的故障或电子计数器的问题。要根据实际情况下的产生的故障及时解决。

3.4电表安装的位置选择

电表安装位置的选取是装表接电施工中的基础性环节，其位置选择的合理性，直接关系着装表接电施工质量。装表接电施工对环境条件有着严格的要求，一旦电表安装位置温湿度过大、腐蚀性较强或磁场较强，必将会严重影响电表使用性能，甚至存在严重的安全隐患。因此在装表接电施工中，电表安装位置应当远离温度过高、湿度过大、腐蚀性和磁场过强的地点，尽可能选择污染小、震动小切温湿度适宜的安装位置，以保证电表准确计量，全面提高装表接电施工质量，确保电表在电力运行中的实际应用价值得以有效发挥。

3.5强化安全意识，实行安全责任制

为加强装表接电施工质量控制，应当强化装表接电操作人员的安全意识，制定并落实安全生产责任制度，将装表接电安全作业纳入到工作议程中，在实际管理过程中，一旦发现装表接电中存在安全问题，应当及时进行处理，将问题扼杀在摇篮里，相关领导人员应当深入装表接电施工现场开展装表接电安全检查，确保装表接电安装操作人员充分认识到装表接电安全操作的重要性，自觉规范装表接电施工操作，从而对装表接电安全隐患进行科学化控制。

操作人员是装表接电施工中的主体，操作人员的专业素养及岗位能力直接影响着装表接电操作的安全性。因此在装表接电施工中，应当强化操作人员的专业素质和岗位能力，保包括问题分析能力、问题解决能力等，规范装表接电操作环节，促进各项问题的有效解决，将装表接电中的安全隐患控制在最低范围内。与此同时，应当加强装表接电施工现场的安全管理，落实安全责任质素，加强施工现场安全设施建设，确保在装表接电施工中出现安全问题时，能够及时采取高效的保护措施，避免安全事故的发生，切实维护电力系统的安全稳定运行。

3.6加强装表接电工作中的接线环节

在开展装表接电工作当中，需要保证在断电情况下开展工作。在接线施工当中，首先要能够将导线上的铜锈清除干净，如果导线绝缘体受损，需要第一时间更换新的导线。同时要将导线保护套破开，破开长度控制在15-22cm之间，如果破开长度不符合实际标准，会严重影响后续工作开展。其次，在装表接电工作当中，需要将电能计量表安装在计量柜当中，加封互感器二次接线侧和接线端子装置，同时要做好计量柜封印表号工作，保证电能表电压接线在计量箱内实现连接，防止电线伸出计量箱当中。再者，在二次接线施工中，需要采用专用的二次回路计量设备。对于35kV以上的电能计量装置的二次回路，需要设置熔断器，而不必安装隔离开关辅助接电。最后，设置加封专用接线端子，这样可以为后续接电工作开展提供保障。

结语

总而言之，当前社会发展形势下，电力企业面临着复杂的形势，机遇与挑战并存。为促进装表接电工作中存在的诸多问题得以有效解决，电力企业应当强化装表接电操作人员的安全意识和岗位能力，加强装表接电工作中的安全管理与控制，促进各项问题的有效解决，降低安全隐患，保障电力用户的生命财产安全，推进电力行业的稳定持续发展。

参考文献：

[1]杨少平.智能电表特点及其应用[J].福建建设科技，2011（3）：99.

[2]牛军蕊.智能电表接电过程中的问题以及对策[J].科技风，2010（6）：157.

[3]张粒子，黄仁辉.电力市场发展模式的影响与展望[J].电力系统自动化，2012（8）：166.

[4]李俊飚，徐栋.装表接电中隐患问题处理方法[J].上海电力，2011（6）：52.

[5]邓汉均，易江腾.业扩报装提速提质进行时[J].大众用电，2009（2）：33-34.

[6]练小春.浅谈电能表的安装工艺[J].农村电工，2010（9）：39.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/92aa153ae58108fc9a757a7c.html