# 氨氮检测论文-贺舒文,薛伟峰,梁健健

导读:本文包含了氨氮检测论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:流动注射,海水,氨氮

### 氨氮检测论文文献综述

贺舒文,薛伟峰,梁健健[1]（2019）在《流动注射在线分析法检测海水中氨氮》一文中研究指出建立流动注射在线分析法测定海水中氨氮的含量。于60℃的碱性条件下,海水中的氨氮与水杨酸钠和次氯酸盐在硝普钠的催化作用下反应生成蓝色化合物,在波长660 nm处检测,海水中的氨氮含量与吸光度成正比,线性相关系数为0.999 97。方法的检出限为0.003 mg/L,测定下限为0.020 mg/L,测定上限为5.00 mg/L。该方法应用于天然海水的测定,添加水平在0.020～5.00 mg/L时,平均加标回收率为88.5%～104.5%,测定结果的相对标准偏差为0.95%～9.64%。该方法具有运行成本低,操作方便,分析周期短,能够满足日常检测和海水监测的要求。(本文来源于《化学分析计量》期刊2019年06期）

尚艾[2]（2019）在《不同条件下总氮检测中氨氮消解转化率的研究》一文中研究指出总氮是水质监测中的重要项目。本文发现消解时间和基底浓度对转化率影响不大,氨氮的浓度是影响转化率的主要因素。(本文来源于《科学技术创新》期刊2019年31期）

柯永斌[3]（2019）在《化工污水氨氮检测系统设计》一文中研究指出近年来,我国加大了对工业污水排放的监控,工业污水中氨氮超标比较常见,所以研制一款实用的污水氨氮检测仪器很有必要。本文设计了一款化工污水氨氮检测系统。系统以STM32单片机为主控核心,通过氨氮传感器,辅以PH传感器、温度传感器、液晶显示器,实现污水中氨氮含量、水体PH值、温度的实时检测和显示。其中氨氮传感器选择氨气敏电极,温度传感器选择K型热电偶。在实现核心功能基础上,另外配备TF卡实现数据的实时存储,微型打印机实现数据的现场打印。该系统具有实时检测、可视化操作、操作简单等特点。(本文来源于《电子世界》期刊2019年19期）

何孙胃[4]（2019）在《改进水杨酸法快速检测水质氨氮的探究》一文中研究指出目前检测水中氨氮含量使用较多的国标方法是水杨酸盐分光光度法和纳氏试剂分光光度法[1],然而水杨酸盐分光光度法需显色90min,等待时间长,不适合应急快速检测使用,纳氏试剂分光光度法则需要使用剧毒物质碘化汞,该药剂会对环境造成污染。本文通过改进国标中水杨酸盐分光光度法,使用二氯异氰尿酸钠替换国标方法中次氯酸钠试剂,加速显色过程,显色时间仅需15min,该方法的方法检出限为0.02mg/L,检测氨氮标准物质结果在标准范围内,不同水样加标回收率在98%～103%之间,与国标水杨酸法检测结果的绝对误差小于0.02mg/L,测定水样氨氮含量平行样间的相对标准偏差RSD值位于0.85%～1.75%之间,满足检测要求。(本文来源于《城镇供水》期刊2019年05期）

马芮,刘嘉骥,刘永[5]（2019）在《水杨酸法检测水质氨氮的改进方法》一文中研究指出该氨氮检测方法是对水杨酸分光光度法的改进,通过将50 g/L的水杨酸改为150 g/L的水杨酸钠,将有效氯为3. 5 g/L的次氯酸钠溶液改为5 g/L的二氯异氰尿酸钠溶液,增加了检测试剂的稳定性和贮存时间,同时将氨氮测定上限从1 mg/L提高至2. 5 mg/L,并将显色时间从60 min优化为30 min,使得此方法更为便捷。该方法的氨氮标准曲线线性关系良好,相关系数为0. 999 6,准确性和精密度高,加标回收率良好,适用于不同类型水质中氨氮的检测。(本文来源于《中国环境监测》期刊2019年05期）

李继红,方燕,李书恒,姚成雷,李叶舟[6]（2019）在《水杨酸法检测地表水中氨氮的微观和宏观影响因素研究》一文中研究指出水杨酸分光光度法检测水质中氨氮是一项传统的经典方法,精密度较高,线性相关性较好。本文针对水样的保存、p H、水样预处理、显色时间及试验空白做了系统研究,并从宏观上研究了降雨量对水体中氨氮的影响及人工湿地对氨氮的降解作用,并对其做了一些总结和分析。(本文来源于《《环境工程》2019年全国学术年会论文集（下册）》期刊2019-08-30）

王建忠[7]（2019）在《2,6-二氯苯并恶唑生产废水中氨氮的检测研究》一文中研究指出以2-巯基-6-氯苯并恶唑和固体光气为起始原料,DMF为催化剂,在甲苯溶液中合成2,6-二氯苯并恶唑,反应尾气用10%液碱吸收。分别用稀释法、絮凝沉淀法、蒸馏法对尾气吸收废水进行预处理,然后再用纳氏分光光度法检测水样的氨氮浓度。结果表明,絮凝沉淀法能有效屏蔽2,6-二氯苯并恶唑尾气吸收废水中硫化物对氨氮检测的干扰,氨氮检测快捷准确。(本文来源于《现代农药》期刊2019年04期）

陈杨叶[8]（2019）在《探讨水质检测中总氮低于氨氮的原因》一文中研究指出对于水质分析过程中氨氮含量高于总氮含量的情况,提出实验中存在的误差因素,指出总氮消解时间不够,导致过硫酸钾转化不完全,因而引起总氮含量偏低。实验结果表明,将总氮消解时间设定为40min,消除浊度干扰可以解决这一问题。为了提高测量的准确性,实验中还应注意高压蒸馏灭菌器密封性能及压力变化。(本文来源于《环境与发展》期刊2019年07期）

黄永忠,衷卫声,高浩[9]（2019）在《基于SOPC的氨氮含量检测系统的设计》一文中研究指出为简化测量过程,并使测量不会引起二次污染,选用氨气敏电极法测量氨氮。利用SOPC技术在FPGA上建立NiosⅡ双处理器系统,在NiosⅡ处理器中通过硬件互斥核组件对共享存储器进行协调。同时建立标准曲线,根据最小二乘法来计算氨氮值。在DE2-115开发板上进行验证,基本能达到要求。(本文来源于《测控技术》期刊2019年07期）

麻锐敏[10]（2019）在《基于Freescale的水质氨氮检测系统的设计》一文中研究指出针对水质污染情况的严重性和水质主要污染源之一的氨氮缺乏实时检测的情况,设计了一套基于Freescale单片机芯片的水质氨氮检测系统,可以实时和快速地计算出水质中氨氮的含量。检测系统的硬件部分设计主要包括微处理器模块、温度控制模块、存储模块、信号采集模块以及通信模块的电路设计,软件部分对不同的模块进行程序设计以及上位机软件平台的开发。最后对整个系统进行实验测试,实验结果表明检测系统可以满足氨氮检测的精度要求。(本文来源于《计算技术与自动化》期刊2019年02期）

### 氨氮检测论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

总氮是水质监测中的重要项目。本文发现消解时间和基底浓度对转化率影响不大,氨氮的浓度是影响转化率的主要因素。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 氨氮检测论文参考文献

[1].贺舒文,薛伟峰,梁健健.流动注射在线分析法检测海水中氨氮[J].化学分析计量.2019

[2].尚艾.不同条件下总氮检测中氨氮消解转化率的研究[J].科学技术创新.2019

[3].柯永斌.化工污水氨氮检测系统设计[J].电子世界.2019

[4].何孙胃.改进水杨酸法快速检测水质氨氮的探究[J].城镇供水.2019

[5].马芮,刘嘉骥,刘永.水杨酸法检测水质氨氮的改进方法[J].中国环境监测.2019

[6].李继红,方燕,李书恒,姚成雷,李叶舟.水杨酸法检测地表水中氨氮的微观和宏观影响因素研究[C].《环境工程》2019年全国学术年会论文集（下册）.2019

[7].王建忠.2,6-二氯苯并恶唑生产废水中氨氮的检测研究[J].现代农药.2019

[8].陈杨叶.探讨水质检测中总氮低于氨氮的原因[J].环境与发展.2019

[9].黄永忠,衷卫声,高浩.基于SOPC的氨氮含量检测系统的设计[J].测控技术.2019

[10].麻锐敏.基于Freescale的水质氨氮检测系统的设计[J].计算技术与自动化.2019

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/95739e5a5bd609a25a070797.html