# 电气设备高压试验关键点及安全措施分析张灿伍

（山东爱普电气设备有限公司山东济南250101）

摘要：目前我国社会经济不断进步与发展,大大促进了电力企业的进步。在人民物质生活水平不断提升的情况下，其对电力能源的需求也有了一定程度的增加，这在很大程度上对电力企业的发展水平提出了更高的要求，尤其体现在电气设备高压试验关键点安全措施的探索中。因此，本文主要从电气设备高压试验的相关概述入手，在对相关问题进行系统分析与研究的基础上，积极探索电气设备高压试验的安全措施，从而更好的提升电力企业高压室试验关键点的安全管理水平。

关键词：电气设备；高压试验；关键点；安全措施

在社会主义现代化建设的新时期下，我国电力企业在发展的过程中更加注重发展的科学化与合理化。落实到电气设备高压试验关键点以及安全措施的探索方面，积极对其电力系统的安全运行与稳定发展进行有效的维护就显得尤为重要。因此，从某种意义上来讲，电力企业要积极对电气设备高压试验中的安全管理问题进行系统的重视，并积极探索高压试验的安全措施，从而更好地促进电气设备高压试验的有效性，推动电力朝着科学化与合理化的方向发展。

一、电气设备的高压试验概述

电力企业在实际进行发展的过程中，需要一定的电气设备对实际的运行进行有效的支撑，而在对相关电气设备进入投入生产使用之前，要对实际的运行、设计、制造、安装等环节进行有效的试验是非常必要的。任何一个细节出现运行与管理等问题都会对电力系统运行的安全性与稳定性造成不利的影响。根据以往的调查报告，我们也可以清晰的发现，很多电梯事故的发生都是从一些细小的环节开始出现问题的。可以说，电气设备运行的每个环节都是至关重要的，与此同时，结合相关的实践经验以及基本理论，我们可以清晰地发现，很多电气事故的发生都是由于电气设备绝缘性能差、在绝缘方面存在一定缺陷而引起的。因此，从这个角度来讲，为了更好的提升电气设备运行的安全性可靠性，积极对其安全性能进行有效的提升与规划就显得尤为重要。

对于电气设备的绝缘性能来讲，其与实际的高压实验具有密切的联系，而为了更好的提升相关的绝缘性能，积极对其电气设备进行高压实验是非常重要的，具体来讲，其主要内容包括绝缘电阻的测量以及介质损耗因数的测试等内容。在实际对电气设备高压试验工作开展的过程中，要依靠一定的机器设备对相关的电压电流，以及在不同情况下电压负荷的承受能力进行系统的试验，从而在科学报告的指导下，对其电气设备的相关运行进行系统的设计与规划，推动电气设备使用的有效性。

二、电气设备高压实验的关键点

在对电气设备高压试验关键点进行测验的过程中，由于各方面滴环境试验的方式以及使用的仪器设备等有着很大的不同，导致其在进行高压实验的过程中都会出现一定的误差。所以，从这个角度来看，整个实验的过程对人员以及设备的安全都会造成很大的危险，为了更好地保证电气设备高压试验关键点运行的安全性与可靠性，积极对相关注意事项进行系统的重视就显得尤为重要。具体来讲，主要从以下几个方面对相关活动进行系统地开展。

其一，对其试验的安全距离进行系统的考量，根据实际的市场需求与规划，利用相关的实验报告，设计精确性的安全距离。其二。加强对实验装备的管理，在此基础上，对带电设备进行规范的标记，相关实验人员在对试验工作进行开展的过程中，要按严格按照规范的操作计划进行相关活动的开展，避免接触带电设备，造成不必要的麻烦。其三。对于静电来讲，其对电气设备高压试验的整个过程也会造成极大的威胁。因此，从这个角度来看相关实验人员在实际进行实验的过程中，要积极对部分元件进行加压试验，充分提升试验的有效性。最后，是对于接线倒换的问题，要注意将实验的电源或者相应的调压器进行切断操作，从而更好地保证其相关操作的安全性与可靠性。

三、提升电气设备高压试验安全水平的措施

在前面的论述中，我们对电气设备的高压试验以及电气设备高压实验的关键点进行了系统的分析与研究，从其基本内容中，我们可以清晰的发现，为了更好的建设系统化、规范化的电网，积极提升电气设备高压试验的安全性与可靠性是非常重要的。其不仅可以大大提升电力系统运行的安全性与可靠性，从另一个角度来看，对电力企业的长效健康发展也具有重要的促进意义。因此，从这个角度来看，电力企业在发展的过程中要积极对电气设备高压试验的安全问题进行系统的重视，并积极结合发展的实际，对电气设备高压试验以及关键点进行系统的重视，从而更好的促进我国电力企业的可持续发展。

3.1基于培训的措施分析

在对电气设备高压试验工作进行开展的过程中，由于其工作属性与工作目标的特殊性，其在相关活动开展的过程中，存在很大的危险性。因此，从这个角度来看，为了更好的保证电气设备高压试验运行的有效性，积极提升电气设备高压试验工作人员的综合素质就显得尤为重要。具体来讲，根据企业的实际发展需求，定期选派相关的工作人员进行电气设备高压试验的培训教育，不仅对其相关的理论知识进行有效丰富，也要对实际的实践技能进行系统的学习，积极对严谨工作理念等进行有效的宣传，从而在最大程度上有效的保证电气设备高压实验的安全性与可靠性。

安全警示标志

3.2基于组织的措施分析

从组织措施的角度来看，在实际对电气设备高压试验工作进行开展的过程中，积极做好各项环节的安全保护措施也是非常重要的。一般来讲，在具体进行相关工作开展之前，要组织专业人员对其具体的细节以及相关的注意事项运行方案等进行系统的设计与规划，相关的高压试验工作人员实际对相关工作进行开展的时候，要严格按照确定的规划方案进行有效的操作，并安排专门的工作人员对试验过程进行有效的监督与管理。另外，要积极对安全警示标志进行系统的安排，最大程度上提醒实验工作人员对相关的注意事项进行有效的注重，从而更好地保障其相关事项工作运行的安全性与可靠性。

3.3基于设备的措施分析

对于机器设备来讲，虽然其处于客观因素，但是从实际发展的状况来看，在实际对相关电气设备高压试验工作开展的过程中，如果电气设备出现了一定的问题，将会大大影响高压试验工作开展的有效性。因此，在对相关工作开展之前，要积极对电气设备进行系统的检查，不仅对外观等进行有效的检查与管理，在此基础上，还要对内部结构以及相关的运行状态等进行系统的检查。另外，要积极重视机器设备的清洁工作，要达到一定的清洁标准，从而为高压试验工作提供强有力的外力支撑。

3.4基于放电反击与感应电压的措施分析

不得不说的是，为了更好地保证电气设备高压试验工作推进的有效性，积极对放电反击以及感应电压等相关注意事项进行系统的重视也是非常重要的。具体来讲，在实验开始之前要积极对外部的环境进行有效的测试，保证电压的正常运行，对于短暂闲置的机器设备要及时做好接地和短接处理，从而减少高压试验安全事故的发生，提升电气设备高压试验工作推进的有效性。

结束语

综合以上论述，在对电气设备高压以及相关的关键点进行实验的过程中，为了更好的保证电力企业工作人员以及电气设备的安全性与可靠性，积极采取相应的安全措施是非常有必要的，其不仅可以更好地保障相关工作人员的身心健康，从另一个角度来看，对整个电力系统的安全运行与稳定发展也具有重要的保障意义。因此，在未来的发展过程中，电力企业在对电气设备高压试验工作进行开展的时候，要积极结合自身的发展实际，采取相应的安全措施，从而更好地促进电力企业的长效健康发展，推动我国社会现代化建设繁荣与进步。

参考文献

[1]张涵如.电气设备高压试验关键点及安全措施分析[J].科技创新与应用,2016(26):185.

[2]张士元.电力设备高压试验关键点及安全保障探究[J].通讯世界,2014(14):99-100.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9ff65710daec594e373d5d4f.html