# 某电厂4x75t/h循环流化床锅炉烟气环保升级改造实例

### 论文摘要

本文介绍某电厂对其循环流化床锅炉进行环保升级的案例,分别从现有系统状况和改造方案等两方面进行了论述。某电厂现有4x75t/h循环流化床锅炉,烟气中氮氧化物、二氧化硫及粉尘等不能满足国家最新的超低排放标准,为此对其进行环保升级改造,改造后烟气中氮氧化物、二氧化硫及粉尘的排放浓度分别低于50、35、5mg/Nm3。脱硝采用SNCR提效改造+炉内SCR（尾部烟道合适位置处布置一层）+COA（低负荷保障手段）;脱硫除尘采用静电除尘器（预除尘）+循环流化床半干法脱硫（附属布袋除尘器）;消白采用烟气直接升温,加热介质为低压蒸汽。

### 论文目录

- 1 概述

- 2 电厂现有环保系统

- 3 环保升级改造方案

- 3.1 脱硝改造方案

- 3.1.1 改造路线确定

- 3.1.2 改造具体方案

- （1） SNCR提效改造

- （2） 炉内SCR

- 3.2 脱硫除尘改造方案

- 3.2.1 改造路线确定

- 3.2.2 脱硫除尘一体化改造具体方案

- 3.3 烟气脱白处理改造方案

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 唐世伟

关键词: 静电除尘器,循环流化床半干法脱硫

来源: 节能与环保 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用,动力工程,电力工业

单位: 合肥热电集团有限公司天源分公司

分类号: X773

页码: 52-54

总页数: 3

文件大小: 1887K

下载量: 74

### 相关论文文献

- [1].中药渣的循环流化床环保处理[J]. 中国粉体技术 2020(04)

- [2].一种循环流化床残炭锅炉的设计[J]. 化工管理 2020(16)

- [3].齐鲁第二化肥厂循环流化床炉前系统优化[J]. 齐鲁石油化工 2017(03)

- [4].循环流化床结焦原因分析[J]. 西部煤化工 2010(01)

- [5].浅谈250t/d循环流化床垃圾焚烧锅炉的设计[J]. 能源与环境 2020(02)

- [6].循环流化床机组分离器本体试制及优化[J]. 锅炉制造 2020(05)

- [7].循环流化床脱硫技术探讨[J]. 现代制造技术与装备 2020(08)

- [8].关于准东煤循环流化床设计问题的探讨[J]. 电站系统工程 2017(01)

- [9].循环流化床半干法脱硫石灰使用优化分析[J]. 玻璃 2017(04)

- [10].石灰石粉与循环流化床灰复合效应的研究[J]. 江西建材 2015(12)

- [11].发电厂循环流化床锅炉安全运行探讨[J]. 科技展望 2015(22)

- [12].出口效应对高密度循环流化床内轴向浓度的影响[J]. 电力学报 2013(03)

- [13].不同形式的循环流化床生物质气化炉[J]. 锅炉技术 2012(01)

- [14].利用循环流化床粉煤灰制备蒸压砖的工艺研究[J]. 墙材革新与建筑节能 2012(08)

- [15].不同容量循环流化床电站主要技术经济指标比较表[J]. 电力技术 2010(01)

- [16].国产首台1×330MW循环流化床机组给水泵设计选型分析[J]. 电力技术 2010(Z1)

- [17].循环流化床(CFBC)[J]. 山西能源与节能 2009(04)

- [18].化学激发循环流化床粉煤灰的研究[J]. 电力环境保护 2009(06)

- [19].我国循环流化床产业自主创新打破国外垄断[J]. 电力设备 2008(05)

- [20].循环流化床气化炉飞灰的二次气化利用[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2020(06)

- [21].燃煤粒度对大型循环流化床锅炉燃烧的影响[J]. 化工设计通讯 2016(09)

- [22].循环流化床入炉垃圾热值软测量[J]. 浙江大学学报(工学版) 2017(06)

- [23].国内首套低阶粉煤循环流化床加压煤气化示范项目开工[J]. 通用机械 2016(10)

- [24].生物质双循环流化床冷态下整体流动二维模拟[J]. 广州化工 2015(16)

- [25].浅析火电厂循环流化床机组协调控制系统[J]. 电子制作 2013(19)

- [26].300MW循环流化床机组协调控制技术分析[J]. 机电信息 2013(30)

- [27].高颗粒通量循环流化床的构型作用[J]. 化工学报 2010(01)

- [28].高参数循环流化床垃圾焚烧锅炉技术的应用[J]. 工业锅炉 2020(04)

- [29].节能降耗 保时保质——记部优工程中铝广西分公司大型循环流化床煤气炉技改工程[J]. 中国有色金属 2019(11)

- [30].循环流化床粉煤灰特性与利用研究进展[J]. 商品混凝土 2016(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a0dec50d743a4f7cf87b8f8c.html