# 微探综合性写字楼室内装修施工的质量控制

（南京泰基房地产开发有限公司，江苏南京210000）

摘要：近年来，现代建筑逐渐的向高层化、综合性方向发展，综合性写字楼已经成为写字楼工程发展的必然趋势。室内装修施工时综合性写字楼工程施工的重要组成部分，具有涉及面广、施工量大、技术难度高等特点，如何控制室内装修施工质量，已经成为困扰室内装修施工企业的难题。文章以某综合性写字楼工程为例，提出了加强综合性写字楼室内装修施工质量控制的有效措施，旨在为类似工程的室内装修施工和管理人员提供一定的参考。

关键词：综合性写字楼；室内装修；质量控制

前言

随着城市化进程的加快，人们对写字楼室内装修品位和质量的要求不断的提高，尤其是现代化、综合性写字楼室内装修应该遵循美观性、功能性以及工艺性原则，以便于为人们提供一个赏心悦目、优美的工作环境。装饰施工人员在进行综合性写字楼室内装修施工时，应该遵循综合性写字楼室内装修的原则，严格的控制各个施工质量控制要点，以此保证综合性写字楼室内装修的整体施工质量和美观性。因此，文章针对综合性写字楼室内装修施工质量控制的研究具有非常重要的现实意义。

1工程概况

文章以某综合性写字楼工程为例，该写字楼工程地下层，地上层，该综合性写字楼功能众多，包括保安室、清洁室、会议区、办公区、吸烟区、茶水区、休闲中庭、卫生间、活动室等，室内装修工程也相对较多，包括观景台、幕墙、顶棚、楼板等装饰内容，该综合写字楼的的室内装饰具有资金投入量大、工期短、技术要求高、施工难度大、协调难度大等特点，为了保证该综合性写字楼室内装修施工质量，组建了专门的协调小组，对室内装修的各个参建方进行协调和管理，以此保证室内装修施工质量，同时保证室内装修的美观性和功能性。

2提高综合性写字楼室内装修施工质量控制的有效措施

2.1创建完善的质量保障体系

由于综合性写字楼室内装修工程量大、施工难度高、资金投入量大，为了保证整体施工质量，首先应该创建完善的质量保障体系，具体包括以下几个方面：公司生产主管；公司总工办、工程部、质安部、项目负责人，对装饰工程的全过程质量进行监控和管理；由专业工程师负责资料员、造价员、安全员、治安员、施工员的管控。同时，创建并组建质量管理小组，如图1所示，明确不同管理层次的职务和责任，由相关的负责人负责相应装饰分项工程的施工质量。

2.2强化施工图纸管理

施工图纸管理主要包括两个方面：一方面，装修施工前，加强图纸管理，在进行施工图纸设计时，设计人员应该到施工现场进行实地勘察，避免设计的装修图纸和现场出现较大的偏差，甚至导致装修施工无法进行；对施工图纸的内容进行全面的审查，主要包括材料的质量和经济性、与现场的符合程度以及和工程需求的匹配程度等；组织设计单位、监理单位以及施工单位进行图纸会审，尽早的发现施工图存在的问题，并采取有效的措施进行处理，同时，还应该做好设计与施工交底工作；另一方面，做好施工图纸的变更管理，综合性写字楼室内装修工程涉及面广，在装修施工的过程中，不可避免的会出现设计变更，例如，业主方提出变更要求、功能变化等，都会导致工程出现变更，为了防止出现变更，应该做好图纸会审工作，当出现变更时，应该组织各个参建部门进行协商，并采取相应的措施进行处理，同时，还应该做好设计变更记录工作，为以后的工程索赔提供可靠的参考。

2.3加强装修材料采购、进场检验

装修材料质量直接影响综合性写字楼室内装修整体施工质量，因此，必须加强装修材料采购、进场检验，具体包括以下几个方面：（1）材料采购管理，综合性写字楼室内装饰工程需要的装饰材料种类众多，并且还有许多新型装饰材料，在选购装修材料时，应该对装饰材料市场进行全面的调查，选择信誉高、质量好的材料供应商，并将所需装修材料的种类、数量、规格、品牌以及产地等详细的记录在采购清单上，避免出现采购的装修材料规格、品牌和数量等不符合工程要求，影响工程进度和工程成本；（2）材料供应，应该根据室内装修工程的施工进度和实际需求，制定科学的材料供应方案或者计划，准确的预测所需材料的类型和数量，避免出现浪费材料的现象；（3）加强材料质量检测，在装修材料进入施工现场之后，必须检查装修材料的材质证明，并做好抽样检查工作，避免不符合装修工程质量要求、规格的材料进入施工现场；（4）材料储存与堆放，当材料进场之后，还应该将同类型、规格的装修材料堆放在一起，同时，还应该将先用的材料堆放在上方，后用的材料堆放在下方，避免出现二次搬运；（5）材料发放管理，应该创建科学的材料领用制度，按照施工进度和材料出库凭证发放装修材料，并做好记录工作，避免出现材料浪费、丢失的现象。

3重点分项工程的质量控制措施

综合性写字楼室内装修工程的重点分项工程包括以下几个方面：

3.1吊顶施工质量控制

吊顶施工难度相对较高，如果不能够采取有效的措施加强质量控制，将会导致吊顶出现大面积裂缝。因此，为了保证吊顶施工质量，应该从以下几个方面入手：（1）如果需要吊装大型吊挂装饰物，应该根据吊挂物的实际状况，采用专用的吊杆，对吊顶局部进行加固，避免出现吊顶局部变形的问题；（2）为了控制吊顶的平整度，应该从两个方面入手，一方面，必须保证板材不受潮和干燥度，将板材平整的放在工作台上进行切割，不能出现石膏板变形的现象；另一方面，在安装龙骨架时，应该采用干燥、密致的木龙骨，为了防止龙骨出现变形，应该在龙骨外涂刷防火材料、防腐涂料，保证龙骨和石膏板良好的契合，尽可能的保证一次安装到位，二次调整会影响龙骨和石膏板的吻合度；（3）窗帘盒与灯槽防裂控制，在设计窗帘盒与灯槽时，侧面板应该尽可能和吊顶平面板材一致，采用纸面石膏板，在处理侧面接缝时，应该根据工程的实际状况和相关经验，设置5mm左右的板接缝，并采用添加了乳胶的石膏进行填充，因为该材料具有良好的弹性，能够有效的防止窗帘盒与灯槽出现收缩裂缝。

3.2幕墙施工质量控制。以玻璃幕墙为例，玻璃幕墙施工质量控制措施主要包括以下几个方面：（1）对玻璃材料、施工器具进行检查，避免出现玻璃材料、施工器具损坏的现象；（2）加强对中空玻璃、夹层玻璃、单片玻璃加工精度的检查，保证精度满足工程施工要求；（3）在进行玻璃热弯加工时，应该保证玻璃弯度的偏差小于3mm，玻璃波形应该小于0.3%；（4）按照层次规格、安装顺序进行玻璃的堆放，在堆放过程中避免出现倾斜现象；（5）当玻璃安装完成后，应该对玻璃的面平、竖直以及横平等进行调整，保证各处的尺寸都满足工程设计要求；（6）为了保证施工质量，在安装施工时做好全过程质量检查，当检验出质量问题时，必须及时的采取有效的措施进行处理。

4加强施工协调管理

综合性写字楼室内装修涉及工种众多，由于室内施工空间有限，在施工的过程中不可避免的出现交叉施工现象，如果不能够做好施工协调工作，将会导致出现运输线路交叉、工序交叉、施工截面划分不清楚、配合不协调等问题，不仅会影响施工质量，还会影响施工进程。因此，在进行综合性写字楼室内装修施工时，必须做好施工协调管理，具体包括以下几个方面：（1）坚持“顾全大局、和谐共处”的原则，创造良好的施工局面，禁止出现随意施工、盲目施工的现象；（2）协调和各个施工专业的关系，制定科学、合理的施工方案，避免在施工的过程中出现交叉施工、起皮等现象；（3）应该定期的召开碰头会、协调会、工地例会以及专题会议等，协调各专业之间的关系，解决施工过程遇到的各种问题，以此保证装修工程的整体质量。

5结语

总而言之，综合性写字楼室内装修施工质量会影响工程的整体施工质量和施工功能，在实际装修施工时，应该根据工程的实际状况，借鉴类似写字楼装修工程的先进经验，采取科学、有效的措施，加强装修施工质量控制，避免在施工的过程中出现质量问题，影响整体装修质量。因此，笔者基于多年的室内装修施工经验，并基于工程实例，对综合性写字楼室内装修施工质量控制措施进行了分析，希望能够为室内装修施工人员提供借鉴。

参考文献：

[1]周凡．浅谈高层办公楼室内装修工程项目管理[J]．港口科技，2014（05）

[2]蔡永贵．办公楼的室内装修施工技术研究与分析[J]．新材料新装饰，2013（4）

[3]郑玉妹．综合性写字楼室内装修施工的质量控制[J]．房地产导刊，2015（27）

[4]褚晓丽，李素平．室内装修施工技术研究[J]．中国新技术新产品，2011（12）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a1cc79a281721d23ba2ddc35.html