# 箱式变电站智能化应用浅析张吉安

四川德华电气有限责任公司

摘要：随着我国现阶段下的箱变式电站的发展，在我国的大多数的领域都得到了应用，促进我了我国的社会发展，由于现阶段科学技术的发展，智能化概念的普及，为了能够更好的促进我国箱式变电站的发展，就要做好箱式变电站向着智能化的方向发展。这就要求我们对于箱变式发电站发展概况以及相关的原理信息进行相关分析与研究，并且结合当前我国智能化系统的相关信息，从而促进我国箱变式电站的智能化发展。

关键词：箱变式电站；智能化；应用

箱式变电器是对于我国的配电技术有着一定的促进作用。而箱式变电站主要是有两种，一种是美式一种是欧式。箱式变电站有利于提高我国在配电过程中所存在的末端电压的质量问题，在我国的农村以及城市的配电系统中应用的比较广泛。在我国箱式变电站多年的发展以来，取得了一些有效的成果，弥补了原本箱式变电站中所存在的一些问题也和弊端，但是随着当前我国社会经济的不断发展，人们对于箱式变电站又提出了更高的要求。而箱式变电站智能化发展是当前我国箱变式电站发展的趋势之一，所以我们应该做好针对箱变式电站智能化应用分析工作。

一、箱式变电站的概述

（一）箱式变电站的优点分析

相比较于我国以往的变电站相比，箱式变电站则更加能够提高我国的配电效率。箱式变电站由于自身所特有的优点能够提高自身的结构紧密度，箱式变电站自身特有的配电方式还能够自主的建立配电系统且具有不会受到其他系统的干扰的特点。同时箱式变电站通过组装的方式使环网以及供电单元能够进行有效的组合，从而使变电站的空间得到了缩小，并且能够促进生产成本的降低，促进了我国变电站的优化。

（二）箱式变电站发展的趋势

随着现阶段下，我国的科学技术不断的发展，并且不断地在我国的各个领域中应用，促进了我国社会的发展，而这一现象也给了箱式变电站的发展机会，当前我国的微电子技术、集成电路技术以及网络控制技术等等都能够促进了我国的箱式变电站的发展。所以想要使我国箱式变电站更进一步的发展，就应该提高箱式变电站的技术水平，推动箱式变电站的智能化，从而使箱式变电站的工作效率得到提高，降低生产成本，从而促进我国配电技术的发展。

（三）箱式变电站的布局

箱式变电站的布局主要是指对低压配电设备、高压开关设备和变压器的分布装置工作。而现阶段我国的箱式变电站布局的主要方法有两种，首先是一体式布局，这种布局方式在进行布局的时候，是以变压器为主，同时在箱体内安装其他的部件设备如：熔断器、开关设备等。从而形成一个的箱式变电站的整体结构。而还有一种布局方式是组合式布局方式，这种布局方式则是对高压开关设备、变压器和低压配电设备同等级别的进行布置，三个部分不分主次，排列的方式以“品”字形状或目字形状为标准。组合式布局的方式有着结构紧凑的优点，有助于工作人员对箱式变电站的问题检查，但又存在着接线复杂的问题。相关的施工人员可以在进行施工的过程中，根据具体的实际情况，选择箱式变电站的布局方式。

二、箱式变电站的智能化分析

（一）箱式变电站中检测维修的智能化

如果箱式变电站的接地系统的线路的效果无效的话，箱式变电站的运行变量以及一些其他的参数信息能够对箱式变电站选线工作产生较大的影响，影响的程度则会由于运行变量和参数的不同而不同，而相关的检修工作人员在进行检修的过程中，可以利用消弧线圈作为一种接地系统进行解决，而FTU能够捕捉零序电压和电流的功能则可以在故障位置确定的方面上帮助到相关的检修人员，FTU在确定故障位置之后还能够将信息数据上传到通过信号的方式传输到系统中，这样就能够使维修工作人员准确的了解到故障的地点，并且能够及时的进行维修工作，确保系统故障不会扩大并保障电力系统的良好运行。智能化故障预警功能是箱式变电站智能化的一个优点。

（二）箱式变电站中GPRS无线系统技术的应用

现阶段下我国的无线通信技术已经取得的一定的成果并在我国的各个领域中也已经的到了应用，在我国的国民生产生活中占有着重要的位置。而GPRS技术就是无线通信技术的一个重要的表现，而GPRS技术可以在箱式变电站的覆盖面积、维修工作以及收费上有着一定的促进作用，并且GPRS自身的远距离快速通信功能也能够满足箱式变电站系统中的不足之处，从而促进箱式变电站更好的发展。

（三）箱式变电站电能质量检测和分析的智能化

作为配电设备，箱式变电站就是要为我国的生产发展进行电能配送，而为了能够确保我国生产发展不受到电能因素的影响，这就要求箱式变电站在进行电能配送的过程中，电能质量一定要有所保证。而箱式变电站的电能检测工作主要是针对电能的平衡率、谐波和电压进行一系列的检测工作，而箱式变电站可以通过智能化的设备在进行相应的电能检测工作，智能化设备能够提高电能检测数据的精准性，并且还能够避免电力工作对于人员的危害。此外，智能化设备还能够对箱式变电站的电压进行检测，从而确保电压在波动、不稳定或者是电压过低的时候能够及时的通知工作人员，使工作人员能够及时的解决。

三、箱式变电站智能化的应用分析

（一）路灯中箱式变电站智能化应用

路灯是城市中一个重要的公共设施，影响着人们的生活与工作。而箱式变电站智能化可以更好的促进我国路灯工程的建设，如：路灯照明系统的控制工作。箱式变电站智能化可以通过在路灯照明系统控制自动化方面体现，箱式变电站智能化可以通过引入时间控制感应器和光敏电阻技术来影响路灯的开关电路，从而能够对路灯照明进行有效的控制，并且还可以根据不同的季节改变路灯开关的早晚，从而可以提高路灯开关的时间的精准度，提高电力资源的利用，降低电力成本，同时还能够减少相关的人工成本，从而促进路灯照明系统的自动化和智能化。

（二）风力发电中箱式变电站的智能化应用

随着国际范围内煤炭石油资源逐渐减少，而风力能源作为一种能源的方式逐渐的受到了社会各界的重视，并且各个领域都有了一定的应用，在电力行业也有着应用，如风力发电。而风力发电的电力在同国家电网连接的过程中会由于一些各种因素导致出现一些电力质量问题的出现，而作为配电和输电的设备，箱式变电站的作用就非常的明显了，所以如果箱式变电站不能够将这些电力质量问题解决就会给对我国的国民生产生活长产生巨大的影响。而现阶段智能化箱式变电站则能够通过对于电力智能检测的功能，检测出电力质量问题，并且能够通过无功补偿的方法解决相应的电力质量问题，从而使电力智能能够得到保证。

四、小结

以上是对我国的箱式变电站发展情况以及智能化情况的分析，箱式变电站改善我国过去的变电站中所存在的问题，并且推动了我国的配电技术的发展，而现阶段下，随着我国社会的不断发展和科学技术的进步，箱式变电站已经不能满足当前我国的用电需求了，所以就需要引入先进的科学技术，使箱式变电站朝着智能化的方向发展，而箱式变电站智能化有助于提高我国电能质量的检测与维修技术，并且还能够促进我国配电工作的自动化水平，降低电力配送的成本，并且还能够提高配电效率，降低相关的用电成本，提高经济效益，使我国的国民用电的质量能够得到保障。

参考文献：

[1]王煜.智能箱式变电站运维技术支持系统[D].山东大学,2018.

[2]陈松.智能化箱式变电站计算机监控系统的设计[D].东北大学,2014.

[3]高祥.箱式变电站建设中应注意的问题[J].农村电气化,2011(01):20-21.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a23af1e10cac3415cd4bac95.html