# 蒸发降温论文_高云天,冉茂宇,池佩富

导读:本文包含了蒸发降温论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:多孔,吸水,遮阳,生土,防热,矿渣,被动式。

### 蒸发降温论文文献综述

高云天,冉茂宇,池佩富[1]（2019）在《应用于屋面蒸发降温的多孔质材料重复吸水性能实验》一文中研究指出测试改性酚醛材料和醋酸纤维材料的重复吸水性数据,并通过改造原有的浸润吸水装置,实测改性酚醛材料和醋酸纤维材料在单面接触水源状态下的重复浸润的吸水特性曲线.根据前人的相关研究模型,计算两种材料实际的毛细吸水系数曲线并进行评价.结果表明:两种材料初次进行浸润后,吸水性能降低比例均在25%左右;改性酚醛材料快速吸水阶段会维持1 min左右,而醋酸纤维材料快速吸水阶段会维持10 s左右;两种材料实际应用于被动蒸发降温技术时仍需增强重复吸水性能.(本文来源于《华侨大学学报(自然科学版)》期刊2019年06期）

刘俊奇,葛天舒,代彦军,王如竹[2]（2019）在《再生式蒸发冷却降温系统的实验研究》一文中研究指出再生式蒸发冷却是露点蒸发冷却的主要形式之一,可以在不改变空气湿度的情况下将空气温度降至湿球温度以下。本文建立了实验系统,并对不同环境下采用再生式蒸发冷却系统的降温能力进行实验研究,分析新风温度、湿度、风速及供水水温对系统性能的影响。结果表明:系统在高温低湿条件下具有较好的制冷效果。当环境温度为31℃,相对湿度为31.5%时,进/出口温降为5.6℃;而相对湿度为60%时,进/出口温降仅为3.4℃;降低供水水温可以提高系统制冷效率。新风温度为35℃,相对湿度为60%时,当水温为13℃时,进/出口温降为6.5℃;当供水水温为31℃时,进/出口温降仅为3.3℃。(本文来源于《制冷学报》期刊2019年04期）

曾健,谭康豪,廖孙静,杜泰阳[3]（2019）在《新型截水砖制备及其蒸发降温效果研究》一文中研究指出本研究设计出一种新型的截水砖,它既能在满足透水砖的最小透水系数的前提下,又可以充分利用多孔材料内部截留更多的水分供热天蒸发。与普通透水砖相比,新型截水砖具有毛细吸水作用强,截水量大,降温效果优等优点,在市政道路的有广泛的应用前景。(本文来源于《科学技术创新》期刊2019年23期）

王玉琳[4]（2019）在《湿热地区集装箱房屋面含水陶粒蒸发对其被动降温与节能影响》一文中研究指出集装箱房作为当今新兴的绿色建筑建造体系,在建造效率、投资成本、可移动、可回收等方面均表现出较大的优势和潜力,在应急建筑、居住建筑、商业建筑、文创建筑、酒店建筑以及办公建筑中有着广泛应用。但是,由于其外围护结构保温隔热差,使得集装箱房室内热环境夏季酷热,冬季寒冷,能耗相比与常规房间巨大。因此,研究集装箱房保温隔热措施,既可改善其室内热环境,又可减小其空调能耗,对于建筑节能有重要意义。我国南方,夏季气候炎热潮湿,属亚热带海洋性季风气候,长夏短冬,高温高湿且降水丰富,利用含水多孔材料被动蒸发降温,可充分利用雨水资源,具有气候优势。陶粒具有多孔轻质、耐腐蚀、耐气候等特点,本文以含水陶粒作为集装箱房屋面蒸发降温材料,研究其裸露蒸发及遮阳蒸发对集装箱房室内的降温与节能作用,以为集装箱房室内热环境改善及空调节能提供参考借鉴,主要作了以下各方面的工作:首先,搭建3个足尺集装箱实验房,测试调查集装箱房在有无保温隔热措施下的夏季室内热环境。测试调查结果表明:(1)无保温隔热集装箱房热特性具有一致性,可进行对比实验;(2)无保温隔热措施下,集装箱房夏季室内温度高,热舒适性极差,空调能耗大,且通过空调制冷,不能使室内空气达到舒适要求;(3)采用酚醛板保温隔热措施后,虽然集装箱房在不开启空调时室内热环境没有得到改善,但在开启空调后,能耗明显低于无保温集装箱房,且全天室内温度稳定在25℃左右。其次,制作不同厚度的含水陶粒试件,在室外测试了陶粒厚度对水分蒸发速率和底部温度的影响。结论表明:(1)通过含水陶粒的蒸发冷却,可以显着降低试件底部温度;(2)陶粒试件厚度影响陶粒蒸发降温效果的持续时间,厚度大的陶粒试件蒸发持续时间较长;(3)在陶粒试件含有液态水分条件下,其厚度对底部温度的影响很小。再次,选取适宜厚度的含水陶粒铺设于2个集装箱实验房屋面,对裸露陶粒的蒸发降温与节能效果进行了测试。结论表明:(1)在不开启空调的情况下,采用屋面含水陶粒裸露蒸发可使室内日最高温度降低2℃左右;(2)在开启空调的情况下,采用屋面含水陶粒裸露蒸发可比普通集装箱屋面节能约6.1%左右。最后,将含水陶粒层上方加设通风遮阳板,测试屋面含水陶粒遮阳蒸发对集装箱房室内热环境及空调耗电量的影响。结论表明:(1)不开启空调的情况下,屋面含水陶粒遮阳蒸发相较于屋面含水陶粒裸露蒸发,室内日最高温度降低0.9℃左右;(2)开启空调的情况下,屋面含水陶粒遮阳蒸发的实验房相较于屋面含水陶粒裸露蒸发的实验房空调能耗降低约4.1%左右。(3)测试期间,含水陶粒遮阳蒸发屋面的陶粒水分蒸发量比裸露蒸发屋面陶粒水分蒸发量减少了38%。(本文来源于《华侨大学》期刊2019-05-27）

贾曼,黄翔,严锦程,康雅雄,申永波[5]（2019）在《风塔型蒸发冷却通风降温系统研究》一文中研究指出介绍了被动式蒸发冷却风塔、太阳能烟囱的基本原理。通过对被动式蒸发冷却风塔试验模型的测试及分析,发现其存在风量相对较小且不可控的不足。结合"一带一路"沿线地区丰富的干燥空气可再生能源及太阳能资源,提出了太阳能烟囱与风塔型蒸发冷却降温系统相结合的复合系统。对该系统进行了初步设计,理论分析表明:这2种技术的结合具有实际意义。提出了该系统的测试方案并进行测试。(本文来源于《暖通空调》期刊2019年05期）

袁魁浩[6]（2019）在《基于流体蒸发模型的路面洒水降温特性及方案研究》一文中研究指出随着城市的高速发展,城市交通网逐渐完善,道路高温成为了城市热岛效应的主要原因。降低路面温度,不仅能够缓解城市热岛效应,还能维护路面结构和使用功能,提高路面的耐久性。针对如何降低路面温度,国内外学者们主要从热反射涂层、大空隙路面和路面洒水等方面进行研究。相较于其他降温方法,洒水降温拥有着简便、有效和环保的优势。然而,针对路面洒水降温的研究,学者们只是聚焦于洒水降温效果等方面,尚未对洒水降温特性及方案进行研究总结。因此,本文使用有限体积软件模拟结合试验,分析路面洒水降温的影响因素,并在影响因素的基础上得出洒水方案。首先,使用有限体积软件建立路面及流体蒸发模型,并基于该模型模拟分析不同因素对路面洒水降温的影响特性。同时通过室内路面洒水降温试验拟合模拟结果,确保结果的真实客观性。其次,根据各因素影响特性进一步模拟分析路面在实际一天中不同情况下的洒水方案,并设计室外试验矫正误差,得出多情况组合下的洒水次数、洒水时间和洒水量。最终,根据洒水方案进行效益分析,佐证路面洒水降温的可行性。结果表明:1.风速、单次洒水量、路面空隙率的增大均会提高路面洒水降温幅度和降温持续时间;路面辐射吸收率增大会降低路面洒水降温幅度和降温持续时间;空气湿度增大会提高路面洒水降温持续时间,但对降温幅度影响甚微。2.沥青路面在不同交通量、不同使用年限和不同湿度地区的洒水次数会有所差异,相较于水泥路面来说洒水次数偏少。路面多情况组合时按照最不利情况来考虑。洒水时机视洒水次数而定。3.路面洒水后能节约路面上方车辆和周围壁面的空调制冷能耗。其中路面洒水对上方车辆所节约的空调制冷能耗影响较大,对周围壁面所节约的空调制冷能耗影响较小。除此之外路面洒水还能提升行人的舒适感,维护路面结构和使用功能。(本文来源于《华南理工大学》期刊2019-04-20）

王明凯,郭崧[7]（2019）在《湿多孔表面循环蒸发降温防热面料在工作犬中的应用实践》一文中研究指出当今,随着科技的不断进步和发展,各类仪器设备越来越先进,警务工作中科技的比例也越来越大,但是由于工作犬自身特有的生理优势,使其具有一般仪器设备所不能代替的独特作用,为此在日常执勤、处突、搜爆、缉毒等方面仍然发挥独特的优势和巨大的作用。但是由于工作犬的自然机理属性,使其在使用过程中易发"热应激"症状(俗称中暑,一种犬类的急性疾病),继而导致工作犬出现各种不适应状态,严重的可导致工(本文来源于《中国工作犬业》期刊2019年03期）

杨昌春,季旭,许强强,王进康,廖超[8]（2019）在《二次加湿蒸发降温系统性能研究》一文中研究指出构建了二次加湿蒸发降温装置,对系统的性能进行了实验研究.研究结果表明:在风速一定的条件下,入口空气干球温度越高,相对湿度越低,冷却效率越高,制冷效果越好;在干湿球温度一定的条件下,入口风速越大,冷却效率越低,当风速超过3.5m/s时,冷却效率低于63%;同等条件下,二次加湿蒸发降温系统的出口温降比直接蒸发冷却系统的出口温降平均高2℃左右,加湿量增加5%～10%,冷却效率提高4%～10%.(本文来源于《云南师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年01期）

谭晓倩,李莲莲[9]（2018）在《矿渣-生土材料被动蒸发降温功能的评价》一文中研究指出利用发泡剂、聚丙烯纤维、碱激发矿渣和生土制备的多孔屋面材料,能在多孔结构中储存大量雨水,通过水分的被动蒸发来达到降低室内温度的效果。通过分形理论研究表明:材料中孔的分形维数越大,蒸发降温效果越好。覆盖该多孔材料作为屋面表层后,室内温度明显低于普通屋面层。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2018年31期）

王波,冉茂宇[10]（2018）在《被动蒸发与架空遮阳不同组合对屋面防热降温的影响》一文中研究指出为了探究被动蒸发与架空遮阳综合作用对屋面防热降温的影响,基于蓄水多孔质蒸发冷却,提出架空蒸发遮阳与实铺遮阳蒸发两种屋面防热方式;然后,通过搭建混凝土屋面实验小室,在厦门典型夏季气候条件下,测试两种防热方式对屋面上下表面温度及水分蒸发量的影响.结果表明:相对于裸露的混凝土屋面,两种防热方式都有较好的降温效果,但是相互之间差别不明显;实铺遮阳蒸发方式比架空蒸发遮阳方式在白天耗水量明显减少,在夜间略有增加,但总体表现为耗水量明显减少,具有更好的持续降温效果;架空蒸发遮阳多孔质水分蒸发速度主要与太阳辐射有关,而实铺遮阳蒸发多孔质水分蒸发速度则与多种因素有关,如空气温湿度、风速、遮阳板热辐射等.(本文来源于《华侨大学学报(自然科学版)》期刊2018年05期）

### 蒸发降温论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

再生式蒸发冷却是露点蒸发冷却的主要形式之一,可以在不改变空气湿度的情况下将空气温度降至湿球温度以下。本文建立了实验系统,并对不同环境下采用再生式蒸发冷却系统的降温能力进行实验研究,分析新风温度、湿度、风速及供水水温对系统性能的影响。结果表明:系统在高温低湿条件下具有较好的制冷效果。当环境温度为31℃,相对湿度为31.5%时,进/出口温降为5.6℃;而相对湿度为60%时,进/出口温降仅为3.4℃;降低供水水温可以提高系统制冷效率。新风温度为35℃,相对湿度为60%时,当水温为13℃时,进/出口温降为6.5℃;当供水水温为31℃时,进/出口温降仅为3.3℃。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 蒸发降温论文参考文献

[1].高云天,冉茂宇,池佩富.应用于屋面蒸发降温的多孔质材料重复吸水性能实验[J].华侨大学学报(自然科学版).2019

[2].刘俊奇,葛天舒,代彦军,王如竹.再生式蒸发冷却降温系统的实验研究[J].制冷学报.2019

[3].曾健,谭康豪,廖孙静,杜泰阳.新型截水砖制备及其蒸发降温效果研究[J].科学技术创新.2019

[4].王玉琳.湿热地区集装箱房屋面含水陶粒蒸发对其被动降温与节能影响[D].华侨大学.2019

[5].贾曼,黄翔,严锦程,康雅雄,申永波.风塔型蒸发冷却通风降温系统研究[J].暖通空调.2019

[6].袁魁浩.基于流体蒸发模型的路面洒水降温特性及方案研究[D].华南理工大学.2019

[7].王明凯,郭崧.湿多孔表面循环蒸发降温防热面料在工作犬中的应用实践[J].中国工作犬业.2019

[8].杨昌春,季旭,许强强,王进康,廖超.二次加湿蒸发降温系统性能研究[J].云南师范大学学报(自然科学版).2019

[9].谭晓倩,李莲莲.矿渣-生土材料被动蒸发降温功能的评价[J].科技创新与应用.2018

[10].王波,冉茂宇.被动蒸发与架空遮阳不同组合对屋面防热降温的影响[J].华侨大学学报(自然科学版).2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b6c0a03998487b2f53e4f303.html