# 关于建筑工程中的屋面防水施工技术的研究张玉春

张玉春

潍坊潍州城建投资有限公司山东潍坊261000

摘要：目前，我国的科技发展十分迅速，随着社会经济和科学技术的不断进步，各个行业都呈现出一派欣欣向荣的态势，这样的发展背景也带来了较大的挑战和机遇。对于从事建筑工程施工的人员来说，解决工作过程中遇到的问题显得尤为重要，尤其是屋面漏水，它不仅会影响建筑工程的施工进度，而且还会对使用者造成严重的困扰。因此，论文针对建筑工程中屋面防水施工技术进行探讨，希望推动我国建筑行业能够稳定发展。

关键词：建筑工程；屋面防水施工；技术质量体系；屋面漏水；防水材料

引言

屋顶在建筑物中承担着为居住者遮风挡雨的作用是非常重要的，如果出现问题，会直接影响到人民的生活活安全和生活的舒适性，所以在进行房屋的建筑时，如果没有做好屋顶的防水工作，那么我们的用户在使用时，如果有水排水不当就会长时间的泡着屋顶给我们的生活带来很大的不方便，也为居住者以及公司的经济带来损失，严重的情况下可能会发生安全事故。过研究人员的分析，这些问题都出现在房屋面防水施工上，原因有以下几个方面，生产厂家对防水材料的，质量无法保证，导致施工时使用的防水材料质量不合格，以及施工团队在施工时使用的不恰当，现场的管理不严格，施工人员有可能出现偷工减料等等的事情发生都会导致房屋漏水。所以如果想让建筑的屋面不出现漏水的情况，建筑施工的人员都要在每一个方面做好，并且还要根据施工现场的实际情况来选择与环境地区相适应的防水材料以及工艺技术，施工团队还要保证严格的管理制度，防止出现房屋漏水的事情发生。

1研究建筑工程屋面防水施工技术的重要意义

不管是怎样的建筑，其屋面防水性能都十分重要。针对容易漏水的位置，利用屋面防水施工技术，采取合理的防范措施，可减少屋面漏水的概率。对施工中使用的防水施工技术需要深入研究，给施工人员提供良好的技术支撑。做好防水施工，有助于确保建筑的安全性能，给人们营造一个良好的居住环境。

2建筑工程屋面防水施工技术研究

2.1混凝土施工技术

混凝土施工技术是现阶段房屋建筑建设过程中最为关键的技术，注重混凝土施工质量的提升，是保障建筑使用性能的重要措施。首先，要选择合理的混凝土材料，由于屋面和建筑本身的特点不一样，所需要使用的混凝土一般规格都比较细，常常使用粗细骨科料进行施工。另外，水泥的选择也必须要考虑其收缩性能，尽可能地选择收缩性低的材料，减少裂缝出现的几率。其次，对于混凝土的浇筑来说，相关物料的比例控制、配比完成过以后的混凝土使用量、使用时间、使用流程以及后期的养护时间都必须要加以控制，保障混凝土屋顶浇筑结果的完善性。最后，针对于混凝土的搅拌和振捣过程来说，一定要将各种物料振捣均匀以后才可以使用，否则就会造成不同程度的沉降现象发生，影响建筑工程更多屋面的防水性能。

2.2对柔性防水材料的推广应用

目前，我国建筑屋面防水工程使用的防水材料主要分为柔性防水材料和刚性防水材料两大类，它们各有优缺点。柔性防水材料的防水性能比刚性材料更好，而混凝土作为主要的刚性防水材料，由于其成本相对低廉，所以在具体的施工过程当中更多应用。对推广使用柔性防水材料，需要做好生产准备工作，以提高防水的效率。同时也发挥柔性防水材料自身的效能，确保柔性防水材料的优良性能，形成良好的屋面防水效果。柔性防水材料，市场需求更好，建筑行业应加以推广柔性防水材料的应用。

2.3刚性防水屋面施工技术

与屋面涂膜技术相比，刚性防水屋面的施工较为复杂，其施工流程为：①对隔缝的设置要更加合理，让防水层的平整度得到控制，并保持良好的清洁度；②合理设置隔离层，因为隔离层的隔离作用比较有效，可以让屋面的结构良好；③绑扎钢筋网，然后浇筑混凝土并做好养护工作。实施混凝土浇筑时，为了保证浇筑质量，需要对混凝土实施振捣，振捣可以利用滚筒来进行，振捣结束之后用机械做好压实，不断提高混凝土的密实度。混凝土养护过程中，需要采取合理的养护措施，按照规定的时间洒水养护，必要时在混凝土上涂抹养护剂。

2.4建筑防水质量准备工作

在进行施工时，最重要的就是选择施工材料。在选择材料时要明确生产厂家的实际情况，以及材料中有可能存在的质量问题，不能为了得到最大的利益而选择劣质的产品进行违规操作，因为这样会影响到整体的防水质量。在选择材料时，还必须按照各种规格来进行选择，所选择的防水材料还必须具有较强的强度以及延展性，来保证房屋的防水质量。而对生产厂家进行选择时，首先选择有保障、材料质量好的厂家，同样也不能因为利益而选择劣质的厂家，这样会影响到材料的防水功能，在后期的使用中还会引起一定的损失。相关的工作人员也要对防水材料进行仔细的检查，保障所选择材料的质量。

2.53SBS改性沥青防水卷材施工技术

3SBS改性沥青防水卷材的施工流程：①清理屋面防水层，保证其平整度；②合理设置找平层，因为屋面的结构十分复杂，以每个关口的位置为主要的基准点，然后再对找平层进行设置；③做好密封处理。铺设卷材的过程中，要认准结构的特点，保证卷材合理铺设，提高施工质量。如果施工中遇到问题，就需要制订合理的解决方案。

2.6建筑屋面防水层的设计

屋面的防水性能对于建筑的使用来说是尤为关键的，重要性不言而喻，当降雨量过大的时候，一定要及时排解屋面上所聚集的雨水，防止雨水的自重对建筑屋面造成较大外部作用力。因此，对于建筑是而言，必须要根据实际施工区域的情况，对相应的日照强度、风力风向、雨水酸碱度对排水层倾斜度、倾斜方向、来排水口进行个性化的设计。一般而言，建筑设计师必须要在屋顶结构中设计排水管的位置，并计算其宽度和深度。为了能够使得建筑每一个部分的积水都能够及时地排出，在屋面转折角、屋面与建筑主体立面交界处等区域，也要将屋面砼浇筑层的裂缝闭合，减少储存雨水的可能性。另外，在设计建筑屋面防水层的时候，为了提升相应的排水效果，还必须要控制屋面的坡度，硬山屋顶和半坡屋顶都具有比较明显的优势，但是平屋顶就不一样了，由于建筑外形设计的要求不允许较大坡度的屋顶出现，平屋顶就必须要有稍小的坡度控制，一般控制在10%以内，从而将雨水汇集到角落里，及时通过排水管道排向地面的汇水组织中。

结语

对于建筑工程而言，屋顶的重要性不言而喻，但是就现阶段的实际情况来说，屋面渗水、屋面漏水的情况尤为显著，这也已经成为建筑行业的一个通病。因此，为了保证人民群众和社会的正常秩序，就需要对屋面防水建筑施工技术现存问题进行仔细剖析，对防水材料、防水设计、防水施工等相关环节进行处理，从而提高人民的生活水平。与此同时，在施工过程中还必须要健全防水建筑工程技术的质量体系，对施工质量进行监督和控制，才能够从根本上杜绝屋面漏水情况的出现，一方面为人们日常的工作和生活提供一个稳定、舒适的环境，另一方面也是保障施工企业经济效益的重要措施。

参考文献：

[1]龚世昆.基于屋面防水建筑施工技术的探讨[J].建材与装饰，2015（50）：8-9.

[2]赵利飞.屋面防水建筑施工技术的探讨[J].中华民居（下旬刊），2014（6）：267.

[3]刘小波.对建筑屋面的防水施工技术探讨[J].科技创新与应用，2014（8）：202.

[4]姜君怡.土木工程施工中建筑屋面防水技术探讨[J].科技经济市场，2018（9）：7～8.

[5]王少鹏.土木工程施工中建筑屋面防水技术的应用分析[J].居舍，2018（22）：84.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b8f699c585a737743e307d40.html