# 房屋建筑工程中的混凝土施工技术剖析朱林锋

杭州恒联建设有限公司浙江杭州311100

摘要：近年来我国的建筑行业不断发展，建筑企业为了提升建筑的美观性，优化城市建设质量开始使用更为复杂的建筑结构，这一发展趋向对于建筑施工中的混凝土施工技术有了更高的要求。为了满足施工设计的需求，针对当前的混凝土施工技术的施工工艺进行优化完善是未来建筑市场发展中的客观需求。

关键词：房屋建筑工程；混凝土；施工技术

1混凝土施工技术的特点

混凝土施工在当前来看，是一项相对较为先进的技术。但是这种技术和其他的先进技术有着非常本质的不同。因为其本身的难度是非常高的。这个难度高就是混凝土施工最大的特点。而导致混凝土施工出现困难的主要因素有两个方面：一个是配比方面，另一个是施工方面。这两个方面是最大的难点。首先，混凝土作为一种复合材质，其本身的材料组成是多样的。而且这个配方并不固定，需要根据施工的具体情况进行调整。而且参照的指标也非常多，例如粘性，有一些施工的部分是需要混凝土有着足够的粘性的，这就需要大量的加入粘性材料，才能够保证达到足够的作用。除了这一方面之外，施工技术也是一大难点。在当前来看，建筑混凝土施工和其他的施工相比，更加的注重施工的速度和效率。这两方面是最大的施工难处。因为浇筑的速度如果不得当，那么很容易导致施工出现问题。效率看似和速度是一样的，但是其却存在着很大的差异。

2房屋建筑工程混凝土施工现状

2.1混凝土材料处理

在房屋建筑的施工过程中，针对施工的混凝土材料进行合适的处理可以保证材料质量，提升建筑的施工质量。一旦施工过程中混凝土材料处理不当当值质量问题就会影响工程建设质量。当前在施工中，部分企业为了提升施工收益，在工程中使用不合标准的混凝土施工材料，严重影响了建筑的结构质量。在房屋建筑施工中，当前高层和中层建筑的建设较多，因此对于施工材料的需求量极大，在施工中一般需要大量运输材料，长途运输往往会影响混凝土材料的配比和搅拌情况，从而影响施工质量。存在与材料质量、材料运输以及材料处理等环节中的问题影响了建筑工程质量的提升。

2.2施工工艺不合理

当前在混凝土施工中施工工艺的使用不合理影响了建筑工程的施工质量。首先，在施工中混凝土模板的设置错误会直接影响其保护混凝土结构件的功能，对于建筑的结构稳定性和强度有直接的影响。其次，在施工中，部分施工企业为了保证施工进度对于施工材料的处理和浇筑过程不重视，混凝土配比不当以及浇筑过程中对环境因素的处理不当往往会造成混凝土结构的损坏，造成施工和使用中的安全事故。第三，在混凝土振捣处理施工中，振捣操作错误、振捣密实程度不足等问题都直接降低了工程的建设质量。

3房屋建筑工程中混凝土施工要点

3.1注意混凝土的配合比

在进行房屋建筑施工的过程中，合理的配比混凝土是影响施工质量的关键因素之一，当存在比例设置不合理时，会带来巨大的施工威胁。通常情况下，对于水泥的选择需要以实际工程为依据，进行合理的配置比，必须要保证严格的材料搅拌前计算，以此实现混凝土配合比的标准性与规范性。在进行施工时，对于混凝土的配比不能有丝毫的差错，这对工程质量有严重的威胁，因此需要配备专业的人才进行施工配比，并以严格的措施进行监督，合理控制材料搅拌的时间，保证材料投放的顺序性，保证工程施工的标准，避免由人为因素导致的施工差错。

3.2注意混凝土和泵送混凝土的运输

常见的运输使用设备是搅拌运输机，因此在进行混凝运输时极易发生混凝土工艺被外界干扰的问题，进而会对施工的质量造成严重的影响。通常情况下，需要专门的管理人员进行对运输环节的时间、路线进行详细的规划与具体的设计。当出现运输时间的偏差、运输距离的偏离状况时，就会干扰混凝土的形成质量，使得运输至现场的混凝土不达标，难以投入使用，此时造成了严重的资源浪费并使混凝土质量被影响。

3.3注意混凝土的浇筑与养护

在进行混凝土浇筑时，最常出现的问题就是冷缝，此问题的有效避免需要施工人员在混凝浇筑时，充分掌握技术的要点与流程。在实际浇筑过程中，需要重视梁与柱之间的紧密衔接，确定每个施工环节的技术都符合标准要求。当完成浇筑后，注意及时的的养护作业。在执行落实养护工作时，需要在规定的期限内，进行混凝土薄膜覆盖、浇水，以此来保证混凝土具有良好的湿度、温度。混凝土的养护工作持续时间为两周左右，此时需要做好全天的观察监督，通常这是混凝土施工的最后环节。

4房屋建筑工程中混凝土施工技术的应用

4.1模板施工技术的应用

常见的模板施工工艺流程包括，制作模板、拼接模板、合成模板等，，其中不论哪一环节出现问题都会致使最后的建筑出现变形或在施工过程中造成漏浆等，破坏了混凝土构件的相关性能与使用强度。在进行实际施工之前，需要工作人员认真对待注模过程，主要是对施工环境的实地勘测，对施工进行条件分析，并对立模进行初步的分析与设计，并了解分析其支撑流程，减少人为施工带来的误差。施工人员需要监督与落实模板安装的及时准确性，保证此过程中充分按照设计图纸进行拼装安置，在全面分析图纸的基础上进行房屋结构的分析，使得浇筑符合建筑结构的要求。同时，避免立模、支模可能被污染、感染的问题，需要在实施立模、支撑的工艺流程中，加入一定数量的钢筋进行绑扎。对模板进行多次的尺寸衡量，使其充分满足施工的实际要求。并且可加强紧固模板的结点实现对混凝土出现裂缝问题的避免。

4.2浇筑技术的应用

在进行房屋建筑施工时，浇筑技术的应用好坏会直接关系的房屋建筑的质量。可见在进行混凝土浇筑时，必须要严格按照规章制度进行施工作业，熟知并加强各个施工细节的有效工艺，避免出现浇筑发生错误，以此提升混凝土的应用性能。在浇筑混凝土时，需要在完成安装对应模板后再安装柱子。通常是先对柱子两侧进行浇筑，在向中间进行浇筑，保证柱子始终处于直立的状态，避免吸水后模板出现压力，进而干扰柱子的性能。在不同高低的柱子进行浇筑时，其方式也有所不同。在柱子出现高低程度不同的情况下，浇筑方式也将存在差异，高度超过3.5m时，可进行分段浇筑；高度低于3.5m时，通常为由上到下的一次性浇筑。

4.3钢筋搭接技术的应用

钢筋混凝土的衔接会受到搭接问题影响，并切还会影响工程建筑的质量。在对成本考虑的前提下，通常会选择成本低、性能一般的搭接方法，根据钢筋的成本、规格与质量选择合适的方式，但是由于需要调节箍筋尺寸，因此会增加箍筋紧密，致使靠近纵向的钢筋搭接难度加大，从而难以保证钢筋混凝土的使用。此时需要工作人员以具体的施工标准选择搭接方式。当前实际施工过程中焊接加上机械的搭接方式独具优势应用较广，其以钢筋搭接的质量和使用率为基础，充分考虑搭接成本，在保证科学施工的前提下最大限度降低成本，提升钢筋搭接整体性能。

结束语

近年来建筑行业得到了极大的发展，当前房屋建筑工程的混凝土施工中还存在一些问题影响了施工的质量，为了提升施工质量，在工程中，施工人员要针对混凝土处理、运输、浇筑以及养护等多个环节进行严格管理，保证混凝土材料的质量，优化施工工艺，保证施工建设质量。

参考文献：

[1]张彪.房屋建筑混凝土施工技术研究[J].现代装饰（理论），2016（6）：103.

[2]廖桂芬.房屋建筑工程的混凝土施工技术分析[J].建筑知识，2016（9）：52.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c1e43acfc4948c72dab57547.html