# 高压微波消解-电感耦合等离子体质谱法测定地质样品中分散元素镓铟铊锗碲镉

### 论文摘要

建立灵敏度高、准确度高的分散元素分析方法一直是地质样品分析的重点。采用高压微波消解法以HF-HNO3体系处理样品,选择205Tl、125Te、69Ga、74Ge、115In、114Cd作为测量同位素,采用校正方程在线校正了74Ge、115In的同量异位素干扰,采用离线校正方式校正了114Sn对114Cd的同量异位素干扰,建立了电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）测定地质样品中分散元素Ga、In、Tl、Ge、Te、Cd的方法。对称样量、高压微波消解条件、浸取酸种类进行了优化。结果表明,在优化的实验条件下,校准曲线的相关系数均不小于0.999 7,检出限为0.005～0.093μg/g,测定下限为0.017～0.31μg/g。按照实验方法对土壤成分分析标准物质、水系沉积物成分分析标准物质、安山岩岩石成分分析标准物质中Ga、In、Tl、Ge、Te、Cd平行测定12次,各元素测定值与认定值基本一致,相对标准偏差（RSD）均不大于8.5%,相对误差不大于9.1%。采用实验方法对土壤样品进行分析,测定结果与封闭酸溶-ICP-MS测定Ga、In和Tl,氢化物发生原子荧光光谱法测定Ge,乙醇增敏-ICP-MS测定Te,石墨炉原子吸收光谱法测定Cd的结果基本吻合。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 主要仪器

- 1.2 主要试剂

- 1.3 标准物质

- 1.4 实验方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 称样量

- 2.2 前处理方法

- 2.3 前处理条件的优化

- 2.3.1 微波消解温度

- 2.3.2 混合酸量

- 2.3.3 HF和HNO3体积比

- 2.4 浸取酸

- 2.5 同位素选择及干扰的消除

- 2.6 校准曲线和方法检出限

- 2.7 方法精密度与正确度

- 3 样品分析

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李晓敬,边朋沙,金倩,陈庆芝,孙孟华,申玉民

关键词: 高压微波消解,电感耦合等离子体质谱法,地质样品

来源: 冶金分析 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,基础科学

专业: 地质学,化学

单位: 河北省地质实验测试中心

基金: 河北省地矿局科技发展项目(201722)

分类号: O657.63;P575

DOI: 10.13228/j.boyuan.issn1000-7571.010575

页码: 38-44

总页数: 7

文件大小: 159K

下载量: 126

### 相关论文文献

- [1].特殊地质样品中钼同位素分析的化学前处理方法研究[J]. 岩矿测试 2020(01)

- [2].多种类型地质样品中微量矿物元素测试方法研究[J]. 世界有色金属 2019(17)

- [3].石墨炉原子吸收法测定地质样品中痕量银[J]. 科技与创新 2018(09)

- [4].发射光谱法测定地质样品中的锡[J]. 科技资讯 2016(27)

- [5].古老地质样品的黑碳记录及其对古气候、古环境的响应[J]. 自然杂志 2015(02)

- [6].X射线荧光光谱法测定高盐背景地质样品中的19元素[J]. 化学工程师 2020(04)

- [7].地质样品中金的测定研究[J]. 世界有色金属 2020(06)

- [8].电感耦合等离子体质谱法测定地质样品中的碲[J]. 吉林地质 2019(03)

- [9].矿山地质样品中微量锑的原子吸收法测定方法分析[J]. 内蒙古科技与经济 2019(21)

- [10].膜去溶-电感耦合等离子体质谱法测定环境地质样品中的镉[J]. 岩矿测试 2017(06)

- [11].简述X射线荧光光谱法测定地质样品中氯的含量[J]. 冶金与材料 2017(06)

- [12].低含量地质样品中氯的测试方法改进研究[J]. 黑龙江科技信息 2016(12)

- [13].电感耦合等离子体质谱法测定地质样品中钪镓锗铟镉铊时的干扰及其消除方法[J]. 理化检验(化学分册) 2016(09)

- [14].电感耦合等离子体质谱法测定地质样品中的稀土元素[J]. 黄金科学技术 2014(01)

- [15].浅谈四种软件在农业地质样品编录中的应用[J]. 黑龙江科技信息 2012(07)

- [16].电感耦合等离子体质谱法测定地质样品中稀土元素[J]. 山东国土资源 2011(10)

- [17].电感耦合等离子体质谱法测定地质样品中痕量碘[J]. 理化检验(化学分册) 2010(06)

- [18].地质样品硅同位素分析影响因素[J]. 地质学报 2015(S1)

- [19].X射线荧光光谱法测定地质样品中的硫和氟[J]. 中国无机分析化学 2019(02)

- [20].用封闭溶矿-电感耦合等离子体质谱法测定地质样品中的金银铂钯[J]. 现代矿业 2019(06)

- [21].封闭酸溶-硅钼蓝比色分光光度法测定地质样品中的硅[J]. 岩矿测试 2019(05)

- [22].电感耦合等离子体原子发射光谱法测定地质样品中镉[J]. 冶金分析 2016(06)

- [23].原子荧光法测定地质样品中的硒[J]. 中国科技信息 2014(15)

- [24].封闭溶样-电感耦合等离子体质谱法测定地质样品中痕量金[J]. 中国无机分析化学 2013(01)

- [25].717阴离子交换树脂富集-电感耦合等离子体质谱法测定地质样品中痕量金铂钯[J]. 冶金分析 2011(04)

- [26].承接地质样品的分析测试委托:专业快捷-方便经济[J]. 岩矿测试 2009(03)

- [27].聚氨酯泡沫塑料富集-电感耦合等离子体质谱法测定地质样品中痕量金[J]. 云南冶金 2020(03)

- [28].电感耦合等离子体质谱法测定地质样品中的铌和钽[J]. 吉林地质 2019(01)

- [29].基于硝酸-氯酸钠溶样体系-电感耦合等离子体发射光谱法测定地质样品中的总硫[J]. 化学世界 2019(11)

- [30].浅谈地质样品加工需要注意的几个问题[J]. 中国高新区 2018(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c21505ed81dc0b642594ad25.html