# 燃煤锅炉水冷壁管爆管原因分析和对策

### 论文摘要

某公司1台燃煤锅炉半年内先后3次发生水冷壁管爆管事故,严重影响工厂的安全生产和正常运行。完成了爆裂壁管的宏观检查,孔洞和鼓包部位的取样,采用化学成分分析、力学性能分析、金相组织分析、电镜扫描分析及能谱分析等检验和检测方法确定了爆裂壁管的材质、垢层、裂纹及断口特征,对比相关标准要求并结合工艺分析确定了爆管故障的成因,针对性实施了水冷壁管的更换操作,提出了合理控制水质、定期切割壁管检验、控制运行负荷及调节风量等对策。

### 论文目录

- 1 水冷壁管宏观检查

- 2 水冷壁管检验检测分析

- 2.1 取样

- 2.2 化学成分分析

- 2.3 力学性能分析

- 2.4 金相组织分析

- 2.5 扫描电镜分析

- 2.6 炉管结垢检测

- 2.6.1 结垢数量

- 2.6.2 垢层组成

- 3 水冷壁管爆管原因分析与处理措施

- 3.1 原因分析

- 3.2 处理措施

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 梁宗忠,杨子海

关键词: 锅炉,水冷壁管,爆管,检验检测,原因分析,对策

来源: 石油化工设备 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,有机化工

单位: 中国石油兰州石化分公司

分类号: TQ054

页码: 86-91

总页数: 6

文件大小: 1495K

下载量: 72

### 相关论文文献

- [1].燃煤锅炉水冷壁管高温腐蚀机理与防护[J]. 低碳世界 2016(16)

- [2].高参数大容量机组水冷壁管高温腐蚀行为研究[J]. 铸造技术 2018(05)

- [3].电厂水冷壁管爆裂失效分析[J]. 理化检验(物理分册) 2018(09)

- [4].水冷壁泄漏原因分析及其处理[J]. 湖州师范学院学报 2015(S1)

- [5].提高水冷壁管更换焊接一次合格率探析[J]. 广东水利电力职业技术学院学报 2013(04)

- [6].火电厂锅炉水冷壁管失效原因分析与探究[J]. 产业科技创新 2020(21)

- [7].水冷壁管变形引发对排污的思考[J]. 品牌与标准化 2012(08)

- [8].化肥装置145t/h蒸汽锅炉水冷壁管爆裂分析[J]. 化工机械 2018(04)

- [9].水冷壁管事故的分析[J]. 黑龙江科技信息 2013(19)

- [10].水冷壁管高温腐蚀及冲刷分析[J]. 腐蚀科学与防护技术 2010(03)

- [11].汽包锅炉水冷壁爆管分析[J]. 新疆电力技术 2017(02)

- [12].某电厂水冷壁管爆管分析[J]. 科技与创新 2019(02)

- [13].锅炉水冷壁管爆管原因分析及防范措施[J]. 设备管理与维修 2019(11)

- [14].1台电站锅炉局部水冷壁管裂纹原因分析[J]. 中国特种设备安全 2008(03)

- [15].锅炉水冷壁管爆裂事故的原因分析[J]. 机电技术 2010(02)

- [16].一起水管锅炉爆管事故原因分析[J]. 科技创业家 2014(03)

- [17].锅炉炉顶大包水冷壁泄漏分析[J]. 江西电力 2018(12)

- [18].600MW超临界机组15CrMoG水冷壁管失效分析[J]. 发电设备 2019(01)

- [19].火电厂锅炉水冷壁管失效原因分析[J]. 热力发电 2019(05)

- [20].锅炉水冷壁高温腐蚀原因及对策研究[J]. 中国高新区 2017(18)

- [21].电厂锅炉水冷壁管短时过热爆管的故障树分析[J]. 广东电力 2008(02)

- [22].水冷壁管爆管原因分析[J]. 热力发电 2010(02)

- [23].热应力腐蚀性疲劳裂纹引起的水冷壁管爆泄[J]. 安徽电气工程职业技术学院学报 2008(03)

- [24].电站燃煤锅炉水冷壁管失效原因分析及防范对策[J]. 机电信息 2020(21)

- [25].煤粉炉水冷壁管开裂原因分析及对策[J]. 安全、健康和环境 2018(12)

- [26].超临界压力锅炉螺旋水冷壁管传热特性的试验研究[J]. 锅炉技术 2017(01)

- [27].不同水工况下超临界机组水冷壁管材料的腐蚀特性研究[J]. 中国腐蚀与防护学报 2014(03)

- [28].对一台DZL型蒸汽锅炉鼓包穿孔及水冷壁管鼓包事故分析[J]. 科技创新导报 2012(05)

- [29].锅炉水冷壁高温腐蚀原因分析及对策[J]. 中国电力教育 2008(S3)

- [30].机械矫正技术在电站锅炉炉膛水冷壁整形中的应用[J]. 机械管理开发 2018(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c3315239596396ee85d6fc82.html