# 离子选择性电极论文_何惠敏,徐长山,郑博文,郭佳昕,刘晓男

导读:本文包含了离子选择性电极论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:电极,选择性,离子,多巴胺,标准,相容性,脑神经。

### 离子选择性电极论文文献综述

何惠敏,徐长山,郑博文,郭佳昕,刘晓男[1]（2019）在《离子选择性微电极用于原位测量离子扩散系数》一文中研究指出扩散系数是描述物质扩散过程的重要参数,而用膜池法、放射性或荧光示踪法、分子动力学模拟等现有方法无法原位进行生物体系中离子扩散系数的实时测量。本文利用离子选择性微电极响应迅速、高选择性、高灵敏度、高空间分辨率、对样品无污染等优势,通过分析单个植物细胞原生质体在培养液中破裂时所形成的离子浓度脉冲信号,建立了相应的点源扩散模型,推导出了描述离子浓度随时间变化的理论公式,并通过该公式对实验测得的脉冲信号进行拟合,得到了离子的扩散系数,从而建立了一种用离子选择性微电极原位测定离子扩散系数的新方法,并将其应用于芦荟细胞原生质体破裂时离子扩散系数的测定,得到了Ca~(2+)、Na~+和K~+的扩散系数分别为(6. 51±0. 12)×10-6、(2. 93±0. 15)×10-5和(3. 03±0. 35)×10-5cm2/s。对比发现,拟合得到的Ca~(2+)、Na~+和K~+扩散系数均略高于已报道的数值(纯水中),这一现象的产生可能是因为原生质体是在低渗液中吸水膨胀,细胞膜内压力升高产生内外压力差,该压力差会加速细胞破裂时离子的扩散。这一方法对生物体系无干扰,较好地解决了生物体系中离子扩散系数原位实时测量的难题。(本文来源于《应用化学》期刊2019年12期）

赵丽君,郑卫,毛兰群[2]（2019）在《离子选择性电极在脑神经化学活体分析中的研究进展》一文中研究指出脑功能的实现需要多种离子的共同参与,因此,在活体层次实时监测脑内离子的动态变化,对于理解许多生理病理事件具有重要意义。离子选择性电极作为一类电化学传感器,具有成本低、操作简单、能耗低等特点,被广泛应用于活体分析等领域。本文以离子选择性电极的发展历程为主线,主要对其基本构造及其在脑神经化学活体分析领域的应用进行了评述。(本文来源于《分析化学》期刊2019年10期）

张壮伟,张庆明,白雪,刘宇阳[3]（2019）在《微波消解-离子选择性电极法测定四氟化钍中氟》一文中研究指出采用叁氯化铝-盐酸以及硝酸溶液溶解自制四氟化钍试样,为了避免氟的损失,采用蒸馏-回流或者微波消解等方式对四氟化钍进行溶解,以EDTA-磺基水杨酸掩蔽溶液中的铝,调节溶液的pH后,用离子选择性电极以及标准加入法测定四氟化钍中的氟含量。结果表明在消解功率600 W、消解时间25 min、盐酸-叁氯化铝加入5 mL、HNO_3加入3 mL条件下,以微波消解的方式溶解0. 2 g试样,可得到均一稳定的溶液。氟含量测定实验结果表明,与络合滴定法相比,氟离子选择性电极法可以避免分离干扰离子的过程,且电极响应快,测定所需的试样少。方法精密度均优于0. 5%,回收率为97%～101%。(本文来源于《分析试验室》期刊2019年10期）

何成,王酉,李光,周武杰[4]（2019）在《基于全固态离子选择性电极的多巴胺生物传感器研究》一文中研究指出提出了一种全固态的多巴胺离子选择性电极。该电极以金作为导电基底,聚(苯乙烯磺酸钠)掺杂的聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT/PSS)作为固态电解质,电解质层上覆盖多巴胺敏感膜,将12-冠醚-4(CE)和四苯硼钠(NaTPB)合成产物CE-TPB作为敏感膜的离子载体。经过优化后的多巴胺传感器在多巴胺浓度为10~(-5)μmol/L～10~(-2)μmol/L范围内呈线性相关,斜率为(52.09±0.38)mV/decade,检测下限达到(7.69±0.77)μmol/L。此外,对多巴胺传感器的抗干扰性、动态响应特性、一致性与重复性以及使用寿命等电极性能进行了测试,均具有良好的表现。(本文来源于《传感技术学报》期刊2019年07期）

李琴,杨璐,徐得,刘齐[5]（2019）在《镉离子选择性电极法测定食品中的镉含量》一文中研究指出采用镉离子选择性电极法,建立快速测定食品中镉含量的方法。以干法灰化处理不同的食品样品,并在pH 5.0条件下,加入TISAB溶液,用镉离子选择性电极与饱和甘汞电极组成的化学电池测量试样的电位值,并采用标准曲线法推算出原食品中的镉含量。结果表明,土豆、海带和稻谷中的镉含量分别为0.154, 0.553和0.114mg·kg~(-1)。该方法的加标回收率为97.55%～99.58%,相对标准偏差为0.68%～1.52%,准确度和精确度均较好,适用于食品中镉含量的快速检测。(本文来源于《食品工业》期刊2019年06期）

姜晓晶[6]（2019）在《固体接触式聚合物膜钙离子选择性电极的构建与应用》一文中研究指出聚合物膜离子选择性电极具有选择性高、成本低廉、仪器可靠、易于小型化和集成化、抗颜色和浊度等特点,被广泛应用于医疗诊断、过程控制以及环境监测等领域中钙离子浓度的检测。固体接触式聚合物膜钙离子选择性电极作为常用的离子选择性电极之一,已被应用于医疗和环境领域中钙离子的检测。但是,固体接触式钙离子选择性电极在实际应用中还存在一些问题:固体接触传导层制备过程繁琐、耗时,纳米材料传导层易脱落;电极缺乏环境相容性,电极响应性能易受环境中亲脂性有机物的影响;钙离子选择性电极功能单一,只能对钙离子进行定量,无法进行功能拓展。针对以上叁个问题,本论文分别提出了解决方案。主要研究内容和结果:1.基于磁诱导自组装离子-电子传导层的固体接触式聚合物膜钙离子选择性电极的构建与应用目前报道的固体接触离子-电子传导层大多采用物理滴涂方法制备,但是该方法操作繁琐耗时,且离子-电子纳米材料传导层易脱落。鉴于此,本文以磁性石墨烯为固体接触传导层材料,利用磁场诱导自组装技术制备固体接触传导层,并在此基础上制备了固体接触式聚合物膜钙离子选择性电极。研究表明,所制备的电极在钙离子浓度为1.0×10~(-6)–1.0×10~(-3) M范围内具有稳定的电位响应,响应斜率为28.2 mV/decade,检出限为4.0×10~(-7) M。此外,基于磁性石墨烯离子-电子传导层的固体接触式电极不受O2、CO2和光干扰的影响,在聚合物膜与传导层之间且无水层存在。将该固态离子选择性电极应用于海水中钙离子的检测分析,效果良好。这一研究工作为构建简单耐用的固态离子选择性电极传导层的提供了新的思路。2.基于聚多巴胺修饰的防污损固体接触式钙离子选择性电极的构建与应用当固体接触式钙离子选择性电极用于环境中钙离子的检测时,电极易受环境中亲脂性有机物的影响,使其性能和使用寿命下降。基于此,受聚多巴胺类仿贻贝粘附蛋白的启发,我们在聚合物膜表面修饰聚多巴胺涂层,改善了离子选择性电极表面亲水性,大大减少了亲脂性有机物的吸附。研究发现,聚多巴胺修饰电极的电位响应性能与未修饰电极相当,所构建的聚多巴胺修饰电极在钙离子浓度为1.0×10~(-6)–1.0×10~(-3) M范围内呈线性响应,响应斜率为28.3 mV/decade,检出限为5.8×10~(-7) M。当电极置于含有1.0×10~8 CFU菌液的溶液中,5天内多巴胺修饰电极的斜率无明显变化;然而,未修饰电极斜率明显下降,电极斜率下降9.8%,获得满意结果。该研究体系提供了一种改善固体接触式钙离子选择性电极环境相容性的新方法,为钙离子选择性电极在环境中的应用奠定了基础。3.基于苯硼酸表面修饰的固体接触式钙离子选择性电极的构建及其在环境糖类检测中的应用通常钙离子选择性电极只能对钙离子进行检测,无法对其它物质(如电中性有机物)进行检测。本研究将苯硼酸功能基团修饰于固体接触式钙离子选择性电极表面,构建了钙离子通道电位型传感器。利用苯硼酸与二醇类电中性有机物之间的特异性识别作用,引起跨膜钙离子通量的变化,实现了对二醇类电中性有机物的电位检测。以二醇类电中性有机物葡萄糖为检测对象,所制备的基于苯硼酸表面修饰的钙离子通道传感器在葡萄糖浓度为3.0-15.0 mM范围内呈线性响应,检出限为0.59 mM。该方法提供了一种通用的基于聚合物膜钙离子选择性电极技术检测电中性有机分子的新方法,拓宽了钙离子选择性电极的应用范围。(本文来源于《中国科学院大学(中国科学院烟台海岸带研究所)》期刊2019-06-01）

葛江洪,于兆水[7]（2019）在《高温灰化-离子选择性电极法测定植物样品中微量氟》一文中研究指出建立了采用高温灰化-碱熔植物样品,直接在含有硫酸介质的总离子强度调节缓冲混合液中测定氟的离子选择性电极法,方法检出限、精密度和准确度满足《局部生态地球化学评价规范》的要求,操作简便快捷,是植物样品中微量氟可靠、高效的检测方法。(本文来源于《化学工程师》期刊2019年03期）

张青,郭淑文[8]（2019）在《离子选择性电极测定自来水中微量的氟——两种定量分析技术的比较探究》一文中研究指出利用氟离子选择性电极,通过标准曲线法和一次标准加入法对本地自来水微量氟进行测定。两种方法测得本地区自来水中氟离子的含量分别是1.18×10~(-3)g/L和1.14×10~(-3)g/L,重点比较两种定量分析技术的测定步骤、计算处理方法,并对测定结果进行分析。(本文来源于《河套学院论坛》期刊2019年01期）

杨成,宋彩侨,张亚旗,曲瑶[9]（2019）在《基于二维二氧化锰纳米片的全固态钾离子选择性电极测定血钾浓度》一文中研究指出以二维二氧化锰(MnO_2)纳米片为离子-电子转换层(固体接触层),以玻碳电极为基底,以含有缬氨霉素作为离子载体的聚合物膜为离子选择性膜,构建了全固态K~+选择性电极。由于MnO_2纳米片具有快速充放电的特性,以其作为离子-电子转导层可有效提高离子-电子转换效率、降低K~+选择性电极的电阻,在水层测试和抗干扰实验中表现出良好的性能,提高了电极电位响应速度及稳定性。此全固态K~+选择性电极对K~+的线性响应范围为1.0×10~(-5)～1.0×10~(-2) mol/L,检出限为6.3×10~(-6) mol/L。将此全固态K~+选择性电极用于实际血清样品中K~+的测定,结果令人满意,可实现血钾的快速、准确检测。(本文来源于《分析化学》期刊2019年05期）

刘宝友,李凤[10]（2019）在《离子选择性电极法测定离子液体中的氟离子》一文中研究指出旨在探究是否可以利用离子选择性电极法对1-己基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐(HmimBF4)离子液体复合材料中的氟离子进行测定。得到线性响应范围是pF值为0.5～5,最适pH值为6,其检出下限为1×10~(-5) mol/L,精密度为0.75%,测得离子液体的氟离子浓度为0.19 mol/L,加标回收率为97.2%～103.2%。结果表明,离子选择性电极法具有实际操作简单、响应时间短、加标回收率高、精密度高、准确度好等优点,所以可用于样品的测定。(本文来源于《广州化学》期刊2019年01期）

### 离子选择性电极论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

脑功能的实现需要多种离子的共同参与,因此,在活体层次实时监测脑内离子的动态变化,对于理解许多生理病理事件具有重要意义。离子选择性电极作为一类电化学传感器,具有成本低、操作简单、能耗低等特点,被广泛应用于活体分析等领域。本文以离子选择性电极的发展历程为主线,主要对其基本构造及其在脑神经化学活体分析领域的应用进行了评述。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 离子选择性电极论文参考文献

[1].何惠敏,徐长山,郑博文,郭佳昕,刘晓男.离子选择性微电极用于原位测量离子扩散系数[J].应用化学.2019

[2].赵丽君,郑卫,毛兰群.离子选择性电极在脑神经化学活体分析中的研究进展[J].分析化学.2019

[3].张壮伟,张庆明,白雪,刘宇阳.微波消解-离子选择性电极法测定四氟化钍中氟[J].分析试验室.2019

[4].何成,王酉,李光,周武杰.基于全固态离子选择性电极的多巴胺生物传感器研究[J].传感技术学报.2019

[5].李琴,杨璐,徐得,刘齐.镉离子选择性电极法测定食品中的镉含量[J].食品工业.2019

[6].姜晓晶.固体接触式聚合物膜钙离子选择性电极的构建与应用[D].中国科学院大学(中国科学院烟台海岸带研究所).2019

[7].葛江洪,于兆水.高温灰化-离子选择性电极法测定植物样品中微量氟[J].化学工程师.2019

[8].张青,郭淑文.离子选择性电极测定自来水中微量的氟——两种定量分析技术的比较探究[J].河套学院论坛.2019

[9].杨成,宋彩侨,张亚旗,曲瑶.基于二维二氧化锰纳米片的全固态钾离子选择性电极测定血钾浓度[J].分析化学.2019

[10].刘宝友,李凤.离子选择性电极法测定离子液体中的氟离子[J].广州化学.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c525d4f61e449b048f30be8b.html