# 全自动固相萃取-气相色谱-串联质谱法测定生活饮用水中5种亚硝胺

### 论文摘要

目的建立一种适合同时测定生活饮用水中5种亚硝胺的气相色谱-串联质谱检测方法。方法采用Cleanert pesticarb固相萃取柱对样品进行前处理,DB-35MS毛细管柱（30 m×0.25 mm,0.25μm）进行分离,单离子监测扫描模式（SIM）扫描,并对离子效应、pH值和洗脱液流速进行优化,建立了全自动固相萃取-气相色谱-串联质谱测定生活饮用水中5种亚硝胺的方法。结果 5种亚硝胺在0.05～1.00μg/L范围内线性良好,N-亚硝基-二甲胺、N-亚硝基-二乙胺、N-亚硝基-二丙胺、N-亚硝基-二丁胺和N-亚硝基-二苯胺的检出限分别为0.001、0.001、0.000 5、0.02和0.002μg/L（信噪比=3）。在优化条件下,对实际水样进行低、中、高3个不同浓度的加标试验,回收率在70.32%～96.39%范围内,相对标准偏差为2.98%～5.29%（n=6）。结论该方法灵敏度高、线性范围广,优化了生活饮用水中5种亚硝胺的检测条件,适用于生活饮用水中亚硝胺的检测。

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 材料

- 1.1.1 样品来源

- 1.1.2 主要仪器与试剂

- 1.2 方法

- 1.2.1 标准溶液配制

- 1.2.2 测定方法

- 1.2.3 仪器条件

- 2 结果与分析

- 2.1 色谱及色谱条件的选择

- 2.2 SPE条件的选择

- 2.2.1 水样pH值的选择

- 2.2.2 不同SPE柱的选择

- 2.2.3 水样体积的选择

- 2.2.4 洗脱溶剂的选择

- 2.2.5 不同水溶液基体对亚硝胺的SPE处理效果的影响

- 2.3 标准曲线和检出限

- 2.4 方法加标回收率和精密度

- 2.5 实际样品应用

- 3 小结

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵丽,师真,李文廷,张瑞雨,梁志坚

关键词: 生活饮用水亚硝胺,全自动固相萃取,气相色谱串联质谱

来源: 中国食品卫生杂志 2019年01期

年度: 2019

分类: 医药卫生科技,工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,环境科学与资源利用,预防医学与卫生学

单位: 昆明市疾病预防控制中心

基金: 昆明市卫生科技人才培养项目2017-[SW(后备)-69]

分类号: O657.63;R123.1

DOI: 10.13590/j.cjfh.2019.01.009

页码: 40-44

总页数: 5

文件大小: 122K

下载量: 104

### 相关论文文献

- [1].2012—2018年渭南市生活饮用水中六价铬监测结果[J]. 职业与健康 2019(23)

- [2].生活饮用水中阴离子合成洗涤剂检测方法的改进[J]. 中国卫生检验杂志 2019(22)

- [3].消除游离余氯对纳氏试剂分光光度法测定生活饮用水中氨氮影响的方法研究[J]. 城镇供水 2019(06)

- [4].丽江市城乡饮用水水源现状及保障措施[J]. 中国水利 2020(01)

- [5].生活饮用水理化检验方法分析[J]. 中国农村卫生 2020(03)

- [6].生活饮用水中总α、总β放射性的同时检测[J]. 食品安全导刊 2020(03)

- [7].包装饮用水、饮料类型与健康[J]. 中国食物与营养 2020(04)

- [8].新冠肺炎疫情对饮用水水源保护工作的挑战及应对策略[J]. 中国水利 2020(07)

- [9].2017年龙口市农村生活饮用水中硝酸盐污染特征及健康风险评估[J]. 职业与健康 2020(08)

- [10].对《辽宁省生活饮用水卫生监督管理条例》制定的思考[J]. 中国卫生监督杂志 2019(05)

- [11].生活饮用水氟化物测定中离子选择电极法的运用分析[J]. 化工管理 2020(14)

- [12].生活饮用水和水源水的微生物检测分析[J]. 中国城乡企业卫生 2020(06)

- [13].不同供水方式对生活饮用水的影响[J]. 中国公共卫生管理 2020(03)

- [14].玉田县农村生活饮用水安全调查报告[J]. 现代食品 2020(09)

- [15].生活饮用水水质监测对疾病控制的影响[J]. 环境与发展 2020(07)

- [16].不锈钢滤膜可用于饮用水微塑料的检测[J]. 饮料工业 2020(03)

- [17].浅谈加强生活饮用水卫生监督管理工作[J]. 石河子科技 2020(04)

- [18].生活饮用水监测过程中检验存在的问题及建议[J]. 中国卫生产业 2020(15)

- [19].生活饮用水水质检测的重要分析[J]. 环境与发展 2020(08)

- [20].生活饮用水二次供水设施清洗技术与进展[J]. 净水技术 2020(S1)

- [21].景洪市饮用水水源林建设探究[J]. 现代园艺 2020(14)

- [22].城乡居民生活饮用水水质检测情况调查分析[J]. 质量安全与检验检测 2020(05)

- [23].生活饮用水水质检测的重要性分析[J]. 质量安全与检验检测 2020(05)

- [24].2014-2018年渭南市生活饮用水中硝酸盐氮含量的监测分析[J]. 医学动物防制 2020(12)

- [25].生活饮用水水质微生物检验分析的意义研究[J]. 农业开发与装备 2020(10)

- [26].饮用水科技前沿热点与发展趋势[J]. 净水技术 2020(10)

- [27].欧亚经济联盟开始实施包装饮用水新规范[J]. 食品与机械 2019(01)

- [28].2017年某市饮用水监测结果分析[J]. 河南预防医学杂志 2019(07)

- [29].食品饮用水检测过程中存在的问题与对策[J]. 食品安全导刊 2019(14)

- [30].饮用水中痕量挥发酚的衍生萃取气相色谱法分析[J]. 中国卫生检验杂志 2019(20)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d1d655d0230ac0c3ef4143cf.html