# 烟塔合一间接空冷塔腐蚀环境的数值模拟

### 论文摘要

利用CFD方法研究了环境风速和塔内烟囱高度对2×350 MW机组烟塔合一间接空冷塔烟气扩散情况和内壁面压力分布的影响。结果表明:随着环境风速的增加,空冷塔内外壁面喉部以上区域逐渐出现了烟气冲刷现象;空冷塔内外壁面SO2气体最大质量浓度随着环境风速的增加呈现先增加后小幅下降的规律,环境风速16 m/s时空冷塔内外壁面SO2气体最大质量浓度分别是环境风速4 m/s时的179和226倍;空冷塔运行时内壁面正压区域集中在空冷塔出口处;空冷塔内外壁面SO2气体最大质量浓度随着塔内烟囱高度的增加而降低。

### 论文目录

- 1 计算模型

- 1.1 物理模型

- 1.2 数值计算模型与边界条件

- 1.3 数值计算结果验证

- 2 模拟结果与分析

- 2.1 塔内烟囱高度81 m时模拟结果分析

- 2.1.1 环境风速对烟塔合一间接空冷塔内外SO2气体扩散情况的影响

- 2.1.2 环境风速对烟塔合一间接空冷塔内外壁面SO2气体最大质量浓度的影响

- 2.1.3 环境风速对烟塔合一间接空冷塔内壁面压力分布的影响

- 2.2 塔内烟囱高度对空冷塔内外壁面SO2气体最大质量浓度的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 孔德满,袁益超

关键词: 环境风速,烟囱高度,烟塔合一,气体

来源: 广州化学 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 环境科学与资源利用,动力工程,电力工业

单位: 上海理工大学上海市动力工程多相流动与传热重点实验室

分类号: X773

DOI: 10.16560/j.cnki.gzhx.20190212

页码: 39-47+67

总页数: 10

文件大小: 1368K

下载量: 106

### 相关论文文献

- [1].锥筒型钢网架间接空冷塔结构分析[J]. 吉林电力 2017(03)

- [2].浅谈间接空冷系统的新发展——混合通风间接空冷技术[J]. 民营科技 2017(10)

- [3].间接空冷机组同负荷下真空偏低的分析与处理[J]. 冶金动力 2020(09)

- [4].间接空冷机组“三塔合一、四位一体”技术应用研究[J]. 价值工程 2019(25)

- [5].浅谈极端天气下间接空冷机组稳定运行的技术[J]. 新疆电力技术 2014(03)

- [6].某电厂间接空冷设备分析[J]. 科技与创新 2014(02)

- [7].间接空冷塔安装工程管理经验总结[J]. 现代商贸工业 2018(33)

- [8].350MW超临界间接空冷机组冬季防冻措施研究[J]. 电站辅机 2016(02)

- [9].间接空冷机组循环水系统清洗措施[J]. 华电技术 2015(03)

- [10].660MW间接空冷塔温度的自动控制和优化[J]. 科技与创新 2014(09)

- [11].600MW间接空冷机组的设计及应用[J]. 科技情报开发与经济 2011(33)

- [12].600MW火电机组间接空冷塔流动换热特性数值研究[J]. 郑州大学学报(工学版) 2014(01)

- [13].阳城电厂600MW间接空冷机组的设计及应用[J]. 山西电力 2012(02)

- [14].一种间接空冷装置自动清洗设备设计[J]. 清洗世界 2011(08)

- [15].间接空冷机组用塔外扫描式清洗系统[J]. 管道技术与设备 2018(06)

- [16].核电间接空冷机组冷端配置优化研究[J]. 给水排水 2017(S2)

- [17].火电站间接空冷凝汽器施工技术探讨[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2018(11)

- [18].350MW超临界机组间接空冷塔安装及常见问题处理[J]. 内蒙古电力技术 2016(05)

- [19].现场总线在660MW超临界间接空冷机组上的应用[J]. 内蒙古电力技术 2015(04)

- [20].间接空冷塔散热器片清洗装置改造[J]. 科技创新与应用 2013(03)

- [21].两项协会标准通过审查[J]. 工程建设标准化 2020(03)

- [22].表面式间接空冷塔内外流场的数值分析[J]. 电力学报 2014(03)

- [23].350MW间接空冷燃煤供热机组节水技术[J]. 全面腐蚀控制 2018(11)

- [24].间接空冷机组定滑压曲线优化试验研究[J]. 汽轮机技术 2019(03)

- [25].600MW机组间接空冷塔动力结构特性分析[J]. 内蒙古电力技术 2017(01)

- [26].基于间接空冷岛的冷却三角热交换器内部监视清洗装置和优化运行方式的方法研究[J]. 发电与空调 2016(05)

- [27].间接空冷机组塔外管束回转式清洗[J]. 清洗世界 2015(07)

- [28].间接空冷塔桩基方案的选择[J]. 电力建设 2013(02)

- [29].某火力发电厂间接空冷塔地基处理的探讨[J]. 科技情报开发与经济 2009(14)

- [30].国产间接空冷系统控制策略及防冻措施优化[J]. 机械工程师 2017(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d56b1c887378261e6c3f7235.html