# 双机冗余论文_徐济安,陈虎,刘新安

导读:本文包含了双机冗余论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:双机,冗余,组态,监控系统,龙口,席位,用户登录。

### 双机冗余论文文献综述

徐济安,陈虎,刘新安[1]（2019）在《准双机冗余的机场天气雷达伺服系统》一文中研究指出针对机场天气雷达连续探测工况下的高可靠性和低成本要求,提出了一种基于协同工作机制的准双机冗余雷达伺服系统。该系统由2套以ARM控制器和伺服驱动器为核心的伺服分机、1套以现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array, FPGA)和继电器开关为核心的冗余切换控制系统以及1套对应天线座运动的双轴执行机构组成。伺服分机之间通以实时通信方式进行数据传递,并由切换分机根据设定的切换流程使相应的伺服分机投入工作。文中分析研究了其系统组成、硬件架构和软件切换流程,并进一步对系统的可靠性指标进行了计算和论证,最终通过实际机场天气雷达系统的测试验证了所述准双机冗余系统的有效性。(本文来源于《电子机械工程》期刊2019年04期）

郝佳,张建华,赵隆[2]（2019）在《基于双机冗余WNS锅炉群控系统研制》一文中研究指出根据WNS型锅炉炉群的工艺和控制要求,开发了一种双机冗余的高可靠性锅炉炉群计算机监控系统。该系统采用2台工控机IPC配套组态软件作为上位主控设备,2台可编程逻辑控制器PLC和若干台具有通讯接口的智能仪表等组成下位设备,构成IPC+PLC+智能仪表+工业以太网的双机冗余系统;系统既有上、下位机双机冗余热机备份,又有工程师站和操作员站功能。实际运行效果表明,该系统大大提高了锅炉炉群监控系统的可靠性和稳定性,在民用锅炉炉群控制领域具有典型的应用示范作用。(本文来源于《自动化与仪表》期刊2019年03期）

徐济安,程鸣亚,吴海军[3]（2018）在《基于ARM和FPGA协同的高可靠性雷达双机冗余伺服系统》一文中研究指出针对机场天气雷达不间断工作工况下的高可靠性和低成本要求,设计了一种基于ARM主控板和FPGA切换控制板协同工作机制的雷达双机冗余伺服系统,系统采用以ARM为控制核心的两套相同的伺服分机、一套基于FPGA的双机切换控制系统以及一套天线座伺服设备组成,ARM和FPGA协同工作实现智能化控制、反馈、保护和柔性切换的功能,具有很高的可靠性和可维护性。分析研究了其系统组成、硬件架构、软件实现,并通过实验搭建进行了实施和验证。(本文来源于《制造业自动化》期刊2018年12期）

吴波,徐卫峰,臧峰[4]（2018）在《基于Zynq平台的工业控制器双机冗余方案及应用》一文中研究指出针对现有工业控制器双机冗余运行中存在的问题和不足,提出一种基于Zynq平台的双机冗余设计方案。通过设计完备的硬件接口、双机心跳逻辑、从机数据镜像同步方法以及主从实时数据同步策略,实现控制器主从的自主判定、自动建立冗余同步并支持在线下载组态、置值等调试功能,同时避免故障发生时频繁切换问题。测试结果表明,该双机冗余方案稳定可靠,有效提高现场运行和维护效率。(本文来源于《工业控制计算机》期刊2018年10期）

冯源[5]（2018）在《基于双机冗余的显控系统架构设计》一文中研究指出本文论述高可靠双机冗余的显控系统架构设计方法,对显控系统的组成进行了介绍,对显控软件的需求进行了分析,并对用户登录及管理、席位和权限、优化与参数管理、双机切换操作、状态及BITE管理等进行了解析。(本文来源于《电子世界》期刊2018年13期）

赵静,冯连强,霍跃钦,王红涛,李韬[6]（2018）在《基于WinCC的双机冗余系统在连铸中的应用》一文中研究指出描述了如何运用西门子组态软件WinCC V7.3实现数据的双机冗余,以确保在连铸生产过程中数据采集的实时性和完整性。通过并行运行两台连接在一起的高性能服务器以及光纤冗余环网,TCP/IP协议与PLC基础自动化系统通信,大大提高了系统的可靠性和稳定性。(本文来源于《自动化应用》期刊2018年05期）

李博,赵慧莉[7]（2018）在《发射台架控制系统双机冗余热备份控制技术研究》一文中研究指出某型号发射台架控制系统研制过程中,首次采用双主机冗余热备份的控制方法。双主机冗余热备份控制方法是在发射台架控制系统中增加辅控单元设备,当主控单元或主控单元上运行的主控软件发生故障时,辅控单元主动接管主控单元的工作,继续完成发射台架控制功能,保证发射任务顺利完成。论文介绍了双主机冗余热备份技术的工作原理和关键模块,并对其方案设计进行了详细的分析。(本文来源于《工程建设与设计》期刊2018年08期）

赵德政,黄兵,丰大军,张晓莉,徐一凤[8]（2017）在《基于MAC的PLC双机冗余方法及系统》一文中研究指出针对目前PLC控制系统双机冗余方法的缺陷和不足,提出了一种基于MAC的PLC双机冗余系统。PLC双机冗余系统由两个完全相同的PLC控制器组成,每个控制器都带有专用的MAC控制器作为冗余通信的数据收发器。基于MAC的PLC双机冗余系统避免了高可靠PLC双机冗余系统对于控制器必须具有独立专用冗余通信模块的苛刻要求,直接使用MAC作为冗余通信的数据收发器,省略了上层以太网协议栈,降低了冗余系统的构建成本,提高了冗余通信的实时性,增强了冗余系统的灵活性。(本文来源于《电子技术应用》期刊2017年08期）

李志宏,裴承芝,王良,靖李静[9]（2017）在《基于B/S结构的高可靠性双机冗余架构设计》一文中研究指出针对基于B/S结构的实时组态监控系统可靠性问题,提出一种新型双机冗余系统架构,在传统的双机冗余基础上,提出了被动式心跳检测方案,采用后台独立软件管理进程实现主备机切换控制,提高了实时组态监控系统的安全性和可靠性,延长了监控系统的非故障时间。(本文来源于《武汉理工大学学报(信息与管理工程版)》期刊2017年01期）

董定勇,杨十力,胡凯凯,陈林[10]（2015）在《风电场远程监控单核心网络的双机冗余备份改造》一文中研究指出随着风电行业的不断发展,风电场对监控的功能要求增多,从而对监控网络的可靠性要求也越来越高。然而,出于成本等多方面因素的考虑,大量的风电场监控网络采用的是使用二层交换机的单核心网络设计。这种网络的特点是简单、成本低,但缺点也是显而易见的:一旦核心交换机出现问题,整个风电场网络就完全瘫痪,丝毫没(本文来源于《风能》期刊2015年04期）

### 双机冗余论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

根据WNS型锅炉炉群的工艺和控制要求,开发了一种双机冗余的高可靠性锅炉炉群计算机监控系统。该系统采用2台工控机IPC配套组态软件作为上位主控设备,2台可编程逻辑控制器PLC和若干台具有通讯接口的智能仪表等组成下位设备,构成IPC+PLC+智能仪表+工业以太网的双机冗余系统;系统既有上、下位机双机冗余热机备份,又有工程师站和操作员站功能。实际运行效果表明,该系统大大提高了锅炉炉群监控系统的可靠性和稳定性,在民用锅炉炉群控制领域具有典型的应用示范作用。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 双机冗余论文参考文献

[1].徐济安,陈虎,刘新安.准双机冗余的机场天气雷达伺服系统[J].电子机械工程.2019

[2].郝佳,张建华,赵隆.基于双机冗余WNS锅炉群控系统研制[J].自动化与仪表.2019

[3].徐济安,程鸣亚,吴海军.基于ARM和FPGA协同的高可靠性雷达双机冗余伺服系统[J].制造业自动化.2018

[4].吴波,徐卫峰,臧峰.基于Zynq平台的工业控制器双机冗余方案及应用[J].工业控制计算机.2018

[5].冯源.基于双机冗余的显控系统架构设计[J].电子世界.2018

[6].赵静,冯连强,霍跃钦,王红涛,李韬.基于WinCC的双机冗余系统在连铸中的应用[J].自动化应用.2018

[7].李博,赵慧莉.发射台架控制系统双机冗余热备份控制技术研究[J].工程建设与设计.2018

[8].赵德政,黄兵,丰大军,张晓莉,徐一凤.基于MAC的PLC双机冗余方法及系统[J].电子技术应用.2017

[9].李志宏,裴承芝,王良,靖李静.基于B/S结构的高可靠性双机冗余架构设计[J].武汉理工大学学报(信息与管理工程版).2017

[10].董定勇,杨十力,胡凯凯,陈林.风电场远程监控单核心网络的双机冗余备份改造[J].风能.2015

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d99cf4ffff8a436ecdaf9298.html