# 智能火灾报警系统论文_王娜,时磊

导读:本文包含了智能火灾报警系统论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:火灾,传感器,单片机,报警系统,温度传感器,智能,烟雾。

### 智能火灾报警系统论文文献综述

王娜,时磊[1]（2019）在《一种智能火灾报警系统的设计》一文中研究指出为了提高火灾报警的准确性和及时性,本文设计了一种以STC12C5A16S2单片机控制的智能火灾报警系统,该系统利用温度传感器DS18B20和气体传感器MQ-2等多传感器信息融合技术,对火灾引起的燃烧气体、烟雾粒子、温度进行监测,然后将监测到的火情信号转化成电信号传递给火灾报警控制系统,再由火灾报警控制系统将火警信息显示在LED显示屏上。同时火灾报警系统根据不同火情可以发出不同的报警信号,这是一种结构简单、使用方便、价格低廉、智能化的报警器系统,具有一定的实用价值,应用前景广阔。(本文来源于《南方农机》期刊2019年23期）

栾兵[2]（2019）在《智能火灾报警系统的设计与研究》一文中研究指出此篇文章的设计是建立在STM32的单片机的智能的火灾报警系统。这个系统采用的是混合式的烟雾的传感器、温度传感器是作为检测元件的、以STM32F103作为主控芯片,利用触摸屏及声光报警模块等完成智能火灾报警系统的设计,可以实现超高层建筑火灾预警,增强了超高层建筑的安全性。(本文来源于《电子测试》期刊2019年22期）

张文静[3]（2019）在《基于温度传感器的智能火灾自动报警系统的设计与实现》一文中研究指出本文设计的基于温度传感器的智能火灾自动报警系统,利用51单片机作为主控制模块,DS18B20温度传感器、烟雾传感器、火焰传感器作为检测单元,实现智能火灾自动报警系统的设计,经过系统调试,可以按照要求实现自动报警与消防联动。(本文来源于《时代农机》期刊2019年08期）

丁敏[4]（2019）在《无线智能火灾自动报警系统设计》一文中研究指出随着我国智慧化城市的建设,智能化建筑的建设水平也逐年提高,建筑内部的火灾自动报警系统中预警技术和反应时间的要求也在不断提升。在智能化建筑中火灾自动报警系统的设计工作需要报警系统与建筑环境相匹配,通过使用智能化的系统,可以对系统整体结构及软硬件的设计水平进行优化,提升建筑火灾报警能力与防范能力。充分保证人们在火灾发生之后及时地疏散,控制火灾蔓延,充分保护人们生命与财产的安全。该文通过阐述无线通信基础zigBee无线通信技术与感知层上多个传感器相融合,设计出了一套无线智能火灾自动报警系统,提高控制区域火灾报警能力。(本文来源于《中国新技术新产品》期刊2019年14期）

毛效禹[5]（2019）在《基于数据融合技术和WSN的民用智能火灾报警系统的研制》一文中研究指出火灾报警系统是是城市安全基础设施之一。火灾发生后不仅会直接伤害人们的财产安全,还会伤害人身安全。目前,自动火灾报警系统出现适用应用规模小、智能化程度低、连接方式老化等问题,通过无线传感网络(WSN)技术结合国家消防自动报警系统设计标准“GB50116-2013”,提出基于多传感器信息融合技术的民用火灾智能报警系统,以解决当下居民区频繁发生火灾,有效降低现役火灾报警系统的误报和漏报率。主要内容如下:1.设计了智能火灾报警系统的硬件电路,包括了环境采集器、无线通讯、集中控制器。其中涉及了主控芯片最小系统、环境数据采集电路、无线传输电路等。实现智能远程采集与监控。2.设计了智能火灾报警系统的软件,包括了环境采集器程序设计、集中控制器程序设计、基于NRF24L01和GPRS相互结合的网络通讯方案,实现了系统集中控制管理。3.提出一种基于多传感器信息融合技术来处理环境数据的算法,在信息融合技术中,考虑到数据的特殊性和输出的可靠性,采用BP神经网络、模糊决策相互结合的方式来处理火灾数据。4.设计了基于Android平台的用户火灾报警APP,包括了服务器的接口建立、通过JAVA语言实现的数据库、设计了Android APP和设计了App用户UI界面、在数据交互上采用TCP和Http两种方式。5.搭建了系统平台并完成了测试与仿真。测试方面包括了:GPRS性能测试、环境参数采集测试、液晶显示测试、火灾报警用户APP性能测试。在仿真方面包括了:特征层BP神经网络仿真、模糊决策输出仿真。较好的实现了系统设计目标。测试结果表明,系统实现了环境数据自动采集、无线传输、实时显示、APP远程监控、火灾预报警等功能,达到预期目标。在后续的研究过程中,系统需要增加灭火装置形成火警联动和优化BP神经网络训练样本,实现更加智能化火灾报警及联动系统。智能火灾报警系统的应用,对提高居民人生安全、财产安全具有社会意义与应用价值。(本文来源于《东华理工大学》期刊2019-06-14）

谷克明[6]（2019）在《智能变电站火灾报警系统的应用》一文中研究指出为了更好地适应油田电网管理标准化、集约化、智能化的发展需要,在智能无人值守变电站广泛采用了智能化火灾监控报警系统,该系统为保障电网的安全、平稳、可靠运行起到了至关重要的作用。在电网运行中高压设备一旦发生火灾等异常情况,此系统能快速准确地将异常信息传递到电网集控中心,火灾报警系统根据接收到的报警类别分辨出是火警还是设备故障报警,工作人员及时赶赴报警现场,查看火灾报警发生地实际情况并进行处理。针对本系统在安装调试过程中,由于安装人员调试不当及操作人员操作失误而引起的诸多人为故障,特别是设备安装初期,由于其他设备传输信号线与本系统传输信号线重迭引发的干扰故障,红外线探测器安装位置及调试参数不当所引起的火警误报现象,通过故障现象分析制定了维护规程和故障处理方法,增加了设备控制功能。通过不断总结设备安装及调试经验,使该系统在无人值守变电站电网运行中发挥其智能化水平。(本文来源于《油气田地面工程》期刊2019年05期）

李明泽,李涛,胡凯,石夏,逯玉兰[7]（2019）在《基于52单片机的智能粮仓火灾报警系统设计》一文中研究指出粮仓火灾事故会带来难以估量的经济损失,结合现有技术,设计低成本的"粮仓防火"系统显得十分必要且意义重大。现在很多火灾报警器都是为一些大型建筑而研发的,诸如"粮仓"这种关乎国计民生的重要场所的防火系统却略显陈旧。利用单片机技术,设计和研发一种低成本、高可靠性、具有较高效率的智能火灾报警系统具备可行性。本文以STC89C52单片机为核心设计了一种基于温度、烟雾检测的粮仓智能火灾报警系统。系统使用烟雾传感器、温度传感器实时监测粮仓内的烟雾浓度和温度,通过LCD液晶显示器显示监测数据。系统报警器经过信号采集模块采集信号后把采集结果传送到单片机进行数据判定,如果超过设定阈值,则实现声光报警,否则继续监测。(本文来源于《软件》期刊2019年05期）

程浪涛[8]（2018）在《化工厂智能火灾报警系统设计研究》一文中研究指出针对化工厂内智能火灾报警系统的设计问题,文章将从我国化工厂的运行实际出发,对目前最常见的火灾报警系统进行介绍,分析传统报警系统存在的缺陷,基于传统报警系统探测器简单阈值判断火灾报警缺陷,利用物理和逻辑结构设计思路,设计出灵敏度更高、性能更为优越的智能火灾报警系统,并对其进行技术优势评价。研究表明:该套系统可将物理结构和火灾报警系统附属设备分开,采用联动控制连接方式,降低了系统布线的复杂程度,可随时掌握化工厂不同监控室运行参数,维护化工厂正常、平稳、安全生产运行。(本文来源于《盐科学与化工》期刊2018年10期）

周易[9]（2018）在《基于单片机的智能火灾报警系统设计》一文中研究指出本文针对一般场合的火灾情况,考虑到现有火灾报警系统的不足,设计了一种基于单片机的智能火灾报警系统。采用AT89C51系列单片机作为主控芯片,Pt100作为温度传感器,HIS-07作为烟雾传感器,同时考虑温度和烟雾浓度作为火灾检测指标完成了系统的硬件与软件设计。并且,根据火灾不同的发生阶段,采用"光信号报警"和"光信号+蜂鸣器报警"两种方式进行警报设计,增加了系统的准确性和灵敏性。(本文来源于《电子制作》期刊2018年17期）

陈英,肖利军,刘蒙瑞[10]（2018）在《智能家庭煤气中毒及火灾报警系统设计》一文中研究指出文章针对经常发生的煤气泄漏中毒和家庭火灾事件,设计了一套由一个主模块和多个监测子模块组成家用煤气泄漏和火灾监测安全系统方案。通过器件的对比与选型,最终采用煤气、烟雾等气体传感器、单片机、CC1101无线模块、GSM模块等器件,设计了一套含煤气泄漏检测、火灾发生检测、声光分级报警、GSM远程报警、无线通信和事故自动应急处理的家庭煤气泄漏和火灾监测以及处理系统,并制作了一套系统样机,实现了稳定、可靠的信号采集与处理,险情报警以及事故自动处理功能。(本文来源于《无线互联科技》期刊2018年15期）

### 智能火灾报警系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

此篇文章的设计是建立在STM32的单片机的智能的火灾报警系统。这个系统采用的是混合式的烟雾的传感器、温度传感器是作为检测元件的、以STM32F103作为主控芯片,利用触摸屏及声光报警模块等完成智能火灾报警系统的设计,可以实现超高层建筑火灾预警,增强了超高层建筑的安全性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 智能火灾报警系统论文参考文献

[1].王娜,时磊.一种智能火灾报警系统的设计[J].南方农机.2019

[2].栾兵.智能火灾报警系统的设计与研究[J].电子测试.2019

[3].张文静.基于温度传感器的智能火灾自动报警系统的设计与实现[J].时代农机.2019

[4].丁敏.无线智能火灾自动报警系统设计[J].中国新技术新产品.2019

[5].毛效禹.基于数据融合技术和WSN的民用智能火灾报警系统的研制[D].东华理工大学.2019

[6].谷克明.智能变电站火灾报警系统的应用[J].油气田地面工程.2019

[7].李明泽,李涛,胡凯,石夏,逯玉兰.基于52单片机的智能粮仓火灾报警系统设计[J].软件.2019

[8].程浪涛.化工厂智能火灾报警系统设计研究[J].盐科学与化工.2018

[9].周易.基于单片机的智能火灾报警系统设计[J].电子制作.2018

[10].陈英,肖利军,刘蒙瑞.智能家庭煤气中毒及火灾报警系统设计[J].无线互联科技.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/da9e507e803e069f6e36f6ad.html