# 电力系统继电保护二次回路的维护与检修周晓英

(港铁轨道交通（深圳）有限公司广东深圳518080)

摘要：在复杂的电力系统网络组成中，二次回路结构较多，比如，继电保护，信号回路，测量回路，开关控制等各种低压回路，这种低压回路的特殊复杂性促进了电力系统正常运行。但是经过近几年的调查研究表明，在很多故障运行检测中发现，大多数是由于继电保护二次回路出现故障的，其故障也导致线路结构严重损坏，影响电力系统的正常运行，因此有必要对继电保护二次回路检修维护进行深入研究，而作为继电保护的主要形式是差动保护，其在使用过程中的性能优势以及对二次回路故障所产生的问题也值得研究。

关键词：电力系统；继电保护；二次回路；维护检修

1导言

现如今，在社会不断发展的背景下，那么对于电力能源的需求量与日俱增，同时对于供电的安全可靠性也提出了更为严格的标准。那么智能变电站的建立，在线检测变电站之中的一次设备，降低二次回路电缆的数量，确保变电站的安全稳定运行可以得到有效的维护。智能变电站调试就会也将大多数的二次回路取消，针对数字信号实施必要的分析与研究，缩减现场调试的工作量。在智能变电站的基准之上来制定出来保障二次回路的安全措施，积极的运用智能变电站不停电检修技术，保障智能变电站的运维水平可以得到基本的保障。

2继电保护二次回路的优势

2.1有效维护电力系统数据信息安全

现代社会已经进入了信息时代，信息安全受到了前所未有的重视，电力行业作为社会运行的基础，其信息安全值得重视。继电保护二次回路作为一种新型的现代化电力系统设备，不仅能够降低系统痴线故障的几率，保证继电保护工作及时有效地进行，还能对电力系统中的数据信息进行有效的保护，防止信息泄露，保护电力系统的平稳运行。

2.2减少电网运行投资成本

继电保护二次回路构造简单，运用现代新型材料制成的回路系统成本相对更加低廉，其体型较小，质量不大，方便于继电保护二次回路的施工，也利于继电保护二次回路的维护，人力物力投入相对较少，减少了资金投入。

2.3继电保护装置性能优越

继电保护二次回路可以提高装置的抗腐蚀能力，避免其在运行过程中因为受外在因素影响而发生腐蚀问题，另外，其特殊的材质还可以防止电磁效应对继电保护装置产生影响，从而大幅度提升了继电保护装置的抗干扰能力。

2.4继电保护二次回路的自动化优势

电力系统如果出现系统性故障，继电保护装置就能够及时准确的判断出系统以及设备元件所存在的问题，同时对运行中的设备进行切断保护，并且能够提醒运行维护管理人员设备故障的准确位置，从而方便工作人员对故障进行排查检修，与其它设备相比，其优势十分明显。

2.5能耗损失小，安装方便

随着电力相关技术的不断完善，继电保护装置的综合性能越来越好，其在实际运行过程中所需的能耗也越来越小，其经济效益相对较高。此外，继电保护装置的安装与拆卸比较简单，只需按照安装图纸操作即可。

3继电保护二次回路检修维护所遇到的问题

3.1大量数据受到损坏

电力系统设备在运行过程中需要通过电能表来测量耗能量，电力公司也是通过电能表上的数据对用户实施缴费，而当差动保护装置受到破损后，会直接影响到电能表测量数据的准确性，造成一定程度的误差，尤其是在受到其他装置的干扰下，保护装置的参数也会受到不同程度的波动，影响到整个电力系统的正常运行。

3.2线路受到破坏

二次回路也是电力系统中常见的线路连接，但是当差动保护装置故障时，会严重影响这种保护装置的功能，正常情况下，差动保护装置可以进行自动切断线路，有利于电路安全，当其发生故障时会引起线路短路问题，严重时会使得这种保护装置结构发生错乱，如果在长时间内无法解决故障，会直接影响到电力系统二次回路的正常运行。另外差点保护故障出现后，直接会影响差动保护受损，导致其运行效率大大降低，甚至会产生较大的噪音，差动保护耗损也会使得电力系统的能源消耗变大，这样是不利于电力系统长期运行的。

3.3安全性降低

电力系统的故障会引起差动保护的故障，一旦这种保护装置发生故障，外界因素就很容易对其产生强大的干扰，比如会利用电磁、静电等方面，使得电力系统无法按照正常的程序进行操作，在不同程度上给出了电磁反应，严重的会给差动保护正常运行带来安全方面的不良影响。

4电力系统继电保护二次回路维护检修措施

4.1检修维护继电保护二次回路的负荷

对于继电保护二次回路之中的负荷来进行分析，要确保其必须要在相应的数值之上，进而运行的质量才能得以保证，假使继电保护二次回路负荷发生问题，那么其主要原因就是超负荷的情况，这势必会直接性的影响到运行过程之中的质量问题，所以，针对其中从事检修工作的人员进行必要检修工作的时候，要全方位的检查继电保护二次回路实际情况，并做出相应的调整工作。

4.2检修维护继电保护二次回路的电流

针对继电保护二次回路之中的电路是不是可以正常的运行，那么就得要看继电保护二次回路之中的电流是不是处在一个正常的数值，其势必会影响到继电保护二次回路运行的质量，因此，检修人员要充分的将继电保护二次回路检修维护工作重视起来。在继电保护二次回路运行的过程之中，电流的传感器可以很好的提供一个必要的差动保护，进而为后续的差动保护提供一个坚实的基础。因此，为了保障继电保护二次回路之中的电流可以得到相应的保护，那么相应的就得为差动保护提供一个必要的D级传感器。

4.3检查系统回路

4.3.1回路功能检查

继电保护二次回路假使发生任何的故障，那么其不仅仅会导致自身的安全运行受损，还会缩减电力系统的安全稳定性，所以，就得要强化后续必要的检修维护工作。确保各回路功能的检查工作就绪，确保二次回路的安全可靠运行，主要可以从以下的几个方面来实施：系统模块结构图、硬件资源以及模块设计等等。

4.3.2回路结构检查

在电力系统操作的过程之中，其中不可忽视的步骤就是分析数据，因为继电保护之中差动保护会牵扯到各个电力信息数据，所以就得要逐步的强化对于信息分布处理的方式。系统分析可以有效的推动电力实现自动化操作，在信息处理之后可以利用文字以及图表的方式来表述信息结果。

4.3.3回路调试检查

为了进一步的强化检修工作的安全可靠性，操作人员一般会运用计算机网络模拟的途径来调试继电保护之中的二次回路，在该过程之中分析并可以精准的判断出来其中存在隐患的具体部位，并制定相应的措施来实施必要的调正。

5继电保护二次回路检修维护的注意事项

5.1检修前需做好相关的技术准备工作

进行检修工作之前，检修人员需要仔细研究图纸，对系统中的一次及二次设备进行比对，对于检修过程中可能会存在的隐患要预先排除。

5.2继电保护二次回路检修维护人员的基本要求

首先，继电保护误差回路检测与维修是一项专业性很强的工作，进行这项工作的人必须持证上岗，掌握较全面的继电保护专业知识；其次，为了保证检测与维修的质量，工作人员必须掌握一次系统和二次系统的相关知识；最后，工作人员必须要熟练掌握继电保护图纸，有较强的读图和识图能力。

6结束语

总之，目前，在我们国家经济水平逐步提升的情况下，不仅仅表现在社会生产中，同时也表现在人们的日常生活之中，在这种背景下，相应的对于电力资源的需求量也在逐步的加大，整个电力系统运行的过程之中，需要承受的负荷量也会随即加大，继而直接性的影响到整个电力系统的安全稳定性。为了从根本之上确保电力系统运行的质量，通常都会应用到继电保护二次回路的相关措施，进而在最大限度之上促进电力系统自身运行最终目的，由此可见，本文的研究也就显得十分的有意义。

参考文献:

[1]曾东鑫.关于继电保护二次回路检修维护中存在的若干问题分析[J].通讯世界,2017,(11):180-181.

[2]顾全.基于继电保护二次回路的检修维护探讨[J].科技经济导刊,2017,(16):44.

[3]李加祥.分析继电保护二次回路检修维护[J].无线互联科技,2016,(22):122-123.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/de5e67ae39496218dac4d2a6.html