# 电气自动化在电气工程中的应用分析张梅

广西教育建筑设计院广西区南宁市530021

摘要：作为当代电气工程创新发展的重要标志，电气自动化技术所起到的作用是毋庸置疑的。在高度发展的信息技术支撑下，电气自动化的功能和效率会越来越高，在电气工程建设中所发挥的作用也会越来越大。作为电气工程工作人员有必要强化学习，掌握先进的电气自动化技术，提高自身的专业水平，不断推进电气自动化在电气工程中的融合应用。

关键词：电气工程；电气自动化；融合运用

引言

随着社会经济的飞速发展，人们用电需求不断提高，促使电气自动化的产生，作为现代化高新技术的一种，无论是学习者、应用者，还是研究者，都需要掌握丰富的理论知识，而在电气工程中的应用，还需要应用者掌握高超的应用技能和技巧，熟知电气自动化在电气工程中应用的原则和方法，才能取得更好的工作质量。

1电气工程中应用电气自动化系统的意义

电气自动化系统在电气工程中进行应用具有十分重要的现实意义。首先，这种自动化的应用有利于提升自动化工程实时监控的水平，保障工程的质量与安全。一般情况来讲，电气工程的规模大、时间长、监督管理工作的内容众多，不易进行全面有效的监督。而使用了电气自动化系统之后，我们可以电气工程进行全面的监督与实时管理，对于工程中出现的质量问题与管理问题可以进行有效的发现、并且制定出行之有效的方法进行解决，提升了电气工程的质量，保障了电气工程的安全。其次，电气自动化系统在电气工程中进行应用有利于提升我国电气工程设备的智能化水平。比如：先进的电气自动化设备的有效应用、可以提升我国电气工程设备的科学管理的水准、有利于我国电气工程的可持续发展，使其对于经济的发展和社会的进步做出重要的贡献。

2电气自动化融合运用于电气工程的哪些方面

2.1在电气管理中的应用

电气管理主要指的是电气工程中管理型工作。在电气管理中应用电气自动化主要是通过对编程的调试来实现自动化管理。在电气管理实际工作中，通过应用电气自动化技术能够有效地采集到电气流量、压力以及温度等等信息数据，并且依靠编程对对这些数据进行分析和处理，确保电气设备管理及控制的精确性，提高电气管理的工作效率。当然，尽管应用了电气自动化技术，但是在实际电气管理操作中工作人员必须认真审核，确保数据采集和处理的质量，防止因为人为因素而影响到电气管理效率。

2.2在分散测控中的应用

分散测控系统是确保电气工程太网、工作站、数据通讯网以及过程控制单元等安全稳定运行的基础保障。在分散测控中应用电气自动化技术主要是满足各工作的监控需要，具体来说有两种情况:一是由工程师工作站进行整个分散测控系统的诊断和维护;二是由运行员工作站来执行各种不同种类的监控工作，通过相互配合实现整个电气工程的连锁性保护和控制。

2.3计算机控制方式的应用

电气自动化系统在电气工程中进行应用还体现在计算机控制方式上。对于这一种方式在上面的两点中已经进行了提及。而本次论述的重点在于利用计算机控制对于实现电气自动化控制的整体性完善进行分析。电气工程中的供电、配电、发电等工作目前已经全部由计算机系统进行了全面的控制。比如：通过有效的控制程序的编程、控制软件的应用，计算机系统就可以实现对于电气系统的全面控制，提高了控制的效率。

2.4在变电站中的应用

在变电站中应用电气自动化技术，最开始是依靠电磁装置来实现对变电站的监控功能，采用的是电磁监控系统。随着电气自动化技术的不断发展，逐渐进入全微机设备监控阶段，计算机技术和电气控制技术实现了进一步有效结合，使得电气自动化在变电站监控方面有何很大改进，实现了电子屏幕化监控以及自动化运行管理，从而大幅度提升了变电站的运行效率。当前，我国变电站电气自动化在朝着一体触控化、智能化方向迅速发展，电气自动化在变电站监控的应用水平还会有更大的提升。

2.5在电网调度中的应用

电网调度对于整个电气工程建设及电气系统的安全运行来说起到了不可或缺的重要作用，电网调度的工作特性决定了其特别需要获得电气自动化技术的支持，在电网调度中应用电气自动化能够实现对电厂、变电站以及下级调度中心的有效连接，进而做好整个电气系统运行状态的实时监控与评估，把握电气系统的运行状态，及时掌握电力负荷等情况，为整个电网的安全运行提供最为可靠的数据收集、处理、分析及控制功能，满足当前电网建设的高需求。

3电气自动化在电气工程中融合应用展望

3.1实现系统平台统一化

统一、规范、开放、健康的应用平台在电气自动化控制系统的服务应用和规划设计中起着重要的作用。质量平台可以有效地为电气自动化工业控制项目的运行和应用提供必要的支持，并在各系统的实际运行方面发挥积极的支撑作用。可以有效降低电气自动化设备的消耗成本的应用和实践，同时也使电气设备的综合应用、服务效率和有效的升级。开放、统一、规范的系统平台还可以让个性化的用户需求得到充分满足，使独立操作系统实现目标实现。在实践中，基于工业工程的运行代码，现实情况和经营目标客户的实际需求，下载相应的代码提供给硬件可编程逻辑控制器，可以通过高质量的计算机集成技术实现，它是基于计算机NT操作系统软件或CE的核心操作系统来满足目标。

3.2实现网络体系科学化

网络系统的科学体系结构，有效地促进了电气自动化控制工业系统的标准化、现代化和健康发展。电气自动化系统是完整的，本身的质量，建立合理的网络结构是非常重要的，它可以有效地使网络系统起到很好的辅助对现场系统设备，计算机系统是企业管理系统的监控、信息传输、跨数据更加有序、高效、快速和平滑。同时，企业管理决策层还可以利用网络系统、质量结构、相关网络控制技术对系统设备的运行进行实时监控，提高系统的综合运行管理效率。目前，人类社会已进入网络信息时代，所以不管什么样的主要通信网络线路的选择，网络架构的应用应实现办公管理的自动化操作控制水平到原有水平光滑，良好的沟通和交流。网络结构也要进行必要的数据编辑工作，创建环境安全保护管理制度，所以我们应该控制基于融合网络架构的建设目标，有效地建立完善，真正打造电气工业自动化控制系统，使其发挥综合性能。

结束语

人们用电需求不断提高，促使电气自动化的产生，作为现代化高新技术的一种，无论是学习者、应用者，还是研究者，都需要掌握丰富的理论知识，而在电气工程中的应用，还需要应用者掌握高超的应用技能和技巧，熟知电气自动化在电气工程中应用的原则和方法，才能取得更好的工作质量。

参考文献:

[1]朱玫熹.电气和自动化设计在电气工程中的融合应用[J].科技展望,2015,01:111.

[2]丁明.浅谈电气自动化在电气工程中的融合运用[J].赤子(上中旬),2015,11:175.

[3]沈淑炫.电气的自动化在电气工程中的融合运用探讨[J].科技致富向导,2015,05:258.

[4]孟德福.简述电气工程对电气自动化技术的融合使用[J].城市地理,2015,06:57.

[5]李俊,李晓峰.电气和自动化设计在电气工程中的融合作用[J].建材与装饰,2015,47:80-81.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/de74675012e3dc020a627221.html